Vysvětlení zadávací dokumentace

akce „Mírov oprava oken objektu č. 52 -  střelnice“

Dotaz:

Dobrý den, úprava povrchu zlatý dub bude oboustranná?

Vysvětlení:

Nikoliv, požadovaná úprava bude pouze z vnějšího líce. Vnitřní líc bude barvy bílé.