***Vysvětlení zadávací dokumentace***

*akce „Mírov oprava oken objektu č. 52 - střelnice“*

Je součástí předmětu plnění:

1. **Likvidace vybouraných oken?**

*Ano likvidace vybouraných oken je obsažena v položce likvidace suti*

1. **Závěrečný úklid? V poskytnutém popisu prací chybí u této položky množství a měrná jednotka?**

*Ano závěrečný úklid je součástí předmětu plnění a jeho měrnou jednotkou je soubor v počtu 1.*

1. **Oprava omítek vnějšího ostění? Určitě bude nutno provést pokud se budou bourat ocel. zárubně.**

*Není požadováno.*

1. **Demontáž venkovních a vnitřních parapetů?**

*Demontáž venkovních i vnitřních parapetů není předmětem poptávky.*

1. **Oprava vnitřních a vnějších parapetů?**

*Shoduje se s předchozím bodem, je požadováno ponechat stávající parapety.*

1. **Vybourání stávajících ocelových zárubní?**

*Ano, vybourání ocelových zárubní je předmětem položky demontáž stávajících dveří.*

1. **Dodávka nových plastových zárubní? (pokud je stávající překlad těsně nad ocelových zárubní nelze dodržet světlost nových dveří 1970mm, protože plastový rám je vyšší než ocelová zárubeň)**

*Ano, dodávka nových plastových zárubní je součástí dodávky dveří a světlá výška dveří bude odpovídat dosavadnímu uložení překladů, které nebudou vybourávány.*