Dobrý den,

v souladu s ustanovením §49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb prosíme o dodatečné informace k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 60066459 Rapotice - nová ubytovna pro odsouzené

Dotaz 1

Ve slepých výkazech výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace jsou předepsána procenta vedlejších rozpočtových nákladů.

( Mimořádně ztížené dopravní podmínky 3,5%, Provozní vlivy 0,9%, Zařízení staveniště 2,5% ). Je povinností uchazeče dodržet v nabídce  výši těchto procentuelních sazeb ?

Dotaz 2

Ve výkazech výměr a v TZ jsou popsána okna s trojsklem, ve výpisu plastových výrobků jsou požadována okna s dvojsklem.

Domnívá se uchazeč správně, že není důležitý počet skel, či komor, ale je nutno dodržet součinitel prostupu tepla meší nebo rovno 1,0 W.m-2. K-1

Dotaz 3

V Průvodní a souhrnné technické zprávě v odstavci Okna, dveře je věta : "Všechny požární dveře jsou doplněné o samozavírače"

Ve výpisu truhlářských výrobků je v popisu všech dveří " DOPLNĚNÉ O SAMOZAVÍRAČ". Prosím o sdělení, Mají-li být samozavírače u všech i nepožárních truhlářských výrobků.

Dále jsme nikde ve výkazech výměr ani ve výpisech dveří nenašli dveřní kování. Jeho standard též není nikde popsán.

Prosíme o sdělení, máme-li kování započítat do nabídky, kam ( do ceny dveří ?) a jaký je nutno držet standard.

Dotaz 4

Geotextilie - ( např. pol. 45 v rozp. budova A 1 .NP) je uveden konkrétní typ Geomatex NTB 10 -200 2x100m. V TZ a výkresech je popsána geotextilie gramáže 500g/m2. Je nutné dodržet dodávku konkrétního typu geotextilie, nebo stačí jakákoli geotextilie s patřičnou gramáží?

Dotaz 5

Za výkazem výměr C-1.NP jsou položky DETEKTOR, Samozamykací bezpečnostní mechanický zámek BERA, Elektromechanický zámek ....., Zámková vložka pro systém generálního klíče.

5a) můžeme tyto položky přidat pod čísly 74,75,76 a 77 do výkazu výměr C-1.NP, který končí položkou 73 ?

dále položku Hasicí přenosné přístroje, které jsou zde bez čísla bychom zařadili pod číslo položky 78

5b) můžete prosím blíže specifikovat položku DETEKTOR - jeho výrobce, typ?