Vězeňská služby České republiky

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Tomáš Nikodým

TNikodym@vez.rap.justice.cz

Věc:

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám :

„RAPOTICE-NOVÁ UBYTOVNA PRO OSOUZENÉ“

# Dotaz č.1:

V průvodní a v souhrnné technické zprávě jsou PVC okna uvedeny s izolačním trojsklem, ale ve výpisu prvků - plastové výrobky, jsou uvedeny s izolačním dvojsklem.

# Dotaz č.2:

Zdravotechnika  – ve výkazu výměr není obsaženo-

zemní práce pro ležatou kanalizaci

cirkulační čerpadla  4ks

pojišťovací ventily k ohřívačům TUV   4ks

Jakým způsobem máme tyto položky zahrnout do ceny ?

# Dotaz č.3:

V situaci SO 13 komunikace a zpevněné plochy je v místě napojení nového chodníku na stávající komunikaci požadavek na odfrézování pruhu š.0,5m a doplnění konstrukce asf.vozovky po osazení nájezdového obrubníku. Ve výkaze výměr SO 13 je ale pouze položka pro ocenění řezání spáry v asfaltu – chybí položky pro ocenění odstranění a doplnění asf.kce vozovky.

Prosím o doplnění výkazu výměr.

# Dotaz č.4:

V jednotlivých výkazech výměr, u vedlejší rozpočtových nákladů jsou již uvedeny konkrétní hodnoty v %.

Jsou tyto hodnoty pevně dány?

V Brně dne  19.10.2011