- Zadávací dokumentace – specifikace dodávky tzv. na klíč – technické parametry stomatologické soupravy včetně intraorálního rentgenu:

Souprava

- integrovaný separátor amalgamu

- otočné a snadno odnímatelné plivátka

- LED operační světlo

Křeslo zubní soupravy

- minimální nosnost 140 kg

- pravá a levá opěrka ruky

- možnost ovládání pohybů křesla i nožním ovladačem

- křeslo přizpůsobené pro práci s ležícím pacientem

Vybavení pro lékaře

- spodní vedení hlavic

- 5-ti modulový systém:

- 1 x 3 funkční stříkačka

- turbínová pozice světelná

- bezuhlíkový mikromotor světelný LED

- bezuhlíkový mikromotor světelný LED

- světelný OZK PIEZO

Vybavení – instrumenty

- mikromotorový násadec rychloběžný zahnutý 1 : 5 světelný

- mikromotorový násadec modrý zahnutý 1 : 1 světelný

- turbínový nástavec výkonný včetně rychlospojky - světelný

Vybavení pro asistentku

- velká a malá sací hadice

- ovládací prvky pro plivátko, pohár a křeslo

Dentální lékařská židlička

- ergonomická židlička s možností nastavení výšky a sklonu sedáku a výšky opěrky zad

Příslušenství:

- bezolejový dentální kompresor s integrovanou sušičkou vzduchu membránového typu

- sací agregát

- intraorální rentgen (RTG)

- vysokofrekvenční RTG generátor

- ohnisková vzdálenost 0,4 mm

- manuální nastavení času v režimu digitalizace nebo filmu

- možnost instalace na zeď

- plná digitalizace – radioviziografie (RVG)

- RTG musí splňovat požadavky platného znění atomového zákona

Dodávka na klíč zahrnuje:

- dodání stomatologické soupravy s kompresorem a RTG včetně dopravy,

- dodání návodů k obsluze v českém jazyce, jednou v tištěné podobě, jednou na elektronickém médiu,

- demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávající stomatologické soupravy a RTG,

- instalace přístrojového vybavení na určeném místě,

- provedení vstupní revize,

- provedení zaškolení obsluhy přístroje pro určený zdravotnický personál a údržbu.