TECHNICKÁ  SPECIFIKACE

Defibrilátor

pro Chirurgické lůžkové oddělení

Nemocnice s poliklinikou Vazební věznice Pankrác

- Univerzální přenosný přístroj napájený ze sítě nebo akumulátorů

- LCD displej min. 10“ se zobrazením EKG křivky

- Externí defibrilační elektrody dospělé i dětské

- Možnost interních defibrilačních elektrod

- Zvuková detekce QRS komplexů a alarmů

- Akumulátor vestavěný

- Vestavěná termotiskárna s možností automatických záznamů všech svodů

- Interní paměť umožňující uložit min. 45 minut EKG a 500 událostí AED, stejně jako 24 hodinové trendy, grafické i tabulkové pro všechny parametry

- Stažení dat AED přes USB port

- Aktualizace software přes USB port, případně jiné propojení