TECHNICKÁ  SPECIFIKACE

EEG

pro oddělení OPS

Nemocnice s poliklinikou Vazební věznice Pankrác

- EEG hlava 34 kanálů, měření teploty, čidlo okolního osvětlení

- Pojízdný stolek pro snímací hlavu

- Laserová tiskárna

- PC pro snímací EEG stanici, OS Windows Professional 10 CZ, klávesnice CZ, myš, PC Monitor LCD 24“

- Speciální napájecí zdroj

- EEG software pro snímání, popis a archivaci v českém jazyce, včetně frekvenční a amplitudové analýzy

- LED Fotostimulace (bílá) se stojanem

- Samostatná popisovací stanice propojení sítí se snímací stanicí, PC Desktop se sníženou hlučností, 4 GB RAM, HD min. 500 GB, OS Windows Professional 10 CZ, klávesnice CZ, myš, monitor LCD 24“, laserová tiskárna, externí USB HD pro archivaci, EEG software pro popis a archivaci v českém jazyce

- Příslušenství – EEG čepice, EEG gel, EEG elektrody, ušní elektrody, překlenovací elektrody, hrudní popruh, stříkačka s tupou jehlou