TECHNICKÁ  SPECIFIKACE

Masážní vana

pro oddělení PS

Nemocnice s poliklinikou Vazební věznice Pankrác

- Celotělová vana pro podvodní masáž, vířivku a perličku

- Vířivá masáž – celkem min. 30 trysek

- Perličková masáž min. 200 vzduchových otvorů s regulací intenzity

- Podvodní masáž včetně regulace a ukazatele tlaku

- 3 masážní zóny – nezávislé okruhy

- Pneumatické ovládání

- Ochrana čerpadla proti běhu na prázdno

- Digitální teploměr

- Sprchová baterie na oplach

- Madla pro provádění terapie

- Ovládání odpadu nahoře na ovládacím pultu

- Hlavová opěrka s nafukovacím límcem

- Automatické napouštění s hladinovým čidlem

- Termostatická baterie