TECHNICKÁ  SPECIFIKACE

Motodlaha

pro oddělení OPS

Nemocnice s poliklinikou Vazební věznice Pankrác

- Rychlé nastavení motodlahy na rozměry pacienta

- Plynulé nastavení rychlosti

- Rychlost až 200o/min

- Nastavení doby terapie

- Postupné zvyšování rozsahu pohybu

- Maximální rozsah pohybu v kolenním kloubu od -10o v extenzi do 120o ve flexi

- Pauzy ve flexi či extenzi – samostatně volitelné

- Oscilace – četnější opakování posledních 10o

- Protažení – pomalé navýšení max. rozsahu o 5o

- Možnost změny parametrů během terapie

- Bez přestavby pravá levá končetina

- Protiskluzná podložka