## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Oprava strážních věží, areál věznice Všehrdy - kopie | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 12-2017
| Název objektu |  |  | Strážní věž 4 | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 12-2017-4
| Název části | [11 empty] | Místo | Areál Věznice Všehrdy
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Vězeňská služba České republiky
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Fulierová | [7 empty] | 15.12.2017
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Oprava strážních věží, areál věznice Všehrdy - kopie
Objekt: | Strážní věž 4
Část:
JKSO:
Objednatel: | Vězeňská služba České republiky
Zhotovitel:
Datum: | 15.12.2017
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0 | 0
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0
2 | Zakládání | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace | 0 | 0 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 0 | 0
712 | Povlakové krytiny | 0 | 0 | 0
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0 | 0 | 0
751 | Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 0 | 0
763 | Konstrukce suché výstavby | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy lité | 0 | 0 | 0
781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 0 | 0 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0 | 0
784 | Dokončovací práce - malby | 0 | 0 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0
21-M | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
O01 | Dodávka | 0 | 0 | 0
OST | HZS | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Oprava strážních věží, areál věznice Všehrdy - kopie
Objekt: |  | Strážní věž 4
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Vězeňská služba České republiky
Zhotovitel:
Datum: |  | 15.12.2017
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 221 | 113106121 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | 001 | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 001 | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 001 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 5.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 001 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 5.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 001 | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 3.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 001 | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 3.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | K | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 3.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
9 | K | 001 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 3.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
10 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 3.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | K | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 6.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
13 | K | 001 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
14 | K | 011 | 271532213 | Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm | m3 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
15 | K | 011 | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
16 | K | 014 | 310237251 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami plnými ostře pálenými pálenými tl do 450 mm - střílny | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
17 | K | 014 | 31023725-N | Příplatek za použití malty s kompenzovaným smrštěním (bobtnavá malta) | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
18 | K | 221 | 59681 N | Pružný mrazuvzdorný tmel mezi zdivem a dlažbou | m | 10.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
19 | K | 221 | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
20 | M | MAT | 592456200 | dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá | m2 | 10.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
21 | K | 014 | 34023000-N | Doplnění poškozené izolační přizdívky (svislé izolace)zdiva | m2 | 6.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
22 | K | 011 | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
23 | K | 011 | 611311121 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
24 | K | 014 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
25 | K | 014 | 61213510-N | Hloubková výplň rýh - trhlin ve stěnách maltou s kompenzovaným smrštěním jakékoli šířky rýhy | m2 | 36.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
26 | K | 011 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 36.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
27 | K | 011 | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 36.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
28 | K | 011 | 621131121 | Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně | m2 | 14.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
29 | K | 014 | 6211350-N | Vyrovnání podkladu vnějších podhledů maltou reprofilační s vlákny, tl do 10 mm | m2 | 8.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
30 | K | 011 | 621142001 | Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 19.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
31 | K | PK | 62133510-N | Příplatek za použití reprofilační malty | bal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
32 | K | 011 | 621521021 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm vnějších podhledů | m2 | 14.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
33 | K | 011 | 622111111 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových - sokl | m2 | 8.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
34 | K | 011 | 622131121 | Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 52.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
35 | K | 014 | 622135002 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm- čela ochozu | m2 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
36 | K | 011 | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 52.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
37 | K | 011 | 622143001 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů | m | 13.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
38 | K | 011 | 622211021 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm | m2 | 47.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
39 | M | MAT | 283759380 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm | m2 | 48.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
40 | K | 011 | 622212001 | Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm | m | 11.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
41 | K | 011 | 622212051 | Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm | m | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
42 | M | MAT | 283759300 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm | m2 | 5.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
43 | K | 011 | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt zateplení | m | 14.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
44 | M | MAT | 590516140 | lišta zakládací LO 103 mm tl 0,8 mm | m | 15.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
45 | M | MAT | 590514700 | lišta rohová Al 25 / 25 mm perforovaná | m | 29.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
46 | K | 011 | 622521021 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm vnějších stěn | m2 | 52.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
47 | K | 014 | 629135101 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm-parapety | m | 7.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
48 | K | 011 | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 11.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
49 | K | 011 | 632450131 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše - ochoz | m2 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
50 | K | 011 | 632450132 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše - podlahy P4 a P5 | m2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
51 | K | PK | 640100-N | Demontáž a zpětná montáž nebo ochrana stáv. zabezpeč. zařízení | sou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
52 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
53 | K | 011 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 28.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
54 | K | 231 | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
55 | M | MAT | 592172140 | obrubník betonový záhonový ZO 100/5/25 šedý(přírodní) 49,5 x 5 x 24,5 cm | kus | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
56 | K | 003 | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 74.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
57 | K | 003 | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 74.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
58 | K | 003 | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 74.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
59 | K | PK | 953941 N | Osazení okapničky na ochozu (vč. dodání) | m | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
60 | K | 014 | 953941110 | Osazování schodišťového, balkónového nebo jiného zábradlí | m | 12.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
61 | M | MAT | 553865200 | zábradlí balkonové trubkové zalomené výš. 1,10 m, dél. 12,10 m, žárově pozink.vč.konzol pro žilet. drát | sou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
62 | K | 014 | 953941210 | Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
63 | M | MAT | 553402700-N | poklopy ocelovés těsněním , 600 x 900 mm,zateplené,madlo,dorazový řetěz | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
64 | K | 014 | 953941621 | Osazování konzol ve zdivu betonovém - venkovní schody | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
65 | M | MAT | 553475800-N | schody venkovní. šíř.0.80 m, vč. zábradlí, pro výšku 0,82 cm, 5 stupňů + podesta | sou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
66 | K | 014 | 953941711 | Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném - držáky žilet.drátu, konzoly prac stolu,madlo | kus | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
67 | M | MAT | 553400000 | madlo kov dl. 50 cm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
68 | K | 011 | 953943123 | Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
69 | K | 011 | 953943124 | Osazování výrobků do 30 kg/kus do zdiva bez jejich dodání | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
70 | K | 011 | 953943125 | Osazování výrobků do 120 kg/kus do zdivabez jejich dodání | kus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
71 | M | MAT | 133844400 | tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160 | t | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
72 | K | 011 | 95394312-N | Osazování ocel. táhel pod stropem do 15 kg/kus bez jejich dodání, s vyvrtáním a zaplněním otvorů | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
73 | M | MAT | 55340500-N | ocelová tyč prof. 20 mm - táhlo, dl.3100mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
74 | K | 011 | 953945132 | Kotvy mechanické M 12 dl 145 mm pro střední zatížení do betonu a zdiva, s vyvrtáním otvoru-kotvení ocel.U | kus | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
75 | K | 014 | 953992311 | Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm v ŽB | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
76 | K | 014 | 953992321 | Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm v ŽB stropech pro kotvení zábradlí spodem | kus | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
77 | K | 013 | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě | m | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
78 | K | 015 | 967052000-N | Oprava betonové vrstvy a ošetření odkryté výztuže do tl 50 mm-podhled ochozu - porov | m2 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
79 | K | PK | 96705300-N | Příplatek za použití reprofilační malty s vlákny | bal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
80 | K | 013 | 968072244 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
81 | K | 013 | 968072245 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 7.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
82 | K | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
83 | K | 013 | 968072641 | Vybourání kovových stěn kromě výkladních | m2 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
84 | K | 013 | 973031616 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
85 | K | 013 | 973049321 | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro osazování konstrukcí 150/150 mm hl do 150 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
86 | K | 013 | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
87 | K | 013 | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
88 | K | 013 | 974031123 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
89 | K | 013 | 976074141 | Vybourání kotevních želez ze zdiva kamenného nebo betonového - venkovní schody | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
90 | K | 013 | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného- držáky žilet. drátu | kus | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
91 | K | 013 | 976085311 | Vybourání rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
92 | K | 013 | 978011191 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 % | m2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
93 | K | 013 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 34.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
94 | K | 013 | 978015391 | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 100 % | m2 | 51.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
95 | K | 013 | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 - parapety | m2 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
96 | K | 013 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 7.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
97 | K | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 10.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
98 | K | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 10.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
99 | K | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 10.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
100 | K | 013 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 10.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
101 | K | 013 | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 10.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
102 | K | 711 | 711113100 N | Izolace hydroizolační stěrkou a síťovinou ze skel. vláken s penetrací - ochoz | m2 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
103 | K | 711 | 711493112 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou - podlahy P4 a P5 | m2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
104 | K | 711 | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
105 | K | 712 | 712300832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé - okrajové pásy | m2 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
106 | K | 712 | 712341500 N | Doplnění povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v plné ploše | m2 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
107 | K | 712 | 712363201 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž ukončujícího profilu přímého | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
108 | K | 712 | 712363202 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž ukončujícího profilu rohového | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
109 | K | 712 | 712399097 | Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 NAIP, folie nebo termoplasty | m2 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
110 | K | 712 | 998712201 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
111 | K | 721 | 721140802 | Demontáž potrubí litinové do DN 100 | m | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
112 | K | 721 | 721171912 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
113 | K | 721 | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
114 | K | 721 | 721173604 | Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
115 | K | 721 | 721173704 | Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70 | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
116 | K | 721 | 721173722 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
117 | K | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
118 | K | 721 | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
119 | K | 721 | 725111913 | Výměna přívodní trubky za novodurovou | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
120 | K | 721 | 725122817 | Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
121 | K | 721 | 725129101 | Montáž pisoáru keramického | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
122 | M | MAT | 642513000 | pisoár bezvodý | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
123 | K | 721 | 725210826 | Demontáž umývátek bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
124 | K | 721 | 725210944 | Opravy umyvadel výměna odpadní trubky plastové | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
125 | K | 721 | 725211701 | Umývátko keramické stěnové 400 mm | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
126 | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
127 | K | 721 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
128 | K | 721 | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
129 | K | 721 | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
130 | K | PK | 751000-N | Montáž klimatizační jednotky vč. instalačního materiálu | sou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
131 | M | MAT | 751_N | klimatizační jednotka nástěnná | sou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
132 | K | 762 | 762421825 | Demontáž obložení stropů z dřev. palubek na pero a drážku šroubovaných-porov. | m2 | 19.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
133 | K | 762 | 762811811 | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm | m2 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
134 | K | 762 | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
135 | K | 763 | 763131431 | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3
136 | K | 763 | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3
137 | K | 763 | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3
138 | M | MAT | 283292740 | folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 110 g/m2 | m2 | 16.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 3
139 | K | 763 | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu | m2 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3
140 | M | MAT | 631481120 | deska minerální izolační ORSTROP 600x1200 mm tl.100 mm | m2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 3
141 | M | MAT | 631508210 | izolační deska PROMASIL-Ktl. 50 mm | m2 | 10.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 3
142 | K | 763 | 763131772 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 celoplošné tmelení | m2 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3
143 | K | 763 | 76332100-N | Cementovláknitá stěna předsazená , desky CETRIS oboustr. na ocel. konstrukci | m2 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3
144 | K | 763 | 763331100-N | Vnější podhled + čelo střechy, desky CETRIS PLUS | m2 | 10.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3
145 | K | 763 | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3
| D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
146 | K | 764 | 76422250-N | Oplechování TiZn okapů lepenková krytina rš 330 mm | m | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
147 | K | 764 | 764252503 | Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm vč. příslušenství | m | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
148 | K | 764 | 764352800 | Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30° | m | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
149 | K | 764 | 764397830 | Demontáž dírkovaná zastávka s okapovým a podkladním plechem rš do 330 mm do 30° | m | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
150 | K | 764 | 764453842 | Demontáž koleno horní dvojité 75 a 100 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
151 | K | 764 | 764454802 | Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm | m | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
152 | K | 764 | 764456852 | Demontáž kolen výtokových kruhových průměr 75 a 100 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
153 | K | 764 | 764510550 | Oplechování - dlažba ochozuTiZn rš 330 mm včetně rohů - porovnáním | m | 14.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
154 | K | 764 | 764510560 | Oplechování parapetů TiZn rš 400 mm včetně rohů | m | 7.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
155 | K | 764 | 764554502 | Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 100 mm vč. příslušenství | m | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
156 | K | 764 | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
157 | K | 766 | 766421821 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek | m2 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
158 | K | 766 | 766421822 | Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
159 | K | 766 | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
160 | K | PK | 76662100-N | Montáž a dodávka reflexní fólie na okna | m2 | 7.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
161 | K | 766 | 766621011 | Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
162 | M | MAT | 611430021-N | okno plastové jednodílné OS 57x58 cm (vč.venk.parap.,zrcadlová rexlex. fólie) | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
163 | K | 766 | 766621012 | Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva | m2 | 7.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
164 | M | MAT | 611430622-N | okno plastové -sestava OS 451x156 cm (vč. venk. parap., zrcad.reflex.fólie) | sou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
165 | M | MAT | 611430623-N | okno plastové jednodílné OS 57,5x156 cm vč. venk. parapetu(pozink., zrcad.reflex.fólie) | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
166 | K | PK | 766621100 N | Utěsnění kolem osazovaných výplní otvorů | m | 38.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
167 | K | 766 | 766641131 | Montáž balkónových dveří plastových 1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
168 | M | MAT | 611432501-N | dveře plastové balkonové jednodílné V O 60x2000,zrcad.reflex.fólie, klika a zámek | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
169 | K | 766 | 766660411 | Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
170 | M | MAT | 611441631-N | dveře plastové vchodové plné 1křídlové otevíravé 80x200 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
171 | K | PK | 766660700 N | Samozavírač na vchodové dveře - dod.+mont. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
172 | K | 766 | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
173 | K | 766 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
174 | K | 766 | 766699111 | Montáž truhlářských desek odkládacích dřevěných šířky do 400 mm délky do 1 m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
175 | M | MAT | 615101000-N | police dřevěná | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
176 | M | MAT | 615101100-N | pracovní deska šíř. 400 mm na konzoly | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
177 | K | 766 | 766812820 | Demontáž pracovní desky a dřev- police délky do 1,5 m | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
178 | K | 766 | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
179 | K | 767 | 767995105 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg - boční stěny na ochozu - kotvení spodem | kg | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
180 | M | MAT | 553246500 | stěna na ochozu s oknem z Tahokovu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
181 | K | 767 | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
182 | K | 771 | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 29.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
183 | M | MAT | 597613120 | sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. | kus | 116.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
184 | K | 771 | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
185 | M | MAT | 597614110 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm | m2 | 17.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
186 | K | 771 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
187 | K | 771 | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
188 | K | 771 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
189 | K | 771 | 771591162 | Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb | m | 7.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
190 | M | MAT | 631275600 | dilatační profil ze sklovláknité tkaniny, výztuž z plastu univerzální 2,0 m | m | 8.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
191 | K | 771 | 771591185 | Podlahy řezání keramických dlaždic rovné | kus | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
192 | K | 771 | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
193 | K | 771 | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
194 | K | 776 | 776511820 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou | m2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
195 | K | 776 | 776551830 | Sejmutí textilních podlah volně položených | m2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
196 | K | 777 | 777115031 | Podlahy lité epoxidové Sadurit 1330 nebo 517 tl 3 mm | m2 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
197 | K | 777 | 998777201 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
198 | K | 781 | 781414113 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 9.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
199 | M | MAT | 597610690 | obkládačky keramické RAKO - koupelny NUANCE (bílé i barevné) 20 x 20 x 0,65 cm I. j. | m2 | 12.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
200 | K | 781 | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 | m2 | 9.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
201 | K | 781 | 781419197 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem | m | 9.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
202 | K | 781 | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
203 | K | 781 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 9.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
204 | K | 781 | 781495185 | Řezání rovné keramických obkládaček - parapety | kus | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
205 | K | 781 | 781674112 | Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem | m | 6.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
206 | K | 781 | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
207 | K | 783 | 783295221 | Nátěry vodou ředitelné KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní a 1x email | m2 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
208 | K | 783 | 783295228 | Nátěry vodou ředitelné KDK barva dražší základní antikorozní | m2 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
209 | K | 784 | 784453621 | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 62.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
210 | K | 921 | 210010314 | Demontáž krabic nástěnných | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
211 | K | 921 | 210110001 | Demontáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
212 | K | 921 | 210110004 | Demontáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
213 | K | 921 | 210110008 | Demontáž nástěnný vypínač nn trojpólový do 16 A pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
214 | K | 921 | 21019D01 | Demontáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
215 | K | 921 | 210200030 | Demontáž svítidel bytových nástěnných se sklem | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
216 | K | 921 | 210203003 | Demontáž svítidel stropních přisazených se sklem | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
217 | K | 921 | 210901031 | Demontáž hliníkových kabelů AYKY pevně uložených | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
218 | K | 921 | 210010002 | Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
219 | M | MAT | 345710620 | trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN)2316 | m | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
220 | K | 921 | 210010112 | Kanál podokenní šířky do 180 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
221 | M | MAT | 34561R00 | podokenní kanál | m | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
222 | K | 921 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
223 | M | MAT | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
224 | K | 921 | 210010311 | Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
225 | M | MAT | 345715210 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
226 | K | 921 | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
227 | M | MAT | 345640150 | rozvodka ACIDUR | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
228 | K | 921 | 210100251 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
229 | K | 921 | 210110031 | Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
230 | M | MAT | 345355120 | spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
231 | K | 921 | 210110036 | Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
232 | M | MAT | 345355720 | spínač řazení 5 10A Classic 3553-01289 bílý | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
233 | K | 921 | 210110038 | Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové připojení | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
234 | M | MAT | 345355520 | spínač řazení 6 10A Classic 3553-01289 bílý | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
235 | K | 921 | 210110054 | Montáž zapuštěný přepínač nn 6+6 -dvojitý střídavý | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
236 | M | MAT | 345357930 | přepínač střídavý dvojitý 10A | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
237 | K | 921 | 210111043 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
238 | M | MAT | 345551200 | zásuvka 2násobná 16A Classic 3553-01289 bílá | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
239 | K | 921 | 210190001 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
240 | K | 921 | 21020R30 | Montáž svítidel nástěnných | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
241 | M | MAT | 34774R00 | svítidlo LED nástěnné | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
242 | K | 921 | 21020R54 | Montáž svítidel vestavných | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
243 | M | MAT | 3477R000 | svítidlo vestavné LED | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
244 | K | 921 | 21020R93 | Montáž svítidel LED přisazených s košem | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
245 | M | MAT | 34812R00 | svítidlo EAGLE LED s čidlem | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
246 | K | 921 | 210800100 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo 2x1 mm2 pod omítku ve stěně | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
247 | M | MAT | 341110050 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 | m | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
248 | K | 921 | 210800105 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
249 | M | MAT | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
250 | K | 921 | 210800106 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
251 | M | MAT | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
252 | K | 921 | 210800109 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
253 | M | MAT | 341110600 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 | m | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
254 | K | 921 | 210800115 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
255 | M | MAT | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
256 | K | PK | PM | Přidružený materiál | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
257 | K | PK | PPV | Podíl přidružených výkonů | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
258 | K | PK | ZV | Zednické výpomoci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
| D |  | O01 | Dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
259 | M | MAT | 357 | rozvaděč RP 4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
| D |  | OST | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
260 | K | PK | HZS | Výchozí revize elektro | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0