Projektant:		Hana Möbiusová

Projekční činnost v oboru pozemní stavby

Kamenný Vrch 5270

430 02 Chomutov

Tel. 737 549 268, 605 786 255

hana.mobiusova@gmail.com

Stavba:		OPRAVA STRÁŽNÍCH VĚŽÍ

areál věznice Všehrdy, k.ú. Všehrdy

Stavebník:		Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672/1a

140 67 Praha 4

A.  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

Datum:								prosinec   2017

Zodpovědný projektant :						Hana Möbiusová

A. 	PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A.1 	Identifikační údaje

A.1.1 	Údaje o stavbě

a) název stavby		              OPRAVA STRÁŽNÍCH VĚŽÍ

areál věznice Všehrdy, k.ú. Všehrdy

b) místo stavby		 Strážní věže, areál věznice Všehrdy

c) předmět dokumentace	 Dokumentace pro stavební povolení

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

a) stavebník 		               Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672/1a

140 67 Praha 4

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) zodpovědný

projektant                         :         Hana Möbiusová     	     	 IČ:  43215581

autorizovaný technik pro		ČKAIT: 0402197

pozemní stavby			osvědčení o autorizaci

č. 36320

kontaktní tel. 605786255

b) elektroinstalace

vypracoval                  :          Helena Kebrlová   	            	IČO:  10419543

autorizovaný technik pro		ČKAIT: 0401635

elektrotechnická zařízení		kontaktní tel. 732600793

c) rozpočet a výkaz výměr

vypracoval                  :          Jana Fulierová   	            	IČO:  11428376

autorizovaný technik pro		ČKAIT: 0300381

pozemní stavby			kontaktní tel. 602136341

A.2 	Seznam vstupních podkladů

- Výpis z katastru nemovitostí, snímek z pozemkové mapy

- Pasportizace objektu

- Zaměření stávajícího stavu, místní šetření

- Původní projektová dokumentace z r. 1976

A.3 	Údaje o území

a) 	rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,

Jedná se o opravu pěti strážních věží v areálu věznice ve Všehrdech. Objekty věží jsou v majetku ČR, s objekty  je příslušná hospodařit Vězeňská služba ČR a nachází se v uzavřeném areálu pro výkon trestů odnětí svobody. Strážní věže se nacházejí v bezpečnostním koridoru areálu, v zastavěném území obce.

b) 	dosavadní využití a zastavěnost území,

Jedná se o stavební úpravy a opravu stávajících objektů v areálu věznice, při stavebních úpravách a opravách se nezmění zastavěná plocha ani obestavěný prostor objektů strážních věží.

c) 	údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna,

Území stavby není chráněno podle jiných právních předpisů, nejedná se památkovou rezervaci, památkovou zónu a neleží v záplavovém území apod.

d) 	údaje o odtokových poměrech,

Vzhledem k rozsahu projektovaných prací nedojde k změně stávajících odtokových poměrů.

e) 	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,

Vzhledem k tomu, že jde o opravu stávajících strážních věží, není třeba řešit soulad stavby s územně plánovací dokumentací.

f) 	údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Neřešeno vzhledem k charakteru stavby

g) 	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

viz dokladová část

h)	 seznam výjimek a úlevových řešení,

stavba nevyžaduje výjimky a úlevová řešení

i) 	seznam souvisejících a podmiňujících investic,

stavba není podmíněna realizací žádných souvisejících staveb a nevyvolává nároky na   podmiňující investice.

j) 	seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

| číslo parcely | vlastník | katastrální území | Způsob využití | plocha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 515 | Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, Nusle, 14000 Praha 4 | Všehrdy | Manipulační plocha | 9065 m2 |
| 195/3 | Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, Nusle, 14000 Praha 4 | Všehrdy | Manipulační plocha | 16050 m2 |
| 195/9 | Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, Nusle, 14000 Praha 4 | Všehrdy | Manipulační plocha | 9065 m2 |

A. 4    	Údaje o stavbě

a) 	nová stavba nebo změna dokončené stavby,

změna dokončené stavby

b) 	účel užívání stavby,

Strážní věže jsou třípodlažní, samostatně stojící objekty s pultovou střechou. Jsou umístěny v elektronicky střeženém bezpečnostním koridoru, který je ohraničený z obou stran oplocením. Celkem je v areálu šest strážních věží, opravovat se budou věže č.2 – č.6.

c) 	trvalá nebo dočasná stavba,

Trvalá stavba

d) 	údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),

Stavby nejsou chráněny podle jiných právních předpisů, nejedná se památkovou rezervaci, památkovou zónu a neleží v záplavovém území apod.

e) 	údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků  zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu podle vyhlášek č.501/2006 Sb., č.268/2009 , a respektuje i požadavky vyhlášky č. Sb. a č. 398/2009 Sb  o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f) 	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2)

Nejsou požadavky dotčených orgánů ani požadavky vyplývající z jiných právních předpisů.

g) 	seznam výjimek a úlevových řešení,

Ke stavbě nejsou řešeny žádné výjimky ani úlevová řešení.

h) 	navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Strážní věže č. 2 – č. 6 jsou realizovány na stejném půdorysu, a mají stejný i obestavěný  prostor i užitnou plochu jednotlivých podlaží.

Zastavěná plocha		7,77 m2

Užitná plocha 1.PP		4,29 m2

Užitná plocha 1.NP		4,29 m2

Užitná plocha 2.NP		15,01 m2

Obestavěný prostor:		47,86 m3

i) 	základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Energetická spotřeba, spotřeba vody  likvidace splaškových i dešťových vod se opravou stávajících strážních věží nezmění.

Odpady vzniklé provozem stavby budou vytříděné podle druhů a kategorii odpadů dle platných vyhlášek. Zneškodňovány budou pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých. V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 16a 18 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech. Doklady o zneškodnění odpadů, vzniklých na stavbě doloží investor před kolaudačním řízením.

j) 	základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Oprava věží bude  probíhat po dobu 6 měsíců. Stavební práce budou zahájeny dle vydání stavebního povolení, předpokládaný termín dokončení stavby je rok 2018. Realizační plán pro opravy jednotlivých věží dodá investor.

k) 	orientační náklady stavby.

Orientační  hodnota opravy všech pěti strážních věží je 2.400.000 Kč, součástí dokumentace je položkový rozpočet, který je řešen na každou z věží samostatně.

A.5 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude členěna na stavební objekty.

Obsah dokumentace:

A.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.  SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1. SITUACE  ŠIRŠÍCH  VZTAHŮ   		M  1:5000

C.2  CELKOVÁ SITUACE				M  1: 2880

C.3  CELKOVÁ SITUACE - ORTOFOTO		M  1: 2000

C.4. SITUACE – AREÁL VĚZNICE  			M  1:1500

STRÁŽNÍ VĚŽ č. 2

D.1.  STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.01 STRÁŽNÍ VĚŽ č.2  – STÁVAJÍCÍ STAV

D.02 STRÁŽNÍ VĚŽ č.2  – NOVÝ STAV

D.03 STRÁŽNÍ VĚŽ č.2  -  SCHODIŠTĚ

D.04 STRÁŽNÍ VĚŽE –  ZÁBRADLÍ OCHOZU

D.05 STRÁŽNÍ VĚŽ č.2 - FOTODOKUMENTACE

D.06 STRÁŽNÍ VĚŽ č.2 – POHLEDY

D.2  ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

E-1 LEGENDA

E-2  STRÁŽNÍ VĚŽ 2

E-3  ROZVADĚČ

STRÁŽNÍ VĚŽ č. 3

D.1.  STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.01 STRÁŽNÍ VĚŽ č.3  – STÁVAJÍCÍ STAV

D.02 STRÁŽNÍ VĚŽ č.3   – NOVÝ STAV

D.03 STRÁŽNÍ VĚŽ č.3 -  SCHODIŠTĚ

D.04 STRÁŽNÍ VĚŽE –   ZÁBRADLÍ OCHOZU

D.05 STRÁŽNÍ VĚŽ č.3 - FOTODOKUMENTACE

D.06 STRÁŽNÍ VĚŽ č.3 – POHLEDY

D.2  ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

E-1 LEGENDA

E-2  STRÁŽNÍ VĚŽ 3

E-3  ROZVADĚČ

STRÁŽNÍ VĚŽ č. 4

D.1.  STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.01 STRÁŽNÍ VĚŽ č.4  – STÁVAJÍCÍ STAV

D.02 STRÁŽNÍ VĚŽ č.4  – NOVÝ STAV

D.03 STRÁŽNÍ VĚŽ č.4  -  SCHODIŠTĚ

D.04 STRÁŽNÍ VĚŽE –  ZÁBRADLÍ OCHOZU

D.05 STRÁŽNÍ VĚŽ č.4 - FOTODOKUMENTACE

D.06 STRÁŽNÍ VĚŽ č.4 – POHLEDY

D.07. STRÁŽNÍ VĚŽ č.4 -  STATICKÉ POSOUZENÍ

D.2  ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

E-1 LEGENDA

E-2  STRÁŽNÍ VĚŽ 4

E-3  ROZVADĚČ

STRÁŽNÍ VĚŽ č. 5

D.1.  STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.01 STRÁŽNÍ VĚŽ č.5  – STÁVAJÍCÍ STAV

D.02 STRÁŽNÍ VĚŽ č.5   – NOVÝ STAV

D.03 STRÁŽNÍ VĚŽ č.5 -  SCHODIŠTĚ

D.04 STRÁŽNÍ VĚŽE  –   ZÁBRADLÍ OCHOZU

D.05 STRÁŽNÍ VĚŽ č.5 - FOTODOKUMENTACE

D.06 STRÁŽNÍ VĚŽ č.5 – POHLEDY

D.2  ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

E-1 LEGENDA

E-2  STRÁŽNÍ VĚŽ 5

E-3  ROZVADĚČ

STRÁŽNÍ VĚŽ č. 6

D.1.  STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.01 STRÁŽNÍ VĚŽ č.6  – STÁVAJÍCÍ STAV

D.02 STRÁŽNÍ VĚŽ č.6   – NOVÝ STAV

D.03 STRÁŽNÍ VĚŽ č.6 -  SCHODIŠTĚ

D.04 STRÁŽNÍ VĚŽE –   ZÁBRADLÍ OCHOZU

D.05 STRÁŽNÍ VĚŽ č.6 - FOTODOKUMENTACE

D.06 STRÁŽNÍ VĚŽ č.6 – POHLEDY

D.2  ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

E-1 LEGENDA

E-2  STRÁŽNÍ VĚŽ 6

E-3  ROZVADĚČ

E.  DOKLADOVÁ ČÁST  ( není součástí dokumentace )

Chomutově dne 18.12. 2017                                        Vypracovala :  Hana Möbiusová

OPRAVA STRÁŽNÍCH VĚŽÍ

areál věznice Všehrdy, k.ú. Všehrdy

SEZNAM PŘÍLOH

A.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.  SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1. SITUACE  ŠIRŠÍCH  VZTAHŮ   		M  1:5000

C.2  CELKOVÁ SITUACE – ZÁKRES DO KM  	M  1: 2000

C.3. SITUACE – ORTOFOTO  			M  1:000

C.3. SITUACE – AREÁL VĚZNICE  			M  1:000

D.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ

STRÁŽNÍ VĚŽ 2

D.1.  STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

D.2.  ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY

STRÁŽNÍ VĚŽ 3

D.1.  STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

D.2.  ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY

STRÁŽNÍ VĚŽ 4

D.1.  STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

D.2.  ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY

STRÁŽNÍ VĚŽ 5

D.1.  STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

D.2.  ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY

STRÁŽNÍ VĚŽ 6

D.1.  STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

D.2.  ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY

E.  DOKLADOVÁ ČÁST  ( není součástí dokumentace )