## List1
Zakázkové č:
Věznice Opava - rekonstrukce operačního střediska
Slaboprodé systémy
Rozpočet č:
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I. | Projekční práce
| Projektová dokumentace |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Dodávky + montáže |  |  |  | 0
| Drobný spotřební, instalační a úchytný materiál | 1% ze základu |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA XI. | Servisní práce
| Výchozí revize el.zařízení |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA XII. | Náklady spojené s realizací
| Mimostaveništní doprava | 1,6% ze základu |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| sazba DPH | 21 | % |  | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH | (včetně zaokrouhlení) |  |  | 0
Rozpočet
Zařízení systému strukturované kabeláže
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
= = = DATOVÉ ZÁSUVKY = = =
5014A-A100 B | Kryt zásuvky komunikační | 7 | ks |  | 0
5014A - B1018 | Nosná maska 2 násobná | 7 | ks |  | 0
HSEMRJ6UWS | Keystone modul RJ45 nestíněný,Cat.6 de-embedded,samozář.,SFA | 14 | ks |  | 0
3901A-B10 B | Rámeček jednonásobný, bílá barva | 7 | ks |  | 0
= = = VYBAVENÍ DR = = =
HSER0240GP | 19" patchpanel pro 24 modulů SFA/SFB, neosazený, 1U,RAL 7035 | 1 | ks |  | 0
HSEMRJ6UWS | Keystone modul RJ45 nestíněný,Cat.6 de-embedded,samozář.,SFA | 24 | ks |  | 0
H6USG02K0G | Patchkabel s funkcí LED, UTP Cat.6, 2xRJ45, délka 2m, šedý | 7 | ks |  | 0
H6USG05K0G | Patchkabel s funkcí LED, UTP Cat.6, 2xRJ45, délka 5m, šedý | 7 | ks |  | 0
= = = OSTATNÍ = = =
NM | Nespecifikovaný materiál potřebný k realizaci systému | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Instalace systému strukturované kabeláže
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
= = = DATOVÉ ZÁSUVKY = = =
C05-M-SK-270 | Instalace a zapojení zásuvky 2xRJ45 - komplet | 7 | ks |  | 0
= = = VYBAVENÍ DR = = =
C05-M-SK-310 | Instalace a zapojení patch panelu 24xRJ45 | 1 | ks |  | 0
C05-M-SK-610 | Instalace propojovacího kabelu | 14 | ks |  | 0
= = = OSTATNÍ = = =
C05-M-SK-630 | Měření datového vývodu, včetně protokolu | 14 | ks |  | 0
C05-M-SK-660 | Uvedení systému SK do trvalého provozu | 1 | s |  | 0
| Nespecifikované práce potřebné k dokončení díla | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Zařízení systému jednotného času
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Bližší technické požadavky zařízení jsou specifikovány v technické zprávě
= = = HLAVNÍ HODINY A PŘÍSLUŠENSTVÍ = = =
DTS 4801.master | Hlavní hodiny | 1 | ks |  | 0
GPS 4500 | Přijímač satelitního signálu GPS včetně antény | 1 | ks |  | 0
| Výložník pro uchycení na stožár, galvanický zinek, délka 30cm | 1 | ks |  | 0
= = = PODRUŽNÉ HODINY = = =
DC.100.4.R.N.N. | Podružné digitální hodiny | 2 | ks |  | 0
PoE1500S | PoE Injector | 2 | ks |  | 0
= = = OSTATNÍ = = =
NM | Nespecifikovaný materiál potřebný k realizaci systému | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Instalace systému jednotného času
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
= = = HLAVNÍ HODINY A PŘÍSLUŠENSTVÍ = = =
C05-M-JČ-030 | Instalace a zapojení řídících hlavních hodin JČ | 1 | ks |  | 0
C05-M-JČ-040 | Konfigurace hlavních hodin JČ | 1 | ks |  | 0
C05-M-JČ-050 | Instalace, zapojení a nastavení příjímače DCF/GPS | 1 | ks |  | 0
C05-M-JČ-080 | Instalace výložníku | 1 | ks |  | 0
= = = PODRUŽNÉ HODINY = = =
C05-M-JČ-100 | Instalace a zapojení jednostranných digitálních podr. hodin | 2 | ks |  | 0
= = = OSTATNÍ = = =
C05-M-JČ-170 | Demontáž hlavních hodin JČ (Strojovna - Ubytovací budova) | 4 | ks |  | 0
C05-M-JČ-170 | Přesun hlavních hodin a kabeláže (Strojovna - Ubytovací budova) | 4 | hod |  | 0
C05-M-JČ-140 | Zkušební provoz systému JČ | 1 | s |  | 0
C05-M-JČ-150 | Zaškolení obsluhy systému JČ | 1 | h |  | 0
C05-M-JČ-130 | Uvedení JČ do trvalého provozu | 1 | s |  | 0
| Nespecifikované práce potřebné k dokončení díla | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Zařízení kartového přístupového systému
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Bližší technické požadavky zařízení jsou specifikovány v technické zprávě
= = = MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU = = =
GCS 7800 | Řídící jednotka systému, komunikace RS485, RS232, Ethernet | 1 | ks |  | 0
GCD | Řídící člen identifikačního stanoviště, komunikace RS485, i2c. 32kB RAM, Com1 | 14 | ks |  | 0
iCLASS SE R10 | Čtečka karet, f=13,56 MHz, technologie: MIFARE, rozhraní: Wiegand | 28 | ks |  | 0
| Montážní redukce pro povrchové umístění čtečky – nerez | 28 | ks |  | 0
| FW oprávnění přístupu Access - úprava věznice | 28 | ks |  | 0
STX2410-E | ACS napájení – zálohovaný napájecí zdroj 10A/24V + 2x AKU 12V12Ah | 2 | ks |  | 0
= = = NOVĚ ŘEŠENÉ VSTUPY = = =
GCS 7800 | Řídící jednotka systému, komunikace RS485, RS232, Ethernet | 2 | ks |  | 0
GCD | Řídící člen identifikačního stanoviště, komunikace RS485, i2c. 32kB RAM, Com1 | 10 | ks |  | 0
iCLASS SE R10 | Čtečka karet, f=13,56 MHz, technologie: MIFARE, rozhraní: Wiegand | 19 | ks |  | 0
| Montážní redukce pro povrchové umístění čtečky – nerez | 19 | ks |  | 0
| FW oprávnění přístupu Access - úprava věznice | 19 | ks |  | 0
BPNOCLEDOOR | Plastové odchodové tlačítko s NO kontaktem | 2 | ks |  | 0
STX2410-E | ACS napájení – zálohovaný napájecí zdroj 10A/24V + 2x AKU 12V12Ah | 2 | ks |  | 0
CRLOCK2 Co 104 | Elektrický zámek s vyjížděcím čepem pro katry s vysokou odolností 12Vss/700mA | 5 | ks |  | 0
ABLOY EL560/55 | Elektromechanický hluboký samozamykací panikový zámek | 5 | ks |  | 0
ABLOY KABEL | 10m propojovací kabel s konektorem pro el. zámky | 5 | ks |  | 0
IKON SX03F1 | Bezpečnostní kování klika x klika, dělený čtyřhran | 5 | ks |  | 0
EL000506 | Kabelová zadlabávací průchodka 258mm | 5 | ks |  | 0
= = = OSTATNÍ = = =
| Diskový samolepící tag střih 30 mm tl. 0,7mm, bezkontaktní ID médium 13,56 Mhz | 250 | ks |  | 0
NM | Nespecifikovaný materiál potřebný k realizaci systému | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Instalace kartového přístupového systému
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
= = = MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU = = =
C05-M-KPS-450 | Demontáž řídící jednotky | 1 | ks |  | 0
C05-M-KPS-450 | Demontáž řídící členu | 14 | ks |  | 0
C05-M-KPS-460 | Demontáž snímače | 28 | ks |  | 0
C05-M-KPS-480 | Demontáž modulu | 2 | ks |  | 0
C05-M-KPS-030 | Instalace a zapojení řídící jednotky | 1 | ks |  | 0
C05-M-KPS-090 | Konfigurace řídící jednotky | 1 | ks |  | 0
C05-M-KPS-030 | Instalace a zapojení řídícího členu | 14 | ks |  | 0
C05-M-KPS-080 | Konfigurace řídícího členu | 14 | ks |  | 0
C05-M-KPS-120 | Instalace a zapojení snímače | 28 | ks |  | 0
C05-M-KPS-130 | Konfigurace snímače | 28 | ks |  | 0
C05-M-KPS-230 | Instalace a zapojení napájecího zdroje | 2 | ks |  | 0
C05-M-KPS-420 | Zkušební provoz systému KPS | 1 | s |  | 0
C05-M-KPS-410 | Uvedení KPS do trvalého provozu | 1 | s |  | 0
= = = NOVĚ ŘEŠENÉ VSTUPY = = =
C05-M-KPS-030 | Instalace a zapojení řídící jednotky | 2 | ks |  | 0
C05-M-KPS-090 | Konfigurace řídící jednotky | 2 | ks |  | 0
C05-M-KPS-030 | Instalace a zapojení řídícího členu | 10 | ks |  | 0
C05-M-KPS-080 | Konfigurace řídícího členu | 10 | ks |  | 0
C05-M-KPS-120 | Instalace a zapojení snímače | 19 | ks |  | 0
C05-M-KPS-130 | Konfigurace snímače | 19 | ks |  | 0
C05-M-KPS-210 | Instalace odblokovacího tlačítka | 2 | ks |  | 0
C05-M-KPS-180 | Instalace a zapojení elektrického zámku | 5 | ks |  | 0
C05-M-KPS-190 | Instalace a zapojení elektromotorického zámku | 5 | ks |  | 0
C05-M-KPS-200 | Instalace konstrukce pro elektrický zámek | 10 | ks |  | 0
C05-M-KPS-230 | Instalace a zapojení napájecího zdroje | 2 | ks |  | 0
C05-M-KPS-420 | Zkušební provoz systému KPS | 1 | s |  | 0
C05-M-KPS-430 | Zaškolení obsluhy ústředny KPS | 8 | h |  | 0
C05-M-KPS-410 | Uvedení KPS do trvalého provozu | 1 | s |  | 0
| Nespecifikované práce potřebné k dokončení díla | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Zařízení systému veřejného ozvučení
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Bližší technické požadavky zařízení jsou specifikovány v technické zprávě
= = = ÚSTŘEDNA A PŘÍSLUŠENSTVÍ = = =
LBB1990/00 | Řídící jednotka / Ústředna rozhlasu | 1 | ks |  | 0
PLE-SDT | SD / USB MP3 přehrávač / tuner | 1 | ks |  | 0
LBB1956/00 | Stanice hlasatele | 1 | ks |  | 0
LBB 1992/00 | Router / Směrovač | 1 | ks |  | 0
PLN-1P1000 | Booster zesilovač 1000W (jmenovitý výkon) | 1 | ks |  | 0
0
= = = OSTATNÍ = = =
| Venkovní anténa pro příjem v pásmu VKV/FM. Příjem ze všech směrů, zisk 1,5dB | 1 | ks |  | 0
| Výložník pro uchycení na stožár, galvanický zinek, délka 35cm | 1 | ks |  | 0
NM | Nespecifikovaný materiál potřebný k realizaci systému | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Instalace systému veřejného ozvučení
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
= = = ÚSTŘEDNA A PŘÍSLUŠENSTVÍ = = =
C05-M-ROZ-030 | Instalace a zapojení řídící jednotky | 1 | ks |  | 0
C05-M-ROZ-040 | Konfigurace řídící jednotky | 1 | ks |  | 0
C05-M-ROZ-090 | Instalace a zapojení zdroje hudby (CD, MP3, DVD, RADIO) | 1 | ks |  | 0
C05-M-ROZ-120 | Instalace a zapojení mikrofonní jednotky | 1 | ks |  | 0
C05-M-ROZ-050 | Instalace a zapojení směrovače | 1 | ks |  | 0
C05-M-ROZ-060 | Instalace a zapojení zesilovače | 1 | ks |  | 0
= = = OSTATNÍ = = =
C05-M-STA-170 | Instalace a zapojení antény | 1 | ks |  | 0
C05-M-STA-190 | Instalace výložníku | 1 | ks |  | 0
C05-M-ROZ-290 | Demontáž řídících jednotek ROZ (Strojovna - Ubytovací budova) | 4 | hod |  | 0
C05-M-ROZ-290 | Přesun a úprava stávající kabeláže (Strojovna - Ubytovací budova) | 8 | hod |  | 0
C05-M-ROZ-260 | Zkušební provoz systému ROZ | 1 | s |  | 0
C05-M-ROZ-270 | Zaškolení uživatele ROZ | 4 | h |  | 0
C05-M-ROZ-250 | Uvedení systému ROZ do trvalého provozu | 1 | s |  | 0
| Nespecifikované práce potřebné k dokončení díla | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Zařízení dispečerského systému
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Bližší technické požadavky zařízení jsou specifikovány v technické zprávě
= = = ŘÍDÍCÍ A KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKY = = =
ORZDZ.00001 | Řídící jednotka DS | 1 | ks |  | 0
ORZDZ.00005 | Přepínač linek | 2 | ks |  | 0
ORZDZ.00002 | Komunikační jednotka DS | 5 | ks |  | 0
ORZDZ.00003 | Modul dvou akustických vstupů | 40 | ks |  | 0
ReDat3 | Zařízení záznamu audiohovorů 4 kanálové | 1 | ks |  | 0
IAC RACK IPC-61 | Průmyslové PC s redundantním zdrojem | 1 | ks |  | 0
HP LED LCD E240 | 24" LCD monitor | 1 | ks |  | 0
| DVI kabel 25m | 1 | ks |  | 0
HP | Klávesnice s myší pro PC sestavu | 1 | set |  | 0
ku2rep25 | USB 2.0 repeater a prodlužovací kabel A/M-A/F 25m | 1 | ks |  | 0
ORZGN.00003 | Software VIZUAL KONTROL - klient (doplnění stávajícího řídícího systému) | 1 | ks |  | 0
ORZGN.00005 | Ovladač software VIZUAL KONTROL pro DS | 1 | ks |  | 0
= = = KOMUNIKAČNÍ TERMINÁLY A HLÁSKY = = =
ORZDZ.00000 | Komunikační terminál DS | 1 | ks |  | 0
ORZDZ.00006 | Hláska v antivandal provedení, pro vnitřní prostředí | 1 | ks |  | 0
= = = OSTATNÍ = = =
NM | Nespecifikovaný materiál potřebný k realizaci systému | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Instalace dispečerského systému
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
= = = ŘÍDÍCÍ A KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKY = = =
C05-M-DZ-030 | Instalace a zapojení řídící jednotky | 1 | ks |  | 0
C05-M-DZ-040 | Instalace modulu linek | 2 | ks |  | 0
C05-M-DZ-130 | Zapojení komunikační linky | 1 | ks |  | 0
C05-M-DZ-150 | Zapojení datové linky | 1 | ks |  | 0
C05-M-DZ-140 | Zapojení výstupu | 1 | ks |  | 0
C05-M-DZ-050 | Instalace a zapojení komunikační jednotky | 5 | ks |  | 0
C05-M-DZ-060 | Instalace modulu akustických vstupů | 40 | ks |  | 0
C05-M-DZ-100 | Konfigurace komunikační jednotky do 24 hlásek | 5 | ks |  | 0
C05-M-DZ-130 | Zapojení komunikační linky | 5 | ks |  | 0
C05-M-DZ-070 | Instalace a zapojení záznamu audiohovorů | 1 | ks |  | 0
| Instalace software klient záznamu audiohovorů | 1 | ks |  | 0
C05-M-VT-020 | Instalace a zapojení počítače | 1 | ks |  | 0
C05-M-VT-030 | Instalace a zapojení monitoru | 1 | ks |  | 0
C05-M-PTV-730 | Instalace a zapojení propojovacího kabelu - 25m | 1 | s |  | 0
C05-M-DZ-260 | Instalace software klient | 1 | ks |  | 0
C05-M-DZ-270 | Instalace ovladače | 1 | ks |  | 0
C05-M-DZ-280 | Nákres podlaží objektu | 5 | ks |  | 0
C05-M-DZ-290 | Vložení hlásky/terminálu do software | 56 | ks |  | 0
= = = KOMUNIKAČNÍ TERMINÁLY A HLÁSKY = = =
C05-M-DZ-160 | Instalace a zapojení komunikačního terminálu | 1 | ks |  | 0
C05-M-DZ-150 | Zapojení datové linky | 1 | ks |  | 0
C05-M-DZ-180 | Instalace a zapojení hlásky - pod omítku | 1 | ks |  | 0
= = = OSTATNÍ = = =
C05-M-DZ-350 | Demontáž ústředny DS včetně příslušenství (Strojovna - Ubytovací budova) | 6 | hod |  | 0
C05-M-DZ-350 | Přesun a úprava kabeláže (Strojovna - Ubytovací budova) | 12 | hod |  | 0
C05-M-DZ-220 | Úprava zapojení ve stávajících hláskách | 55 | ks |  | 0
C05-M-DZ-320 | Zkušební provoz systému DS | 1 | s |  | 0
C05-M-DZ-330 | Zaškolení obsluhy systému DS | 8 | h |  | 0
C05-M-DZ-310 | Uvedení DS do trvalého provozu | 1 | s |  | 0
| Nespecifikované práce potřebné k dokončení díla | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Zařízení systému průmyslové televize
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ |  | Celkem
Bližší technické požadavky zařízení jsou specifikovány v technické zprávě
= = = ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - Vstupní budova = = =
DIP-7184-4HD | All-in-one síťové IP datové úložiště videa iSCSI kombinované se serverem | 1 | ks |  | 0
MBV-BXPAN-DIP | Licence rozšíření záznamu až pro 128 kamer | 1 | ks |  | 0
MBV-XCHAN-DIP | Licence rozšíření systému o 8 kanálů | 12 | ks |  | 0
MHW-WZ4R4-NGUK | Výkonná pracovní stanice bez grafické karty | 1 | ks |  | 0
MHW-AWGC-K2200 | Quadro 4GB grafická karta | 2 | ks |  | 0
HP 2530-24-PoE+ | Switch Gigabit 24port 10/100/1000 PoE, 2x SFP GBIC, paketový buffer 1.5 MB | 1 | ks |  | 0
| Mini GBIC | 2 | ks |  | 0
NIN-51022-V3 | Flexidome IP kamera 1080p, PoE napájení, vnitřní provedení, IR přísvit min. 15m | 2 | ks |  | 0
| Ovladač pro propojení videoserveru se stávajícím řídícím systémem VIZUAL KONTROL | 1 | ks |  | 0
= = = OPERAČNÍ STŘEDISKO = = =
KBD-UXF | Ovládací klávesnice s joystickem | 1 | ks |  | 0
ku2rep25 | USB 2.0 repeater a prodlužovací kabel A/M-A/F 25m | 1 | ks |  | 0
UML-553-90 | 55" LED Monitor, Full HD 1920 x 1080, 450 cd/m2, 24/7 | 4 | ks |  | 0
ST650 | Držák monitoru 42"-55" na zeď | 4 | ks |  | 0
CLICK70735 | DisplayPort - DVI, zlacené kon., M/M, 20m | 4 | ks |  | 0
= = = STROJOVNA - Ubytovací budova = = =
VJM-4016-EU | 16-ti kanálový H.246 IP převodník - videokoder | 4 | ks |  | 0
ADAM-4050 | I/O modul, 7 dig. vstupů, 8 dig. výstupů , 10 - 30 V/DC | 2 | ks |  | 0
HP 2530-24-PoE+ | Switch Gigabit 24port 10/100/1000 PoE, 2x SFP GBIC, paketový buffer 1.5 MB | 1 | ks |  | 0
| Mini GBIC | 2 | ks |  | 0
= = = DOHLEDOVÉ PRACOVIŠTĚ = = =
HP ProDesk 400G | PC sestava klient min. i5-6500, 1x8GB, SSD 256GB, Intel HD, DVDR, Win10Pro DWN7 | 9 | ks |  | 0
HP LED LCD E240 | 24" LCD monitor | 9 | ks |  | 0
HP | Klávesnice s myší pro PC sestavu | 9 | set |  | 0
MBV-XWST-DIP | Licence pro připojení klientských PC na digitální videoserver | 5 | ks |  | 0
LAN-EXT-BOX-PD | Opakovač / Extender LAN, napájení přes PoE nebo externí napájecí zdroj | 3 | ks |  | 0
TRF-24100T-IP55 | Transformátor toroidní, 230V/24Vac, 100VA, IP55 včetně plastového krytu | 3 | ks |  | 0
5014A-A100 B | Kryt zásuvky komunikační | 10 | ks |  | 0
5014A - B1017 | Nosná maska 1 násobná | 10 | ks |  | 0
HSEMRJ6UWS | Keystone modul RJ45 nestíněný,Cat.6 de-embedded,samozář.,SFA | 10 | ks |  | 0
3901A-B10 B | Rámeček jednonásobný, bílá barva | 10 | ks |  | 0
= = = OSTATNÍ = = =
NM | Nespecifikovaný materiál potřebný k realizaci systému | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Instalace systému průmyslové televize
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
= = = ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - Vstupní budova = = =
C05-M-PTV-690 | Instalace a zapojení serveru | 1 | ks |  | 0
C05-M-PTV-490 | Konfigurace serveru do 128 vstupů | 1 | ks |  | 0
C05-M-VT-130 | Instalace licence | 1 | s |  | 0
C05-M-VT-020 | Instalace a zapojení počítače | 1 | ks |  | 0
C05-M-VT-130 | Instalace grafické karty | 2 | ks |  | 0
C05-M-SK-490 | Instalace a zapojení Switche 24 x 10/100/1000 | 1 | ks |  | 0
| Kofigurace Switche | 1 |  |  | 0
C05-M-PTV-040 | Instalace a zapojení kompletu kamery - vnitřní | 2 | ks |  | 0
C05-M-DZ-270 | Instalace ovladače | 1 | ks |  | 0
C05-M-PTV-850 | Nákres podlaží objektu | 6 | ks |  | 0
C05-M-PTV-860 | Vložení kamery/monitoru do software | 64 | ks |  | 0
= = = OPERAČNÍ STŘEDISKO = = =
C05-M-PTV-740 | Instalace a zapojení ovládací klávesnice | 1 | ks |  | 0
C05-M-PTV-730 | Instalace a zapojení propojovacího kabelu - 25m | 1 | ks |  | 0
C05-M-PTV-640 | Instalace a zapojení monitoru | 4 | ks |  | 0
C05-M-PTV-730 | Instalace držáku monitoru | 4 | ks |  | 0
C05-M-PTV-730 | Instalace a zapojení propojovacího kabelu - 20m | 1 | ks |  | 0
= = = STROJOVNA - Ubytovací budova = = =
C05-M-PTV-850 | Instalace a zapojení 16-ti kanálového videokodéru | 4 | ks |  | 0
C05-M-PTV-623 | Instalace a zapojení převodníku | 2 | ks |  | 0
C05-M-SK-490 | Instalace a zapojení Switche 24 x 10/100/1000 | 1 | ks |  | 0
| Kofigurace Switche | 1 |  |  | 0
= = = DOHLEDOVÉ PRACOVIŠTĚ = = =
C05-M-VT-020 | Instalace a zapojení počítače | 9 | ks |  | 0
C05-M-VT-030 | Instalace a zapojení monitoru | 9 | ks |  | 0
C05-M-VT-130 | Instalace software | 9 | ks |  | 0
C05-M-VT-040 | Instalace a zapojení opakovače | 3 | ks |  | 0
C05-M-VT-050 | Instalace a zapojení napájecího zdroje | 3 | ks |  | 0
| Instalace a zapojení zásuvek SK | 10 | hod |  | 0
= = = OSTATNÍ = = =
C05-M-PTV-920 | Demontáž řídících jednotek CCTV s příslušenstvím (Strojovna - Ubytovací budova) | 8 | hod |  | 0
C05-M-PTV-920 | Přesun a úprava stávající kabeláže (Strojovna - Ubytovací budova) | 16 | hod |  | 0
C05-M-PTV-890 | Zkušební provoz systému CCTV | 1 | s |  | 0
C05-M-PTV-900 | Zaškolení uživatele CCTV | 8 | h |  | 0
C05-M-PTV-880 | Uvedení systému CCTV do trvalého provozu | 1 | s |  | 0
| Nespecifikované práce potřebné k dokončení díla | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Zařízení poplachového systému
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
= = = ÚSTŘEDNA A PŘÍSLUŠENSTVÍ - Vstupní budova = = =
ORZPZ.00015 | ZaSU 3U sběrnice | 1 | ks |  | 0
ORZPZ.00017 | ZaSU 3U zdroj | 1 | ks |  | 0
ORZPZ.00016 | ZaSU 3U centrál | 1 | ks |  | 0
ORZPZ.00011 | ZaSU 3U vstup 16 | 7 | ks |  | 0
ORZPZ.00012 | ZaSU 3U relé 16 | 1 | ks |  | 0
ORZPZ.00014 | ZaSU 3U DIN 16n | 3 | ks |  | 0
OPZTS.01007 | Akumulátor 12V / 38Ah VdS | 1 | ks |  | 0
= = = TECHNICKÁ MÍSTNOST A OPERAČNÍ STŘEDISKO - Vstupní budova = = =
ORZPZ.00007 | Klávesnice LCD | 1 | ks |  | 0
OPZTS.00820 | MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 20mm | 1 | ks |  | 0
OPZTS.01033 | Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do krabice KU68 | 1 | ks |  | 0
OPZTS.00719 | Duální detektor s funkcí vyvážení T-EOL, antimaskingem | 1 | ks |  | 0
FCP-O 320 | Požární hlásič optický | 1 | ks |  | 0
MSR 320 | Patice s relé pro hlásiče požáru | 1 | ks |  | 0
UML-423-90 | 42" LED Monitor, Full HD 1920 x 1080, 500 cd/m2 | 1 | ks |  | 0
ST650 | Držák monitoru 42"-55", na zeď | 1 | ks |  | 0
CLICK70735 | DisplayPort - DVI, zlacené kon., M/M, 20m | 1 | ks |  | 0
HP LED LCD E240 | 24" LCD monitor | 2 | ks |  | 0
| DVI kabel 25m | 2 | ks |  | 0
| Klávesnice s myší pro PC sestavu | 1 | set |  | 0
ku2rep25 | USB 2.0 repeater a prodlužovací kabel A/M-A/F 25m | 1 | ks |  | 0
= = = OSTATNÍ = = =
PT570012-- | Ovládací relé pro ovládání poplachového osvětlení, 6A, 12VDC | 9 | ks |  | 0
YPT78704-- | Patice pro ovládací relé | 9 | ks |  | 0
NM | Nespecifikovaný materiál potřebný k realizaci systému | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Instalace poplachového systému
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
= = = ÚSTŘEDNA A PŘÍSLUŠENSTVÍ - Vstupní budova = = =
C05-M-VT-020 | Instalace a zapojení počítače | 1 | ks |  | 0
C05-M-EZS-030 | Instalace a zapojení ústředny EZS | 1 | ks |  | 0
C05-M-EZS-140 | Instalace a zapojení modulu do ústředny | 13 | ks |  | 0
C05-M-EZS-060 | Zapojení datové linky | 1 | ks |  | 0
C05-M-EZS-040 | Zapojení smyčky | 4 | ks |  | 0
C05-M-EZS-050 | Zapojení výstupu | 9 | ks |  | 0
C05-M-EZS-480 | Instalace a zapojení akumulátoru | 1 | ks |  | 0
C05-M-EZS-070 | Konfigurace ústředny PZTS do 12 smyček | 1 | ks |  | 0
= = = TECHNICKÁ MÍSTNOST A OPERAČNÍ STŘEDISKO - Vstupní budova = = =
C05-M-EZS-160 | Instalace a zapojení ovládací klávesnice | 1 | ks |  | 0
C05-M-EZS-220 | Instalace a zapojení magnetického kontaktu povrchového | 1 | ks |  | 0
C05-M-EZS-290 | Instalace a zapojení rozvodné krabice k mag. kontaktu | 1 | ks |  | 0
C05-M-EZS-180 | Instalace a zapojení prostorového detektoru | 1 | ks |  | 0
C05-M-EZS-250 | Instalace a zapojení požárního hlásiče | 1 | ks |  | 0
C05-M-PTV-640 | Instalace a zapojení monitoru | 1 | ks |  | 0
C05-M-PTV-730 | Instalace držáku monitoru | 1 | ks |  | 0
C05-M-PTV-730 | Instalace a zapojení propojovacího kabelu - 20m | 1 | ks |  | 0
C05-M-PTV-730 | Instalace a zapojení propojovacího kabelu - 25m | 1 | ks |  | 0
C05-M-PTV-640 | Instalace a zapojení monitoru | 1 | ks |  | 0
C05-M-EZS-520 | Nákres podlaží objektu | 1 | ks |  | 0
C05-M-EZS-530 | Vložení čidla/hlásiče do software | 3 | ks |  | 0
= = = ÚSTŘEDNA A PŘÍSLUŠENSTVÍ - Ubytovací budova = = =
C05-M-EZS-030 | Přemístění stávající ústředny PZTS | 2 | ks |  | 0
C05-M-EZS-060 | Zapojení datové linky | 2 | ks |  | 0
C05-M-EZS-040 | Zapojení smyčky | 240 | ks |  | 0
C05-M-EZS-480 | Instalace a zapojení akumulátoru | 2 | ks |  | 0
= = = OSTATNÍ = = =
C05-M-EZS-590 | Demontáž ústředny PZTS s příslušenstvým (Strojovna - Ubytovací budova) | 8 | hod |  | 0
C05-M-EZS-620 | Demontáž PC (Strojovna - Ubytovací budova) | 1 | hod |  | 0
C05-M-EZS-590 | Přesun a úprava stávající kabeláže (Strojovna - Ubytovací budova) | 24 | hod |  | 0
C05-M-EZS-480 | Instalace a zapojení ovládacích relé v rozvaděči R2 (Rozvodna - Vstupní budova) | 4 | hod |  | 0
C05-M-EZS-560 | Zkušební provoz systému PZTS | 1 | s |  | 0
C05-M-EZS-570 | Zaškolení obsluhy systému PZTS | 8 | h |  | 0
C05-M-EZS-550 | Uvedení PZTS do trvalého provozu | 1 | s |  | 0
| Nespecifikované práce potřebné k dokončení díla | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Zařízení celové signalizace
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
= = = ÚSTŘEDNY A PŘÍSLUŠENSTVÍ - Ubytovací budova = = =
ORZCS.00000 | Ústředna CS - 1 (16 vstupů) | 1 | ks |  | 0
RMM | Miniaturní univerzální releový modul s přepín. kontaktem - doplnění k ústřednně | 8 | ks |  | 0
| Signalizační tablo 32 červených LED - ESP-32N-LED | 1 | ks |  | 0
ORZCS.00001 | Ústředna CS - 2 (64 vstupů) | 1 | ks |  | 0
RMM | Miniaturní univerzální releový modul s přepín. kontaktem - doplnění k ústřednně | 5 | ks |  | 0
| Signalizační tablo 32 červených LED - ESP-32N-LED | 2 | ks |  | 0
ORZCS.00000 | Ústředna CS - 3 (16 vstupů) | 1 | ks |  | 0
RMM | Miniaturní univerzální releový modul s přepín. kontaktem - doplnění k ústřednně | 11 | ks |  | 0
| Signalizační tablo 32 červených LED - ESP-32N-LED | 1 | ks |  | 0
ORZCS.00000 | Ústředna CS - 4 (16 vstupů) | 1 | ks |  | 0
RMM | Miniaturní univerzální releový modul s přepín. kontaktem - doplnění k ústřednně | 7 | ks |  | 0
| Signalizační tablo 32 červených LED - ESP-32N-LED | 1 | ks |  | 0
ORZCS.00000 | Ústředna CS - 5 (16 vstupů) | 1 | ks |  | 0
| Signalizační tablo 32 červených LED - ESP-32N-LED | 1 | ks |  | 0
ORZCS.00000 | Ústředna CS - 6 (16 vstupů) | 1 | ks |  | 0
RMM | Miniaturní univerzální releový modul s přepín. kontaktem - doplnění k ústřednně | 7 | ks |  | 0
| Signalizační tablo 32 červených LED - ESP-32N-LED | 1 | ks |  | 0
= = = OSTATNÍ = = =
PS12180 VdSV0 | Akumulátor 12V / 18Ah VdS | 6 | ks |  | 0
NPort 5232I-T | Kompaktní sériový server | 1 | ks |  | 0
| Žárovka 12V, 100mA, E10 | 146 | ks |  | 0
ORZGN.00004 | Ovladač software VIZUAL KONTROL pro CS - ZaSU 1 plus | 1 | ks |  | 0
NM | Nespecifikovaný materiál potřebný k realizaci systému | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Instalace celové signalizace
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
= = = ÚSTŘEDNY A PŘÍSLUŠENSTVÍ - Ubytovací budova = = =
C05-M-CS-030 | Instalace a zapojení ústředny CS | 6 | ks |  | 0
C05-M-CS-230 | Instalace reléového modulu do ústředny | 38 | ks |  | 0
C05-M-CS-180 | Instalace a zapojení akumulátoru | 6 | ks |  | 0
C05-M-CS-040 | Zapojení smyčky | 146 | ks |  | 0
C05-M-CS-050 | Zapojení výstupu | 146 | ks |  | 0
C05-M-CS-060 | Zapojení datové linky | 6 | ks |  | 0
C05-M-CS-070 | Konfigurace ústředny CS do 64 smyček | 6 | ks |  | 0
C05-M-CS-130 | Instalace a zapojení signalizačního tabla do 32 led | 7 | ks |  | 0
= = = OSTATNÍ = = =
C05-M-CS-290 | Demontáž ústředny CS | 12 | hod |  | 0
C05-M-CS-290 | Úprava kabeláže a rozvodnách skříní | 6 | hod |  | 0
C05-M-CS-090 | Instalace a zapojení modulu | 1 | ks |  | 0
C05-M-CS-230 | Výměna signalizačních žárovek | 146 | ks |  | 0
C05-M-CS-210 | Instalace ovladače | 1 | ks |  | 0
C05-M-CS-220 | Nákres podlaží objektu | 4 | ks |  | 0
C05-M-CS-230 | Vložení prvku do software | 146 | ks |  | 0
C05-M-CS-260 | Zkušební provoz systému CS | 1 | s |  | 0
C05-M-CS-270 | Zaškolení obsluhy systému CS | 8 | h |  | 0
C05-M-CS-250 | Uvedení CS do trvalého provozu | 1 | s |  | 0
| Nespecifikované práce potřebné k dokončení díla | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Zařízení ostatních slaboproudů
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
= = = TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVADĚČE = = =
HSTMSVL120 | Distribuční stojanový rozvaděč, IP 30, pro 124 modulových svorkovnic | 1 | ks |  | 0
HSTSO1220- | Podstavec pro distribuční stojanový rozvaděč, výška 200 mm | 1 | ks |  | 0
HSTMTREN0- | Svorkovnice 10-ti párová, rozpojovací | 124 | ks |  | 0
= = = DATOVÉ ROZVADĚČE = = =
DS428080-A | Stojanový rozvaděč, 42U, š.800mm, hl.800mm, RAL 7035 + RAL 5005 | 4 | ks |  | 0
DSOT1280-- | Boční panel (pár) podstavce pro rozvaděč DS, hl.800mm | 4 | ks |  | 0
DSOF1283-- | Přední/zad.panel podstavce, perf.+protiprachový filtr,š.800mm | 4 | ks |  | 0
DLT44806-A | Horní/spodní ventil.jednotka, 6x ventilátor, termostat, 8U | 4 | ks |  | 0
CSRAB-RPX3 | 19" napájecí panel 8x230V CSN, vypínač, přepěťová ochrana, tepelná pojistka, 3m | 8 | ks |  | 0
DFS14845-C | 19" polička s perf., hl. 450mm, šroub, zátěž 80kg,1U, RAL 7035 | 8 | ks |  | 0
HSELS240TG | 19" FO vana, výsuvné čelo pro 24xST/FC, neosazená, výška 1U | 2 | ks |  | 0
HMOL000049 | Adaptér ST-ST, simplexní, SM | 28 | ks |  | 0
HLZPZCC005 | FO kazeta pro 12 svárů, držáky sv., stoh. (na sebe, vějířovitě) | 4 | ks |  | 0
HLZPZCD-02 | Víčko k optické kazetě | 4 | ks |  | 0
HCLSPHSCHR | Ochrana svaru 60 mm | 48 | ks |  | 0
HLP09T002E | Pigtail ST 9/125µm OS2, Easy Strip, délka 2m, žlutá, | 48 | ks |  | 0
| Optický propojovací kabel 9/125 OS2, 2m | 2 | ks |  | 0
= = = OSTATNÍ = = =
SUA5000RMI5U | UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower | 1 | ks |  | 0
NM | Nespecifikovaný materiál potřebný k realizaci systému | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Instalace ostatních slaboproudů
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
= = = TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVADĚČE = = =
C05-M-SK-040 | Instalace jednodílného rozvaděče | 1 | ks |  | 0
C05-M-SK-580 | Instalace zářezové svorkovnice | 135 | ks |  | 0
C05-M-SK-650 | Napojení koncových bodů - 1pár | 450 | ks |  | 0
= = = DATOVÉ ROZVADĚČE = = =
C05-M-SK-030 | Instalace 19"stojanového rozvaděče | 4 | ks |  | 0
C05-M-SK-100 | Instalace podstavce | 4 | ks |  | 0
C05-M-SK-070 | Instalace a zapojení ventilační jednotky | 4 | ks |  | 0
C05-M-SK-090 | Instalace a zapojení rozvodného panelu 230V | 8 | ks |  | 0
C05-M-SK-110 | Instalace poličky | 8 | ks |  | 0
C05-M-SK-380 | Instalace a zapojení patch optické vany 1U do max. 24 spojek | 2 | ks |  | 0
C05-M-SK-420 | Instalace a zapojení kazety pro 2 x 12 svárů s víkem | 4 | ks |  | 0
C05-M-SK-590 | Instalace pigtailu - svár | 48 | ks |  | 0
C05-M-SK-610 | Instalace propojovacího kabelu | 2 | ks |  | 0
= = = OSTATNÍ = = =
C05-M-SK-680 | Přesun a úprava kabeláže (Strojovna - Ubytovací budova) | 48 | hod |  | 0
C05-M-VT-050 | Instalace a zapojení záložního zdroje UPS | 1 | ks |  | 0
C05-M-SK-650 | Měření vícepárových kabelů (přepojení původních kabelů) - 1pár | 450 | ks |  | 0
C05-M-SK-640 | Měření optického kabelu, včetně protokolu | 24 | ks |  | 0
| Nespecifikované práce potřebné k dokončení díla | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Zařízení jiných objektů
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
= = = TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVADĚČE = = =
HSTMBOX1V | Nástěnný box pro 3 svorkovnice, montážní rám, neosazený, roz:140x170x76mm, plast | 2 | ks |  | 0
HSTMTREN0- | Svorkovnice 10-ti párová, rozpojovací | 6 | ks |  | 0
= = = OSTATNÍ = = =
NM | Nespecifikovaný materiál potřebný k realizaci systému | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Instalace jiných objektů
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
= = = TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVADĚČE = = =
C05-M-SK-060 | Instalace nástěnného jednodílného rozvaděče | 2 | ks |  | 0
C05-M-SK-580 | Instalace zářezové svorkovnice | 6 | ks |  | 0
= = = OSTATNÍ = = =
C05-M-SK-650 | Měření vícepárových kabelů (propoj do haly) - 1pár | 30 | ks |  | 0
| Nespecifikované práce potřebné k dokončení díla | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Elektroinstalační materiál
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
= = = KABELY = = =
HSEKU423H1 | Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, LS0H plášť modrý | 1625 | m |  | 0
HSEKU423E3 | Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23,PE venkovní plášť černý,box 305m | 495 | m |  | 0
HSEKP423HA | Kabel F/FTP PiMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H plášť modrý | 175 | m |  | 0
SYKFY 3x2x0,5 | Sdělovací kabel 3x2x0,5 | 90 | m |  | 0
SYKFY 5x2x0,5 | Sdělovací kabel 5x2x0,5 | 650 | m |  | 0
SYKFY 30x2x0,5 | Sdělovací kabel 30x2x0,5 | 220 | m |  | 0
TCEPKPFLE 15x4x | Zemní sdělovací kabel 15x4x0,8 | 160 | m |  | 0
TCEKPFLE 7P1 D | Zemní sdělovací kabel 7x1,0 | 475 | m |  | 0
CB 113UV | Koaxiální kabel 75 Ohm, černý, UV rezistentní | 20 | m |  | 0
JYTY 4x1,0 | Kabel ovládací - 4x1,0 mm2 | 265 | m |  | 0
CYKY-J 3x1,5 | Kabel silový s Cu jádrem - 3x1,5 mm2 | 175 | m |  | 0
HSEAIBH249 | Univerzální FO kabel A/I-BH, 24x9/125, gelový, FRNC | 475 | m |  | 0
= = = KABELOVÉ TRASY = = =
ARK211120 | Žlab drátěny 100/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m | 130 | m |  | 0
ARK213010 | Spojka žlabu 100/50 | 260 | ks |  | 0
ARK214030 | Držák žlabu 100/50 na strop | 60 | ks |  | 0
ARK214070 | Držák žlabu 100/50 na zeď | 60 | ks |  | 0
ARK215010 | Nosník žlabu 100/50 na zeď | 60 | ks |  | 0
| Ostatní příslušenství pro žlab 100/50 - spojovací materiál, kotvy, šrouby, atd. | 1 | kpl. |  | 0
PUK 38X150 S1 S | Podlahový kanál univerzální | 2 | m |  | 0
PK 110X70 D HD | Kanál parapetní dutý 110x70 | 12 | m |  | 0
8451 HB | Kryt koncový 110x70 | 2 | ks |  | 0
8452 HB | Kryt spojovací 110x70 | 2 | ks |  | 0
8453 HB | Kryt ohybový 110x70 | 2 | ks |  | 0
8455 HB | Vnitřní roh 110x70 | 2 | ks |  | 0
KP PK HB | Krabice přístrojová do parapetního kanálu 110x70 | 8 | ks |  | 0
8450-12 HB | Podložka přístrojová - dvojnásobná | 4 | ks |  | 0
2325 | Trubka ohebná PVC pr. 25mm | 1360 | m |  | 0
2332 | Trubka ohebná PVC pr. 32mm | 750 | m |  | 0
KU 68-1901 KA | Krabice univerzální přístrojová - 68mm | 52 | ks |  | 0
KF 09040 BA | Chránička dvoupláštová - pr. 40mm | 375 | m |  | 0
| Příchytky k trubkám a chráničkám do kanálu | 750 | ks |  | 0
NM | Nespecifikovaný materiál potřebný k realizaci systému | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Elektroinstalace
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
= = = KABELY = = =
OEPS.0911 | Instalace sdělovacího kabelu do 8 žil do lišty/trubky/žlabu | 2295 | m |  | 0
OEPS.0911 | Instalace sdělovacího kabelu do 6 žil do lišty/trubky/žlabu | 90 | m |  | 0
OEPS.0912 | Instalace sdělovacího kabelu do 10 žil do lišty/trubky/žlabu | 650 | m |  | 0
OEPS.0919 | Instalace sdělovacího kabelu do 60 žil do lišty/trubky/žlabu | 220 | m |  | 0
OEPS.0920 | Instalace zemního sdělovacího kabelu do 60 žil do lišty/trubky/žlabu | 160 | m |  | 0
OEPS.0919 | Instalace zemního sdělovacího kabelu do lišty/trubky/žlabu | 475 | m |  | 0
OEPS.0923 | Instalace koaxiálního kabelu do 10mm do lišty/trubky/žlabu | 20 | m |  | 0
OEPS.0931 | Instalace ovládacího kabelu do 4 žil do lišty/trubky/žlabu | 265 | m |  | 0
OEPS.0931 | Instalace napájecího kabelu do 3 žil do lišty/trubky/žlabu | 175 | m |  | 0
OEPS.0918 | Instalace optického kabelu do lišty/trubky/žlabu | 475 | m |  | 0
= = = KABELOVÉ TRASY = = =
OEPS.0924 | Instalace drátěného kabelového žlabu | 130 | m |  | 0
OEPS.0925 | Instalace podlahového kabelového kanálu | 2 | m |  | 0
OEPS.0923 | Instalace parapetníjho kabelového žlabu | 12 | m |  | 0
OEPS.0930 | Instalace přístrojové krabice do parapetního kanálu | 8 | ks |  | 0
OEPS.0916 | Instalace trubky PVC ohebné pod omítku do 25 mm | 680 | m |  | 0
OEPS.0917 | Instalace trubky PVC ohebné pod omítku do 40 mm | 375 | m |  | 0
OEPS.0929 | Instalace krabice přístrojová | 52 | ks |  | 0
46-068-0575 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahá | 2 | m |  | 0
46-068-0581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl.3 cm, š. 3 cm | 680 | m |  | 0
46-068-0583 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl.3 cm, š. 7 cm | 375 | m |  | 0
46-068-0451 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm | 52 | kus |  | 0
46-068-0181 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, tloušť. 15 cm | 20 | kus |  | 0
INSTALACE | Revize stávajícího stavu a vyhledání napojovacích bodů | 48 | hod |  | 0
INSTALACE | Koordinace s ostatními profesemi | 24 | hod |  | 0
| Nespecifikované práce potřebné k dokončení díla | 1 | kpl |  | 0
| Likvidace suti vč. odvozu a poplatku za skládku | 4.5 | t |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Revize, funkční zkoušky
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
C05-V-RE-090 | Výchozí revize el. zařízení - SK | 1 | s |  | 0
C05-V-RE-080 | Výchozí revize el. zařízení - JČ | 1 | s |  | 0
C05-V-RE-040 | Výchozí revize el. zařízení + funkční zkouška systému KPS | 1 | s |  | 0
C05-V-RE-050 | Výchozí revize el. zařízení + funkční zkouška systému ROZ | 1 | s |  | 0
C05-V-RE-060 | Výchozí revize el. zařízení - DZ | 1 | s |  | 0
C05-V-RE-020 | Výchozí revize el. zařízení + funkční zkouška systému CCTV | 1 | s |  | 0
C05-V-RE-030 | Výchozí revize el. zařízení + funkční zkouška systému PZTS | 1 | s |  | 0
C05-V-RE-070 | Výchozí revize el. zařízení - CS | 1 | s |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Projekt, dokumentace
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
C05-V-PRO-010 | Projektová dokumentace SLP - 2 paré skutečný stav | 1 | s |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0