## RDS
[5 empty] | B.7_1.pp | B.7_1.np | B.7_2.np | B.7_3.np | B.9 | B.1 | B.2a | B.2b | B.17 | Areál | RPZ,001 | RPZ,002 | RK.001 | RK.002 | RK.003 | RK.004 | RK.005 | RK.006 | RK.007 | RK.008 | RK.009 | RK.010 | RK.011 | RK.012 | RK.013 | RK.014 | RK.015 | RK.016 | RK.017 | RK.018 | RK.019 | RK.020
| Rozvaha: | [38 empty] | - -
| Akce: | Věznice Kuřim - Rekonstrukce vnější bezpečnosti | [37 empty] | - -
-
Investor:
| Vypracoval: | Aleš Marek | [34 empty] | T1769 |  |  | 2017-10-07
1. | Část: | PCO - integrační bezpečnostní systém
| Výrobce / typ | Zboží | Množství |  | B.7_1.pp | B.7_1.np | B.7_2.np | B.7_3.np | B.9 | B.1 | B.2a | B.2b | B.17 | Areál | RPZ,001 | RPZ,002 | RK.001 | RK.002 | RK.003 | RK.004 | RK.005 | RK.006 | RK.007 | RK.008 | RK.009 | RK.010 | RK.011 | RK.012 | RK.013 | RK.014 | RK.015 | RK.016 | RK.017 | RK.018 | RK.019 | RK.020 | Cena/mj | Celkem | Mont/mj | Mont/celk
1.1 |  | PC server, RM 2U | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
1.2 |  | PC klient, RM 2U | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
1.3 |  | PC klient, karta pro 4 monitory | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
1.4 |  | 55" Barevný LCD monitor, rozlišení 1 920 × 1 080, HDMI, VGA, DVI, 120/230VAC, 50/60 Hz, 24/7 | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
1.5 |  | 24" Barevný LCD monitor, rozlišení 1 920 × 1 080, HDMI, VGA, DVI, Audio, 120/230VAC, 50/60 Hz | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
1.6 |  | 22" Barevný LCD monitor, rozlišení 1 920 × 1 080, HDMI, VGA, DVI, Audio, 120/230VAC, 50/60 Hz, 24/7 | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
1.7 |  | Nástěnný držák LCD 55" | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
1.8 |  | SW - Administrační nástroj správy PCO | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
1.9 |  | SW - Pracoviště výkonného operátora | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
1.10 |  | SW - Data export Program pro export dat ze systému | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
1.11 |  | SW - Editor grafických projektů | 2 | ks |  | 2 | [31 empty] | 0 |  | 0
1.12 |  | SW - Pro komunikaci ústř.po TCP/IP | 2 | ks |  | 2 | [31 empty] | 0 |  | 0
1.13 |  | SW - Rozhraní pro připojení jedné ústředny PZTS | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
1.14 |  | SW - Rozhraní pro připojení Matice CCTV | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
1.15 |  | SW - Modul automatických činností | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
1.16 |  | SW - Konvertor tabulek událostí | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
1.17 |  | Vytvoření primárních mapových podkladů (půdorysů) - přehled | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
1.18 |  | Vytvoření primárních mapových podkladů (půdorysů) - jedno podlaží | 5 | ks |  | 5 | [31 empty] | 0 |  | 0
1.19 |  | Vytvoření aktivních bodů | 499 | ks | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 11 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 |  | 0 |  | 0
1.20 |  | Programování, oživení systému | 1 | kpl | [33 empty] | 0 |  | 0
1.21 |  | Měření, protokoly | 1 | kpl | [33 empty] | 0 |  | 0
[37 empty] | Celkem bez DPH: | 0 |  | 0
0
|  |  | Celková cena D+M bez DPH | [35 empty] | 0 | 0
0
2. | Část: | SK - strukturovaná kabeláž | [36 empty] | 0
0
| Výrobce / typ | Zboží | Množství |  | B.7_1.pp | B.7_1.np | B.7_2.np | B.7_3.np | B.9 | B.1 | B.2a | B.2b | B.17 | Areál | RPZ,001 | RPZ,002 | RK.001 | RK.002 | RK.003 | RK.004 | RK.005 | RK.006 | RK.007 | RK.008 | RK.009 | RK.010 | RK.011 | RK.012 | RK.013 | RK.014 | RK.015 | RK.016 | RK.017 | RK.018 | RK.019 | RK.020 | Cena/mj | Celkem | Mont/mj | Mont/celk
2.1 |  | 19´rozvaděč stojanový 42U/600x800 | 3 | ks |  | 3 | [31 empty] | 0 |  | 0
2.2 |  | 19´rozvaděč nástěnný 9U/400x600 | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | 0 |  | 0
2.3 |  | Podstavec 600x800 s filtrem 1x RAL9005 | 3 | ks |  | 3 | [31 empty] | 0 |  | 0
2.4 |  | 19´ vent.j. - 4V-220V/60W termostat RAL9005 | 3 | ks |  | 3 | [31 empty] | 0 |  | 0
2.5 |  | 19' výsuvná optická vana 1U bez čelního panelu | 6 | ks |  | 5 |  |  | 1 | [28 empty] | 0 |  | 0
2.6 |  | 19' čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 SC spojek | 6 | ks |  | 5 |  |  | 1 | [28 empty] | 0 |  | 0
2.7 |  | Kazeta pro uchycení svarů v rozvaděči | 11 | ks |  | 10 |  |  | 1 | [28 empty] | 0 |  | 0
2.8 |  | Police 250mm 1U | 7 | ks |  | 6 |  |  | 1 | [28 empty] | 0 |  | 0
2.9 |  | Patch panel 24xRJ45/u, Cat.6 | 2 | ks |  | 2 | [31 empty] | 0 |  | 0
2.10 |  | Keystone Cat 6A | 58 | ks | 0 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.11 |  | Horizontální hřebenový plastový organizer 1U | 15 | ks |  | 15 | [31 empty] | 0 |  | 0
2.12 |  | 19" napájecí jednotka 5x230V s přepěťovou ochranou | 8 | ks |  | 7 |  |  | 1 | [28 empty] | 0 |  | 0
2.13 |  | datová zás. 2x RJ45 + maska Cat.6A | 5 | ks |  | 3 | 1 | 1 | [29 empty] | 0 |  | 0
2.14 |  | zásuvka 230V/16A | 18 | ks |  | 6 | 2 | 10 | [29 empty] | 0 |  | 0
2.15 |  | víčko + rámeček úč zásuvky ABB | 5 | ks |  | 3 | 1 | 1 | [29 empty] | 0 |  | 0
2.16 |  | KVM přepínač 8xPC RM 1U | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
2.17 |  | Switch 48 Port 10/100/1000/SFP | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
2.18 |  | UPS 8000VA 3f RM 6U | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
2.19 |  | Bateriový modul RM 3U | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
2.20 |  | Jistič 1pólový char.B, 16A | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
2.21 |  | Jistič 3pólový char.C, 25A | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
Vnitřní kabelové rozvody
2.22 |  | Kabel CYKY 5Cx6 | 70 | m |  | 70 | [31 empty] | 0 |  | 0
2.23 |  | Kabel CYKY 3Cx2,5 | 25 | m |  | 25 | [31 empty] | 0 |  | 0
2.24 |  | U/UTP kabel Cat.6, LSOH | 500 | m | 40 | 270 | 30 | 160 | [29 empty] | 0 |  | 0
2.25 |  | Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, 5m | 10 | ks |  | 10 | [31 empty] | 0 |  | 0
2.26 |  | Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, 3m | 3 | ks |  | 3 | [31 empty] | 0 |  | 0
2.27 |  | Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, 2m | 20 | ks |  | 20 | [31 empty] | 0 |  | 0
2.28 |  | Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, 1m | 10 | ks |  | 10 | [31 empty] | 0 |  | 0
2.29 |  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl | [33 empty] | 0 |  | 0
2.30 |  | Měření, protokoly | 1 | kpl | [33 empty] | 0 |  | 0
[37 empty] | Celkem bez DPH: | 0 |  | 0
0
|  |  | Celková cena D+M bez DPH | [35 empty] | 0 | 0
0
3. | Část: | CCTV - kamerový systém | [36 empty] | 0
0
| Výrobce / typ | Zboží | Množství |  | B.7_1.pp | B.7_1.np | B.7_2.np | B.7_3.np | B.9 | B.1 | B.2a | B.2b | B.17 | Areál | RPZ,001 | RPZ,002 | RK.001 | RK.002 | RK.003 | RK.004 | RK.005 | RK.006 | RK.007 | RK.008 | RK.009 | RK.010 | RK.011 | RK.012 | RK.013 | RK.014 | RK.015 | RK.016 | RK.017 | RK.018 | RK.019 | RK.020 | Cena/mj | Celkem |  | Mont/celk
3.1 |  | Skříň modulární matice 128x16 s procesorovou jednotkou, 230Vac | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
3.2 |  | Modul vstupu videosignálů (16 vstupů) | 7 | ks |  | 7 | [31 empty] | 0 |  | 0
3.3 |  | Modul výstupu videosignálů (4 výstupy) | 3 | ks |  | 3 | [31 empty] | 0 |  | 0
3.4 |  | Jednotka distribuce signálu, 32 výstupů, až 256 přijímačů | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
3.5 |  | Alarmový intreface, 64 vstupů/8 výstupů | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
3.6 |  | Univerzální klávesnice k matici RS485, pákový ovladač | 6 | ks |  | 2 |  | 2 | 2 | [28 empty] | 0 |  | 0
3.7 |  | 19" Barevný LCD monitor, rozlišení 1 280 X 1 024, VGA, DVI, BNC, S-Video, 120/230VAC, 50/60 Hz | 3 | ks |  | 1 |  | 2 | [29 empty] | 0 |  | 0
3.8 |  | Prodlužovací souprava pro vzdálené klávesnice, až 1500m | 10 | ks |  | 2 |  | 4 | 4 | [28 empty] | 0 |  | 0
3.9 |  | Digitální rekordér 16 kanály, 960H, DVD, bez HDD | 7 | ks |  | 7 | [31 empty] | 0 |  | 0
3.10 |  | 24/7 SURVEILLANCE HDD EXPANSION 4TB | 14 | ks |  | 14 | [31 empty] | 0 |  | 0
3.11 |  | PC klient, karta pro 4 monitory | 2 | ks |  | 2 | [31 empty] | 0 |  | 0
3.12 |  | PC klient | 5 | ks |  | 2 | 1 | 2 | [29 empty] | 0 |  | 0
3.13 |  | 55" Barevný LCD monitor, rozlišení 1 920 × 1 080, HDMI, VGA, DVI, BNC, 120/230VAC, 50/60 Hz, 24/7 | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
3.14 |  | 42" Barevný LCD monitor, rozlišení 1 920 × 1 080, HDMI, VGA, DVI, BNC, 120/230VAC, 50/60 Hz, 24/7 | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
3.15 |  | 22" Barevný LCD monitor, rozlišení 1 920 × 1 080, HDMI, VGA, DVI, Audio, 120/230VAC, 50/60 Hz, 24/7 | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
3.16 |  | 22" Barevný LCD monitor, rozlišení 1 920 × 1 080, HDMI, VGA, DVI, Audio, 120/230VAC, 50/60 Hz | 4 | ks |  | 1 | 1 | 2 | [29 empty] | 0 |  | 0
3.17 |  | 19" Barevný LCD monitor, rozlišení 1 280 X 1 024, VGA, DVI, BNC, S-Video, 120/230VAC, 50/60 Hz, 24/7 | 8 | ks |  | 6 |  |  | 2 | [28 empty] | 0 |  | 0
3.18 |  | Nástěnný držák LCD 55" | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
3.19 |  | Nástěnný držák LCD 42" | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
3.20 |  | Nástěnný držák LCD 19" | 6 | ks |  | 6 | [31 empty] | 0 |  | 0
3.21 |  | Demontáž stáv. Ústředny CCTV | 1 | kpl |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
3.22 |  | Demontáž stáv. DVR, MON v B7.124 | 1 | kpl |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
3.23 |  | Přemístění stáv. Zdroje kamer z B7.124 do B7.008 | 1 | kpl | 1 | [32 empty] | 0 |  | 0
3.24 |  | Přepojení stávajících kamer na nový systém CCTV | 24 | kpl |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  |  | 12 | [23 empty] | 0 |  | 0
3.25 |  | Autodome kamera, 960H, 36x PTZ Camera PAL, Outdoor | 8 | ks | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
3.26 |  | Konvertor BiPhase | 8 | ks | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
3.27 |  | Držák kamery na stěnu | 8 | ks | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
3.28 |  | Adaptér pro montáž na roh budovy | 8 | ks | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
3.29 |  | Barevná kamera 960H, 720TVL, 12 V DC / 24 V AC, PAL | 31 | ks |  | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0
3.30 |  | Ojektiv 1/3 2,8-12mm | 31 | ks |  | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0
3.31 |  | Kamerový kryt 24VAC | 31 | ks |  | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0
3.32 |  | Držák kamerového krytu | 31 | ks |  | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0
3.33 |  | Adaptérpro uchycení na sloupek oplocení | 30 | ks | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0
3.34 |  | Vnější LED infrareflektor 880nm, SMD LED, 60°, 40m | 18 | ks | [9 empty] | 18 | [23 empty] | 0 |  | 0
3.35 |  | Celokovový vnitřní držák pro kameru, délka 170 mm | 18 | ks | [9 empty] | 18 | [23 empty] | 0 |  | 0
3.36 |  | Zdroj 24VAC 30VA, venkovní krytí IP66 | 18 | ks | [9 empty] | 18 | [23 empty] | 0 |  | 0
3.37 |  | Vana 3U - 18 slotů, se zdrojem 2x12VAC/100VA | 6 | ks |  | 5 |  |  | 1 | [28 empty] | 0 |  | 0
3.38 |  | 1x optický přijímač video, SC, MM/SM univerzální | 34 | ks |  | 32 |  |  | 2 | [28 empty] | 0 |  | 0
3.39 |  | Digitální optopřevodník: RDW=>TDW video + RS485/422 | 13 | ks |  | 13 | [31 empty] | 0 |  | 0
3.40 |  | Digitální optopřevodník - sběrnice 2xRS485 Receiver | 6 | ks |  | 4 |  |  | 2 | [28 empty] | 0 |  | 0
3.41 |  | Venkovní ocelový rozvaděč s krytím IP66 400x600x250 (RK.xxx) | 20 | ks | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
3.42 |  | Příslušenství pro RK.xxx - montáž na sloupek | 20 | ks | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
3.43 |  | 1x optický vysílač video, SC, MM/SM univerzální | 34 | ks |  | 2 |  |  | 7 | [8 empty] | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 0
3.44 |  | Digitální optopřevodník: TDW=>RDW video + RS485/422 | 13 | ks | [12 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
3.45 |  | Digitální optopřevodník - sběrnice 2xRS485 Transmitter | 6 | ks |  |  |  |  | 2 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
3.46 |  | Přepěťová ochrana 1x video | 25 | ks |  | 17 | [13 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
3.47 |  | Optická kazeta 12vl | 58 | ks | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |  | 0 |  | 0
3.48 |  | Zdroj 24VAC 100VA | 20 | ks | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
3.49 |  | Zásuvka 230V na DIN lištu soklová | 7 | ks | [13 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
3.50 |  | Svodič přepětí 1f | 20 | ks | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
3.51 |  | Jistič 1pólový char.B, 6A | 20 | ks | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
3.52 |  | Jistič 1pólový char.B, 16A | 2 | ks |  | 1 |  |  | 1 | [28 empty] | 0 |  | 0
3.53 |  | Rozvodná skříň 380 x 300 x 120 (RR.xxx) | 25 | ks | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
3.54 |  | Konzole pro uchycení rozv. na sloupek oplocení | 80 | ks | [12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  | 0
3.55 |  | Trubka DN 40 ocel 3m | 40 | ks | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
3.56 |  | Kovová příchytka pro uchycení TR na stěnu | 60 | ks | [5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | [24 empty] | 0 |  | 0
3.57 |  | Spona pro uchycení TR na sloupek oplocení | 60 | ks | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0
Vnitřní kabelové rozvody
3.58 |  | Opt. kabel,12 vláken MM 50/125 | 120 | m |  |  |  |  | 120 | [28 empty] | 0 |  | 0
3.59 |  | Optický pigtail SC | 72 | m |  | 60 |  |  | 12 | [28 empty] | 0 |  | 0
3.60 |  | Svár opt.vl. | 72 | m |  | 60 |  |  | 12 | [28 empty] | 0 |  | 0
3.61 |  | Optická spojka SC-SC | 70 | m |  | 60 |  |  | 10 | [28 empty] | 0 |  | 0
3.62 |  | Optický patchcord ST-SC 1m | 70 | ks |  | 60 |  |  | 10 | [28 empty] | 0 |  | 0
3.63 |  | Koaxiální kabel H121 | 320 | m | 200 |  |  |  | 120 | [28 empty] | 0 |  | 0
3.64 |  | Kabel UTP Cat.5 | 120 | m |  |  |  |  | 120 | [28 empty] | 0 |  | 0
3.65 |  | Kabel CYKY 3Cx2,5 | 235 | m | 45 | 75 | 15 | 100 | [29 empty] | 0 |  | 0
3.66 |  | Kabel CYKY 3Cx1,5 | 45 | m |  | 25 | 5 | 15 | [29 empty] | 0 |  | 0
Vnější kabelové rozvody
3.67 |  | Opt. kabel,12 vláken MM 50/125 | 470 | m | [12 empty] | 60 | 55 |  |  |  | 55 | 60 |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  | 65 | 55 |  |  |  | 0 |  | 0
3.68 |  | Opt. kabel,24 vláken MM 50/125 | 2075 | m | [14 empty] | 45 | 60 | 750 |  |  | 60 | 60 | 60 | 480 |  |  | 55 | 60 | 280 |  |  | 55 | 110 |  | 0 |  | 0
3.69 |  | Optický pigtail SC | 696 | m | [12 empty] | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 12 | 36 | 48 | 48 |  | 0 |  | 0
3.70 |  | Svár opt.vl. | 696 | m | [12 empty] | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 12 | 36 | 48 | 48 |  | 0 |  | 0
3.71 |  | Optická spojka SC-SC | 696 | m | [12 empty] | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 12 | 36 | 48 | 48 |  | 0 |  | 0
3.72 |  | Optický patchcord ST-SC 1m | 127 | ks | [12 empty] | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 2 | 5 | 7 | 9 |  | 0 |  | 0
3.73 |  | Koaxiální kabel H121 PE | 437 | m | [12 empty] | 2 | 2 | 25 | 25 | 60 | 2 | 25 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 25 | 80 | 2 | 25 | 2 | 80 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0
3.74 |  | Kabel TCEPKPFLE 1x4x0,6 | 415 | m | [14 empty] | 25 | 25 | 60 |  | 25 |  |  | 70 |  |  | 25 | 80 |  | 25 |  | 80 |  |  |  | 0 |  | 0
3.75 |  | Kabel CYKY 3Cx1,5 | 415 | m | [14 empty] | 25 | 25 | 60 |  | 25 |  |  | 70 |  |  | 25 | 80 |  | 25 |  | 80 |  |  |  | 0 |  | 0
3.76 |  | Kabel 2x CYA1,5 | 54 | m | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0
3.77 |  | Programování, oživení systému | 1 | kpl | [33 empty] | 0 |  | 0
3.78 |  | Programování uživatelských požadavků | 1 | kpl | [33 empty] | 0 |  | 0
3.79 |  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl | [33 empty] | 0 |  | 0
3.80 |  | Měření, protokoly | 1 | kpl | [33 empty] | 0 |  | 0
[37 empty] | Celkem bez DPH: | 0 |  | 0
0
|  |  | Celková cena D+M bez DPH | [35 empty] | 0 | 0
0
4. | Část: | PZTS - zabezpečovací systém | [36 empty] | 0
0
| Výrobce / typ | Zboží | Množství |  | B.7_1.pp | B.7_1.np | B.7_2.np | B.7_3.np | B.9 | B.1 | B.2a | B.2b | B.17 | Areál | RPZ,001 | RPZ,002 | RK.001 | RK.002 | RK.003 | RK.004 | RK.005 | RK.006 | RK.007 | RK.008 | RK.009 | RK.010 | RK.011 | RK.012 | RK.013 | RK.014 | RK.015 | RK.016 | RK.017 | RK.018 | RK.019 | RK.020 | Cena/mj | Celkem | Mont/mj | Mont/celk
4.1 |  | Ústředna zabezpečovacího systému | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
4.2 |  | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem | 3 | ks |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 0 |  | 0
4.3 |  | Akumulátor 12V 38Ah | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
4.4 |  | Akumulátor 12V 18Ah | 2 | ks | [10 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 0 |  | 0
4.5 |  | Sběrnicový modul rozšíření systému o 8 zón | 15 | ks |  | 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0
4.6 |  | Releový modul 8Out | 3 | ks |  | 3 | [31 empty] | 0 |  | 0
4.7 |  | LCD klávesnice | 2 | ks |  | 2 | [31 empty] | 0 |  | 0
4.8 |  | Venkovní ocelový rozvaděč s krytím IP66 400x600x250 (RPZ.xxx) | 2 | ks | [10 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 0 |  | 0
4.9 |  | Příslušenství pro RK.xxx - montáž na sloupek | 2 | ks | [10 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 0 |  | 0
4.10 |  | Svodič přepětí 1f | 3 | ks |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 0 |  | 0
4.11 |  | Jistič 1pólový char.B, 6A | 3 | ks |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [21 empty] | 0 |  | 0
4.12 |  | Venkovní mikrovlnná bariéra,120m | 7 | ks | [9 empty] | 7 | [23 empty] | 0 |  | 0
4.13 |  | Souprava pro instalaci bariér | 7 | kpl | [9 empty] | 7 | [23 empty] | 0 |  | 0
4.14 |  | TR-230/19V/2,1A-40VA-Plast, trafo v plastu, tavná pojistka,svork. | 14 | ks | [9 empty] | 14 | [23 empty] | 0 |  | 0
4.15 |  | Akumulátor 12V 2,1Ah | 14 | ks | [9 empty] | 14 | [23 empty] | 0 |  | 0
4.16 |  | Sloupek Prům.60mm v.1900mm, základnová patka 300x300, pozink | 7 | ks | [9 empty] | 7 | [23 empty] | 0 |  | 0
4.17 |  | Sloupek Prům.60mm v.1600mm, pozink | 7 | ks | [9 empty] | 7 | [23 empty] | 0 |  | 0
4.18 |  | Betonová patka 400x400x600 | 7 | ks | [9 empty] | 7 | [23 empty] | 0 |  | 0
4.19 |  | Duální detektor pohybu | 14 | ks | [10 empty] | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0
4.20 |  | Čtyř drátový magnetický kontakt | 10 | ks | [10 empty] | 3 | 3 | 1 |  | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0
4.21 |  | Čtyř drátový magnetický kontakt (tamper rozv.) | 22 | ks | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.22 |  | Propojovací krabice, | 13 | ks | [10 empty] | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Vnitřní kabelové rozvody
4.23 |  | Kabel FTP Cat.5 | 60 | m |  | 60 | [31 empty] | 0 |  | 0
4.24 |  | Kabel UTP Cat.5 | 50 | m |  | 50 | [31 empty] | 0 |  | 0
4.25 |  | Kabel 2x CYA 1,5 | 10 | m |  | 10 | [31 empty] | 0 |  | 0
4.26 |  | Kabel CYKY 3Cx1,5 | 25 | m |  | 25 | [31 empty] | 0 |  | 0
Vnější kabelové rozvody
4.27 |  | Kabel UTP Cat.5 PE | 1190 | m | [10 empty] | 90 | 70 | 80 | 60 | 50 | 25 | 60 | 60 | 25 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 25 | 60 | 60 | 25 | 60 | 50 | 60 | 90 |  | 0 |  | 0
4.28 |  | Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6 | 120 | ks | [12 empty] | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 25 |  |  |  | 0 |  | 0
4.29 |  | Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,6 | 85 | ks | [14 empty] | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  | 0 |  | 0
4.30 |  | Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 | 1205 | ks | [10 empty] | 5 | 5 | 60 |  | 45 | 180 |  |  | 180 |  |  | 180 |  |  | 180 |  |  | 140 |  | 110 |  | 120 |  | 0 |  | 0
4.31 |  | Přepojení stávajících detektorů na nový systém | 8 | ks |  | 8 | [31 empty] | 0 |  | 0
4.32 |  | Demontáže stávající ústředny EZS PSÚ-B12 vč. kabelů | 1 | kpl |  | 1 | [33 empty] | 0
4.33 |  | Demontáž stávajících MV bariér včetně odrazných ocelových desek | 7 | kpl | [9 empty] | 7 | [23 empty] | 0 |  | 0
4.34 |  | Demontáže stávajících kabelových rozvodů a tras | 1 | kpl | [33 empty] | 0 |  | 0
4.35 |  | Programování, oživení systému | 1 | kpl | [33 empty] | 0 |  | 0
4.36 |  | Programování uživatelských požadavků | 1 | kpl | [35 empty] | 0
4.37 |  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl | [33 empty] | 0 |  | 0
4.38 |  | Měření, oživení, programování | 1 | kpl | [33 empty] | 0 |  | 0
[37 empty] | Celkem bez DPH: | 0 |  | 0
0
|  |  | Celková cena D+M bez DPH | [35 empty] | 0 | 0
0
5. | Část: | PDS - perimetrický detekční systém | [36 empty] | 0
0
| Výrobce / typ | Zboží | Množství |  | B.7_1.pp | B.7_1.np | B.7_2.np | B.7_3.np | B.9 | B.1 | B.2a | B.2b | B.17 | Areál | RPZ,001 | RPZ,002 | RK.001 | RK.002 | RK.003 | RK.004 | RK.005 | RK.006 | RK.007 | RK.008 | RK.009 | RK.010 | RK.011 | RK.012 | RK.013 | RK.014 | RK.015 | RK.016 | RK.017 | RK.018 | RK.019 | RK.020 | Cena/mj | Celkem | Mont/mj | Mont/celk
5.1 |  | Konfigurační program pro nastavení systému | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
5.2 |  | Sériový programovací kabel RS232 pro jednotku PVJ | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
5.3 |  | Typový rozvaděč IP65, 700x500x200 | 1 | ks | [9 empty] | 1 | [23 empty] | 0 |  | 0
5.4 |  | Modul spínaného zdroje 13,8Vss / 5A | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [23 empty] | 0 |  | 0
5.5 |  | Akumulátor 12V 38Ah | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [23 empty] | 0 |  | 0
5.6 |  | Vyhodnocovací jednotka | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [23 empty] | 0 |  | 0
5.7 |  | Vstupně / výstupní univerzální modul | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [23 empty] | 0 |  | 0
5.8 |  | Převodník z RS232/485/422 | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [23 empty] | 0 |  | 0
5.9 |  | Integrační modul | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [23 empty] | 0 |  | 0
5.10 |  | Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [23 empty] | 0 |  | 0
5.11 |  | 1x portový převodník z RS232/485/422 na 10/100Base-TX | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [23 empty] | 0 |  | 0
5.12 |  | Přepětová ochrana datové linky | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [23 empty] | 0 |  | 0
5.13 |  | Releový modul 16 Out | 2 | ks |  | 2 | [31 empty] | 0 |  | 0
5.14 |  | Rozšířšní releového modulu na 32 Out | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
5.15 |  | Detekční senzor pro perimetrický systém - plot s roztečí 2,6m | 268 | ks | [9 empty] | 268 | [23 empty] | 0 |  | 0
5.16 |  | Detekční senzor pro perimetrický systém - plot s roztečí 1,8m | 20 | ks | [9 empty] | 20 | [23 empty] | 0 |  | 0
5.17 |  | Detekční senzor pro perimetrický systém - plot s roztečí 5,5m | 10 | ks | [9 empty] | 10 | [23 empty] | 0 |  | 0
5.18 |  | Detekční senzor pro perimetrický systém - plot s roztečí 7m | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [23 empty] | 0 |  | 0
5.19 |  | Datový kabel pro delší zaváděcí část odolný proti UV záření | 1 | ks | [9 empty] | 1 | [23 empty] | 0 |  | 0
5.20 |  | Vázací pásky - balení 100 ks (pro vazbu kabelu cca 10x mezi senzory) | 34 | ks | [9 empty] | 34 | [23 empty] | 0 |  | 0
5.21 |  | Svodič přepětí 1f | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
5.22 |  | Jistič 1pólový char.B, 6A | 1 | ks |  | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
Vnitřní kabelové rozvody
5.23 |  | Kabel UTP Cat.5 | 30 | m |  | 30 | [31 empty] | 0 |  | 0
5.24 |  | Kabel FTP Cat.5 PE | 175 | m | 115 | 60 | [31 empty] | 0 |  | 0
5.25 |  | Kabel SYKFY 20x2x0,5 | 20 | ks |  | 20 | [31 empty] | 0 |  | 0
5.26 |  | Kabel 2x CYA 1,5 | 5 | m |  | 5 | [31 empty] | 0 |  | 0
Vnější kabelové rozvody
5.27 |  | Kabel FTP Cat.5 PE | 160 | m | [9 empty] | 160 | [23 empty] | 0 |  | 0
5.28 |  | Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6 | 160 | ks | [9 empty] | 160 | [23 empty] | 0 |  | 0
5.29 |  | Kabel 2x CYA 1,5 | 5 | m | [9 empty] | 5 | [23 empty] | 0 |  | 0
5.30 |  | Programování a oživení systému | 1 | kpl | [33 empty] | 0 |  | 0
5.31 |  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl | [33 empty] | 0 |  | 0
5.32 |  | Měření, oživení, programování | 1 | kpl | [33 empty] | 0 |  | 0
[38 empty] | 0 |  | 0
0
|  |  | Celková cena D+M bez DPH | [35 empty] | 0 | 0
0
6. | Část: | Trasy | [36 empty] | 0
0
| Výrobce / typ | Zboží | Množství |  | B.7_1.pp | B.7_1.np | B.7_2.np | B.7_3.np | B.9 | B.1 | B.2a | B.2b | B.17 | Areál | RPZ,001 | RPZ,002 | RK.001 | RK.002 | RK.003 | RK.004 | RK.005 | RK.006 | RK.007 | RK.008 | RK.009 | RK.010 | RK.011 | RK.012 | RK.013 | RK.014 | RK.015 | RK.016 | RK.017 | RK.018 | RK.019 | RK.020 | Cena/mj | Celkem | Mont/mj | Mont/celk
Vnitřní kabelové trasy
6.1 |  | Prostup z výkopu do objektu | 148 | kpl | 2 |  |  |  | 1 | 30 | 40 | 30 | 45 | [24 empty] | 0 |  | 0
6.2 |  | Trubka pevná DN110 | 18 | m |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 6 | [25 empty] | 0 |  | 0
6.3 |  | Chránička KOPOFLEX 50 (rezerva) | 70 | m |  |  |  |  | 70 | [28 empty] | 0 |  | 0
6.4 |  | Chránička HDPE 40 | 70 | m |  |  |  |  | 70 | [28 empty] | 0 |  | 0
6.5 |  | Chránička HDPE 40 (rezerva) | 70 | m |  |  |  |  | 70 | [28 empty] | 0 |  | 0
6.6 |  | UV ochrana chráničky 55/63,2 | 4 | m | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 0 |  | 0
6.7 |  | inst.krabice Gewiss 150x110x70 | 4 | ks | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 0 |  | 0
6.8 |  | inst.krabice Gewiss 380x300x120 | 3 | ks | 2 |  |  |  | 1 | [28 empty] | 0 |  | 0
6.9 |  | PVC žlab 18*13 | 122 | m |  | 20 | 2 | 80 | 20 | [28 empty] | 0 |  | 0
6.10 |  | PVC žlab 40*20 | 217 | m | 40 | 70 | 2 | 60 | 45 | [28 empty] | 0 |  | 0
6.11 |  | PVC žlab 40*40 | 45 | m | 20 |  |  | 20 | 5 | [28 empty] | 0 |  | 0
6.12 |  | PVC žlab 80*40 | 10 | m |  | 10 | [31 empty] | 0 |  | 0
6.13 |  | PVC trubka MONOFLEX 1432 | 90 | m | 90 | [32 empty] | 0 |  | 0
6.14 |  | PVC trubka MONOFLEX 1440 | 45 | m | 45 | [32 empty] | 0 |  | 0
6.15 |  | Prostup podlahou / stropem | 7 | kpl | 3 | 2 | 2 | [30 empty] | 0 |  | 0
6.16 |  | Prostup stropem stěnou | 21 | kpl | 3 | 2 |  | 9 | 7 | [28 empty] | 0 |  | 0
Vnější kabelové trasy
6.17 |  | Trubka pevná DN110 | 5 | m | [9 empty] | 5 | [23 empty] | 0 |  | 0
6.18 |  | Chránička KOPOFLEX 50 | 1520 | m | [9 empty] | 80 | 25 | 25 | 50 | 40 | 70 | 80 | 45 | 45 | 90 | 45 | 50 | 75 | 45 | 45 | 90 | 45 | 45 | 210 | 50 | 120 | 70 | 80 |  | 0 |  | 0
6.19 |  | Chránička KOPOFLEX 50 (rezerva) | 960 | m | [9 empty] | 30 |  |  | 50 | 40 | 25 | 45 | 45 | 90 | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 50 | 40 | 30 | 40 |  | 0 |  | 0
6.20 |  | Chránička HDPE 40 | 2260 | m | [9 empty] | 130 |  |  | 50 | 40 | 25 | 45 | 45 | 45 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | 135 | 135 | 135 | 135 | 220 | 200 | 160 | 120 | 160 |  | 0 |  | 0
6.21 |  | Chránička HDPE 40 (rezerva) | 915 | m | [9 empty] | 30 |  |  | 50 | 40 | 25 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 50 | 40 | 30 | 40 |  | 0 |  | 0
6.22 |  | UV ochrana chráničky 55/63,2 | 296 | m | [9 empty] | 40 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 11 | 9 | 9 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 11 | 17 | 13 | 12 | 18 | 12 | 20 | 12 | 18 |  | 0 |  | 0
6.23 |  | UV ochrana chráničky 25/29,4 | 130 | m | [9 empty] | 100 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0
6.24 |  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl | [33 empty] | 0 |  | 0
6.25 |  | Koordinace s ostatními profesemi | 1 | kpl | [33 empty] | 0 |  | 0
[38 empty] | 0 |  | 0
0
|  |  | Celková cena D+M bez DPH | [35 empty] | 0 | 0
0
7. | Část: | Ostatní náklady | [36 empty] | 0
0
|  | Zboží | Množství | [33 empty] | Cena/mj | Celkem | Mont/mj | Mont/celk
7.1 |  | Výchozí revize a zkoušky PCO | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
7.2 |  | Výchozí revize a zkoušky CCTV | 1 | kpl | [35 empty] | 0
7.3 |  | Výchozí revize a zkoušky PZTS | 1 | kpl | [35 empty] | 0
7.4 |  | Výchozí revize a zkoušky PDS | 1 | kpl | [35 empty] | 0
7.5 |  | Zaškolení obsluhy jednotlivých systémů | 1 | kpl | [35 empty] | 0
7.6 |  | Zaškolení techniků VS - uživatelské nastavení | 1 | kpl | [35 empty] | 0
7.7 |  | Návrh provozního řádu pro obsluhu a údržbu | 1 | kpl | [35 empty] | 0
7.8 |  | Koordinace, obhlídky, kontrolní dny | 1 | kpl | [33 empty] | 0 |  | 0
7.9 |  | Mimostaveništní doprava osob a materiálu | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
7.10 |  | Tvorba realizační dokumentace pro danou lokalitu | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
7.11 |  | Tvorba dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
[37 empty] | Celkem bez DPH: | 0 |  | 0
|  |  | Celková cena D+M bez DPH | [36 empty] | 0
[38 empty] | celkem bez DPH |  | 0
[38 empty] | DPH 21 % |  | 0
[38 empty] | celkem s DPH |  | 0