Dobrý den, prosím o doplnění či vyjasnění následujících dotazů:

- Vzduchotechnika, chybí PD, prosíme o doplnění podkladů

- Elektroinstalace-silnoproud, chybí PD, máme pouze rozváděče a soupis vodičů, prosíme o doplnění podkladů

- PBŘ, chybí PD, prosíme o doplnění podkladů

- Přenosné hasící přístroje, ve výkazu výměr je 23ks PHP v C-1.NP, v požární zprávě je uvedeno cca 138ks, prosím o vyjasnění

- Slaboproud, dle SOD má tyto práce provádět fa. Colsys s.r.o., v rámci transparentnosti žádáme o zaslání nabídky nebo sdělení celkové částky do rozpočtu zadavatelem tak, aby byly podmínky pro všechny soutěžící rovné, z PD jsme obdrželi pouze TZ a půdorys 1.NP, prosíme o doplnění podkladů

- požární dveře ozn. PO 02 - 30/DP3-C - tabulky výrobků uvádí 48ks, výkaz výměr  49 ks, prosím o vyjasnění

- požární dveře ozn. PO 03 - EW 15/DP3 - C - tabulky výrobků 28ks, výkaz výměr 29 ks, prosím o vyjasnění

- plechové dveře 600/1970 -  EW 15/DP2-C - výkaz výměr A-1.NP-S - nejsou uvedeny v tabulkách výrobků, prosím o doplnění

- plastová okna - v technické zprávě a ve výkazech výměr je zasklení trojsklem, v tabulkách oken zasklení dvojsklem, prosím o vyjasnění

- rozpor v podkladech zámečnického prvku Z 19 Dveře do cel – předložený atest je na rozměr 96/197, vedle uvedený výkres VS ČR Heřmanice na 78/197,  ve výpise prvků rozměr 70/197, ve výkazu výměr a půdoryse je 80/197.  Který rozměr je tedy správný?

- Sadové úpravy, v technické zprávě se píše, že obvod kmene vysazovaných stromů bude ve výšce 1,3 m 14-16cm, ale ve výkazu výměr je požadavek předpokládáme na výšku max. do 100cm, prosím o vyjasnění

- Sadové úpravy, dále je v technické zprávě v tabulce Seznam rostlin v 1.položce uveden Pyrus calleryana 'Chanticleer' což je v rodovém překladu hrušeň a ne javor, ale ve výkazu výměr je již správný překlad Acer pseudoplatanus - javor - prosím jen o upřesnění, že v technické zprávě došlo k omylu v překladu

- Sadové úpravy, mohla by nám být blíže specifikována "provizorní úprava terénu" - výkaz výměr pol.č. 8?

- Komunikace, odvozy a poplatky za uložení suti a zeminy, svislé dopravní značení, zapravení  asfaltové vozovky po překopech, v rozpočtu chybí nebo není zahrnuto, prosím o doplnění.

- Komunikace, odvodnění – není popsáno, možná je uvažováno přes obrubu do vsaku, napojení na stávající komunikaci není oblouky, ale na kolmici, prosím o vyjasnění

Předem děkuji za odpověď