Vězeňská služby České republiky

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Tomáš Nikodým

TNikodym@vez.rap.justice.cz

Věc:

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám :

„RAPOTICE-NOVÁ UBYTOVNA PRO OSOUZENÉ“

# Dotaz č.5:

Ve výkazech výměr nesouhlasí počty hasicích přístrojů s počtem uvedeným v Požární zprávě.

Prosíme o opravu těchto položek.

V Brně dne  20.10.2011