## Rekapitulace stavby
Export VZ CEZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [20 empty] | 1.0 | False | False | {A95A559D-463E-4C3F-ADD2-825B78517349}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 10
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplňkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | AA-00-0000300B | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Vězeňská služba ČR - věznice Vykmanov - Ostrov - reko a rozšíření SaSZP - D.1 Venkovní rozvody | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Okres: |  |  |  |  | KV - Karlovy Vary | [6 empty] | Datum: |  | 12.09.2017 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00212423 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vězeňská služba České republiky | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00212423 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projekční firma: | [11 empty] | IČ: |  | 26394472 | [14 empty] | False
|  |  | ELEKTROPLAN s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,1
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | AA-00-0000300B
| Stavba: | [6 empty] | Vězeňská služba ČR - věznice Vykmanov - Ostrov - reko a rozšíření SaSZP - D.1 Venkovní rozvody
| Okres: | [6 empty] | KV - Karlovy Vary |  |  |  |  | Datum: |  | 12.09.2017
| Zadavatel: | [6 empty] | Vězeňská služba České republiky |  |  |  |  | Projekční firma: |  | ELEKTROPLAN s.r.o. |  |  |  | Informativní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [6 empty] | Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH Základna sníž. přenesená | Základna DPH Základna nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 5041.4678 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {A95A559D-463E-4C3F-ADD2-825B78517349} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1 |  |  |  | Venkovní rozvody - silnoproudé a slaboproudé rozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 5041.4678 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | IMPORT | {65A26518-E448-457D-A121-E180B7167E3A} | {A95A559D-463E-4C3F-ADD2-825B78517349} | 2
/ |  | VON |  |  |  | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | IMPORT | {4C8318F8-F134-4123-BDB1-F169538927A8} | {A95A559D-463E-4C3F-ADD2-825B78517349}

## D.1 - Venkovní rozvody - ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {65A26518-E448-457D-A121-E180B7167E3A}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplňkové a pomocní údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Vězeňská služba ČR - věznice Vykmanov - Ostrov - reko a rozšíření SaSZP - D.1 Venkovní rozvody
Objekt:
D.1 - Venkovní rozvody - silnoproudé a slaboproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Okres: |  | KV - Karlovy Vary |  |  | Datum: | 12.09.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00212423
|  | Vězeňská služba České republiky |  |  |  | DIČ: | CZ00212423
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
|  | Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ |  |  |  | DIČ:
| Projekční firma: |  |  |  |  | IČ: | 26394472
|  | ELEKTROPLAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Investiční dodávky (SaZ + trafa) | [5 empty] | 0
| Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf) | [5 empty] | 0
| Materiály dodávané zhotovitelem | [5 empty] | 0
| Práce | [5 empty] | 0
| Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba |  |  |  |  | 0 | 0
| Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazba |  |  |  |  | 0 | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vězeňská služba ČR - věznice Vykmanov - Ostrov - reko a rozšíření SaSZP - D.1 Venkovní rozvody
Objekt:
D.1 - Venkovní rozvody - silnoproudé a slaboproudé rozvody
Okres: |  |  | KV - Karlovy Vary |  | Datum: |  | 12.09.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služba České republiky |  | Projekční firma: |  | ELEKTROPLAN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| POB0001 - SILNOPROUDÉ ROZVODY | [5 empty] | 0
| POB0002 - SLABOPROUDÉ ROZVODY | [5 empty] | 0
| Nezařazené položky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vězeňská služba ČR - věznice Vykmanov - Ostrov - reko a rozšíření SaSZP - D.1 Venkovní rozvody
Objekt:
D.1 - Venkovní rozvody - silnoproudé a slaboproudé rozvody
Okres: |  |  | KV - Karlovy Vary |  | Datum: |  | 12.09.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služba České republiky |  | Projekční firma: |  | ELEKTROPLAN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [kg] | Hmotnost celkem [kg] | J. suť [kg] | Suť celkem [kg]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 5041.4678 |  | 8065.046 |  | 0 |  | D | -1 | [6 empty] | 0
| D | POB0001 | SILNOPROUDÉ ROZVODY | ÚSEK | 1 |  | 0 | [5 empty] | 5041.4678 |  | 8065.046 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET |  |  | 0
1 | zhot | 3606480195 | SKRIN PLASTOVA + PILIR | KS | 44 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč 500x750x320 včetně pilíře, IP65, plné dveře | [15 empty] | P | 1
2 | M | PFQA89B | MONTAZ SKRIN PLASTOVA V PILIRI | KS | 44 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 1.45 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Montáž plastového piliře s pojistkovou skříňkou, bez zapojení vodičů. Započteny i náklady na sestavení dílců demontovaných z přepravních důvodů, usazení, vyvážení. | [15 empty] | P | 1
3 | zhot | 4015082762 | VYPINAC 25A/1-POLOVY, 12,5KA | KS | 44 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
4 | zhot | 4015082626 | JISTIC 1F B16/1, 10KA | KS | 44 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
5 | zhot | 4015082627 | JISTIC 1F B6/1, 10KA | KS | 44 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
6 | M | PCXA41C | MONTAZ JISTICE 1-POL DO 25A-B | KS | 132 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
7 | zhot | 8590125425 | PROUDOVY CHRANIC 25-2-030AC, 10KA, 2- | KS | 44 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
8 | M | PCXA41G | MONTAZ PROUD. CHRANICE-2-POL | KS | 44 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.2 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Montáž proudových chráničů. V cenách jsou započteny i náklady na sestavení částí v celek, zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení naprázdno. | [15 empty] | P | 1
9 | M | PLZA01A | POPIS POJ.KAB.SKRINI SJZ LAK.POPISOVACEM | KS | 44 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.14 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
10 | M | PCCA30A | KABEL CYKY-J 4X16 VOLNE ULOZENY | M | 2918 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.045 | 131.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
11 | zhot | 1000013240 | KABEL CYKY-J 4X16MM2 750V | M | 3063.9 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.88 | 2696.232 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 2918*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3063.9 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
12 | M | PCCA01A | KABEL CYKY-O 2X1,5 VOLNE ULOZENY | M | 2656 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.031 | 82.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Montáž izolovaných měděných kabelů CYKY, uložených volně, bez ukončení do 1kV. V cenách jsou započteny i náklady na veškeré přípravné práce (naznačení trasy vedení, příprava svitků a bubnů, nářadí, pomůcek a mechanizmů, vlastní překontrolování trasy vodiče, jeho položení, případné protahování, vyrovnání a ohýbání, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení izolačního stavu), úplné montáže provedené v různých alternativních provedeních podle účelu a technologie montáží příslušného zařízení | [15 empty] | P | 1
13 | zhot | 1000013060 | KABEL CYKY-O 2X1,5 750V | M | 2788.8 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.1 | 278.88 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
14 | M | PCIA68A | UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK | KS | 90 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.347 | 31.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
15 | M | PCHA24A | PRICHYTKA SONAP TYP 637528-KABEL D14-28 | KS | 88 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.036 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
16 | zhot | 1000037180 | PRICHYTKA SONAP PR.14- 28 MM 637528 | KS | 88 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.12 | 10.56 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | 637 528 | [16 empty] | 1
17 | M | PCHA31A | ZNACENI SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-NOVA VED | KS | 88 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.033 | 2.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
18 | zhot | 1000065600 | STITEK KABELOVY 60X24 C.O.3580 /1B.=50KS | KS | 88 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.001 | 0.088 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
19 | zhot | 1000291460 | PASEK VAZACI KABEL. VPC 4/200 BAL.100KS | BAL | 1.76 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.1 | 0.176 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 88*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.76 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
20 | M | PCHA33A | ZNACENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-NOVA VED. | KS | 970 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.033 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
21 | zhot | 1000055870 | STITEK PVC NA KABELU-359050 | KS | 970 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.003 | 2.91 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
22 | zhot | 1000291130 | PASEK VAZACI KABEL. VPC 5/430 BAL-100KS | BAL | 9.7 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.3 | 2.91 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 970*0,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.7 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
23 | M | PCHA40A | PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE | M | 5574 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.015 | 83.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
24 | M | PCHA42A | PRIPL.NA ZATAH.KAB.NN DO 4X25 V KOLEKTOR | M | 839 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.015 | 12.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
25 | M | PDQA13A | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM | M | 1275 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.054 | 68.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
26 | zhot | 1000040020 | PASKA ZEMNICI POZINKOVANA 30X4(BAL.25KG) | KG | 1275 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 1 | 1275 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
27 | zhot | 1000040380 | SVORKA SR 02B SPOJ.PASEK 30X4 | KS | 100 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.22 | 22 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | SR 2B | [16 empty] | 1
28 | M | PDQA08A | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA | M | 44 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.021 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
29 | zhot | 9880003200 | OPT>BARVA ALKYD.ROZP.S2013 ZELENA-VRCH1L | L | 0.176 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | EMAIL S2013/5300 | [16 empty] | 1
| VV |  | 44*0,004 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.176 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
30 | zhot | 9880003300 | OPT>BARVA ALKYD.ROZP.S2013 ZLUTA-VRCH 1L | L | 0.044 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | EMAIL S2013/6200 | [16 empty] | 1
| VV |  | 44*0,001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.044 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
31 | zhot | 9870011550 | VYK> GUMOASFALT SA 12 | KG | 15 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
32 | M | PEKA70A | PRURAZ ZDI-BETON.,KAMEN TVRDY TL.45 CM | KS | 22 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 6.743 | 148.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
33 | zhot | 9870011340 | VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA | KG | 222.2 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 1 | 222.2 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 22*10,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 222.2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
34 | M | PEKA72A | PRURAZ ZDI-BETON.,KAMEN TVRDY TL.100CM | KS | 33 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 15.578 | 514.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
35 | zhot | 9870011340 | VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA | KG | 481.8 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 1 | 481.8 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 33*14,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 481.8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
36 | M | PEKA71A | PRURAZ ZDI-BETON.,KAMEN TVRDY TL.60 CM | KS | 2 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 9.695 | 19.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
37 | zhot | 9870011340 | VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA | KG | 25.2 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 1 | 25.2 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 2*12,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
38 | zhot | 9870011390 | VYK> PENA MONTAZNI 750ML | KS | 35 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.86 | 30.1 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
39 | M | PBJA58A | ZACISTENI OTVORU NA OMITCE, STUKOVA SMES | M2 | 28.5 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.473 | 13.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
40 | zhot | 9870011320 | VYK> SMES VAPENA STUKOVA VNEJSI RUCNE | KG | 116.85 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 1 | 116.85 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 28,5*4,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 116.85 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
41 | M | POPA05A | OPRAVA FASADNIHO SOKLU PO KABEL. DRAZCE | M2 | 35 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 1.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
42 | zhot | 9870037500 | VYK> MATERIAL NA OPRAVU FASAD. SOKLU | M2 | 35 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
43 | M | PECA52A | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4 | M3 | 13.2 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 2.99 | 39.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
44 | M | PECA60A | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3 | M3 | 6.6 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.84 | 5.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
45 | M | PECA65A | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR | M3 | 18.1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 1.251 | 22.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
46 | zhot | 9870011010 | VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0 ZAPAD | M3 | 18.1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
47 | M | PECA70A | ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU | M3 | 12.4 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 11.606 | 143.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
48 | M | PEDA38A | VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3 | M | 108 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.875 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
49 | M | PEDA34A | VYKOP KABEL.RYHY 50X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | M | 1913 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.584 | 1117.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
50 | M | PEDA22A | VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | M | 1242 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.408 | 506.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
51 | M | PEEA76A | VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3 | M | 1275 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.073 | 93.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
52 | M | PEGA33A | ZAHOZ KABEL.RYHY 50X100CM RUCNE,ZEM.3 | M | 108 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.421 | 45.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
53 | M | PEFA34A | ZAHOZ KABEL.RYHY 50X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | M | 1913 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.337 | 644.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
54 | M | PEFA22A | ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | M | 1242 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.236 | 293.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
55 | M | PEGA86A | ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | M | 1275 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.009 | 11.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
56 | M | PEJA41A | FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM | M | 5070 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.03 | 152.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
57 | zhot | 1000327780 | FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 CERV.A 125M | KS | 40.56 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 14 | 567.84 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 5070*0,008 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40.56 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
58 | M | PELA43A | TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/94 OHEBNA | M | 435 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.094 | 40.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
59 | zhot | 1000174000 | TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL.110 CERNA 50M | M | 435 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.64 | 278.4 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
60 | M | PELA41A | TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 75/63 OHEBNA | M | 3250 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.075 | 243.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
61 | zhot | 1000173990 | TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 75 CERNA 50M | M | 3250 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.37 | 1202.5 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
62 | M | PELA40A | TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA | M | 2788 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.075 | 209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
63 | zhot | 1000174090 | TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 63 CERNA 50M | M | 2788 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.3 | 836.4 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
64 | M | PENA24A | ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY | M | 100 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
65 | zhot | 9870011610 | VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC | M3 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 100*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
66 | zhot | 9876012000 | VYK> HREBIK STAV. 3,1X70, ZAP.MRIZ.HL. | KG | 5.3 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | DIN1151-ST | [16 empty] | 1
| VV |  | 100*0,053 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.3 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
67 | M | PEQA13A | PODKLAD. VRSTVA 8CM-STERKOPISEK FR.0-32 | M2 | 54 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.073 | 3.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
68 | zhot | 9870020130 | VYK> STERKOPISEK FR.0-32 TR.C | KG | 7344 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 54*136 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7344 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
69 | M | PEQA40A | PISEK ZASYPOVY FR.0-4 | M3 | 33 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 1.192 | 39.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
70 | zhot | 9870020290 | VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4 | KG | 52800 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 33*1600 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52800 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
71 | M | PEQA16A | PODKLADOVA VRSTVA ZE STERKOPISKU FR.0-22 | M3 | 27 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.538 | 14.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
72 | zhot | 9870020110 | VYK> STERKOPISEK FR.0-22 TR.B | KG | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 27*1600 'Přepočtené koeficientem množství |  | 43200 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
73 | M | PEQA17A | PODKLADOVA VRSTVA Z BETONU TR. C6/7,5 | M3 | 2.7 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 3.014 | 8.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
74 | zhot | 9870011005 | VYK> SMES BETON. TR.C6/7,5 PODKLADOVY | M3 | 2.7 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
75 | M | PMEA65A | ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM | M2 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
76 | zhot | 9870020300 | VYK> KOTOUC REZACI DIAMANT PR450ASFALT | KS | 0.064 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 32*0,002 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.064 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
77 | M | PMEA66A | ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM | M2 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
78 | zhot | 9870020030 | VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B | KG | 6960 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 32*217,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6960 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
79 | zhot | 9870020090 | VYK> KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.0-4VL | KG | 77.76 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 32*2,43 'Přepočtené koeficientem množství |  | 77.76 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
80 | zhot | 9870020130 | VYK> STERKOPISEK FR.0-32 TR.C | KG | 6400 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 32*200 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6400 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
81 | zhot | 9870020140 | VYK> STERKODRT FR.0-63 TR.A | KG | 9120 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 32*285 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9120 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
82 | zhot | 9870020180 | VYK> LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG | KG | 3.84 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 32*0,12 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.84 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
83 | zhot | 9870020190 | VYK> ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY | KG | 133.44 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 32*4,17 'Přepočtené koeficientem množství |  | 133.44 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
84 | zhot | 9870020320 | VYK> PODKLAD Z KAMENIVA MECH.ZPEVN.MZK | KG | 12960 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 32*405 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12960 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
85 | zhot | 9870020350 | VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11+ 50/70 TR1 | KG | 3040 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 32*95 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3040 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
86 | zhot | 9870020360 | VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1 | KG | 3712 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 32*116 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3712 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
87 | zhot | 9870020370 | VYK> ASFALT.BET.LOZNI ACL16S+ 50/70TR1 | KG | 4480 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 32*140 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4480 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
88 | M | PMEA67A | ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP | M2 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
89 | M | PMEA68A | ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP | M2 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
90 | zhot | 9870020130 | VYK> STERKOPISEK FR.0-32 TR.C | KG | 6400 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 32*200 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6400 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
91 | zhot | 9870020350 | VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11+ 50/70 TR1 | KG | 3040 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 32*95 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3040 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
92 | zhot | 9870020360 | VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1 | KG | 3712 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 32*116 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3712 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
93 | zhot | 9870020370 | VYK> ASFALT.BET.LOZNI ACL16S+ 50/70TR1 | KG | 4480 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 32*140 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4480 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
94 | M | PMEA31A | ODSTRAN.CHODNIKU ASFALT.KRYT NAD VYKOPEM | M2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
95 | zhot | 9870020300 | VYK> KOTOUC REZACI DIAMANT PR450ASFALT | KS | 0.004 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 2*0,002 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
96 | M | PMEA32A | ZRIZENI CHODNIKU ASFALT.KRYT NAD VYKOPEM | M2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
97 | zhot | 9870020030 | VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B | KG | 725.2 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 2*362,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 725.2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
98 | zhot | 9870020090 | VYK> KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.0-4VL | KG | 4.86 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 2*2,43 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.86 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
99 | zhot | 9870020180 | VYK> LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG | KG | 0.24 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 2*0,12 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.24 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
100 | zhot | 9870020190 | VYK> ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY | KG | 8.34 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 2*4,17 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.34 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
101 | zhot | 9870020340 | VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11 50/70 TR2 | KG | 236 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 2*118 'Přepočtené koeficientem množství |  | 236 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
102 | zhot | 9870020360 | VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1 | KG | 232 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 2*116 'Přepočtené koeficientem množství |  | 232 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
103 | M | PMEA33A | ODSTRAN.CHODNIKU ASFALT. KRYT MIMO VYKOP | M2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
104 | M | PMEA34A | ZRIZENI CHODNIKU ASFALT.KRYT MIMO VYKOP | M2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
105 | zhot | 9870020020 | VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B | KG | 96.18 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 2*48,09 'Přepočtené koeficientem množství |  | 96.18 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
106 | zhot | 9870020340 | VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11 50/70 TR2 | KG | 236 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 2*118 'Přepočtené koeficientem množství |  | 236 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
107 | zhot | 9870020360 | VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1 | KG | 232 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 2*116 'Přepočtené koeficientem množství |  | 232 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
108 | M | PMEA35A | ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD VYKOPEM | M2 | 19.5 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
109 | M | PMEA36A | ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP | M2 | 19.5 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
110 | zhot | 9870020010 | VYK> KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A | KG | 82.29 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 19,5*4,22 'Přepočtené koeficientem množství |  | 82.29 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
111 | zhot | 9870020020 | VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B | KG | 2498.34 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 19,5*128,12 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2498.34 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
112 | zhot | 9870020030 | VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B | KG | 8439.795 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 19,5*432,81 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8439.795 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
113 | zhot | 9870020230 | VYK> ZAMKOVA DLAZBA | M2 | 2.925 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 19,5*0,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.925 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
114 | M | PMEA38A | ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK. DLAZBA MIMO VYKOP | M2 | 19.5 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
115 | M | PMEA39A | ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.MIMOVYKOP | M2 | 19.5 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
116 | zhot | 9870020010 | VYK> KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A | KG | 82.29 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 19,5*4,22 'Přepočtené koeficientem množství |  | 82.29 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
117 | zhot | 9870020020 | VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B | KG | 1560.585 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 19,5*80,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1560.585 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
118 | zhot | 9870020230 | VYK> ZAMKOVA DLAZBA | M2 | 2.925 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 19,5*0,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.925 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
119 | M | PMEA59A | ODSTRANENI OBRUBNIKU VOZOVKA | M | 22 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
120 | M | PMEA60A | ZRIZENI OBRUBNIKU VOZOVKA | M | 22 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
121 | zhot | 9870020210 | VYK> MALTA CEMENT. PRO DLAZBY Z CEM II | M3 | 0.044 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 22*0,002 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.044 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
122 | zhot | 9870020220 | VYK> SMES BETON TR.C12/15 KAMEN DO22MM | M3 | 1.386 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 22*0,063 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.386 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
123 | zhot | 9870020270 | VYK> OBRUBNIK VOZOVKA ABO 100X15X25CM | KS | 5.5 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 22*0,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
124 | M | PMEA20A | ODSTRANENI OBRUBNIKU CHODNIK | M | 10 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
125 | M | PMEA21A | ZRIZENI OBRUBNIKU CHODNIK | M | 10 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
126 | zhot | 9870020210 | VYK> MALTA CEMENT. PRO DLAZBY Z CEM II | M3 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 10*0,002 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.02 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
127 | zhot | 9870020220 | VYK> SMES BETON TR.C12/15 KAMEN DO22MM | M3 | 0.52 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 10*0,052 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.52 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
128 | zhot | 9870020260 | VYK> OBRUBNIK CHODNIK ABO 50X10X25CM | KS | 5 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 10*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
| D | POB0002 | SLABOPROUDÉ ROZVODY | ÚSEK | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET |  |  | 0
129 | zhot | 0000000001 | FULLHD VENKOVNI KAMERY BUDOVY | KS | 92 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | 2.7-13.5MM MOTORZOOM, 12VDC/24VAC | [16 empty] | 1
| P |  | Poznámka k položce: FullHD venkovní kamery budovy, 2.7-13.5mm motorzoom, 12VDC/24VAC Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
130 | zhot | 0000000002 | BOX PRO KAMERU | KS | 92 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Box pod kameru Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
131 | zhot | 0000000003 | DRZAK KAMERY NA SLOUP | KS | 113 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Držák kamery na sloup Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
132 | zhot | 0000000004 | PTZ KAMERY FULLHD, 25XZOOM | KS | 11 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | IR MAX150M, PAN 400°/S, TILT 300°/S | [16 empty] | 1
| P |  | Poznámka k položce: PTZ kamery FullHD, 25xzoom , IR max 150m, Pan 400°/s, Tilt 300°/s Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
133 | zhot | 0000000005 | INSTALACNI BOX POD DRZAK NA ZED | KS | 11 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Instalační box pod držák na zeď Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
134 | zhot | 0000000006 | PANORAMATICKE 180° KAMERY V ROZICH | KS | 10 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Panoramatické 180° kamery v rozích Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
135 | zhot | 0000000007 | TRAFO 230/24V | KS | 44 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Trafo 230V/24V | [15 empty] | P | 1
136 | zhot | 0000000008 | UPR.CHRANICKY HDPE V MISTE NAP. DO PI | KS | 44 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Úprava chráničky HDPE v místě napojení do pilířku | [15 empty] | P | 1
137 | zhot | 0000000009 | UPRAVA KONZOLY KAMERY | KS | 113 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Úprava konzole kamery pro spadávání nad 30kg | [15 empty] | P | 1
138 | zhot | 0000000010 | MIK-HDPE-12-8 | M | 12800 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: MIK-HDPE-12-8 | [15 empty] | P | 1
139 | zhot | 0000000011 | HDPE-40-7X10-8 | M | 5238 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: HDPE-40-7x10-8 | [15 empty] | P | 1
140 | zhot | 0000000012 | KOPOFLEX 70 | M | 7758 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: KOPOFLEX 70 | [15 empty] | P | 1
141 | zhot | 0000000013 | HDPE-40 | M | 11174 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: HDPE-40 | [15 empty] | P | 1
142 | zhot | 0000000014 | KABEL KOAXIALNI RG59 - KAMERY PERIMET | M | 30315 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Kabel koaxiální RG59 - kamery perimetr | [15 empty] | P | 1
143 | zhot | 0000000015 | KABEL KOAXIALNI RG59 - KAMERY OTOCNE | M | 5468 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Kabel koaxiální RG59 - kamery otočné | [15 empty] | P | 1
144 | zhot | 0000000016 | KABEL KOAXIALNI RG59 - KAMERY VEZOVE | M | 3439 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Kabel koaxiální RG59 - kamery věžové | [15 empty] | P | 1
145 | zhot | 0000000017 | KABEL FTP CAT.6 - KAMERY PERIMETR | M | 2379 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Kabel FTP cat.6 - kamery perimetr | [15 empty] | P | 1
146 | zhot | 0000000018 | KABEL FTP CAT.6 - KAMERY OTOCNE | M | 239 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Kabel FTP cat.6 - kamery otočné | [15 empty] | P | 1
147 | zhot | 0000000019 | KABEL FTP CAT.6 - KAMERY VEZOVE | M | 282 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Kabel FTP cat.6 - kamery věžové | [15 empty] | P | 1
148 | zhot | 0000000020 | TCEPKPFLE 5X4X0.8 | M | 291 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: TCEPKPFLE 5x4x0.8 | [15 empty] | P | 1
149 | zhot | 0000000021 | TCEPKPFLE 15X4X0.8 | M | 2118 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: TCEPKPFLE 15x4x0.8 | [15 empty] | P | 1
150 | zhot | 0000000022 | TCEPKPFLE 20X4X0.8 | M | 3725 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: TCEPKPFLE 20x4x0.8 | [15 empty] | P | 1
151 | zhot | 0000000023 | TCEPKPFLE 50X4X0.8 | M | 1048 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: TCEPKPFLE 50x4x0.8 | [15 empty] | P | 1
152 | zhot | 0000000024 | OPTICKY KABEL 4XSM 9/125 | M | 47520 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Optický kabel 4xSM 9/125 | [15 empty] | P | 1
153 | zhot | 0000000025 | OPTICKY KABEL 8XSM 9/125 | M | 7799 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Optický kabel 8xSM 9/125 | [15 empty] | P | 1
154 | zhot | 0000000026 | OPTICKY KABEL 16XSM 9/125 | M | 629 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Optický kabel 16xSM 9/125 | [15 empty] | P | 1
155 | zhot | 0000000027 | OPTICKY KABEL 24XSM 9/125 | M | 3975 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Optický kabel 24xSM 9/125 | [15 empty] | P | 1
156 | zhot | 0000000028 | OPTICKY KABEL 48XSM 9/125 | M | 1164 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Optický kabel 48xSM 9/125 | [15 empty] | P | 1
157 | zhot | 0000000029 | KABEL FTP CAT.6 | M | 11174 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Kabel FTP cat.6 | [15 empty] | P | 1
158 | M | 0000000030 | VYTYCENI TRAS | M | 3600 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
159 | M | 0000000031 | GEODETICKE ZAMERENI - PROJEKT DSPS | M | 3600 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
160 | M | 0000000032 | DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
161 | M | 0000000033 | OZIVENI A KONFIGURACE SYSTEMU | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
162 | M | 0000000034 | MERICI PROTOKOLY | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
163 | M | 0000000035 | DRIBNY A NESPECIFIKOVANY MATERIAL | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
164 | M | 0000000036 | UPRAVA KABELAZE V PILIRICH | HOD | 176 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
165 | M | 0000000037 | UPRAVA VYKOPU PRO POKLADKU HDPE | M | 3600 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
166 | M | 0000000038 | FUNKCNI ZKOUSKY SYSTEMU | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
167 | M | 0000000039 | SPECIFICKE PODMINKY VEZNICE | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
168 | M | 0000000040 | POMOCNE STAVEBNI PRACE | h | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
169 | M | 0000000041 | ZASKOLENI OBSLUHY | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
170 | M | 0000000042 | REZIE A VEDLEJSÍ NAKLADY | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
171 | M | 0000000043 | ZAFUKOVANI OPTICKYCH KABELU/DEN | DEN | 30 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0

## VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4C8318F8-F134-4123-BDB1-F169538927A8}
0
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplňkové a pomocní údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Vězeňská služba ČR - věznice Vykmanov - Ostrov - reko a rozšíření SaSZP - D.1 Venkovní rozvody
Objekt:
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Okres: |  | KV - Karlovy Vary |  |  | Datum: | 12.09.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00212423
|  | Vězeňská služba České republiky |  |  |  | DIČ: | CZ00212423
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
|  | Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ |  |  |  | DIČ:
| Projekční firma: |  |  |  |  | IČ: | 26394472
|  | ELEKTROPLAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vězeňská služba ČR - věznice Vykmanov - Ostrov - reko a rozšíření SaSZP - D.1 Venkovní rozvody
Objekt:
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Okres: |  |  | KV - Karlovy Vary |  | Datum: |  | 12.09.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služba České republiky |  | Projekční firma: |  | ELEKTROPLAN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D.1 - Venkovní rozvody - silnoproudé a slaboproudé rozvody | [5 empty] | 0
| 1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | [5 empty] | 0
| 2 - VII. Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| 3 - IX. Jiné investice | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vězeňská služba ČR - věznice Vykmanov - Ostrov - reko a rozšíření SaSZP - D.1 Venkovní rozvody
Objekt:
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Okres: |  |  | KV - Karlovy Vary |  | Datum: |  | 12.09.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služba České republiky |  | Projekční firma: |  | ELEKTROPLAN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [kg] | Hmotnost celkem [kg] | J. suť [kg] | Suť celkem [kg]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 |  |  |  | 0
| D | D.1 | Venkovní rozvody - silnoproudé a slaboproudé rozvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET |  |  | 0
| D | 1 | II.+III. Provozní soubory a stavební objekty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET |  |  | 0
1 | VON | 1 | Příplatek na mechanizaci pro malé stavby | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| D | 2 | VII. Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET |  |  | 0
2 | VON | 2 | Vytýčení podzemních zařízení | KČ | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
3 | VON | 3 | Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy | KČ | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
4 | VON | 4 | Revize | KČ | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
5 | VON | 5 | Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
6 | VON | 6 | Skládkovné | KČ | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
7 | VON | 7 | Ekonomické újmy na plodinách | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
8 | VON | 8 | Koordinační činnost zhotovitele | KČ | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
9 | VON | 9 | Archeologický dohled | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
10 | VON | 10 | Dopravní značení | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
11 | VON | 11 | Hutnící zkoušky | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| D | 3 | IX. Jiné investice |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET |  |  | 0
12 | VON | 12 | Inženýrink DSO | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
13 | VON | 13 | Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
14 | VON | 14 | Koordinátor BOZP | KČ | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
15 | VON | 15 | Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
16 | VON | 16 | Jednorázové náhr. za omezení užívání | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
17 | VON | 17 | Geometrické plány pro dohody o omezení | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
18 | VON | 18 | Věcná břemena vklady | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
19 | VON | 19 | Věcná břemena náhrady | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
20 | VON | 20 | Geometrické plány pro VB | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
21 | VON | 21 | Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby | KČ | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
22 | VON | 22 | Geodetické zaměření skutečného stavu | KČ | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
23 | VON | 23 | Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
24 | VON | 24 | Geometrické plány pro účel odkupu pozemku | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
25 | VON | 25 | Kupní cena pozemku | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor xls je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s jednotlivými objekty (soupisy prací). Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy
vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk ve formátu A4 na výšku.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a provozních souborů (soupisů prací).
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny
uchazeče za všechny objekty, provozní soubory a vedlejších a ostaních nákladů.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby (soupisů prací) je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů
a vedlejších a ostaních nákladů s rekapitulací jejich cen. Na základě údaje Typ je možné identifikovat typ objektu:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
Záložky Soupisů prací pro jednotlivé objekty obsahují sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a Soupis prací.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO
a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, nebo provozního souboru.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky:
M - Montáž (obsahuje práci + materiál, nebo pouze práci)
O - Opětovná montáž (obsahuje práce spojené s demontáží a následnou montáží stávajícího materiálu)
D - Demontáž
zhot - Samostatná položka materiálu. Materiál dodává zhotovitel (Uchazeč) – ocenit tento materiál je předmětem nabídky
člg - Samostatná položka materiálu. Materiál dodává Zadavatel (ČLG) - neoceňovat (uveden pouze pro informaci)
VON - Vedlejší a ostatní náklady
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky bez DPH
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky bez DPH daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelná pole jsou zvýrazněna žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikována. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = Jednotková cena bez DPH o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli. J.cena musí být vyplněna nenulovými
kladnými číslicemi.
J.cena - uchazeč je povinen vyplnit všechna tato pole, s vyjímkou materiálových položek, které dodává Zadavatel (označení "člg" ve sloupci Typ).
Tyto materiálové položky, které dodává zadavatel, Uchazeč nevyplňuje.
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
Při realizaci staveb podléhajících VŘ se uplatňuje tzv. režim „přenesené daňové povinnosti“ (tzv. tuzemský revers charge ). V praxi to znamená, že DPH
nárokuje i odvádí odběratel. V tomto případě je to ČEZ Distribuce, a.s. (DPH tudíž není předmětem nabídky zhotovitele stavby).
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Kód a Název stavby spojený pomlčkou | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 + 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 + 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 + 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | M |  | Montáž (obsahuje práci + materiál, nebo pouze práci)
|  |  | O |  | Opětovná montáž (obsahuje práce spojené s demontáží a následnou montáží stávajícího materiálu)
|  |  | D |  | Demontáž
|  |  | zhot |  | Samostatná položka materiálu. Materiál dodává zhotovitel (Uchazeč) – ocenit tento materiál je předmětem nabídky
|  |  | ćlg |  | Samostatná položka materiálu. Materiál dodává Zadavatel (ČLG) - neoceňovat (uveden pouze pro informaci)
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady