## Rekapitulace stavby
Export VZ CEZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [20 empty] | 1.0 | False | False | {B22CEFA5-0796-4C07-81E6-D2FCB47AD4D5}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 10
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplňkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | AA-00-0000300A | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Vězeňská služba ČR - věznice Vykmanov - Ostrov - reko a rozšíření SaSZP - D.2 Dokumentace objektů | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Okres: |  |  |  |  | KV - Karlovy Vary | [6 empty] | Datum: |  | 12.09.2017 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00212423 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vězeňská služba České republiky | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00212423 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projekční firma: | [11 empty] | IČ: |  | 26394472 | [14 empty] | False
|  |  | ELEKTROPLAN s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,1
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | AA-00-0000300A
| Stavba: | [6 empty] | Vězeňská služba ČR - věznice Vykmanov - Ostrov - reko a rozšíření SaSZP - D.2 Dokumentace objektů
| Okres: | [6 empty] | KV - Karlovy Vary |  |  |  |  | Datum: |  | 12.09.2017
| Zadavatel: | [6 empty] | Vězeňská služba České republiky |  |  |  |  | Projekční firma: |  | ELEKTROPLAN s.r.o. |  |  |  | Informativní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [6 empty] | Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH Základna sníž. přenesená | Základna DPH Základna nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1240.6713 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {B22CEFA5-0796-4C07-81E6-D2FCB47AD4D5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.2 |  |  |  | Dokumentace objektů - silnoproudé a slaboproudé rozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 1240.6713 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | IMPORT | {6D10BD81-A57B-47E7-A25E-474A1F465BF4} | {B22CEFA5-0796-4C07-81E6-D2FCB47AD4D5} | 2
/ |  | VON |  |  |  | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | IMPORT | {3449AE99-467E-410C-B58E-C972222F3AFF} | {B22CEFA5-0796-4C07-81E6-D2FCB47AD4D5}

## D.2 - Dokumentace objektů...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6D10BD81-A57B-47E7-A25E-474A1F465BF4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplňkové a pomocní údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Vězeňská služba ČR - věznice Vykmanov - Ostrov - reko a rozšíření SaSZP - D.2 Dokumentace objektů
Objekt:
D.2 - Dokumentace objektů - silnoproudé a slaboproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Okres: |  | KV - Karlovy Vary |  |  | Datum: | 12.09.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00212423
|  | Vězeňská služba České republiky |  |  |  | DIČ: | CZ00212423
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
|  | Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ |  |  |  | DIČ:
| Projekční firma: |  |  |  |  | IČ: | 26394472
|  | ELEKTROPLAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Investiční dodávky (SaZ + trafa) | [5 empty] | 0
| Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf) | [5 empty] | 0
| Materiály dodávané zhotovitelem | [5 empty] | 0
| Práce | [5 empty] | 0
| Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba |  |  |  |  | 0 | 0
| Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazba |  |  |  |  | 0 | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vězeňská služba ČR - věznice Vykmanov - Ostrov - reko a rozšíření SaSZP - D.2 Dokumentace objektů
Objekt:
D.2 - Dokumentace objektů - silnoproudé a slaboproudé rozvody
Okres: |  |  | KV - Karlovy Vary |  | Datum: |  | 12.09.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služba České republiky |  | Projekční firma: |  | ELEKTROPLAN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| POB0001 - OBJEKTY - SILNOPROUDÉ ROZVODY | [5 empty] | 0
| POB0002 - OBJEKTY - SLABOPROUDÉ ROZVODY | [5 empty] | 0
| Nezařazené položky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vězeňská služba ČR - věznice Vykmanov - Ostrov - reko a rozšíření SaSZP - D.2 Dokumentace objektů
Objekt:
D.2 - Dokumentace objektů - silnoproudé a slaboproudé rozvody
Okres: |  |  | KV - Karlovy Vary |  | Datum: |  | 12.09.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služba České republiky |  | Projekční firma: |  | ELEKTROPLAN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [kg] | Hmotnost celkem [kg] | J. suť [kg] | Suť celkem [kg]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1240.6713 |  | 5358.7386 |  | 0 |  | D | -1 | [6 empty] | 0
| D | POB0001 | OBJEKTY - SILNOPROUDÉ ROZVODY | ÚSEK | 1 |  | 0 | [5 empty] | 1240.6713 |  | 5358.7386 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET |  |  | 0
1 | zhot | 28035000002 | ROZVODNICE PLECHOVA 3/72, NA OMITKU | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
2 | zhot | 28035000000 | PLASTOVA ROZVODNICE 2/36, NA OMITKU | KS | 2 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Plastová rozvodnice na omítku, 2 řady/36 modulů, IP40, třída ochrany II, průhledné dveře, rozměry: 522x410x63 mm (vxšxhl) | [15 empty] | P | 1
3 | zhot | 28035000001 | PLASTOVA ROZVODNICE 1/12, NA OMITKU | KS | 28 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
4 | M | PHTA16C | MONT. PLECHOVE ROZVODNICE NA OMITKU | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
5 | M | PHTA16B | MONT. PLASTOVE ROZVODNICE NA OMITKU | KS | 30 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.66 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
6 | zhot | 2234070000 | EKVIPOTENC.SVORKOVNICE | KS | 31 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: ekvipotenciální svorkovnice bez krytu | [15 empty] | P | 1
7 | M | PDKA13B | RADOVA SVORKOVNICE VC.UPEVNENI | KS | 31 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.33 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Montáž svorkovnice včetně upevnění a zapojení | [15 empty] | P | 1
8 | zhot | 8595057612 | ELEKTROINSTALACNI KRABICE PRO EKVIP.S | KS | 31 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Krabice odbočná čtvercová s víkem, 150x150x77 (vxšxhl) | [15 empty] | P | 1
9 | M | PBAA44B | KRABICE ODBOCNA PVC CTVERC. | KS | 31 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.27 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Montáž krabice PVC odbočné s víčkem, svorkovnicí včetně zapojení, čtvercová | [15 empty] | P | 1
10 | M | PFLA62A | POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 80A | KS | 3 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
11 | zhot | 1003377890 | POJISTKA NN ETI NV2C GG 80A NOZOVA | KS | 3 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.43 | 1.29 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | OBJ. Č. 004185213 | [16 empty] | 1
12 | zhot | 9004840407 | VYPINAC 63A/3-POLOVY | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
13 | zhot | 9004840406 | VYPINAC 40A/3-POLOVY | KS | 2 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
14 | zhot | 4015082762 | VYPINAC 25A/1-POLOVY, 12,5KA | KS | 28 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
15 | zhot | 4015082627 | JISTIC 3F B32/3, 10KA | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
16 | zhot | 4015082628 | JISTIC 3F B20/3, 10KA | KS | 3 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
17 | zhot | 4015082625 | JISTIC 1F B20/1, 10KA | KS | 27 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
18 | zhot | 4015082626 | JISTIC 1F B16/1, 10KA | KS | 54 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
19 | M | PCXA41H | MONTAZ JISTICE 3-POL DO 63A-B | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Montáž jističů. V cenách jsou započteny i náklady na sestavení částí v celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení naprázdno. | [15 empty] | P | 1
20 | M | PCXA41B | MONTAZ JISTICE 3-POL DO 40A-B | KS | 6 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Montáž jističů. V cenách jsou započteny i náklady na sestavení částí v celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení naprázdno. | [15 empty] | P | 1
21 | M | PCXA41C | MONTAZ JISTICE 1-POL DO 25A-B | KS | 106 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Montáž jističů. V cenách jsou započteny i náklady na sestavení částí v celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení naprázdno. | [15 empty] | P | 1
22 | zhot | 8590125426 | PROUDOVY CHRANIC 63-4-030AC, 10KA, 4- | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
23 | zhot | 8590125424 | PROUDOVY CHRANIC 25-4-030AC, 10KA, 4- | KS | 2 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
24 | zhot | 8590125425 | PROUDOVY CHRANIC 25-2-030AC, 10KA, 2- | KS | 28 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
25 | M | PCXA41F | MONTAZ PROUD. CHRANICE-4-POL | KS | 3 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Montáž proudových chráničů. V cenách jsou započteny i náklady na sestavení částí v celek, zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení naprázdno. | [15 empty] | P | 1
26 | M | PCXA41G | MONTAZ PROUD. CHRANICE-2-POL | KS | 28 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Montáž proudových chráničů. V cenách jsou započteny i náklady na sestavení částí v celek, zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení naprázdno. | [15 empty] | P | 1
27 | zhot | 1003113991 | SVODIC PREPETI SPD TYP 1+2, 12,5/3 | KS | 2 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Svodič bleskových proudů, 230V AC - stupeň 1,2, 3 moduly vyjímatelné, Up=900V | [15 empty] | P | 1
28 | zhot | 1003113992 | SVODIC PREPETI SPD TYP 1+2, MVS3 | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
29 | zhot | 1003113993 | SVOD PREPETI SPD TYP 1+2, 12,5/UP=900 | KS | 12 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Svodič bleskových proudů a přepětí, 230V AC - stupeň 1,2, 2 moduly vyjímatelné, 12,5kA, Up = 900V | [15 empty] | P | 1
30 | zhot | 1003113994 | SVODIC PREPETI SPD TYP 2/1+1, UP=900V | KS | 17 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
31 | zhot | 8595090557 | PREPETOVA OCHRANA S VF FILTREM | KS | 31 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
32 | M | PCXA41D | MONTAZ SVODICE 3-4-POL | KS | 3 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Montáž přepěťových ochran. V cenách jsou započteny i náklady na sestavení částí v celek, vyznačení upevňovacích bodů, zapojení přístrojů. | [15 empty] | P | 1
33 | M | PCXA41E | MONTAZ SVODICE 1-POL | KS | 60 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Montáž přepěťových ochran. V cenách jsou započteny i náklady na sestavení částí v celek, vyznačení upevňovacích bodů, zapojení přístrojů. | [15 empty] | P | 1
34 | M | PCCA30A | KABEL CYKY-J 4X16 VOLNE ULOZENY | M | 20 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.045 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
35 | zhot | 1000013240 | KABEL CYKY-J 4X16MM2 750V | M | 21 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.88 | 18.48 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
36 | M | PCAA20A | KABEL CYKY-J 5X4 ULOZENY POD OMITKOU | M | 400 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.041 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
37 | zhot | 1000013380 | KABEL CYKY-J 5X4 | M | 420 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.38 | 159.6 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 420 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
38 | M | PCAA10A | KABEL CYKY-J 3X2,5 ULOZENY POD OMITKOU | M | 488 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.04 | 19.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
39 | zhot | 1000013290 | KABEL CYKY-J 3X2,5MM2 750V | M | 512.4 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.17 | 87.108 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 488*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 512.4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
40 | zhot | 5907702812 | KABEL CGSG 3GX2,5 MM2 H05RR-F S VIDLI | KS | 30 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
41 | M | PCCA17B | MONTAZ POHYBLIVEHO PRIVODU | KS | 34 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
42 | zhot | 5907702813 | NAPAJECI LISTA SPD T3/VF FILTR/1U/6ZA | KS | 6 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | S POHYBLIVÝM PŘÍVODEM A VIDLICÍ | [16 empty] | 1
| P |  | Poznámka k položce: vícenásobné zásuvky s integrovanou přepěťovou ochranou nn a odrušovacím vf filtrem, pro montáž do 19“ stojanů, montážní výška 1U, In=5kA, Up=1,2kV, zatěžovací proud 16A. | [15 empty] | P | 1
43 | M | PCIA03A | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 16 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.058 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
44 | M | PCIA02A | UKONC.-ZAP.VOD.DO 6MM2 SVORKOV.V ROZVAD. | KS | 162 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.04 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
45 | M | PCIA01A | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 573 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.036 | 20.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
46 | zhot | 1000017590 | VODIC H07V-K 10 ZZ (CYA) | M | 593 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.12 | 71.16 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
47 | zhot | 1000017580 | VODIC H07V-K 6 ZZ (CYA) | M | 64 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.07 | 4.48 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
48 | M | PCBA85A | VODIC H07V-K (CYA) 10MM2 ZEL.ZL.PRO DR. | M | 593 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.124 | 73.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Montáž izolovaných vodičů měděných drátovacích v rozdvodnicích, rozvaděčích. V cenách jsou započteny i náklady na veškeré přípravné práce (naznačení trasy vedení, příprava svitků a bubnů, nářadí, pomůcek a mechanizmů, vlastní překontrolování trasy vodiče, jeho položení, případné protahování, vyrovnání a ohýbání, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení izolačního stavu), úplné montáže provedené v různých alternativních provedeních podle účelu a technologie montáží příslušného zařízení | [15 empty] | P | 1
49 | M | PCBA84A | VODIC H07V-K (CYA) 6MM2 ZEL.ZL.PRO DR. | M | 64 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.115 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Montáž izolovaných vodičů měděných drátovacích v rozdvodnicích, rozvaděčích. V cenách jsou započteny i náklady na veškeré přípravné práce (naznačení trasy vedení, příprava svitků a bubnů, nářadí, pomůcek a mechanizmů, vlastní překontrolování trasy vodiče, jeho položení, případné protahování, vyrovnání a ohýbání, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení izolačního stavu), úplné montáže provedené v různých alternativních provedeních podle účelu a technologie montáží příslušného zařízení | [15 empty] | P | 1
50 | zhot | 4605570000 | ZEMNI LITINOVA KRABICE SE ZKUSEBNI SV | KS | 31 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Přechod mezi uzemňovacím bodem (H07V-U 10) a páskem (FeZn 30x4) v zemi pomocí zkušební svorky dvojkovové pro prům 8-10/pásek 30mm včetně zemní litinové krabice. | [15 empty] | P | 1
51 | zhot | 8595090538 | ZAS. JEDNONASOBNA, 16A, 250V AC, POD | KS | 36 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Zásuvka jednonásobná s přepěťovou ochranou s akustickou signalizací, bílá, 16A, 250V AC, 2P+PE, pod omítku vč. rámečku a instalační krabice hl. 66mm | [15 empty] | P | 1
52 | zhot | 3245062771 | 1-NAS. ZASUVKA 230 V 45X45MM DO ZLABU | KS | 50 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU | [16 empty] | 1
| P |  | Poznámka k položce: Zásuvka jednonásobná s přepěťovou ochranou s se světelnou signalizací, bílá, 16A, 250V AC, 2P+T | [15 empty] | P | 1
53 | zhot | 8595057657 | PARAPETNI KANAL PK 160X65 DUTY | M | 67 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Parapetní kanál k instalaci modulárních přístrojů 45 x 45 nebo 22,5 x 45 mm. V ceně jsou započítány příslušné koncové, spojovací, ohybové, odbočné a rohové kryty. | [15 empty] | P | 1
54 | zhot | 8595057658 | LISTA ELEKTROINSTALACNI HRANATA 40X40 | M | 4 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
55 | zhot | 8595057656 | LISTA ELEKTROINSTALACNI HRANATA 40X20 | M | 122 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Pro montáž na stěnu nebo na strop. Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci víka včetně upevňovacího materiálu. | [15 empty] | P | 1
56 | M | PBDA34B | MONTAZ PRISTROJU A ULOZNEHO MATERIALU | HOD | 173 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.75 | 129.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Montáž elektroinstalačních přístrojů a úložného materiálu, montáž podružného materiálu (šrouby), rozměření, upevnění | [15 empty] | P | 1
57 | M | PBAA03A | TRUBKA OHEBNA PE 34,5/28,4MM POD OMITKU | M | 5 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.055 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
58 | zhot | 1000025110 | TRUBKA 2329/LPE-2 34,5/28,4MM 50M KOPOS | M | 5.25 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.08 | 0.42 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | 2329/LPE-2 | [16 empty] | 1
| VV |  | 5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.25 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
59 | M | PBAA01A | TRUBKA OHEBNA PE 21,2/16,0MM POD OMITKU | M | 1063 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.051 | 54.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
60 | zhot | 1000025050 | TRUBKA 2316/LPE-2 21,2/16MM 100M KOPOS | M | 1116.15 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0.044 | 49.1106 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 1063*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1116.15 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
61 | M | PCHA40A | PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE | M | 1068 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.015 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
62 | M | PBJA52A | DRAZKA PRO TRUBKU NEBO KABEL DO D 48MM | M | 5 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.738 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
63 | zhot | 9870011330 | VYK> POJIVO SADROVE G-2-B-II BAL. 30KG | KG | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 5*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
64 | zhot | 9870011340 | VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA | KG | 47.5 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 1 | 47.5 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 5*9,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.5 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
65 | M | PBJA51A | DRAZKA PRO TRUBKU NEBO KABEL DO D 29MM | M | 1063 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.421 | 447.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
66 | zhot | 9870011330 | VYK> POJIVO SADROVE G-2-B-II BAL. 30KG | KG | 106.3 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 1 | 106.3 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 1063*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 106.3 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
67 | zhot | 9870011340 | VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA | KG | 4252 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 1 | 4252 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 1063*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4252 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
68 | M | PEKA56A | PROSTUP ZDI DO PR15CM,VYBOUR,ZAZD,ZACIST | KS | 92 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.986 | 90.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
69 | zhot | 9870011340 | VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA | KG | 368 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 1 | 368 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 92*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 368 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
70 | M | PBJA58A | ZACISTENI OTVORU NA OMITCE, STUKOVA SMES | M2 | 46.9 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.473 | 22.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
71 | zhot | 9870011320 | VYK> SMES VAPENA STUKOVA VNEJSI RUCNE | KG | 192.29 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 1 | 192.29 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 46,9*4,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 192.29 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
72 | M | POPA04A | OPRAVA FASADNI OMITKY STUKOVOU SMESI | M2 | 93.8 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 2 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
73 | zhot | 9870037400 | VYK> MAT.NA OPRAVU OMITKY STUKOVA SMES | M2 | 93.8 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
74 | M | PECA70A | ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU | M3 | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 11.606 | 6.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
75 | M | PECA94A | MONTAZ BEDNENI PRO ZAKLAD STOZARU VC.MAT | M2 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.762 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
76 | zhot | 9870011600 | VYK> REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2 | M3 | 0.15 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 3*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.15 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
77 | zhot | 9870011610 | VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC | M3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| VV |  | 3*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
78 | zhot | 3356000000 | PLECH SLZA 5/1X2M, 85 KG | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
79 | M | PBEA13A | MONTAZ PLECH.ZAKRYTU PLNEHO V RAMU | M2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0.967 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
80 | zhot | 9004840619 | UPS 30KVA/27 KW, 3X400V | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | 10 MIN. PRO ZÁTĚŽ 15 KW | [16 empty] | 1
| P |  | Poznámka k položce: 30kVA/27kW, 3x400V, 50Hz, on-line, dvojitá konverze, teplotně řízené nabíjení baterií. Baterie olověné bezúdržbové, 5-letá životnost při teplotě 17-23 °C. By-pass vestavěný elektronický+manuální. 300x1000x815 (š x v x hl). | [15 empty] | P | 1
| D | POB0002 | OBJEKTY - SLABOPROUDÉ ROZVODY | ÚSEK | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET |  |  | 0
81 | zhot | 0000000001 | BOX PRO ULOZENI PREPETOVYCH OCHRAN | KS | 2 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Box pro uložení přepěťových ochran venkovních kamer, 10" 9U, včetně příslušenství | [15 empty] | P | 1
82 | zhot | 0000000002 | CCTV KLAVESNICE S JOYSTICKEM | KS | 11 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: CCTV klávesnice s joystickem Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
83 | zhot | 0000000003 | CCTV KLAVESNICE S JOYSTICKEM, DOTYK.D | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: CCTV klávesnice s joystickem a dotykovým displayem Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
84 | zhot | 0000000004 | DRZAK NA STENU PRO MONITOR 43'' | KS | 3 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Držák na stěnu pro monitor 43" | [15 empty] | P | 1
85 | zhot | 0000000005 | DRZAK NA STENU PRO MONITOR 46'' | KS | 4 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Držák na stěnu pro monitor 46" | [15 empty] | P | 1
86 | zhot | 0000000006 | FULLHD VENKOVNI KAMERY BUDOVY | KS | 56 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: FullHD venkovní kamery budovy, 2.7-13.5mm motorzoom, 12VDC Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
87 | zhot | 0000000007 | FULLHD VNITRNI KAMERA DO BUDOV | KS | 220 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: FullHD vnitřní kamera do budov, 3.6mm 82°), 12VDC, IP67, IK10 Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
88 | zhot | 0000000008 | TRUBKA HDPE-40 | M | 62 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
89 | zhot | 0000000009 | DRAZKOVANI | M | 10539 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
90 | zhot | 0000000010 | KABEL KOAXIALNI VENKOVNI KAMERY - RG6 | M | 2845 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Kabel koaxiální venkovní kamery - RG6 | [15 empty] | P | 1
91 | zhot | 0000000011 | KABEL KOAXIALNI VNITRNI KAMERY - RG6 | M | 8781 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Kabel koaxiální vnitřní kamery - RG6 | [15 empty] | P | 1
92 | zhot | 0000000012 | KABEL UTP VENKOVNI KAMERY 4X2X0,5 CAT | M | 2845 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Kabel UTP venkovní kamery 4x2x0,5 cat.6 | [15 empty] | P | 1
93 | zhot | 0000000013 | KABEL UTP VNITRNI KAMERY 4X2X0,5 CAT. | M | 8781 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Kabel UTP vnitřní kamery 4x2x0,5 cat.6 | [15 empty] | P | 1
94 | zhot | 0000000014 | KABEL UTP ZASUVKY 4X2X0,5 CAT.6 | M | 189 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Kabel UTP zásuvky 4x2x0,5 cat.6 | [15 empty] | P | 1
95 | zhot | 0000000015 | KONSTRUKCE VIDEOSTENY 3X3 55" | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Konstrukce videostěny 3x3 55" | [15 empty] | P | 1
96 | zhot | 0000000016 | KONSTRUKCE VIDEOSTENY 4X4 46" | KS | 3 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Konstrukce videostěny 4x4 46" | [15 empty] | P | 1
97 | zhot | 0000000017 | MONITOR 46" 3,5MM TECHNOLOGIE | KS | 18 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Monitor 46" 3,5mm technologie Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
98 | zhot | 0000000018 | MONITOR 55" 3,5MM TECHNOLOGIE | KS | 9 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Monitor 55" 3,5mm technologie Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
99 | zhot | 0000000019 | MONITOR FULLHD 22" KE STOLU, 24/7 | KS | 12 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Monitor FullHD 22" ke stolu, provoz 24/7, kancelářské prostředí Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
100 | zhot | 0000000020 | MONITOR FULLHD 43" NA STENU, 24/7 | KS | 3 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Monitor FullHD 43" na stěnu, provoz 24/7, kancelářské prostředí Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
101 | zhot | 0000000021 | PC STANICE S DSS KLIENTY | KS | 12 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: PC stanice s DSS klienty | [15 empty] | P | 1
102 | zhot | 0000000022 | POLOHOVACI DRZAK PR 2 MONITORY | KS | 6 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Polohovací stolový držák pro 2 monitory, max. 27" Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
103 | zhot | 0000000023 | PROPOJOVACI KABELY CCTV TECHNIKY | BAL | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Propojovací kabely CCTV techniky | [15 empty] | P | 1
104 | zhot | 0000000024 | PREPETOVA OCHRANA HDCVI SIGNALU | KS | 171 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Přepětová ochrana HDCVI signálu 4CH pro venkovní kamery Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
105 | zhot | 0000000025 | TRUBKA BEZESVA HLADKA KOVOVA 108/4MM | M | 62 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Trubka bezešvá hladká kovová 108/4mm | [15 empty] | P | 1
106 | zhot | 0000000026 | UPEVNOVACI MATERIAL | KS | 62 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Upevňovací materiál | [15 empty] | P | 1
107 | zhot | 0000000027 | TRUBKA OHEBNA 2323/LPE-2 H100 | M | 10539 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Trubka ohebná 2323/LPE-2 H100 | [15 empty] | P | 1
108 | zhot | 0000000028 | ZDROJ PRO KAMERY 12V/5A S AKU | M | 43 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Zdroj pro kamery 12V/5A s AKU | [15 empty] | P | 1
109 | zhot | 0000000029 | UPS ZDROJ 1500VA | M | 32 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: UPS zdroj 1500VA Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
110 | zhot | 0000000030 | 16 KANALOVE XVR, PRO KAMERY V BUDOVAC | KS | 21 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: 16 kanálové XVR, pro kamery v budovách a PTZ /Panoramic na perimetru, 4x HDD slot, 16x alarm in/3x alarm out Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
111 | zhot | 0000000031 | 19" NASTENY ROZVADEC, 15U, HLOUBKA 60 | KS | 25 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ | [16 empty] | 1
| P |  | Poznámka k položce: 19" nástěnný rozvaděč, výška 15U, hloubka 600 mm, včetně příslušenství | [15 empty] | P | 1
112 | zhot | 0000000032 | 19" NASTENY ROZVADEC, 18U, HLOUBKA 60 | KS | 3 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ | [16 empty] | 1
| P |  | Poznámka k položce: 19" nástěnný rozvaděč, výška 18U, hloubka 600 mm, včetně příslušenství | [15 empty] | P | 1
113 | zhot | 0000000033 | 19" VYVAZ.KOVO PANEL, 1U, VELKE KOV.O | KS | 58 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: 19" vyvaz.kovový panel,5x velké kovové oko, 1U, barva šedá | [15 empty] | P | 1
114 | zhot | 0000000034 | 19" HORNI/SPODNI HORIZ.VENTIL.JEDNOTK | KS | 44 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | 2U, S 2 VENTILÁTORY | [16 empty] | 1
| P |  | Poznámka k položce: 19“ horní/spodní horizontální ventilační jednotka 2U se 2 ventilátory | [15 empty] | P | 1
115 | zhot | 0000000035 | 4 KANAL. HCVR PRO KAMERY PERIMETR | KS | 67 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | IVS ANALÝZA PRO 2 KANÁLY | [16 empty] | 1
| P |  | Poznámka k položce: 4 kanálové HCVR, pro kamery na perimetru, IVS analýza (překročení čáry) pro 2 kanály, druhé dva použity jako záloha záznamu 2 jiných kamer z perimetru, 1x HDD slot, alam in/out Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
116 | zhot | 0000000036 | 8 KANAL. XVR PRO KAMERY V BUDOVACH | KS | 14 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | 2X HDD SLOT | [16 empty] | 1
| P |  | Poznámka k položce: 8 kanálové XVR, pro kamery v budovách, 2x HDD slot, 8x alarm in/3x alarm out Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
117 | zhot | 0000000037 | 8CH HDCVI OPTIC.PREVODNIK PRO 8X PTZ | KS | 2 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: 8ch HDCVI optický převodník pro 8x PTZ | [15 empty] | P | 1
118 | zhot | 0000000038 | ADAPTER DUPLEX SM 0S1 SC, D+M | KS | 448 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Adaptér duplex SM OS1 SC, D+M | [15 empty] | P | 1
119 | zhot | 0000000039 | CORE SWITCH | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Core switch | [15 empty] | P | 1
120 | zhot | 0000000041 | CELO OPTICKE VANY S OTVORY 16X, D+M | KS | 9 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Čelo optické vany s otvory 16x, D+M | [15 empty] | P | 1
121 | zhot | 0000000041 | CELO OPTICKE VANY S OTVORY 24X, D+M | KS | 31 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Čelo optické vany s otvory 24x, D+M | [15 empty] | P | 1
122 | zhot | 0000000042 | CELO OPTICKE VANY S OTVORY 4X, D+M | KS | 20 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Čelo optické vany s otvory 4x, D+M | [15 empty] | P | 1
123 | zhot | 0000000043 | CELO OPTICKE VANY S OTVORY 8X, D+M | KS | 3 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Čelo optické vany s otvory 8x, D+M | [15 empty] | P | 1
124 | zhot | 0000000044 | DEKODER 4-KANALOVY | KS | 4 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Dekodér 4-kanálový Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
125 | zhot | 0000000045 | DSS SERVER )MASTER+FAILOVER 700MBIT/S | KS | 2 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: DSS server (master + failover) 700MBit/s datového toku do matice a všech live klientů Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
126 | zhot | 0000000046 | DSS SERVER (MASTER+FAILOVER) 700MBIT/ | KS | 2 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | REDUNDANTNI NAPAJENI | [16 empty] | 1
| P |  | Poznámka k položce: DSS server (master + failover) 700MBit/s datového toku do matice a všech live klientů, redundantní napájení Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
127 | zhot | 0000000047 | FILTR DO PODSTAVCE POD ROZVADEC | KS | 8 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Filtr do podstavce pod rozvaděč | [15 empty] | P | 1
128 | zhot | 0000000048 | HDD 4TB | KS | 60 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: HDD 4TB | [15 empty] | P | 1
129 | zhot | 0000000049 | HDD 8TB | KS | 56 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: HDD 8TB | [15 empty] | P | 1
130 | zhot | 0000000050 | KARTA 4X HDMI VSTUP | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Karta 4x HDMI vstup (pro výstupy z PC klientů, včetně z jiných technologií) Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
131 | zhot | 0000000051 | KARTA 8X HDCVI VSTUP | KS | 2 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: karta 8x HDCVI vstup (pro live PTZ z perimetru bez zpoždění) Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
132 | zhot | 0000000052 | KAZETA OPTICKA + PRISLUSENSTVI, D+M | KS | 107 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Kazeta optická + příslušenství, D+M | [15 empty] | P | 1
133 | zhot | 0000000053 | NAPAJECI PANEL 230V S PREPET.OCHRANOU | KS | 47 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Napájecí panel 230V s přep. ochr. a filtrem 6zás. | [15 empty] | P | 1
134 | zhot | 0000000054 | OPTICKY MODUL LC SINGLE MODE | KS | 220 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Optický modul LC single mode Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
135 | zhot | 0000000055 | OPTICKY ROZVADEC NAST., 350X300MM, DV | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | RAL7035, D+M, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ | [16 empty] | 1
| P |  | Poznámka k položce: Optický rozváděč nástěnný, 350x300mm dvojitý, RAL7035, D+M, včetně příslušenství | [15 empty] | P | 1
136 | zhot | 0000000056 | PATCHCORD DUPLEX 9/125 SC, D+M | KS | 448 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Patchcord duplex 9/125 SC, D+M | [15 empty] | P | 1
137 | zhot | 0000000057 | PIGTAIL SC/APC, 1M, 9UM SM, D+M | KS | 1088 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Pigtail SC/APC, 1m, 9um SM, D+M | [15 empty] | P | 1
138 | zhot | 0000000058 | PRUCHODKY PRO OPTICKE KABELY, D+M | KS | 59 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Průchodky pro optické kabely, D+M | [15 empty] | P | 1
139 | zhot | 0000000059 | ROZVADEC STOJAN. 45U/80X90 | KS | 9 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | ŠEDÝ, DVEŘE SKLO, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ | [16 empty] | 1
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč stojan. 45U/80x90, šedý, dveře sklo, včetně příslušenství | [15 empty] | P | 1
140 | zhot | 0000000060 | SVAR OPTICKEHO VLAKNA VC.OCHRANY, D+M | KS | 1088 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Svár optického vlákna včetně ochrany, D+M | [15 empty] | P | 1
141 | zhot | 0000000061 | SWITCH 24 PORTU GBIT, 4XSFP | KS | 4 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Switch 24 portů GBit, 4xSFP Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
142 | zhot | 0000000062 | SWITCH 24X SFP GBIT PORTU(Z TOHO 8 CO | KS | 3 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | -10°C +55°C | [16 empty] | 1
| P |  | Poznámka k položce: Switch 24x SFP Gbit portů (z toho 8 combo), -10°C +55°C Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
143 | zhot | 0000000063 | SWITCH 4 PORTY, 1XSFP, BEZ MANAGEMENT | KS | 32 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
|  |  | -40°C +70°C | [16 empty] | 1
| P |  | Poznámka k položce: Switch 4 porty, 1xSFP, -40°C +70°C, bez managementu Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
144 | zhot | 0000000064 | VANA OPTICKA PRO 19", VYSUVNY PANEL, D | KS | 59 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Vana optická pro 19" s výsuvným panelem, D+M | [15 empty] | P | 1
145 | zhot | 0000000065 | VERTIKAL. KABELOVY KANAL, Š.800MM, V. | KS | 16 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Vertikální kabelový kanál, pro rozvaděče š. 800 mm,výška 45U | [15 empty] | P | 1
146 | zhot | 0000000066 | VIDEODISTRIBUTOR HDCVI 16CH NA 32 | KS | 8 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Videodistributor HDCVI 16ch na 32 Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
147 | zhot | 0000000067 | VIDEOMATICE, MAX.10 KARET | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Videomatice, max 10. karet (optimálně v jiné místnosti, do 20m kabelu od videostěny) Viz požadavky TZ | [15 empty] | P | 1
148 | zhot | 0000000068 | ZASUVKA 2XRJ CAT.6 POD.OMITKU | KS | 12 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: Zásuvka 2xRJ45 cat.6 - kompletní pod omítku | [15 empty] | P | 1
149 | zhot | 0000000069 | 4CH HDCVI OPTIC.PREVODNIK PRO 4 KAMERY | KS | 30 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| P |  | Poznámka k položce: 4ch HDCVI optický převodník pro 4 kamery, sada Rx - Tx, včetně 12V zdroje | [15 empty] | P | 1
150 | M | 0000000070 | DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
151 | M | 0000000071 | OZIVENI A KONFIGURACE SYSTEMU | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
152 | M | 0000000072 | CERTIFIKACNI MERICI PROTOKOLY | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
153 | M | 0000000073 | DROBNY A NESPECIFIKOVANY MATERIAL | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
154 | M | 0000000074 | FUNKCNI ZKOUSKY SYSTEMU | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
155 | M | 0000000075 | HRUBE ZACISTENI DRAZEK, BEZ VYMALOVANI | M | 10539 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
156 | M | 0000000076 | PRACE VE VYSKACH | HOD | 105 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
157 | M | 0000000077 | PRONAJEM PLOSINY PRO PRACE VE VYSKACH | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
158 | M | 0000000078 | PRACE VE SPECIFICKYCH PODMINKACH | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
159 | M | 0000000079 | KONTROLNI MERENI KABELAZE PRED ZAPOJENIM | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
160 | M | 0000000080 | ZAVERECNE PRACE V RACK | h | 111 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
161 | M | 0000000081 | ODVOZ A LIKVIDACE ODPADU | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
162 | M | 0000000082 | POMOCNE STAVEBNI PRACE | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
163 | M | 0000000083 | ZASKOLENI OBSLUHY | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
164 | M | 0000000084 | REZIE A VEDLEJSÍ NAKLADY | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4 | 0

## VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3449AE99-467E-410C-B58E-C972222F3AFF}
0
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplňkové a pomocní údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Vězeňská služba ČR - věznice Vykmanov - Ostrov - reko a rozšíření SaSZP - D.2 Dokumentace objektů
Objekt:
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Okres: |  | KV - Karlovy Vary |  |  | Datum: | 12.09.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00212423
|  | Vězeňská služba České republiky |  |  |  | DIČ: | CZ00212423
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
|  | Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ |  |  |  | DIČ:
| Projekční firma: |  |  |  |  | IČ: | 26394472
|  | ELEKTROPLAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vězeňská služba ČR - věznice Vykmanov - Ostrov - reko a rozšíření SaSZP - D.2 Dokumentace objektů
Objekt:
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Okres: |  |  | KV - Karlovy Vary |  | Datum: |  | 12.09.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služba České republiky |  | Projekční firma: |  | ELEKTROPLAN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D.2 - Dokumentace objektů - silnoproudé a slaboproudé rozvody | [5 empty] | 0
| 1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | [5 empty] | 0
| 2 - VII. Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| 3 - IX. Jiné investice | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vězeňská služba ČR - věznice Vykmanov - Ostrov - reko a rozšíření SaSZP - D.2 Dokumentace objektů
Objekt:
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Okres: |  |  | KV - Karlovy Vary |  | Datum: |  | 12.09.2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služba České republiky |  | Projekční firma: |  | ELEKTROPLAN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [kg] | Hmotnost celkem [kg] | J. suť [kg] | Suť celkem [kg]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 |  |  |  | 0
| D | D.2 | Dokumentace objektů - silnoproudé a slaboproudé rozvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET |  |  | 0
| D | 1 | II.+III. Provozní soubory a stavební objekty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET |  |  | 0
1 | VON | 1 | Příplatek na mechanizaci pro malé stavby | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| D | 2 | VII. Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET |  |  | 0
2 | VON | 2 | Vytýčení podzemních zařízení | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
3 | VON | 3 | Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy | KČ | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
4 | VON | 4 | Revize | KČ | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
5 | VON | 5 | Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
6 | VON | 6 | Skládkovné | KČ | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
7 | VON | 7 | Ekonomické újmy na plodinách | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
8 | VON | 8 | Koordinační činnost zhotovitele | KČ | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
9 | VON | 9 | Archeologický dohled | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
10 | VON | 10 | Dopravní značení | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
11 | VON | 11 | Hutnící zkoušky | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
| D | 3 | IX. Jiné investice |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET |  |  | 0
12 | VON | 12 | Inženýrink DSO | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
13 | VON | 13 | Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
14 | VON | 14 | Koordinátor BOZP | KČ | 1 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
15 | VON | 15 | Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
16 | VON | 16 | Jednorázové náhr. za omezení užívání | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
17 | VON | 17 | Geometrické plány pro dohody o omezení | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
18 | VON | 18 | Věcná břemena vklady | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
19 | VON | 19 | Věcná břemena náhrady | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
20 | VON | 20 | Geometrické plány pro VB | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
21 | VON | 21 | Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
22 | VON | 22 | Geodetické zaměření skutečného stavu | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
23 | VON | 23 | Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
24 | VON | 24 | Geometrické plány pro účel odkupu pozemku | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0
25 | VON | 25 | Kupní cena pozemku | KČ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4 | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor xls je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s jednotlivými objekty (soupisy prací). Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy
vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk ve formátu A4 na výšku.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a provozních souborů (soupisů prací).
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny
uchazeče za všechny objekty, provozní soubory a vedlejších a ostaních nákladů.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby (soupisů prací) je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů
a vedlejších a ostaních nákladů s rekapitulací jejich cen. Na základě údaje Typ je možné identifikovat typ objektu:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
Záložky Soupisů prací pro jednotlivé objekty obsahují sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a Soupis prací.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO
a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, nebo provozního souboru.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky:
M - Montáž (obsahuje práci + materiál, nebo pouze práci)
O - Opětovná montáž (obsahuje práce spojené s demontáží a následnou montáží stávajícího materiálu)
D - Demontáž
zhot - Samostatná položka materiálu. Materiál dodává zhotovitel (Uchazeč) – ocenit tento materiál je předmětem nabídky
člg - Samostatná položka materiálu. Materiál dodává Zadavatel (ČLG) - neoceňovat (uveden pouze pro informaci)
VON - Vedlejší a ostatní náklady
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky bez DPH
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky bez DPH daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelná pole jsou zvýrazněna žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikována. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = Jednotková cena bez DPH o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli. J.cena musí být vyplněna nenulovými
kladnými číslicemi.
J.cena - uchazeč je povinen vyplnit všechna tato pole, s vyjímkou materiálových položek, které dodává Zadavatel (označení "člg" ve sloupci Typ).
Tyto materiálové položky, které dodává zadavatel, Uchazeč nevyplňuje.
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
Při realizaci staveb podléhajících VŘ se uplatňuje tzv. režim „přenesené daňové povinnosti“ (tzv. tuzemský revers charge ). V praxi to znamená, že DPH
nárokuje i odvádí odběratel. V tomto případě je to ČEZ Distribuce, a.s. (DPH tudíž není předmětem nabídky zhotovitele stavby).
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Kód a Název stavby spojený pomlčkou | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 + 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 + 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 + 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | M |  | Montáž (obsahuje práci + materiál, nebo pouze práci)
|  |  | O |  | Opětovná montáž (obsahuje práce spojené s demontáží a následnou montáží stávajícího materiálu)
|  |  | D |  | Demontáž
|  |  | zhot |  | Samostatná položka materiálu. Materiál dodává zhotovitel (Uchazeč) – ocenit tento materiál je předmětem nabídky
|  |  | ćlg |  | Samostatná položka materiálu. Materiál dodává Zadavatel (ČLG) - neoceňovat (uveden pouze pro informaci)
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady