„GŘ OL - Areál Pankrác – oprava vrátnice“

Popis oprav v budově vrátnice:

1. Kompletní vyklizení a likvidace veškerého zařízení.

2. Odstranění podlah, vybourání WC, umyvadla,

3. Oškrábání zdí, stropů

4. Opravy stěn, opravy podlah

5. Penetrace stěn, stropů

6. Oprava oken, vyčištění, oprava vchodových a vnitřních dveří

7. Nátěr dveří, oken

8. Výměna kování dveří

9. Instalace rozvodů vody, provedení přívodu vody a odpadu do předsíňky

10. Instalace WC mísy, umyvadla a dřezu (event. skříňky se dřezem/výlevkou)

11.,Elektro instalace (oprava rozvodů pro osvětlení, výměna zásuvek a vypínačů, výměna světel)

12. Položení lina, lištování, doplnění prahů

13. Provedení výmalby