## D-1-4h_rozpocet
| VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  |  | Firma: | INTAR, a.s.
Akce: | Vazební věznice Olomouc - výstavba zakázaného pásma | [5 empty] | Trade FIDES a.s
(subdodávka pro INTAR, a.s.)
Část: | DPS - D.1.4h - PZTS
Objednatel: | Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha
Vypracoval: | Ing. Luboš Minařík, Ing. Jaroslav Punčochář |  |  |  |  | Datum: | 2017-09-07
Část: | Demontáže
| Položka | Množství |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
| Demontáž prvku mikrovlnné bariéry ERMO | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Demolice původního soklu 20x20cm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Očištění původního sloupku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Vykopání původního kabelu za účelem přepojení - výkop, hloubka 50cm | 40 | m |  | 0 |  | 0
| Zakončení a zabezpečení kabelu pro další napojení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Demontáž starých duálních venkovních čidel | 2 | ks |  | 0 |  | 0
0
|  |  |  | Celkem bez DPH: | 0 |  | 0
|  | Celková cena D+M bez DPH |  |  |  |  | 0
Instalace PZTS
| Položka | Množství | m.j. | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
| ERMO PARABOLA 10cm pro ERMO 482-50m (výměna) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Instalace sloupku s demontáže | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Instalace napájecího trafa z demontáže | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| ERMO 482X PRO/80,F2-venkovní mikrovlnná bariéra,80 m,digital-Fuzzy, 3.0 | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| ERMO-KIT - souprava pro instalaci bariér ERMO (pozink Abbas),kompl | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Nastavení mikrovlnné bariéry (popř. zapůjčení přístroje atd.) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Zdroj Toroidní 16VAC/3A, 50VA, pojistka, (vinutí 16, 18, 20V) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Držák na toroidní trafo | 2 | ks |  | 0
| AKU 2.1-12 - akumulátor 12V/2,1 Ah, 178x35x60 mm, 1 kg | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| OUT LOOK, duální venkovní detektor s PET | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Stojan OUT LOOK | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Kovová stříška nad detektor | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| 3G-SM-70MET, kovový magnetický kontakt | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Přepojovací krabice Z111 s TMP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Abox 060-L krycí | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| SIOUX-KIT 70m, komplet-jednotka, senzory, OUT, SW, pásky | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| SIOUX-MASTER-kompletní Master senzor(elektronika + box) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| SIOUX-CABLE- UV FTP kabel pro propojení senzorů,(5,5m) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Pancéřová hadice na přívod na branky BK/30 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| SIOUX-KIT-RJ45-5ks FTP konektorů RJ45 s krytím | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| SIOUX-LEAD CABLE-UV kabel 50mCat 5E FTP-propojení senzorů-jednotky | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| SIOUX-JBOX-spojovací box | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| Oživení, nastavení perimetrického systému SIOUX | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| DMS/Z2.0-12Ah - sestava zdroje pro moduly MM1,MT1,MR1,MR2 | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| IBV 520x400x180 B, rozvodná skříň s ventilací a montážní plotnou | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Jistič 6A jednofáz. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Svorkovnice pro 230V, 9 svorek | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Svorkovnice slaboproud 10x2 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Relé 12V na 230V/8A Finder, na DIN s paticí, modulem indikace | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Tamper na skříň | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Zapojovací vodič Cu 1,5 | 42 | m |  | 0 |  | 0
| DM-012/1-RS, přep. ochrana venkovních smyček | 6 | ks |  | 0 |  | 0
| DP-012, přepěťová ochrana do rozvodu napájení malého napětí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Montáž prvků skříně, oživení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Drobný elektroinstalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| LED reflektor 50W SMD, náhrada za 250W halogen, 50W, až 4450lm, IP65, vyz. úhel 140°, nap. AC 230V | 2 | ks |  | 0 |  | 0
0
|  |  |  | Celkem bez DPH: | 0 |  | 0
|  | Celková cena D+M bez DPH |  |  |  |  | 0
Silnoproudé rozvody
| Položka | Množství |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
| Kabel CYKY-J 3x2,5 (pohon brány) | 48 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel CYKY-J 3x2,5 (připojení rozv. skříně PZTS) | 42 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel CYKY-J 3x1,5 (2x připojení LED reflektorů) | 48 | m |  | 0 |  | 0
| Jistič s proudovým chráničem 10A/30mA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Revize obou přípojek | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Štítek na rozvodnou skříň | 1 | ks |  | 0 |  | 0
0
0
|  |  |  | Celkem bez DPH: | 0 |  | 0
|  | Celková cena D+M bez DPH |  |  |  |  | 0
Část: | Instalace venkovních tras
| Položka | Množství |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
| Výkop pro kabel š.30cm, hl.60cm - celkem | 100 | m | 0 | 0 |  | 0
| Písek pro uložení kabelů | 4.5 | m3 |  | 0 |  | 0
| Ochranná fólie oranžová | 100 | m |  | 0 |  | 0
| Ochranná fólie červená | 10 | m |  | 0 |  | 0
| Průraz zdi do 0,5m | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| Průraz zdi do 1m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Úprava plochy výkopu, zatravnění | 30 | m2 |  | 0 |  | 0
| Odvoz přebytečného materiálu | 4.5 | m3 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| KOPOFLEX40 | 180 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel CYKY-O 3x1,5 (napájení ERMO 16V~) | 98 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel FIH06 (výstup ERMO) | 98 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel FIH06 (mag.kontakty) | 128 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel FIH04+2 (duální detektory) | 108 | m |  | 0 |  | 0
| Trubka UV 1525 HFFA s přísl. | 15 | m |  | 0 |  | 0
| KOPOFLEX50 | 45 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel SYKFY 20x2x0,5 (mezi obj.6 a obj.2) | 98 | m |  | 0 |  | 0
| Zakončení kabelu 20 párů | 2 | ks |  | 0 |  | 0
0
|  |  | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH: | 0 |  | 0
|  | Celková cena D+M bez DPH |  |  |  |  | 0
Část: | Instalace tras v budovách (obj. 1, obj. 2)
| Položka | Množství |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
| LHD 50x20/2 | 36 | m |  | 0 |  | 0
| LHD 32x15 | 15 | m |  | 0 |  | 0
| LHD 40x20 | 20 | m |  | 0 |  | 0
| LHD 25x20 | 82 | m |  | 0 |  | 0
| Drobný inst. materiál, kryty, rohy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Trasa pro kabel v hlavní budově věznice (obj.1) a v sousední (oprační stř.- objekt 2) | 45 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH: | 0 |  | 0
|  | Celková cena D+M bez DPH |  |  |  |  | 0
Část: | Zapojení do hlavního systému PZTS (Elvia)
Obj. kód | Položka | Množství |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
D64 | Deska 64 vstupů - rozšíření | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
WinExe | Grafická nástavba - zakreslení 12 smyček | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
Tablo OS | Doplnění 12 ks LED na zobrazovací tablo na operačním středisku | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
Elcontrol | Programování ústředny EZS a PC pro řízení kamer | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
| Doprava Praha-Olomouc a zpět | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH: | 0 |  | 0
|  | Celková cena D+M bez DPH |  |  |  |  | 0
Část: | Ostatní náklady
Obj. kód | Položka | Množství |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
| Výchozí revize PZTS | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
| Autorský dozor | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
| Koordinace, obhlídky, kontrolní dny | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
| Mimostaveništní doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
| Zaškolení obsluhy uživatele | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH: | 0 |  | 0
|  | Celková cena D+M bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace:
| CENA CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0
| DPH 21% | [5 empty] | 0
CENA CELKEM S DPH