## A	PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

podle ustanovení § 104 odst. 1 písm. k) Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA – RUZYNĚ

PRÁDELNA VELKÉ PŘÍLEPY

PD zpracována dle Vyhlášky č. 62/2013 Sb. v rozsahu Přílohy č. 5 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Obsah

A	PRŮVODNÍ  ZPRÁVA	2

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

A.1.1	ÚDAJE O STAVBĚ	2

A.1.2	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI	3

A.1.3.	ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE	3

A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	3

A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ	3

A.4	ÚDAJE O STAVBĚ	4

# A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

# A.1.1	ÚDAJE O STAVBĚ

- Název stavby:

VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA – RUZYNĚ  - PRÁDELNA VELKÉ PŘÍLEPY

- Místo stavby:

Velké Přílepy

- Předmět dokumentace:

Stavební úpravy a přístavba objektu parc.č. 103

# A.1.2	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

ČR - Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 142 67 Praha 4

# A.1.3.	ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a)	Hlavní projektant

HK, spol. s.r.o , IČ: 63675111

Ing. Romana Hubková

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0008001

tel: 	+420 777 025 483

e-mail: 	rhubkova@seznam.cz

c)	Projektový tým

Architektonicko-stavební řešení 		Ing. Romana Hubková, ČKAIT 0008001 – IP00

Stavebně konstrukční část			Ing. Pavel Zoubek,  ČKAIT 0001939 – IS00

Požárně bezpečnostní řešení 		Ing. Romana Hubková, ČKAIT 0008001 – IP00

Zdravotně technické instalace	Ing. Zdeněk Sadílek, ČKAIT 0008003 – IE01

Silnoproudá elektrotechnika		František Ruda, ČKAIT 0009129 – TE03

# A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

V rámci předprojektové přípravy byly zajištěny tyto průzkumy a přípravné práce:

- Konzultace se zástupci investora

- Projekt: Velké Přílepy, Záchytné zařízení objekt 03 desinfekce – Ing. Najman (2001)

- Konzultace s technology průmyslových  prádelen

- Studie Prádelna Velké Přílepy – HK (2016)

- Katastr nemovitostí internet

# A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ

a)    Rozsah řešeného území.

Pozemek 102 a 64/2 je součástí areálu Vazební věznice Ruzyně – Velké Přílepy. V areálu je objekt vrátnice, vlastní objekt ubytování, psinec a pozemek bývalé „Desinfekce“, který je dnes bez využití. Areál je na mírném jihovýchodním svahu. Jsou zde veškeré sítě  a areál je napojen na místní komunikaci.

- Údaje o ochraně území podle právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod.).

Dotčený pozemek není chráněn..

- Údaje o odtokových poměrech.

Pozemek je mírně svažitý směrem k jihovýchodu. Dešťové vody ze střechy objektu a zpevněných ploch jsou odváděny povrchovým způsobem – vše je stávající. Dešťové vody upravovaného objektu jsou jímány a využity pro zálivku.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas.

Jedná se pouze o dílčí úpravy stávajícího objektu v areálu Vazební Věznice Ruzyně – Velké Přílepy.

- Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací.

Povolení stavby bude řešeno v řízení ohlášení stavby a územního souhlasu.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území.

Navrhované stavební úpravy jsou v souladu s požadavky Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění změn č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.

Požadavky DOSS budou zapracovány do předkládané projektové dokumentace.

- Seznam výjimek a úlevových řešení.

Navrhované technické řešení stavby nevyžaduje řešení výjimek.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic.

Stavební úpravy objektu nevyžadují žádné podmiňující a související investice

- Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

Pozemek  :  		parc.č. 103 a 64/2

Katastrální území:	Velké Přílepy

Sousední pozemky, které by mohly být dotčeny stavbou jsou v majetku investora.

# A.4	ÚDAJE O STAVBĚ

a)   Nová stavba nebo změna dokončené stavby.

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího objektu v areálu Vězeňské služby ve Velkých Přílepech.novostavba rodinného domu a výstavba oplocení.

b)   Účel užívání stavby.

Objekt bude sloužit jako  průmyslová prádelna  - je zde sklad špinavého prádla, prádelna, žehlírna, expedice prádla, soc. zařízení (pro prádelnu) a soc. zařízení pro pracovníky na zahradě.

- Trvalá nebo dočasná stavba.

Jedná se o stavbu trvalou.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.).

Objekt není kulturní památkou a nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími předpisy. PD je zpracována v souladu se závaznými normami a s vyhláškami obecné povahy, zejm. s Vyhláškou č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Vznesené požadavky od DOSS při projednávání dokumentace pro ohlášení stavby, budou zpětně zapracovány do čistopisu projektové dokumentace před podáním ohlášení.

- Seznam výjimek a úlevových řešení.

Bez výjimek a úlevových opatření.

- Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.).

Zastavěná plocha objektu :		113,23m2

Zastavěná plocha přístavby:		23,5m2

- Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.).

Vytápění.

S ohledem na využití objektu a napojení pouze na el. Energii se předpokládá pouze temperování objektu mezi směnami v prádelně. Jsou zde instalovány 4 radiátory pod okenními otvory.

Voda.

Napojení na vodovod je stávající uvnitř objektu.

Kanalizace splašková.

Napojení na areálovou splaškovou kanalizaci a následně na  veřejnou kanalizaci

Kanalizace dešťová.

Dešťová voda je likvidována stávajícím způsobem. Dešťové vody z přístavby budou jímány a využity k zálivce.

Elektroinstalace.

#### Základní údaje

Instalovaný příkon                           : 162,1 kW

Soudobý příkon                               :  125,0 kW

Příkon je pokryt ze stávajícího příkonu objektu.

- Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy).

- Předpokládaná doba stavebních prací:						 3 měsíce

- Začátek stavebních a montážních prací:					 	 08. 2018

- Dokončení stavebních a montážních prací: 						 10. 2018

Stavba bude realizována dodavatelsky, dodavatel bude vybrán při výběrovém řízení před výstavbou.

- Orientační náklady stavby.

- Odhad IN na stavební úpravy							1 mil. Kč