„GŘ OL - Areál Pankrác – oprava vrátnice“

Popis oprav v budově vrátnice:

1. Kompletní vyklizení a likvidace veškerého zařízení.

2. Odstranění podlah, vybourání WC, umyvadla,

3. Oškrábání zdí, stropů,

4. Opravy stěn, opravy podlah,

5. Penetrace a ošetření stěn, stropů

6. Repase oken, vyčištění, výměna vnitřních dveří vč. kování

7. Vměna vchodových vč. kování

8.  Oprava a nátěr zárubní

9.  Instalace rozvodů vody, provedení přívodu vody a odpadu do předsíňky

10. Instalace WC mísy, umyvadla a dřezu (event. skříňky se dřezem/výlevkou)

11.,Elektro instalace (oprava rozvodů pro osvětlení, výměna zásuvek a vypínačů, výměna světel),

12. Dodání a instalace přímotopů – 1 a 2 kWh vč. jištění

13. Položení lina, lištování, doplnění prahů

13. Provedení výmalby