VS 88/006/001/2013-33/LOG/500

Kuřim – rozdělení systému ÚT v objektech B14b,c na 4 větve

Dotaz:

Dne 25. 4. 2013 byl vznesen firmou EKOTERM spol. s r.o. dotaz:

Dobrý den,

v rozpočtu B14a je v díle strojovny, položka 12 - Sdružený rozdělovač RS, modul 80, 600 kPa 2012  v počtu 2

Možná se dívám špatně, ale myslím, že by měl být jen jeden dle výkresu č. 2.

Jiří Štourač
tel: 724 614 720
EKOTERM spol.s r.o.
Pražská 870
679 61 Letovice

Odpověď:

Ano, máte pravdu jeden sdružený rozdělovač,  2 (1,95) m dlouhý.

V Kuřimi 26.4.2013

Ing. Vladimír Veselý