VS-72596-1/ČJ-2018-803354

Profesionální alkoholtestr Alco Force Cobra (pro plnění veřejné zakázky umožňujeme použití jiných, kvalitativně obdobných řešení, obdobné resp. lepší kvality, za současného splnění požadovaného účelu použití a minimálních požadavků zadavatele).

1 ks

- k měření alkoholu v dechu

- druh senzoru platinový elektrochemický

- rozsah a přesnost zobrazovaného měření 0,000- 4,000 ‰ s přesností do 0,001 ‰

- preciznost měření +/- 0,100 ‰ BAC při 1,0 ‰

- možnost použití náustků CAFC nebo ALDA

- možnost výměny senzoru

- splňuje požadavky evropské normy EN 15964

- s LCD displejem

- možnost připojení pomocí bluetooth k tiskárně

- záruka 24 měsíců

- obsah: kufr, baterie, návod v českém jazyce, propojovací USB kabel

Alkoholtester CA20FL (pro plnění veřejné zakázky umožňujeme použití jiných, kvalitativně obdobných řešení, obdobné resp. lepší kvality, za současného splnění požadovaného účelu použití a minimálních požadavků zadavatele).

3 ks

- k měření alkoholu v dechu

- druh senzoru Smart Fuel Cell, který zajišťuje přesné vyhodnocení měření během několika sekund

- se zvukovou a vizuální signalizací

- s přesností na dvě desetinná místa 
- s počítadlem provedených měření 
- rozsah měření 0,00 - 4,00 ‰ 
- obsah: ochranné pouzdro – kufr, baterie, návod v českém jazyce