## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: | [5 empty] | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 |  |  |  |  | False | False | {fd256dc2-f68f-404a-b3b0-0295bc68ba79}
[19 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: | [5 empty] | DPS08052018 | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: | [5 empty] | Valdice - modernizace tepelného hospodářství EED - SO 04 - Kuchyně obj. 41 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  | Nám. Míru 55, 507 11 Valdice | [9 empty] | Datum: |  | 1. 5. 2018 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: |  | 00212423 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vězeňská služba České republiky | [11 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: |  | 28811208 | [14 empty] | False
|  |  | PDE s.r.o. | [11 empty] | DIČ: |  | CZ28811208 | [14 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [29 empty] | 0,01
|  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. | [28 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[9 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  |  | 21% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  |  | 15% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  |  | 0% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [7 empty] | DPS08052018
| Stavba: | [7 empty] | Valdice - modernizace tepelného hospodářství EED - SO 04 - Kuchyně obj. 41
| Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 1. 5. 2018
| Zadavatel: | [7 empty] | Vězeňská služba České republiky |  |  |  |  | Projektant: |  | PDE s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 |  | IMPORT | {fd256dc2-f68f-404a-b3b0-0295bc68ba79} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.1 |  |  |  |  | Architektonicko - stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {fec71417-2406-4e63-abe4-1d589e8af344} | {fd256dc2-f68f-404a-b3b0-0295bc68ba79} | 2
/ |  | D.1.4.a |  |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {247d61f5-8c1e-46ce-8b97-afeaaaf7d714} | {fd256dc2-f68f-404a-b3b0-0295bc68ba79} | 2
/ |  | D.1.4.e |  |  |  |  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {a468b5c7-b33c-4030-988a-d315fd4b8100} | {fd256dc2-f68f-404a-b3b0-0295bc68ba79} | 2

## D.1.1 - Architektonicko -...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {273ae86b-0500-4d27-bf67-2223c884fdaf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
D 1.1 - Architektonicko-stavební řešení, VALDICE-modernizace tepelného hospodářství - EED
Objekt:
D 1.1 - Architektonicko-stavební řešení, SO04 - Kuchyně obj. 41
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věznice Valdice, nám. Míru 55, Valdice |  |  | Datum: | 10. 5. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
D 1.1 - Architektonicko-stavební řešení, VALDICE-modernizace tepelného hospodářství - EED
Objekt:
D 1.1 - Architektonicko-stavební řešení, SO04 - Kuchyně obj. 41
Místo: |  |  | Věznice Valdice, nám. Míru 55, Valdice |  |  | Datum: | 10. 5. 2018
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4 |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
D 1.1 - Architektonicko-stavební řešení, VALDICE-modernizace tepelného hospodářství - EED
Objekt:
D 1.1 - Architektonicko-stavební řešení, SO04 - Kuchyně obj. 41
Místo: |  |  | Věznice Valdice, nám. Míru 55, Valdice |  |  | Datum: | 10. 5. 2018
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4 |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 256.3055 |  | 23.6385 |  | 2.189 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 246.3055 |  | 23.6385 |  | 2.189 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.0852 |  | 6.1677 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.421 | [5 empty] | základní | 0.629 | 0.26481 | 2.4533 | 1.0328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1484683720
| VV |  | "podkladní beton ve spádu u soklu technologií | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,26*3,81*0,05 |  | 0.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*4,66*0,05*2 |  | 0.163 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*3,01*0,05*2 |  | 0.105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*2,57*0,05*2 |  | 0.103 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.421 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 275321411 | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 2.013 | [5 empty] | základní | 0.629 | 1.2662 | 2.4533 | 4.9385 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1299771814
| VV |  | "betonový základ pod technolocgii dle popisu výkresu - KUCHYNĚ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,81*2+1,51*2)*0,12*0,15 |  | 0.156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,57*0,47*0,15 |  | 0.181 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,21*0,15*0,15*2 |  | 0.144 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*0,1*0,15*2 |  | 0.045 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,51*3,01*0,15 |  | 0.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,86*0,15*0,15*2 |  | 0.219 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*0,1*2 |  | 0.302 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,51*4,66*0,15 |  | 0.356 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,846*2+4,11)*0,15*0,15 |  | 0.131 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,436*3,81*0,15 |  | 0.249 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.013 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 15.744 | [5 empty] | základní | 0.274 | 4.3139 | 0.00264 | 0.041564 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 723275241
| VV |  | "betonový základ pod technolocgii dle popisu výkresu - KUCHYNĚ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,81*2+1,51*2)*2*0,15 |  | 2.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,57*2*0,15 |  | 0.771 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,01*2+1,51*2)*2*0,15 |  | 2.712 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,01*0,15*2 |  | 0.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,86*2+1,51*2)*2*0,15 |  | 3.822 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,66*0,15*2 |  | 1.398 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,11*2+0,846*2)*2*0,15 |  | 2.974 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,81*0,15 |  | 0.572 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.744 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 15.744 | [5 empty] | základní | 0.092 | 1.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1663493303
5 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.146 | [5 empty] | základní | 32.821 | 4.7919 | 1.0602 | 0.15478 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1424815854
| VV |  | 0,421*60/1000 |  | 0.025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,013*60/1000 |  | 0.121 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.146 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [9 empty] | 58.9839 |  | 17.4645 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 80 | [5 empty] | základní | 0.08 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 693079136
| VV |  | 80"zakrytí před stavebními pracemi |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 7.324 | [5 empty] | základní | 5.33 | 39.0369 | 2.2563 | 16.5254 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1893343950
| VV |  | "napojení styku nového základu a stávající podlahy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,81*2+1,51*2+3,21*2+1,51*2+4,86*2+1,51*2+0,846*2+4,11)*0,2 |  | 7.324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.324 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 632451411 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 10 mm | m2 | 35.65 | [5 empty] | základní | 0.38 | 13.547 | 0.02634 | 0.93902 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104164472
| VV |  | "úprava povrchu betonu gletováním | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,21*1,51 |  | 4.847 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,81*1,51 |  | 4.243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,86*1,51 |  | 7.339 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,846*4,11 |  | 3.477 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,744"boky základů |  | 15.744 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | [9 empty] | 55.8645 |  | 0.00636 |  | 2.189 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 55 | [5 empty] | základní | 0.308 | 16.94 | 4e-05 | 0.0022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -415622812
| VV |  | "dle popisu TZ - po stavebích úpravách | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55 |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 953961211 | Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 32 | [5 empty] | základní | 0.071 | 2.272 | 3e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1329904146
| VV |  | "dle popisu výkresu KUCHYNĚ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*4 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 953965111 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm | kus | 32 | [5 empty] | základní | 0.05 | 1.6 | 0.0001 | 0.0032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -562291134
12 | K | 965043321 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.995 | [5 empty] | základní | 14.31 | 14.2385 | 0 | 0 | 2.2 | 2.189 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1111048073
| VV |  | " do hloubky -0,05 m podlahy - dle popisu výkresu PŮDORYS a dle detailu základu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ pod technologii | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*2,81*0,05 |  | 0.212 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*3,21*0,05 |  | 0.242 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,846*4,11*0,05 |  | 0.174 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*4,86*0,05 |  | 0.367 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.995 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 977312112 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm | m | 40.732 | [5 empty] | základní | 0.511 | 20.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -690912744
| VV |  | "dle popisu výkresu PŮDORYS a dle detailu základu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ pod technologii | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*2+2,81*2 |  | 8.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*2+3,21*2 |  | 9.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,846*2+4,11*2 |  | 9.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51*2+4,86*2 |  | 12.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.732 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot | [9 empty] | 119.3719 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 23.638 | [5 empty] | základní | 3.64 | 86.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1263002506
15 | K | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 23.638 | [5 empty] | základní | 1.41 | 33.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246912697
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | [9 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 10 | [5 empty] | základní | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1638882517
| P |  | Poznámka k položce: - pomocné práce při stavebnívh prací - vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných osob uzamčením | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.4.a - Zdravotně techn...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3cf176b9-2653-43e8-a68a-b6f3ab6b5a58}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt:
D.1.4.a - SO04 - KUCHYNĚ obj. 41 - D.1.4.a - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2018-05-09
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
D.1.4.a - SO04 - KUCHYNĚ obj. 41 - D.1.4.a - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2018-05-09
Zadavatel: |  |  | 0 |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 01 - Ostatní práce | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
D.1.4.a - SO04 - KUCHYNĚ obj. 41 - D.1.4.a - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2018-05-09
Zadavatel: |  |  | 0 |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 310.354 |  | 0.48145 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.44 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.44 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 945412111 | Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m | den | 3 | [5 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220052327
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Ostatní práce | [9 empty] | 1.44 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | ZTX101 | Stavební přípomoci a ostatní pomocné práce, zhotovení drážek pro potrubí, sádrování, zahození drážek a stavební zapravení, oprava povrchů | h | 16 | [5 empty] | základní | 0.03 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211992601
3 | K | ZTX102 | Demontáže stávajícího zařízení, potrubí, armatur a odstranění izolací, vč. likvidace demontovaného materiálu a odvozu na skládku | h | 32 | [5 empty] | základní | 0.03 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1690675409
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [9 empty] | 308.914 |  | 0.48145 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 722174002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | m | 48 | [5 empty] | základní | 0.529 | 25.392 | 0.00066 | 0.03168 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -216647146
5 | K | 722174003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 | m | 150 | [5 empty] | základní | 0.616 | 92.4 | 0.00091 | 0.1365 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -818731082
6 | K | 722174004 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 | m | 90 | [5 empty] | základní | 0.696 | 62.64 | 0.00119 | 0.1071 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 79704544
7 | K | 722174073 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2 | kus | 10 | [5 empty] | základní | 0.425 | 4.25 | 0.00108 | 0.0108 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1477827212
8 | K | 722174074 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 32 x 5,4 | kus | 20 | [5 empty] | základní | 0.506 | 10.12 | 0.00145 | 0.029 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1241414925
9 | K | 722181222 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm | m | 100 | [5 empty] | základní | 0.103 | 10.3 | 7e-05 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72973132
10 | K | 722181252 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm | m | 188 | [5 empty] | základní | 0.118 | 22.184 | 0.00024 | 0.04512 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2061692204
11 | K | 722220153 | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4 | kus | 34 | [5 empty] | základní | 0.192 | 6.528 | 0.00023 | 0.00782 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1347514844
12 | M | 551119960 | ventil pračkový kulový s filtrem 3/4" mosaz vč. montáže | kus | 34 | [5 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0051 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1876544890
13 | K | 722232122 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové s koulí vnitřní závit G 1/2 | kus | 1 | [5 empty] | základní | 0.16 | 0.16 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -940095341
14 | K | 722232124 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové s koulí vnitřní závit G 1 | kus | 2 | [5 empty] | základní | 0.22 | 0.44 | 0.00055 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1229917202
15 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 500 | [5 empty] | základní | 0.067 | 33.5 | 0.00019 | 0.095 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1828186040
16 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 500 | [5 empty] | základní | 0.082 | 41 | 1e-05 | 0.005 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -28965738
17 | K | 722V01 | žlab pozinkovaný l = 2m, š = 25mm dodávka a instalace | kus | 80 | [5 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 975322657
18 | K | 722X02 | Napojení nového potrubí na stávající vodovodní potrubí | kus | 6 | [5 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736773171

## D.1.4.e -Kuchyně
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {a50fb721-9348-4815-8bf3-842e8f1567e9}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
| Stavba: |  | Modernizace tepelného hospodářství
| Objekt: |  | D.1.4.e -SO04 - Kuchyně
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 10. 5. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Modernizace tepelného hospodářství
Objekt: |  |  | D.1.4.e -SO04 - Kuchyně
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 10. 5. 2018
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | -1
| D1 - Kuchyně | [8 empty] | 0
| D2 - STOP tlačítko | [8 empty] | 0
| D3 - Rozvaděč 1RH1 | [8 empty] | 0
| D4 - Elektro | [8 empty] | 0
| D5 - Uzemnnění | [8 empty] | 0
| D6 - Montážní a úložný materiál | [8 empty] | 0
| D7 - Ostatní | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Modernizace tepelného hospodářství
Objekt: |  |  | D.1.4.e -SO04 - Kuchyně
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 10. 5. 2018
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 86.436 |  | 1.8943 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D1 - Kuchyně | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 27.268 |  | 1.8943 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D2 - STOP tlačítko | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | Pol73 | STOP tlačítko s aretací v termoplastické skříni, montáž na povrch, spínací kontakt 230VAC/2A, IP44 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734976647
| D3 - Rozvaděč 1RH1 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | M | Pol101 | Skříňový rozvaděč:, 1.POLE 1000x2000x400 mm (šxvxh), oceloplechový, IP44, montážní deska,, vč.náplně dle Přehledového schéma, Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci |  |  | ks | 1 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520337706
44 | M | Pol120 | Skříňový rozvaděč:, 1.POLE 1000x2000x400 mm (šxvxh), oceloplechový, IP44, montážní deska,, vč.náplně dle Přehledového schéma, Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci |  |  | ks | 1 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -753783102
3 | M | Pol102 | Montáž rozvaděče |  |  | ks | 1 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1796295336
| D4 - Elektro | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | M | Pol140 | Rozpojovací jistící skříň, plastová, do zdi, 8 sad pojistek vel.2 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -545044869
66 | M | Pol141 | Rozpojovací jistící skříň, plastová, do zdi, 5 sad pojistek vel.2 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -310814713
| D5 - Uzemnnění | [14 empty] | 27.268 |  | 0.06432 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | M | 354420620 | pás zemnící 30 x 4 mm FeZn |  |  | kg | 50 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.05 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1347127082
11 | M | 354416600 | podpěra vedení PV44 FeZn na konstrukce pro zemní pásek 30x4 |  |  | kus | 40 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0024 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1847577078
12 | M | 354420100 | svorka uzemnění SU Cu univerzální |  |  | kus | 8 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 427334553
13 | M | 354420130 | svorka uzemnění SS Cu spojovací |  |  | kus | 6 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00072 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 93690523
14 | M | 354410720 | drát průměr 8 mm FeZn |  |  | kg | 8 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -657341098
15 | M | 354418750 | svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm |  |  | kus | 10 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0016 | 0 | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1129250604
16 | M | 354419250 | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn |  |  | kus | 2 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 512503254
17 | K | 210220001 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 |  |  | m | 50 | [6 empty] | základní | 0.306 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754547519
18 | K | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby |  |  | kus | 34 | [6 empty] | základní | 0.352 | 11.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924996515
| D6 - Montážní a úložný materiál | [14 empty] | 0 |  | 1.8299 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | M | 341132410 | kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2 |  |  | m | 300 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.0037 | 1.11 | 0 | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1362905801
46 | M | 341116490 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x95+50 mm2 |  |  | m | 35 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00388 | 0.1358 | 0 | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1072429900
20 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 |  |  | m | 330 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0396 | 0 | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -6076752
21 | M | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 |  |  | m | 60 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0102 | 0 | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1223540091
22 | M | 341110640 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x2,5 mm2 |  |  | m | 35 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00735 | 0 | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -437104565
47 | M | 341110680 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x4 mm2 |  |  | m | 112 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00029 | 0.03248 | 0 | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -965792352
48 | M | 341110720 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2 |  |  | m | 130 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00042 | 0.0546 | 0 | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1257731049
23 | M | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 |  |  | m | 292 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.0009 | 0.2628 | 0 | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -523901148
50 | M | 341116310 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x35+25 mm2 |  |  | m | 60 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00187 | 0.1122 | 0 | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1964291209
49 | M | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 |  |  | m | 330 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0528 | 0 | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -211416819
25 | M | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 |  |  | m | 20 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00025 | 0.005 | 0 | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -834014750
63 | M | 341421590 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 |  |  | m | 15 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0027 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -616951252
51 | M | Pol122 | Kovový kabelový žlab drátěnný min.500x100 mm, , vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže |  |  | m | 25 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1432445305
26 | M | Pol123 | Kovový kabelový žlab drátěnný min.250x100 mm, , vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže |  |  | m | 55 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -183286942
27 | M | Pol124 | Kovový kabelový žlab drátěnný min.150x50 mm, , vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže |  |  | m | 30 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1148818340
28 | M | Pol125 | Kovový kabelový žlab drátěnný min.50x50 mm, , vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže |  |  | m | 30 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -239712138
29 | M | Pol93 | Trubka ohebná PVC P35, vč mont.prvků a montáže |  |  | m | 60 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 231571382
52 | M | 345710760 | trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2350 |  |  | m | 26 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00442 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1373915323
| D7 - Ostatní | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | M | Pol30 | Dokumentace pro výrobu rozvaděč 1RH1 |  |  | hod | 16 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 871330942
31 | M | Pol31 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | hod | 12 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1283738133
32 | M | Pol32 | Revize elektro vč revizní zprávy |  |  | hod | 3 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -59285417
33 | M | Pol33 | Zprovoznění, oživení |  |  | hod | 12 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -201086308
34 | M | Pol34 | Komplexní zkoušky |  |  | hod | 32 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2098019063
35 | M | Pol35 | Doprava, přesun materiálu |  |  | km | 324 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1492112650
36 | M | Pol36 | Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadu |  |  | t | 0.3 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 803930223
37 | M | Pol37 | Demontáže |  |  | hod | 40 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1348702300
| PSV - Práce a dodávky PSV | [14 empty] | 59.168 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [14 empty] | 59.168 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) |  |  | m | 422 | [6 empty] | základní | 0.046 | 19.412 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 241891157
55 | K | 741122219 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený volně (CYKY) |  |  | m | 497 | [6 empty] | základní | 0.046 | 22.862 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1575035644
56 | K | 741122222 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY) |  |  | m | 16 | [6 empty] | základní | 0.058 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148322479
57 | K | 741122223 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY) |  |  | m | 25 | [6 empty] | základní | 0.068 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1546662579
61 | K | 741122225 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2, 4x35 mm2 uložený volně (CYKY) |  |  | m | 1 | [6 empty] | základní | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1615187701
62 | K | 741122632 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (CYKY) |  |  | m | 1 | [6 empty] | základní | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1900450578
59 | K | 741122231 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY) |  |  | m | 199 | [6 empty] | základní | 0.046 | 9.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 545886335
53 | K | 741123233 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (AYKY) |  |  | m | 36 | [6 empty] | základní | 0.106 | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -802237023
64 | K | 210810141 | Montáž měděných kabelů YY, CSOA, CY, CYA, CYY, 1 kV 1x120 mm2 uložených volně |  |  | m | 15 | [6 empty] | základní | 0.068 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -540059207