Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

tel. 244024500, fax. 244024503, IČO: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení

ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VE SMYSLU ZÁKONA č 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZVZ“)

# GŘ OL -Velkokuchyňská technologie Hradec Králové

VS 88/009/002/2013-50/LOG/551

NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY

2013

- Informace o zadavateli:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČO: 00212423

Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Vrchní státní rada plk. Ing. Tomáš Líbal

ekonomický náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR

Kontaktní osoba: Ing. Petra Prokešová,

E-mail: PProkesova@grvs.justice.cz

+420 244 024 526

 +420 728 115 444

- Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka níže popsaného velkokuchyňského zařízení (dále jen „zařízení“), včetně dodávky a instalace odtahu spalin, zajištění přívodů všech médií k příslušným zařízením, montáže, uvedení do provozu a odzkoušení ve Vazební věznici Hradec Králové dle níže uvedeného seznamu:

| zařízení | médium | počet kusů |
| --- | --- | --- |
| Konvektomat 20x1/1 GN | plyn | 1 |
| Konvektomat 10x1/1 ¦GN | elektřina | 1 |
| Mycí stroj bílého nádobí | elektřina | 1 |
| Chladící skříň 650 litrů | elektřina | 3 |
| Mrazící skříň 650 litrů | elektřina | 2 |
| Kotel 300 litrů plyn | plyn | 2 |
| Kotel 150 litrů plyn | plyn | 2 |
| Odtah spalin |  |  |
| Univerzální kuchyňský robot | elektřina | 1 |
| Celkový počet kusů zařízení |  | 13 |

Součástí veřejné zakázky je také zaškolení obsluhy a zajištění příslušných revizních zpráv, které budou objednateli předány ve 2 vyhotoveních nejpozději při uvedení zařízení do trvalého provozu.

Podrobné technické požadavky zadavatele na jednotlivá zařízení jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace – „Požadavky kupujícího na dodané zboží“. Uchazeči jsou povinni pro nabízená zařízení tyto technické požadavky dodržet.

Podmínkou účasti v zadávacím řízení je nabídka všech zařízení jedním dodavatelem, které jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel rovněž doporučuje prohlídku místa plnění v místě realizace zakázky z důvodů omezené přístupové cesty pro technologii a dodání a instalace odtahu spalin. Současný stav s rozmístěním nových plynových zařízení je uveden v příloze č. 8 této zadávací dokumentace -,,Současný stav umístění plynové technologie“.

Maximální kapacita stravovacího provozu Vazební věznice Hradec Králové je 500 porcí v celodenním režimu stravování.

Označení předmětu zakázky dle číselníku NIPEZ:

Průmyslové kuchyňské zařízení 						39314000-6

Označení předmětu zakázky dle CPV kódu:

Průmyslové kuchyňské zařízení 						39314000-6

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota zakázky je 5 770 000,- Kč bez DPH

- Místo a předpokládaný termín realizace:

Místem realizace veřejné zakázky je Vazební věznice Hradec Králové, Hradební 860, poštovní přihrádka 62, PSČ 500 01 Hradec Králové, ISDS: tjfd4ke.

Termín realizace veřejné zakázky je nejpozději do 60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy.

- Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče:

- Základní kvalifikační kritéria stanovená v § 53 odst. 1 ZVZ splňuje ten uchazeč,

písm. a),

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

písm. b),

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

písm. c),

který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

písm. d),

vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

písm. e),

který není v likvidaci,

písm. f),

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

písm. g),

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

písm. h),

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

písm. j),

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

písm. k),

kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů takto:

- písmeno a) a b) – předložením kopie výpisu z Rejstříku trestů;

- písmeno f) – předložením kopie potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani předložením čestného prohlášení; prohlášením o daňových nedoplatcích ve vztahu ke spotřební dani doloží i uchazeči, kteří nejsou plátci spotřební daně;

- písmeno h) – předložením potvrzení kopie příslušného orgánu či instituce;

- v ostatních případech (písmeno c) až e) a g), j) a k) předložením čestného prohlášení. Vzorový formulář čestného prohlášení je uveden v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.

- Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) a b) ZVZ. Požadavky splňuje uchazeč, který předloží:

- kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

- kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;

- Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče

Uchazeč prokáže svou ekonomickou a finanční způsobilost ke splnění veřejné zakázky předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Vzorový formulář čestného prohlášení je uveden v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

- Technické kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů takto:

- podle § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ;

předložením seznamu významných dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí.

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných dodávek poskytovaných v posledních 3 letech uvede, že realizoval alespoň 3 dodávky velkokuchyňské technologie pro stravovací provozy s kapacitou 500 a více porcí v režimu celodenního stravování.

Zadavatel stanoví, že pro splnění tohoto kvalifikačního kritéria požaduje předložení seznamu (ve formě čestného prohlášení) realizovaných významných dodávek s uvedením osob, kterým byly poskytnuty, popisu a rozsahu významné dodávky, skutečně uhrazené ceny plnění a doby realizace významných dodávek; přílohou tohoto seznamu musí být:

- osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byla významná dodávka poskytována veřejnému zadavateli, nebo

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla významná dodávka poskytována jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

- podle § 56 odst. 1 písm. c) a f) ZVZ;

- předložením kopií dokladů na dodávané zařízení v českém jazyce, umožňující řádné užívání zboží a to návod k obsluze a prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a

- kopii smlouvy o zajištění záručního a pozáručního servisu na dodávané zařízení, včetně potvrzení výrobce nabízeného zařízení o proškolení servisních techniků v ČR

- kopie technických listů ke všem nabízeným zařízením potvrzené výrobcem

- fotodokumentaci ke všem nabízeným zařízením

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Čestná prohlášení budou podepsána osobami oprávněnými jednat jménem nebo za uchazeče.

Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace v souladu s § 51 odst. 4, 5 a 6 ZVZ.

- Prokázání splnění kvalifikace subdodavatelem dle § 51 odst. 4 ZVZ

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1) písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst., 1) písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem,

- smlouvou uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či poskytnutí věci či práv, s nímž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1) písm. b) a d) ZVZ.

- Podklady pro zpracování nabídky:

Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace včetně všech příloh.

Veškeré zadávací podklady jsou umístěny na profilu zadavatele, který se nachází na webové adrese https://ezak.vscr.cz/vz00000616. Dotazy k zadávací dokumentaci můžou účastníci umísťovat na tento portál, a zadavatel mu také na tomto místě odpoví, a to v souladu s ustanovením § 49 ZVZ. Uchazeč má také právo žádat písemně o dodatečné informace dle § 49 ZVZ

- Prohlídka místa plnění:

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 28. 5. 2013 v 10.00 hod. ve Vazební věznici Hradec Králové. Účastníci prohlídky (nejvýše dvě osoby za každého zájemce) musí mít       u sebe platný průkaz totožnosti.

- Obchodní a platební podmínky:

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Návrh kupní smlouvy je pro uchazeče závazný a uchazeč do něj doplní pouze chybějící údaje; ostatní údaje není oprávněn měnit. Zadavatel zálohy neposkytuje. Fakturace proběhne na základě dvou faktur. První faktura bude vystavena na základě odsouhlaseného předávacího protokolu po dodání zboží do místa určení. Druhá faktura bude vystavena po montáži zařízení, uvedení do trvalého provozu, zaškolení obsluhy a předání příslušných dokladů objednateli. Faktury se hradí v české měně a jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu.

IX. Způsob zpracování a obsah nabídky:

- Specifikace části veřejné zakázky

V souladu s § 44 odst. 6) ZVZ zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům,, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Příslušné subdodavatele uvede v seznamu subdodavatelů. V případě, že nemá subdodavatele, nebo nesplňuje výše uvedenou podmínku, uchazeč uvede, že nemá subdodavatele.

- Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí být zpracována v písemné formě v českém jazyku ve dvojím vyhotovení (originál + kopie) v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci. Originál nabídky bude obsahovat také samostatné CD medium, na kterém bude zpracována nabídka v elektronické podobě ve formátu *.doc (*.docx) – návrh kupní smlouvy nebo *.pdf – ostatní části nabídky. Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných částí takto:

- část č. 1

- vyplněný Krycí list nabídky (identifikační údaje uchazeče),

- obsah nabídky – každý list nabídky bude očíslován a v obsahu bude popsána nejen posloupnost dokumentů, ale i jejich umístění pomocí čísel stran,

- doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. V,

- ostatní doklady a prohlášení.

Vzor čestného prohlášení pro některé základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ  je uveden v příloze č. 4 a vzor čestného prohlášení pro ekonomickou a finanční způsobilost podle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ  je uveden v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

- část č. 2

- celková rekapitulace ceny dodávky bez DPH a s DPH,

- cena za jednotlivé položky dodávaného zařízení včetně jeho instalace zpracovaná formou cenové tabulky, která tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Do této tabulky uchazeč doplní konkrétní typy případně obchodní názvy jednotlivých zařízení

- Specifikace dodaného zboží. Uchazeč tuto specifikaci vypracuje podle přílohy č. 3, zadávacích podmínek, do které doplní konkrétní typ požadovaného zařízení a výrobce příp. dovozce tohoto zařízení do ČR.

- seznam subdodavatelů. Seznam musí obsahovat identifikační údaje subdodavatelů, případně prohlášení, že nemá uchazeč subdodavatele.

- část č. 3

- návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, včetně elektronického vyhotovení na CD;

- doklady požadované podle § 68 odst. 3 ZVZ:

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

- Vzor seznamu a prohlášení podle § 68 odst. 3 ZVZ je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.

- Jednotlivé části nabídky budou přehledně označeny boční popiskou či rozdělovníkem. Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Návrh kupní smlouvy a prohlášení uchazeče obsažená v nabídce musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (nevyplývá-li takové oprávnění z obchodního rejstříku, uchazeč doloží v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu).

Při posuzování úplnosti nabídky jsou rozhodující údaje, uvedené v originálu.

X.  Zadávací  lhůta

- Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, je zadavatelem stanovena            do 31.12.2013.

XI. Místo a termín pro podání nabídky a místo pro otevírání obálek s nabídkami :

Uchazeči mohou poslat nabídku doporučeně poštou nebo prostřednictvím kurýrní služby na adresu zadavatele: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 nebo tamtéž odevzdat do podatelny v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději dne 9. 7. 2013 v 13:00 hod.

Nabídky budou podány v uzavřené obálce, zajištěné proti manipulaci a označené heslem „ GŘ OL – velkokuchyňská technologie Hradec Králové - neotvírat“. Na obálce musí být uvedena adresa zadavatele dle § 69 odst. 5 ZVZ.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 9. 7. 2013 v 13.15 hod. v sídle zadavatele, tj. Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4.

Otevírání obálek se může účastnit vždy jeden zástupce každého uchazeče, který předložil svou nabídku. Zástupce uchazeče se před zahájením otevírání obálek prokáže dokladem totožnosti, a dále buď pověřením uchazeče, nebo výpisem z obchodního rejstříku v případě, že je statutárním orgánem uchazeče.

XII. Požadavky na poskytnutí jistoty:

- Zadavatel nepožaduje složení jistoty.

XIII. Způsob hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je dle § 78 odst. 1, písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena v Kč s DPH, kterou bude tvořit součet ceny veškerého nabízeného zařízení, jeho dodání, zajištění přívodů všech příslušných médií k jednotlivým zařízením, montáž, instalace, proškolení, uvedení do provozu a předání příslušné dokumentace. Hodnocení v souladu s § 79 odst. 4 ZVZ provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. Jako nejvhodnější nabídka bude hodnotící komisí vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, která je uvedena v návrhu kupní smlouvy.

XIV. Variantní řešení

Zadavatel variantní řešení nepřipouští.

XV. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádosti uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku ve lhůtě stanovené v § 49 ZVZ,

- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce,

- požadovat při jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy provedení úprav ve smlouvě oproti návrhu smlouvy, který vybraný uchazeč předložil ve své nabídce, přičemž takto provedené úpravy nesmějí svým obsahem být v jakémkoliv rozporu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a ustanovením § 82 odst. 7 ZVZ,

- zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 ZVZ

Příloha č. 1 – Vzor - krycí list nabídky

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

podané v nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

veřejná zakázka na dodávku

„GŘ OL - VELKOKUCHYŇSKÁ TECHNOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ“

Identifikační údaje zadavatele: ČESKÁ REPUBLIKA

## Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

| Název uchazeče ( obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Adresa uchazeče (celá adresa vč. PSČ) |  |
| Právní forma |  |
| IČO |  |
| DIČ |  |
| Zástupce uchazeče |  |
| Kontakt na zástupce uchazeče (tel., e-mail) |  |
| Identifikační údaje datové schránky uchazeče |  |

|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za dodávku |  |  |  |
| Cena za odtah spalin |  |  |  |
| Cena za instalaci |  |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |

# Příloha č. 2 – Text návrhu kupní smlouvy

NÁVRH

- KUPNÍ SMLOUVA

- uzavřená podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

- č. VS88/009/001/2013-50/LOG/551

- Smluvní strany

- Kupující:	ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou činí právní úkony:

Ing. Tomáš Líbal,

ekonomický náměstek GŘ VS ČR

na základě pověření č.j.: VS 26/3/2013-50/Všeob/080 ze dne 2.1.2013

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, č.ú. 2901881/0710,

dále jen „kupující“

a

Prodávající:

(doplní uchazeč)

[je-li prodávajícím fyzická osoba – podnikatel]

-  jméno a příjmení, místo podnikání

-  obchodní firma

-  IČO, u plátců DPH DIČ

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze) ...., oddíl...., vložka..... nebo poznámka, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenský list)

[je-li prodávajícím právnická osoba]

- obchodní firma nebo název

- se sídlem ............

- zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze) ....,  oddíl...., vložka.....

- jejímž jménem jedná ( jména a příjmení osob, které jsou oprávněny podepsat smlouvu podle výpisu z obchodního rejstříku, ne staršího než 90 dnů, případně jiného úředně ověřeného dokladu), osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost (osoby oprávněné ke společnému jednání za společnost)nebo zastoupená ......... na základě plné moci ze dne ........

- IČO:

- DIČ:

- bankovní spojení:

- č.ú.:

dále jen „prodávající“

(dále společně též jako „smluvní strany“)

- I.

- Úvodní ustanovení

1. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření této kupní smlouvy o dodávce velkokuchyňského vybavení dle požadavků kupujícího uvedených v příloze č. 1 a dle specifikace zařízení prodávajícím uvedené v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen zboží), a to s cílem vymezit základní a obecné podmínky jejich obchodního styku, včetně vymezení jejich základních práv a povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu.

2. Kupní smlouva je uzavírána s ohledem na záměr prodávajícího směřující k prodeji zboží a vůli kupujícího nakoupit předmětné zboží.

- II.

- Předmět smlouvy

- Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží (jak je specifikováno v čl. I. odst. 1 této smlouvy), zajistit přívody všech médií k příslušným zařízením, montáž, instalaci, uvedení do provozu, předvedení a odzkoušení zboží v místě plnění dle požadavků kupujícího a převést na kupujícího vlastnická práva ke  zboží.

2. Součástí dodávky je také dodávka a instalace odtahu spalin plynových zařízení, předvedení a odzkoušení zařízení na místě a zaškolení personálu.

3. Nedílnou součástí dodávky jsou také doklady v českém jazyce, umožňující řádné používání zboží a to návod k obsluze a prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, je-li citovaným zákonem požadováno. Dále budou doloženy příslušné revizní zprávy, včetně revizní správy spalinových cest.

4. Kupující se zavazuje za řádně dodané zboží bez vad uhradit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v této smlouvě.

5.  Kvalita zboží je určena podrobnou specifikací jednotlivých výrobků, která je přílohou č. 2 této smlouvy a doplněna technickými listy podle nabídky uchazeče.

- III.

- Kupní cena

- Celková cena dle čl. II odst. 1a odst. 2 činí:

Za dodávku:

Doplní uchazeč	Kč bez DPH

(slovy Doplní uchazeč)

Za instalaci

Doplní uchazeč	Kč bez DPH

(slovy Doplní uchazeč)

Za dodávku:

Doplní uchazeč	Kč s DPH

(slovy Doplní uchazeč)

Za instalaci

Doplní uchazeč	Kč s DPH

(slovy Doplní uchazeč)

Za drobné stavební úpravy, odtah spalin, kabeláž a připojení k rozvaděči, revizní zprávy

Doplní uchazeč	Kč s DPH

Doplní uchazeč	Kč bez DPH

(slovy Doplní uchazeč)

- Ceny zboží dohodnuté dle této smlouvy jsou platné, nejvýše přípustné a nepřekročitelné po dobu platnosti této smlouvy a zahrnují veškeré náklady prodávajícího spojené s dodávkou, instalací, uvedení do provozu a zaškolení personálu v místě určení a může být měněna jen v případě změny sazby DPH. Ceny budou pro tento případ upraveny písemným dodatkem k této smlouvě. DPH bude účtováno ve výši stanovené právními předpisy v době zdanitelného plnění.

- IV.

Dodací podmínky

- Místo plnění a jednotlivé kusy zboží jsou:

Místem plnění je Vazební věznice Hradec Králové, Hradební 860, Hradec Králové 500 01

| zařízení - Typ | médium | počet kusů |
| --- | --- | --- |
| Konvektomat 20x1/1 GN | plyn | 1 |
| Konvektomat 10x1/1 ¦GN | elektřina | 1 |
| Mycí stroj bílého nádobí | elektřina | 1 |
| Chladící skříň 650 litrů | elektřina | 3 |
| Mrazící skříň 650 litrů | elektřina | 2 |
| Kotel 300 litrů | plyn | 2 |
| Kotel 150 litrů | plyn | 2 |
| Univerzální kuchyňský robot | elektřina | 1 |
| Celkem kusů |  | 13 |

- Zboží se považuje za dodané jeho protokolárním převzetím určeným zástupcem kupujícího uvedeným v čl. XI. odst. 2. této smlouvy. Se zbožím bude předán dodací list a další doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží a doklady stanovené obecně závaznými předpisy.

- Maximální dodací lhůta činí 60 dní od podpisu smlouvy. Prodávající avizuje předání oprávněné osobě kupujícího nejpozději 5 pracovních dnů před jeho uskutečněním.

- Stavební připravenost, instalaci a odzkoušení zboží podle dispozic kupujícího zajistí prodávající nejpozději do 15 dní ode dne, kdy jej kupující o provedení instalace a odzkoušení požádal.

- Kupující nepřevezme zařízení, která nevykazují kvalitu a technické provedení stanovené v příloze č. 2 této smlouvy nebo nejsou předány všechny požadované dokumenty dle čl. II. odst. 2. a 3. této smlouvy.

- Nebude-li zboží dodáno a instalováno ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 3. a 4. této smlouvy, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

- V.

- Přechod vlastnictví ke zboží a nebezpečí škody na věci

- Vlastnictví k prodávanému zboží přechází na kupujícího nainstalováním zboží, jeho odzkoušením a zaškolením personálu.

- Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podepsáním protokolu o předání a převzetí zboží, při jeho faktickém předání.

- VI.

- Platební podmínky

- Prodávající vystaví na dodané zboží fakturu po protokolárním převzetí zboží odpovědným zástupcem kupujícího. Faktury prodávajícího musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a musí splňovat náležitosti obsažené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a obchodního zákoníku. Prodávající je překládá kupujícímu ve dvou vyhotoveních. K faktuře musí být přiložen protokol o předání a převzetí zboží včetně průvodních dokladů podepsaných oprávněnou osobou kupujícího.

- Kupující uhradí cenu v tomto pořadí:

90% kupní ceny na základě faktury, ke které bude přiložen zápis o převzetí zboží podepsaný za kupujícího oprávněnou osobou uvedenou v čl. XI. odst. 2.

10% kupní ceny po provedení montáže přívodů, instalace, uvedení do provozu, předvedení a odzkoušení na základě faktury, ke které bude přiloženo potvrzení o provedení těchto činností podepsané za kupujícího oprávněnou osobou uvedenou v čl. XI. odst. 2.

- Datum splatnosti faktury se stanoví do 30 dnů od jejího doručení kupujícímu. Obě smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady je splněna okamžikem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu kupujícího.

- Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a smlouvou stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

- Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení dle předpisů občanského práva.

- Zadavatel zálohy neposkytuje.

- VII.

- Záruční a pozáruční doba a vady zboží

- Nesplňuje-li zboží vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením § 420 obchodního zákoníku, má vady. Za vady se považuje zejména dodání zboží, které nesplňuje podrobnou specifikaci jednotlivých výrobků, která je přílohou č. 2 této smlouvy a doplněna technickými listy podle nabídky prodávajícího.

- Záruční doba na dodané zboží činí 24 měsíců pro každé zařízení a počítá se ode dne, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí zboží. Po tuto dobu odpovídá prodávající za to, že dodané zboží vykazuje vlastnosti stanovené specifikací prodávajícího, technickými normami a průvodními doklady ke zboží a lze ho užívat pro něj obvyklým způsobem. Během záruční doby odpovídá prodávající také za nedostatky průvodních dokladů ke zboží.

- Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu na adresu………..(doplní uchazeč) zjištěné vady dodaného zboží poté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil během záruční nebo pozáruční doby, při vynaložení odborné péče. Kupující zajistí prodávajícímu potřebnou součinnost, zejména umožní prohlídku vadného zboží. Prodávající odstraňuje oprávněně reklamované vady během záruční doby bezplatně.

- Prodávající se zavazuje vady zjištěné v záruční době dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy odstranit nejpozději do 48 hodin od chvíle, kdy se o nich dozvěděl, pokud vzhledem k povaze vady nesjednal s kupujícím jinou lhůtu pro jejich odstranění. Nelze-li vadu odstranit nebo její odstranění by trvalo déle než 5 dní, prodávající se zavazuje dodat náhradou za vadné zboží stejné bezvadné, odpovídající specifikaci uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, objemům a mediím (plyn, elektřina, pára).

- Prodávající se zavazuje vady zjištěné v pozáruční době dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů od doby, kdy se o nich dozvěděl, pokud vzhledem k povaze vady nesjednal s kupujícím jinou lhůtu pro jejich odstranění a to za ceny v čase a místě plnění obvyklé.

- VIII.

- Smluvní pokuty

- Pokud prodávající nedodrží dodací lhůtu sjednanou v článku IV této smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení s odstraněním vad v záruční době je povinen prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den a to za každý jednotlivý kus zboží zvlášť. Za neodstranění vad se považuje také nedodání náhradního zboží ve lhůtě určené pro odstranění vad dle čl. VII odst. 5 této smlouvy.

- V případě prodlení s odstraněním vad v pozáruční době je povinen prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den za každý jednotlivý kus zboží zvlášť.

- V případě prodlení se zasláním seznamu subdodavatelů dle čl. X. odst. 3. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

- Úhradou smluvní pokuty podle předchozích odstavců není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. IX odst. 1. této smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- Pro vyúčtování úroku z prodlení dle čl. VI odst. 4 této smlouvy a smluvních pokut dle tohoto článku, platí obdobně ustanovení čl. VI. odst. 1. – 3. této smlouvy.

- IX.

- Další ujednání

- Prodávající se zavazuje během dodávek zboží i po jeho dodání kupujícímu, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s plněním smlouvy.

- Dojde-li ke změně statutu prodávajícího, je prodávající povinen oznámit tuto skutečnost kupujícímu ve lhůtě 30 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Kupující je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu změny statutu prodávajícího. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

- Kupující je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Kupující prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí prodávajícímu, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

- Prodávající je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní úkony činěné podle této Smlouvy, mohou být doručovány poštou, e-mailem, vždy však tak, aby bylo možné zajistit výkaz o doručení písemnosti druhé smluvní straně, popř. odepření přijetí.

- X.

- Uveřejnění smlouvy, skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů

1.	Prodávající si je vědom zákonné povinnosti kupujícího uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy a seznam subdodavatelů, kterým prodávající za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny za plnění dle této smlouvy.

2.	Profilem kupujícího je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého kupující, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem kupujícího v době uzavření této smlouvy pro tuto dodávku je: https://ezak.vscr.cz/vz00000616.

3.	Prodávající je povinen dle § 147a odst. 4 ZVZ předložit kupujícímu seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny uhrazené kupujícím prodávajícímu za plnění dle této smlouvy, a to nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo více než 10% z části ceny uhrazené kupujícím prodávajícímu za plnění dle této smlouvy v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok, a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, tvoří přílohu seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam vlastníků akcií musí být vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Prodávající zašle seznam kupujícímu na adresu: Česká republika, Vězeňská služba České republiky, generální ředitelství, odbor logistiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4.

4.	Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je kupujícímu uložena § 147a ZVZ a uveřejňování bude prováděno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu ZVZ.

- XI.

- Závěrečná ujednání

- Vztahy, které nejsou v této smlouvě zvlášť upraveny, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění. Všechny lhůty sjednané ve dnech se rozumí v kalendářních dnech.

- Za smluvní strany jsou oprávněni jednat:

za kupujícího:

- v rozsahu písemného pověření:

Ing. Tomáš Líbal, ekonomický náměstek Vězeňské služby České republiky, email: tlibal@grvs.justice.cz

b) ve věcech realizace smlouvy převzetí zboží a podepsání dodacích listů:

Vazební věznice Hradec Králové - vedoucí referátu stravování a výživy pan Elfmark Zdeněk, telefon 495 758 273, email: zelfmark@vez.hrk.justice.cz

c) ve věcech odsouhlasení podepsaných dodacích listů a správnosti faktur:

Ing. Petra Prokešová, vedoucí referátu stravování a výživy, odboru logistiky Vězeňské služby České republiky, telefon 244024526, email: pprokesova@seznam.cz

za prodávajícího:

doplní uchazeč

- Smluvní strany se dohodly, že kupující může započíst jakoukoli svoji pohledávku za prodávajícím oproti pohledávce prodávajícího za kupujícím vzniklou na základě této smlouvy.

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými dodatky, číslovanými vzestupné řadě, a podepsanými těmi, kdo podepsali tuto smlouvu nebo jejich právními nástupci. Ustanovení předcházející věty se neuplatní na změny osob uvedených v článku XI. odst. 2. této smlouvy. Případná změna osob bude řešena písemným oznámením druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

V  Praze dne

Za kupujícího:

___________________________________________

Vrchní státní rada

plk. Ing. Tomáš Líbal

ekonomický náměstek generálního ředitele

Vězeňské služby ČR

V                       dne

Za prodávajícího:

____________________________________________

- (doplní uchazeč)

- Přílohy: 	č. 1 – Požadavky kupujícího na dodané zboží - (bude doplněno ze zadávací dokumentace zadavatele)

- č. 2 – Specifikace dodaného zboží  - (bude doplněno z nabídky uchazeče)

- č. 3 – Cenová specifikace - (bude doplněno z nabídky uchazeče)

Příloha č. 3 – Požadavky kupujícího na dodané zboží

Plynový konvektomat  20 x 1/1 GN

- Konvektomat bude možné provozovat ve třech režimech:

  - Manuální provoz

  - Provoz s přednastavenými provozními režimy

  - Provoz podle vlastních programů

- Provozní režimy přístroje s přednastavenými minimálně 7 provozními režimy (využití samoobslužného obrázkového ovládacího panelu):

    - Maso

    - Noční úpravy vaření + pečení

    - Drůbež

    - Ryby

    - Pečivo

    - Přílohy

    - Regenerace s využitím regulace času úprav v jednotlivých vsuvech přístroje, s automatickým ohlášením jednotlivých vsuvů

- Základní provozní režimy

    - Pára 30°C - 130°C

    - Horký vzduch 30°C - 300°C

    - Kombinace horký vzduch a pára 30°C - 250°C

Funkce přístroje:

- Sonda teploty jádra s minimálně 4 měřícími zónami

- Systém automatické a plynulé regulace a měření vlhkosti s odvodem vlhkosti dle druhu použitých surovin

- Zapařování při 30°C - 250°C v horkém vzduchu, nebo v kombinaci

- Rozšířené funkce zapařování s nastavitelnou hodnotou vlhkosti

- Šest programovatelných rychlostí proudění vzduchu

- Napojení pro optimalizaci spotřeby el. energie

- HACCP – mezipaměť a výstup přes USB (za 10 denní období)

- Minimálně 350 programů s 20 kroky

- Předehřátí, zchlazení, příprava ideálního klima u jednotlivých funkcí

- Automatické zchlazení výparů v odpadním systému přístroje

- Zcela automatický systém čištění s možností nastavení na čištění bez dohledu (například v noci)

- Individuální programování času pro jednotlivé vsuny v přístroji a úprav regenerace a vaření a pečení a grilování

- Sonda umožňující přípravu nízkoteplotních pokrmů

- Automatická předvolba času spuštění přístroje

- Jednotka teploty ve °C

- Čas nastavitelný ve dvojím režimu – hodiny/minuty

- Variabilní varná komora  pro použití různých typů vnitřních vozíků (pro 1/1 GN příčný vsun, 1/1 GN podélný vsun, pekařskou normu 400x600mm, 2/1 GN vsun)

- Dynamická výroba páry se zpětným získáváním tepla a řídící jednotka množství páry

- Bezpečnostní parní systém, odtah páry z varné komory na konci procesu

- Běh ventilátoru nezávislý na topném tělese

- Funkce zapaření vnitřního prostoru s prodlevou v běhu ventilátoru

- Hygienické dveře varného prostoru s trojitým izolačním zasklením a aretací polohy

- Veškerá komunikace v českém jazyce

- Možnost blokace přednastavených úprav proti zneužití (přepsání, vymazání)

- Při automatickém čištění spotřeba vody ne více než 55 litrů na 1 cyklus

- Ventilovaný hořák s turbínou modulačně regulovaný podle potřeby topného výkonu

- Automatická kompenzace kolísání napětí

- Nízkonapěťová žhavící svíčka

- Kompenzace výkonu dle nadmořské výšky

- Servisní otvor pro možnost kontroly plamene

- Jednoduché nastavení při změně použitého plynu

- Vysoce výkonný tepelný výměník ve varné komoře pro optimální předání tepla

- Minimální efektivita využití energie 84%

Vybavení přístroje

- Uzamykatelné provedení ovládacího panelu a dveří přístroje

- Bezpečnostní vypínač k vypnutí elektroniky formou speciálního klíče

- Dveře přístroje s mříží

- Hlavní vypínač

- Textová nápověda v českém jazyce pro všechny pracovní postupy při programování přístroje

- Jeden centrální ovladač s jediným krokem po potvrzování výběru jednotlivých kroků programu

- Sonda teploty jádra s min. 4 měřícími zónami s automatickou korekcí chybného vpichu

- Digitální ukazatel teploty ve vybraném místě kontroly (vpichová sonda, vnitřní prostor)

- Zobrazení nastavených a skutečných hodnot

- Digitální hodiny na přístroji s ukazatelem reálného času ve 24 hodinovém režimu

- Digitální časové spínací hodiny 0-24 hodin s nastavením trvalého provozu

- Bezpečnostní termostat přehřátí komory

- Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, integrovaná funkce uzavření vody a plynulého dávkování vody

- Výkyvný krycí plech ventilátoru s rychlouzávěry

- Integrovaná brzda ventilátoru pro bezpečnost obsluhy

- Automatická reverzace ventilátoru

- Integrovaný odlučovač tuků pro odstranění čištění tukových filtrů a tím zlepšení chuťových kvalit připravovaných pokrmů

- Klika s jednorukým ovládáním s funkcí blokování

- Bezdotykový koncový spínač dveří

- Vsazené, snadno vyměnitelné těsnění dveří

- Vnější materiál nerez (1.4301), vnitřní komora z materiálu 1.4404

- Možnost navýšení kapacity použitím speciálních plechů 530 x 540 mm

- Možnost navýšení kapacity konvektomatu při regeneraci použitím vnitřního vozíku pro GN 2/1 vsun

- Vsuny ve tvaru U s vybráním pro usnadnění vkládání GN

- Hygienicky provedený, bezespárový vnitřní prostor přístroje, který zajistí snadné provádění sanitace přístroje, se zaoblenými hranami

- Vnitřní halogenové osvětlení odolné proti teplotním šokům

- Stranové pojezdy pro vnitřní vozíky, které zajistí plynulé zajetí vozíku do konvektomatu

- Vnitřní vozík s oboustrannou aretací (2ks) - odkapová vana s odtokem, kolečka minimálně 2 brzděná, všechny kovové díly musí být nerezové

- Tepelná izolace přístroje musí být provedena podle nejnovějších předpisů (technické předpisy pro nebezpečné látky, směrnice 97/69/EG, nebo Evropské komice) ze sklotextilní plsti

- Dotykové teploty maximálně 70°C při 3 hodinovém provozu s teplotou 270°C

- Možnost propojení se stolním PC pomocí rozhraní

- Automatické čištění za pomoci mycích a oplachových kartuší

- Tlaková hadice obalená ocelovou sítí pro připojení pitné vody

- Odpovídající změkčovač vody

- Základní sada GN ve složení:

  - 10 ks  1/1 60 mm - děrovaná

  - 10 ks  1/1 100 mm - děrovaná

  - 10 ks gastronomický rošt 1/1

  - 15 ks  GN 1/1 65 mm

  - 5 ks  GN 1/1 100 mm

- Český manuál + kuchařka

Možnost samostatně objednat:

- Rošty na kuřata

- Fritovací koše

- Talířový vnitřní vozík

- Vnitřní vozík a závěsné stojany pro cukráře a řezníky

- Odsávací zákryt s kondenzátorem par

- Software pro propojení s PC

Elektrický konvektomat 10x1/1 GN

- Konvektomat bude možné provozovat ve třech režimech:

  - Manuální provoz

  - Provoz s přednastavenými provozními režimy

  - Provoz podle vlastních programů

- Provozní režimy přístroje s přednastavenými minimálně 7 provozními režimy (využití samoobslužného obrázkového ovládacího panelu):

    - Maso

    - Noční úpravy vaření + pečení

    - Drůbež

    - Ryby

    - Pečivo

    - Přílohy

    - Regenerace s využitím regulace času úprav v jednotlivých vsuvech přístroje, s automatickým ohlášením jednotlivých vsuvů

- Základní provozní režimy

    - Pára 30°C - 130°C

    - Horký vzduch 30°C - 300°C

    - Kombinace horký vzduch a pára 30°C - 250°C

Funkce přístroje:

- Sonda teploty jádra s minimálně 4 měřícími zónami

- Systém automatické a plynulé regulace a měření vlhkosti s odvodem vlhkosti dle druhu použitých surovin

- Zapařování při 30°C - 250°C v horkém vzduchu, nebo v kombinaci

- Rozšířené funkce zapařování s nastavitelnou hodnotou vlhkosti

- Šest programovatelných rychlostí proudění vzduchu

- Napojení pro optimalizaci spotřeby el. energie

- HACCP – mezipaměť a výstup přes USB (za 10 denní období)

- Minimálně 350 programů s 20 kroky

- Předehřátí, zchlazení, příprava ideálního klima u jednotlivých funkcí

- Automatické zchlazení výparů v odpadním systému přístroje

- Zcela automatický systém čištění s možností nastavení na čištění bez dohledu (například v noci)

- Individuální programování času pro jednotlivé vsuny v přístroji a úprav regenerace a vaření a pečení a grilování

- Sonda umožňující přípravu nízkoteplotních pokrmů

- Automatická předvolba času spuštění přístroje

- Jednotka teploty ve °C

- Čas nastavitelný ve dvojím režimu – hodiny/minuty

- Variabilní velikost varné komory pro použití gastronádob o rozměru 1/1 GN a 2/1 GN

- Dynamická výroba páry se zpětným získáváním tepla a řídící jednotka množství páry

- Bezpečnostní parní systém, odtah páry z varné komory na konci procesu

- Běh ventilátoru nezávislý na topném tělese

- Funkce zapaření vnitřního prostoru s prodlevou v běhu ventilátoru

- Hygienické dveře varného prostoru s trojitým izolačním zasklením a aretací polohy

- Veškerá komunikace v českém

- Možnost blokace přednastavených úprav proti zneužití (přepsání, vymazání)

- Při automatickém čištění spotřeba vody ne více než 55 litrů na 1 cyklus

Vybavení přístroje

- Hlavní vypínač

- Textová nápověda v českém jazyce pro všechny pracovní postupy při programování přístroje

- Jeden centrální ovladač s jediným krokem po potvrzování výběru jednotlivých kroků programu

- Sonda teploty jádra s min. 4 měřícími zónami s automatickou korekcí chybného vpichu

- Digitální ukazatel teploty ve vybraném místě kontroly (vpichová sonda, vnitřní prostor)

- Zobrazení nastavených a skutečných hodnot

- Digitální hodiny na přístroji s ukazatelem reálného času ve 24 hodinovém režimu

- Digitální časové spínací hodiny 0-24 hodin s nastavením trvalého provozu

- Bezpečnostní termostat přehřátí komory

- Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, integrovaná funkce uzavření vody a plynulého dávkování vody

- Výkyvný krycí plech ventilátoru s rychlouzávěry

- Integrovaná brzda ventilátoru pro bezpečnost obsluhy

- Automatická reverzace ventilátoru

- Integrovaný odlučovač tuků pro odstranění čištění tukových filtrů a tím zlepšení chuťových kvalit připravovaných pokrmů

- Klika s jednorukým ovládáním s funkcí blokování

- Bezdotykový koncový spínač dveří

- Vsazené, snadno vyměnitelné těsnění dveří

- Vnější materiál nerez (1.4301), vnitřní komora z materiálu 1.4404

- Možnost navýšení kapacity použitím speciálních plechů 530 x 540 mm

- Vsuny ve tvaru U s vybráním pro usnadnění vkládání GN

- Hygienicky provedený, bezspárový vnitřní prostor přístroje, který zajistí snadné provádění sanitace přístroje, se zaoblenými hranami

- Vnitřní halogenové osvětlení odolné proti teplotním šokům

- Stranové pojezdy pro vnitřní vozíky, které zajistí plynulé zajetí vozíku do konvektomatu

- Vnitřní vozík s oboustrannou aretací (2ks) - odkapová vana s odtokem, kolečka minimálně 2 brzděná, všechny kovové díly musí být nerezové

- Tepelná izolace přístroje musí být provedena podle nejnovějších předpisů (technické předpisy pro nebezpečné látky, směrnice 97/69/EG, nebo Evropské komice) ze sklotextilní plsti

- Dotykové teploty maximálně 70°C při 3 hodinovém provozu s teplotou 270°C

- Možnost propojení se stolním PC pomocí rozhraní

- Automatické čištění za pomoci mycích a oplachových kartuší

- Povinné vybavení pro vězeňskou službu

- Bezpečnostní mříž ve dveřích konvektomatu

- Bezpečnostní vypínač k vypnutí elektroniky formou speciálního klíče

- Základní vybavení přístroje

- Základní sada čistících kartuší pro zkušební provoz

- Podestavba pod konvektomat (stůl)

- Odpovídající změkčovač vody

- Základní sada GN ve složení:

  - 10 ks  1/1 60 mm - děrovaná

  - 10 ks  1/1 100 mm - děrovaná

  - 10 ks gastronomický rošt 1/1

  - 15 ks  GN 1/1 65 mm

  - 5 ks  GN 1/1 100 mm

- Český manuál + kuchařka

Možnost samostatně objednat:

- Automatický změkčovač vody

- Rošty na kuřata

- Fritovací koše

- Talířový vnitřní vozík

- Vnitřní vozík a závěsné stojany pro cukráře a řezníky

- Odsávací zákryt s kondenzátorem par

- Software pro propojení s PC

Plynový-rychlovarný-kotel s elektronickou termoregulací s uzavřeným topným systémem bez doplňování 300 l

Objem:			300 litrů

Medium:			Zemní plyn E 20 mbar

Rozměry(doporučené):	1 700 x 850 x 900 mm

    - Provedení přístroje musí být v chromniklové oceli, taktéž krycí deska, vnějšek kotle, poklop a úchyt kotle, povrch přístroje, nosné profily, výtokové síto, stejně tak vnitřní rám kotle CrNi ocel 1.4301.

    - Dno vnitřku kotle z kvalitnější oceli než ostatní materiál konstrukce přístroje CrNiMoTi ocel 1.4571.

    - Vnější plochy budou upraveny tak aby zaručily snadnou čistitelnost a údržbu povrchů hrubost nejvýše 180.

    - Otočný kloub poklopu musí být mosazný a pochromován.

    - Vodovodní potrubí je z mědi.

    - Víko (poklop) musí být dvojité s tepelnou izolací, odpružené, vyvážené a vybavené rukojetí.

    - Víko musí být dále konstruováno tak, aby po jeho otevření nedocházelo ke stékání kondenzátu po přístroji.

    - Tepelná izolace kotle musí být provedena ze sklotextilní plsti podle nejnovějších předpisů pro nebezpečné látky Evropské komise).

    - Přívod vody pro napouštění kotle bude proveden přes pohyblivou armaturu umístěnou na prolisované krycí desce.

    - Na prolisované krycí desce bude umístěna mísící baterie pro teplou a studenou vodu s ventilem.

    - Instalace otočné napouštěcí armatury bude provedena tak, že svojí konstrukcí nebude překážet při zavírání víka kotle respektive že při zavírání nedojde k poškození vodovodního kohoutu ani víka.

    - Hrana prolisované krycí desky musí být vzadu zvýšena a na ostatních hranách snížena, ve předu s pravoúhlou hranou.

    - Odvodnění krycí desky pomocí odtokové trubky do žlabu.

    - Panel spínačů musí být vyvýšen a proveden jako pultový kryt se sklonem pro snadnější obsluhu. Kryty bez viditelných šroubů nebo mezer.

    - Uvnitř kotle musí být ukazatel obsahu (litráže), vyznačený objem bude minimálně po 10 litrech.

    - Přístroj bude mít možnost připojení zdola nebo zezadu.

    - Připojení pro vodu bude provedeno za pomoci tlakové hadice obalené ocelovou sítí.

    - Připojení plynu bude provedeno za pomoci bezpečnostní plynové hadice a bude součástí dodávky.

    - Elektronická regulace teploty připravovaného pokrmu musí mít minimální rozpětí od 40 do 100oC pomocí PE-regulátoru s automatickým, tepelně řízeným zpětným vypínáním po dosažení bodu varu (varná automatika).

    - Teplota, doba provozu a doba zapnutí musí být nastavitelná pomocí chráněných tlačítek.

    - Ukazatel požadované a skutečné teploty digitální, nebo z diod LED.

    - Elektronika musí být vybavena pojistkou proti výpadku proudu pro zachování nastavených hodnot.

    - Chráněná tlačítka (tlačítka překryta ochrannou fólií proti vniknutí vlhkosti) musí být provedena z velkých, dobře obslužných tlačítek s oddělenými digitálními číslicemi pro teplotu a čas.

    - Elektronika bude provedena tak aby poskytla možnost napojení HACCP.

    - Bez údržbový, uzavřený ohřevný systém, bez doplňování.

    - Ochrana proti chodu na sucho a bezpečnostní armatura musí být zabudována.

    - Ohřev generátoru páry se bude provádět za pomoci trubkového hořáku pro zemní plyn, plynový regulační ventil s vysoko-napěťovým zapalováním, thermo-elektrická pojistka zapalování a zapalovací uzávěra.

    - Integrované plynové připojení a uzavírací ventil budou zabudovány a zepředu lehce přístupné.

    - Všechny údržby bude možno provádět zepředu.

    - Přístroj bude opatřen beznapěťovými kontakty pro signalizaci.

    - Doba varu do 40 minut.

    - Přístroj musí být vybaven ochranou proti vodě.

    - Vyprázdnění vnitřku kotle bude prováděno za pomoci bezpečnostního výtokového ventilu, který bude pochromován, ventil bude nastrčen a z venku zabezpečen šroubem.

    - Přístroj musí mít možnost sestavení s ostatními přístroji do hygienického bloku.

    - Instalace kotle bude provedena na hygienický sokl.

Příslušenství:

            1 výtokové síto,

            2 tlakové hadice obalené ocelovou sítí pro připojení pitné vody,

            1 bezpečnostní plynová hadice.

Odtah spalin bude proveden dle platných českých norem.

Plynový-rychlovarný-kotel s elektronickou termoregulací s uzavřeným topným systémem bez doplňování cca 150 l

Objem:			150 až 155 litrů

Medium:			Zemní plyn E 20 mbar

Rozměry (doporučené)	1 100 x 850 x 900 mm

- Provedení přístroje musí být v chromniklové oceli, taktéž krycí deska, vnějšek kotle, poklop a úchyt kotle, povrch přístroje, nosné profily, výtokové síto, stejně tak vnitřní rám kotle CrNi ocel 1.4301.

- Dno vnitřku kotle z kvalitnější oceli než ostatní materiál konstrukce přístroje CrNiMoTi ocel 1.4571.

- Vnější plochy budou upraveny tak aby zaručily snadnou čistitelnost a údržbu povrchů hrubost nejvýše 180.

- Otočný kloub poklopu musí být mosazný a pochromován.

- Vodovodní potrubí je z mědi.

- Víko (poklop) musí být dvojité s tepelnou izolací, odpružené, vyvážené a vybavené rukojetí.

- Víko musí být dále konstruováno tak, aby po jeho otevření nedocházelo ke stékání kondenzátu po přístroji.

- Tepelná izolace kotle musí být provedena ze sklotextilní plsti podle nejnovějších předpisů pro nebezpečné látky Evropské komise.

- Přívod vody pro napouštění kotle bude proveden přes pohyblivou armaturu umístěnou na prolisované krycí desce.

- Na prolisované krycí desce bude umístěna mísící baterie pro teplou a studenou vodu s ventilem.

- Instalace otočné napouštěcí armatury bude provedena tak, že svojí konstrukcí nebude překážet při zavírání víka kotle respektive, že nedojde k poškození vodovodního kohoutu ani víka.

- Hrana prolisované krycí desky  musí být vzadu zvýšena a na ostatních hranách snížena, ve předu s pravoúhlou hranou.

- Odvodnění krycí desky pomocí odtokové trubky do žlabu.

- Panel spínačů musí být vyvýšen a proveden jako pultový kryt se sklonem pro snadnější obsluhu. Kryty bez viditelných šroubů nebo mezer

- Uvnitř kotle musí být ukazatel obsahu (litráže), vyznačený objem bude minimálně po 10 litrech.

- Přístroj bude mít možnost připojení zdola nebo zezadu.

- Připojení pro vodu bude provedeno za pomoci tlakové hadice obalené ocelovou sítí.

- Připojení plynu bude provedeno za pomoci bezpečnostní plynové hadice a bude součástí dodávky.

- Elektronická regulace teploty připravovaného pokrmu musí mít minimální rozpětí od 40 do 100oC pomocí PE-regulátoru s automatickým, tepelně řízeným zpětným vypínáním po dosažení bodu varu (varná automatika).

- Teplota, doba provozu a doba zapnutí musí být nastavitelná pomocí chráněných tlačítek.

- Ukazatel požadované a skutečné teploty digitální, nebo z diod LED.

- Elektronika musí být vybavena pojistkou proti výpadku proudu pro zachování nastavených hodnot.

- Chráněná tlačítka (tlačítka překryta ochrannou fólií proti vniknutí vlhkosti) musí být provedena z velkých, dobře obslužných tlačítek s oddělenými digitálními číslicemi pro teplotu a čas.

- Elektronika bude provedena tak aby poskytla možnost napojení HACCP.

- Bez údržbový, uzavřený ohřevný systém, bez doplňování.

- Ochrana proti chodu na sucho a bezpečnostní armatura musí být zabudována.

- Ohřev generátoru páry bude prováděn za pomoci trubkového hořáku pro zemní plyn, plynový regulační ventil s vysoko-napěťovým zapalováním, thermo-elektrická pojistka zapalování a zapalovací uzávěra.

- Integrované plynové připojení a uzavírací ventil budou zabudovány a zepředu lehce přístupné.

- Všechny údržby bude možno provádět zepředu.

- Přístroj bude opatřen beznapěťovými kontakty pro signalizaci.

- Doba varu do 55 minut.

- Přístroj musí být vybaven ochranou proti vodě.

- Vyprázdnění vnitřku kotle bude prováděno za pomoci bezpečnostního výtokového ventilu, který bude pochromován, ventil bude nastrčen a z venku zabezpečen šroubem.

- Přístroj musí mít možnost sestavení s ostatními přístroji do hygienického bloku.

- Přístroj musí mít možnost instalace na hygienický sokl.

Příslušenství:

- 1 výtokové síto

- 2 tlakové hadice obalené ocelovou sítí pro připojení pitné vody

- 1 bezpečnostní plynová hadice

Odtah spalin bude proveden dle platných českých norem.

# Myčka stolního nádobí košová průchozí

- Mycí časy 92/120/240s.

- Výkon mycího stroje 40/30/15 košů za 1 hodinu.

- Příkon pro elektro ohřev nesmí překročit pro studenou vodu 10 kW a pro teplou vodu 8,5 kW.

- Celá konstrukce mycího stroje musí být nerezová.

- Provedení mycího stroje musí být dvouplášťové s tepelnou i zvukovou izolací.

- Izolace musí splňovat technické předpisy evropské komise pro nebezpečné látky.

- Mycí tank musí být nerezový, bezešvý to znamená nesvařovaný hlubokotažný výlisek s radiusem na všech vnitřních hranách se dnem sešikmeným k výtoku.

- Protahovací režim.

- Mycí ramena nerezová.

- Mycí a oplachové systémy musí být z nerezového materiálu v kombinaci s plastem

- Čerpadlo tanku musí být z nerezové oceli v kombinaci s plastem.

- Chráněné ovládání mycího stroje (tlačítka překryta ochrannou fólií proti vniknutí vlhkosti) musí být provedena z velkých, dobře obslužných tlačítek.

- Pro servisní a provozní informace musí být mycí stroj vybaven přenosovým zařízením          ( infračervený port ), nebo digitálním čtecím zařízením (display).

- Mycí stroj musí být vybaven aqua stop systémem.

- Mycí stroj musí být vybaven dávkovačem oplachových prostředků.

- Mycí stroj musí být vybaven filtračním systémem odpadních vod a to takovým způsobem, že bude dvouplášťový, přeplavový, který zajistí odtok nečistot ode dna, nikoliv přetékáním horní hladiny vody (tzv. Aktiv plus), z důvodu úspory mycích prostředků a vody,vč.čerpadla na odpadní vodu.

- Směr posuvu košů bude upřesněn při prohlídce místa plnění.

- Nedílnou součástí mycího stroje musí být :

Příslušenství:

    - Nájezdový stůl s prolisem, včetně dřezu, zabudované přepínací sprchy a separátoru hrubých nečistot (například AKV).

    - 1 ks tlakové hadice obalené ocelovou sítí pro připojení pitné vody.

    - Výjezdový stůl s prolisem.

    - 4 ks plastových košů do mycího stroje.

    - Odpovídající změkčovač vody.

Chladící skříně s objemem 650  litrů

- Celonerové skříně s obsahem 650 litrů s teplotním rozmezím -2 až +8ºC, sílou izolace minimálně 70 mm.

- Příkon do 400W, 230V.

- Dno chladící skříně z hluboko taženého materiálu beze spár.

- Vedení chladiva z mědi.

- Chlazený prostor musí být opatřen teploměrem a digitální display umístěn vně přístroje na viditelném místě.

- Dostatečné osvětlení prostoru.

- Chladicí jednotky dostatečně dimenzované s použitím ekologických chladiv, které neohrožují ozonovou vrstvu Země.

- Vnitřní dispozice musí zajistit oddělené skladování potravin a jídel podle hygienických předpisů v normovaných gastronádobách event. přepravkách.

- Uzamykatelné dveře s válečkovým zámkem s účinným vyměnitelným těsněním.

- Automatické zavírání dveří když jsou otevřené v méně než 90°.

- U chladících skříní musí být použity výparníky které nezmenšují využitelný prostor chladící skříně.

- V případě poruchy termostatu musí lednice běžet na základě časového  modu, aby nedošlo ke zničení potravin.

- Vnitřní vybavení: 4 kovové rošty pokryté plastem pro každou část, včetně odpovídajícího počtu zavěšovacích segmentů.

- Vnitřní uspořádání se svislými štěrbinový kolejničkami pro možnosti nastavení do 22 stohů. Podporovaná hloubka 810 mm vhodná pro GN 2/1, 700 mm hloubky 530 x 550 mm rošty, minimální rozestupy 60 mm.

- Automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří.

Programovatelné činnosti:

1) Trvalou činnost pro rychlé chlazení výrobků bez ohledu na nastavenou teplotu a čas odmrazování.

2) Odmrazovací cykly, odmrazovací možnosti s nebo bez ventilátoru.

3) Intervaly odmrazování.

4) Maximální doba odmrazování.

Mrazící skříně s objemem 650 l

- Celonerezové skříně s uvedeným obsahem 650 l s teplotním rozmezím – 24 °C až -12 °C, sílou izolace minimálně 70 mm.

- Příkon do 750W, 230 V.

- Dno mrazící skříně z hluboko taženého materiálu beze spár.

- Vedení chladiva z mědi.

- Chlazený prostor musí být opatřen teploměrem a digitální display umístěn vně přístroje na viditelném místě.

- Dostatečné osvětlení prostoru.

- Chladící jednotky dostatečně dimenzované s použitím ekologických chladiv, které neohrožují ozonovou vrstvu Země uložené navrchu mrazničky.

- Vnitřní dispozice musí zajistit oddělené skladování potravin a jídel podle hygienických předpisů v normovaných gastronádobách.

- Uzamykatelné dveře s válečkovým zámkem s účinným vyměnitelným těsněním.

- Automatické zavírání dveří, když jsou otevřené méně než 90°.

- U mrazících skříní musí být použity výparníky, které nezmenšují využitelný prostor chladící skříně.

- V případě poruchy termostatu musí mrazící skříň běžet na základě časového modu, aby nedošlo ke zničení potravin.

- Vnitřní vybavení: 4 kovové rošty pokryté plastem pro každou část, včetně odpovídajícího počtu zavěšovacích segmentů.

- Automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří.

- Vnitřní uspořádání se svislými štěrbinovými kolejničkami pro možnost nastavení do 22 stohů. Podporovaná hloubka 810 mm vhodná pro GN 2/1, 700 mm hloubky 530 x 550 mm rošty, minimální rozestupy 60 mm.

- Vhánění vzduchu shora dolů.

Programovatelné činnosti

- Trvalou činnost pro rychlé zamražení výrobků bez ohledu na nastavenou teplotu a čas odmrazování

- Odmrazovací cykly, odmrazovací možnosti s nebo bez ventilátoru

- Intervaly odmrazování

- Maximální doba odmrazování

- Universální kuchyňský robot

- Kuchyňský stroj se třemi převodovými stupni

1 stupeň příkon cca 1,5 kW

2 stupeň příkon cca 2,2 kW

3 stupeň příkon cca 3,0 kW

- Stroj musí být vybaven ochranou proti vodě

Příslušenství :

- Kotlík nerezový cca 30 litrů, včetně odpovídajícího míchacího háku a šlehací metly.

- Kotlík nerezový cca 60 litrů, včetně odpovídajícího míchacího háku a šlehací metly.

Trojnožka s kolečky pro snadnější přemístění kotlíků.

- Nástavec na krouhání a strouhání, včetně minimálního vybavení kotouči.

- například :

1 ks strouhací kotouč s otvory cca 3 mm

1 ks strouhací kotouč s otvory cca 4 mm

1 ks strouhací kotouč s otvory cca 6 mm

- Nástavec na mletí masa včetně minimálního vybavení šajbami

1 ks předřezák

2 ks dvojité nože

2 ks šajba 3 mm

2 ks šajba 8 mm

2 ks šajba 10 mm

2 ks šajba „ledvinka“

Nástavec na mletí máku

Příloha č. 4 – cenová tabulka

| Zařízení Typ |  | médium | počet kusů | Cena zboží/ks bez DPH | Cena instalace zboží/ks bez DPH | Cena za uvední do provozu a zaškolení personálu | Cena zboží celkem bez DPH | Cena včetně instalace, a uvední do provozu a zaškolení personálu bez DPH | Cena celkem včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konvektomat 20x1/1GN |  | plyn | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Konvektomat 10x1/1 GN |  | elektřina | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Mycí stroj bílého nádobí |  | elektřina | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Chladící skříň 650 litrů |  | elektřina | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Mrazící skříně 650 litrů |  | elektřina | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Varný kotel 300 litrů |  | plyn | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Varný kotel 150 litrů |  | plyn | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Univerzální kuchyňský robot |  | elektřina | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Odtah spalin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |

Cena celkem (za dodávku zboží,  včetně dodávky a instalace odtahu spalin, zajištění přívodů všech médií k příslušným zařízením, montáže, odzkoušení, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení personálu) bez DPH		…………………………..

DPH					…………………………..

Cena celkem (za dodávku zboží, včetně dodávky a instalace odtahu spalin, zajištění přívodů všech médií k příslušným zařízením, montáže, odzkoušení, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení personálu) včetně DPH	…………………………..

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení základní kvalifikační předpoklady

Vzorový formulář prokazující splnění některých základních kvalifikačních předpokladů (dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Návětí pro statutární orgán právnické osoby: Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO] jednající [jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že

Návětí pro zástupce právnické osoby: Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO] zastoupený [jméno, příjmení, funkce, případně další údaje dle plné moci] čestně prohlašuje, že

Návětí pro fyzickou osobu: Já, [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO], čestně prohlašuji, že jsem uchazeč, který

Návětí pro zástupce fyzické osoby: Uchazeč [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO] zastoupený [jméno, příjmení, funkce, případně další údaje dle plné moci] čestně prohlašuje, že

splňuje níže uvedené základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako uchazeč

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který ve vztahu ke spotřební dani nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V [místo podpisu], dne [datum]

[Vlastnoruční podpis osoby nebo oprávněných osob, uvedený v souladu se způsobem určeným v obchodním rejstříku nebo v obdobném rozsahu].

Příloha č. 6 – Čestné prohlášení ekonomická a finanční způsobilost

Vzorový formulář prokazující ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku (dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Návětí pro statutární orgán právnické osoby: Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO] jednající [jméno, příjmení, funkce] čestně prohlašuje, že

Návětí pro zástupce právnické osoby: Uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČO] zastoupený [jméno, příjmení, funkce, případně další údaje dle plné moci] čestně prohlašuje, že

Návětí pro fyzickou osobu: Já, [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO], čestně prohlašuji, že jsem uchazeč, který

Návětí pro zástupce fyzické osoby: Uchazeč [jméno, příjmení, místo podnikání, IČO] zastoupený [jméno, příjmení, funkce, případně další údaje dle plné moci] čestně prohlašuje, že

je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku:

„GŘ OL – Velkokuchyňská technologie“

V [místo podpisu], dne [datum]

[Vlastnoruční podpis osoby nebo oprávněných osob, uvedený v souladu se způsobem určeným v obchodním rejstříku nebo v obdobném rozsahu].

Příloha č. 7 – Seznam a prohlášení

SEZNAM  STATUTÁRNÍCH  ORGÁNŮ  NEBO  ČLENŮ  STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ  A  PROHLÁŠENÍ O  NEUZAVŘENÍ  ZAKÁZANÉ  DOHODY

podle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

v rámci veřejné zakázky:

„GŘ OL – Velkokuchyňská technologie Hradec Králové“

V souladu s § 68 odst. 3 zákona:

- dokládám seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (§ 68 odst. 3 písm. a) zákona);

| JMÉNO A PŘÍJMENÍ | POZNÁMKA |
| --- | --- |

Seznam bude podle potřeby rozšířen a doplněn nebo bude tvořit přílohu tohoto dokumentu.

- (pouze jde-li o akciovou společnost) dokládám seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu (§ 68 odst. 3 písm. b) zákona);

| JMÉNO A PŘÍJMENÍ | POZNÁMKA |
| --- | --- |

Seznam bude podle potřeby rozšířen a doplněn nebo bude tvořit přílohu tohoto dokumentu. Seznam musí být vyhotoven ve lhůtě pro podání nabídek.

- prohlašuji, že jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu – zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (§ 68 odst. 3 písm. c) zákona).

V ……………… dne ………………

………………………………………………………………..

podpis oprávněné osoby

V případě, že skutečnosti uvedené v písm. a) a b) tohoto dokumentu u uchazeče nenastaly, uvede toto uchazeč namísto vyplnění tabulky.

Příloha č. 9 – Současný stav rozvody

Příloha č. 10 – Revizní zpráva odtahů spalin

Příloha č. 11 – Stávající stav odtahů spalin

Příloha č. 12 – Fotodokumentace odtahu spalin

Uchazeč nebo jeho zástupce vybere vhodné návětí. Pokud je oprávněno jednat pouze více osob společně, je třeba aby, bylo upraveno návětí a čestné prohlášení podepsaly všechny tyto osoby.

Uchazeč nebo jeho zástupce vybere vhodné návětí. Pokud je oprávněno jednat pouze více osob společně, je třeba aby, bylo upraveno návětí a čestné prohlášení podepsaly všechny tyto osoby.