# Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Název akce „Heřmanice – Oprava klubu příslušníků“

###### Vymezení plnění veřejné zakázky:

Akce: Udržovací práce na objektu č. 47 – Klub příslušníků

Místo stavby: Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava 13

Investor:	Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

organizační jednotka Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava 13

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ JE DÁNO VYPRACOVANOU PD

Upozorňujeme, že zárubně a křídlo hlavních vstupních dveří do objektu musí mít z výroby přípravu na instalaci slaboproudého zabezpečení objektu (dveřní čidla). V PD je chybně uvedeno na výkrese elektro, že svítidla dodá investor. Svítidla dodá dodavatel – je zahrnuto ve výkazu výměr.