## rekapitulace
OBYTNÝ SOUBOR UHŘÍNĚVES
ROMANCE II
Kapacity
Investor : |  | Skanska CZ, a.s.
Hlavní inženýr projektu |  | ing. Jiří Bozděch
Projektant : |  | HELIKA, a.s.
Souhrnná tabulka nároků
Zastavěná plocha | m2 | 23780
Užitná plocha bytů | m2 | 38992
Počet bytových jednotek | ks | 667
Souhrnná tabulka nákladů
Označení objektu | Objekt | Cena celkem
SO 001 | Příprava území a HTU
SO 101 | Bytový dům A
SO 102 | Bytový dům B
SO 103 | Bytový dům C
SO 104 | Bytový dům D
SO 105 | Bytový dům E
SO 106 | Bytový dům F | 4052110
SO 107 | Bytový dům G | 0
SO 108 | Bytový dům H
SO 109 | Bytový dům I
SO 110 | Bytový dům J
SO 111 | Bytový dům K
SO 112 | Bytový dům L
SO 113 | Bytový dům M
SO 114 | Bytový dům N
SO 301 | Venkovní osvětlení
SO 401 | Vodovod
SO 402 | Kanalizace splašková
SO 403 | Kanalizace dešťová
SO 404 | Plynovod
SO 501 | Přípojka vody a kanalizace pro BD A
SO 502 | Přípojka vody a kanalizace pro BD B
SO 503 | Přípojka vody a kanalizace pro BD C
SO 504 | Přípojka vody a kanalizace pro BD D
SO 505 | Přípojka vody a kanalizace pro BD E
SO 506 | Přípojka vody a kanalizace pro BD F
SO 507 | Přípojka vody a kanalizace pro BD G
SO 508 | Přípojka vody a kanalizace pro BD H
SO 509 | Přípojka vody a kanalizace pro BD I
SO 510 | Přípojka vody a kanalizace pro BD J
SO 511 | Přípojka vody a kanalizace pro BD K
SO 512 | Přípojka vody a kanalizace pro BD L
SO 513 | Přípojka vody a kanalizace pro BD M
SO 514 | Přípojka vody a kanalizace pro BD N
SO 601 | Komunikace, čisté terénní úpravy
SO 602 | Sadové úpravy
CELKEM Obytný soubor Romance II

## BD F - START
OBYTNÝ SOUBOR UHŘÍNĚVES
ROMANCE II
Slepý rozpočet - Bytový dům F
Standard - START
Investor : | [5 empty] | Skanska CZ, a.s.
Hlavní inženýr projektu | [5 empty] | ing. Jiří Bozděch
Projektant : | [5 empty] | HELIKA, a.s.
| Kód | Popis | M.j. | Množství | Kč/m.j. | Cena celkem | CELKEM st.díl | Poznámka | Poznámka
Stavební díl : 001 - Zemní práce, zajištění stavební jámy
| 131201103 | Výkopy jáma hor.3 | M3 |  | 65 | 0
| 131301103 | Výkopy jáma hor.4 | M3 |  | 65 | 0
| 132201202 | Hloubení rýh hor.3 | M3 |  | 156 | 0
| 131201109 | Dočištění základové spáry drobnými mechanizmy popř. ručně | M2 |  | 15 | 0
| 162701105 | Odvoz zeminy na skládku vč. naložení bez stanovení vzdálenosti | M3 |  | 220 | 0
| 162701109 | Odvoz zeminy pro zpětné zásypy a násypy na meziskládku vč. naložení bez stanovení vzdálenosti | M3 |  | 180 | 0
| 171201202 | Uložení zeminy na skládku včetně poplatku | M3 |  | 125 | 0
| 174101101 | Zpětné zásypy zeminou hutněné po vrstvách 15-20 cm | M3 |  | 48 | 0
| 171101103 | Násypy zeminou hutněné po vrstvách 15-20 cm | M3 |  | 45 | 0
| 162701105 | Přivezení zeminy z meziskládky vč. naložení bez stanovení vzdálenosti | M3 |  | 530 | 0
| Součet | Stavební díl : 001 - Zemní práce, zajištění stavební jámy |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 002 - Základy, zvláštní zakládání, piloty
| 290 90-1001 | Piloty širokoprofilové průměr 620mm - vrtání, výplň beton C25/30, výztuž, odvoz zeminy z vrtání, začištění paty | m |  | 3700 | 0
| 290 90-1003 | Piloty širokoprofilové průměr 900mm - vrtání, výplň beton C25/30, výztuž, odvoz zeminy z vrtání, začištění paty | m |  | 3700 | 0
| 273321311 | Deska základová, dojezdy výtahů, žebra BŽ C30/37 | m3 |  | 2740 | 0
| 273351215 | Bednění základové desky zřízení vč. odstranění | m2 |  | 421 | 0
| 27935105R | Bednění základových stěn jednostranné zřízení vč. odstranění | m2 |  | 542 | 0
| 27336172R | Výztuž základové desky R10505 | t |  | 29000 | 0
| Součet | Stavební díl : 002 - Základy, zvláštní zakládání, piloty |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 030 - Konstrukce svislé vč. osazení zárubní
| 311238291 | Zdivo obvodové PTH 24 P+D P15 M10 vč. překladů | m3 |  | 4107 | 0
| 342248121 | Zdivo vnitřní PTH AKU 25 P20 M 10 vč.překladů | m3 |  | 6252 | 0
| 342240001 | Příčka vnitřní Porotherm 17,5 P+D P8 M2,5 vč.napojení na strop vč. překladů | m2 |  | 609 | 0
| 342240002 | Příčky PTH tl.115mm P+D P8 M2,5 vč.napojení na strop vč. překladů | m2 |  | 580 | 0
| 342240003 | Příčky PTH tl.65mm P+D P8 M2,5 vč.napojení na strop vč. překladů | m2 |  | 472 | 0
| 346244351 | Obezdívka van, podezdění sprch.vaniček tv.hebel (např.) tl.10cm | m2 |  | 520 | 0
| 346244351 | Přizdívky v koupelnách např.tv.ytong tl.100mm | m2 |  | 520 | 0
| 311271193 | Zdivo tv.plynosilikát tl.250mm | m3 |  | 3352 | 0
| 642942001 | D+M oc.zárubeň 900/1970 požár. | kus |  | 2692 | 0
| 642942002 | D+M oc.zárubeň 900/1970 | kus |  | 1600 | 0
| 642942004 | D+M oc.zárubeň 800/1970 požár. | kus |  | 2692 | 0
| 642942005 | D+M oc.zárubeň 700/1970 | kus |  | 1400 | 0
| 642942006 | D+M oc.zárubeň 700/1970 požár. | kus |  | 2575 | 0
| 642942007 | D+M oc.zárubeň 1450/1970 | kus |  | 2100 | 0
| 642942008 | D+M oc.zárubeň 600/1970 | kus |  | 1600 | 0
| 642942008 | D+M oc.zárubeň 600/1970 požár. | kus |  | 2575 | 0
| Součet | Stavební díl : 030 - Konstrukce svislé vč. osazení zárubní |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 040 - Konstrukce vodorovné
0
| Součet | Stavební díl : 040 - Konstrukce vodorovné |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 049 - Kompletní skelet (prefa, monolit)
| 330321410 | Sloup 4-úhel beton železový BŽ30 (C25/30) | m3 |  | 2986 | 0
| 330321410 | Sloup 4-úhel beton železový BŽ35 (C30/37) | m3 |  | 3156 | 0
| 33135110R | Sloup hranatý bed. 4-úhel pohledové bednění zřízení včetně odstranění | m2 |  | 715 | 0
| 331351101 | Sloup hranatý bed. 4-úhel zřízení včetně odstranění | m2 |  | 624 | 0
| 331361721 | Sloup výztuž R10505 | t |  | 29000 | 0
| 341321310 | Stěna z betonu železového BŽ30 (C25/30) | m3 |  | 2986 | 0
| 34132131R | Stěna z betonu železového BŽ35 (C30/37) | m3 |  | 3156 | 0
| 341351105 | Stěna bed. 2-stran zřízení a odstranění | m2 |  | 542 | 0
| 34135110R | Stěna bed. 2-stran zřízení a odstranění - atiky | m2 |  | 496 | 0
| 341351101 | Stěna nosná bed. 1-stran zřízení a odstranění | m2 |  | 642 | 0
| 34135112R | Bednění otvorů stěn | m2 |  | 473 | 0
| 34135113R | Příplatek za pohledový beton stěn | m2 |  | 95 | 0
| 341361721 | Stěna nosná výztuž R10505 | t |  | 29000 | 0
| 411321414 | Stropní deska z betonu železového BŽ30 (C20/25) vč. věnce | m3 |  | 2780 | 0
| 41132141R | Stropní deska z betonu železového BŽ35 (C30/37) | m3 |  | 2980 | 0
| 411351101 | Strop deska bednění vč. podpěr zřízení a odstranění | m2 |  | 659 | 0
| 41135110R | Strop deska bednění vč. podpěr zřízení a odstranění - balkony, markýzy | m2 |  | 669 | 0
| 41135110R | Bednění otvorů stropu | m2 |  | 473 | 0
| 41135111R | Příplatek za pohledový beton stropů | m2 |  | 95 | 0
| 411361721 | Strop výztuž R10505 | t |  | 29000 | 0
| 430321515 | Schodiš. podesta, schodnice vč.stupňů z železobetonu B30 (C25/30) | m3 |  | 2970 | 0
| 43335113R | Podesta a schodnice bednění zřízení a odstranění vč podpěr | m2 |  | 624 | 0
| 43435114R | Stupně schodiště bednění zřízení a odstranění | m2 |  | 561 | 0
| 430361721 | Schodiště výztuž R10505 | t |  | 29000 | 0
| 34100001R | D+M stabox prům.8/150 | m |  | 615 | 0
| 34100051R | D+M prefa rameno schodiště vč. stupňů | m3 |  | 13203 | 0
| 34100052R | D+M prefa balkonové desky | m3 |  | 13203 | 0
| 34100017R | D+M izolace dilatačních spar - minerální vlna tl. 30 mm + ochranná PE folie | m2 |  | 129 | 0
| 34100028R | D+M akustické izolace např. Schock Tronsole - mezipodesty schodiště | m |  | 3900 | 0
| 34100038R | D+M akustické izolace např. Schock Tronsole AZT - strop výtahu | m |  | 3900 | 0
| 34100018R | D+M izolace dilatačních spar - desky EPS tl. 30 mm | m2 |  | 79 | 0
| 34100051R | D+M např. Schőck Isokorb vč. dilatační izolace EPS tl. 80 mm | m |  | 3823 | 0
| Součet | Stavební díl : 049 - Kompletní skelet (prefa, monolit) |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 004 - Izolace proti vodě, podkladní betony
| 711481011 | D+M hydroizolační systém bentonitových hydroizolací vč. bentonitové pasty a pásků, zesílení, kotevních a spojovacích prvků, ukončujících lišt, detailních úprav | m2 |  | 640 | 0
| Součet | Stavební díl : 004- Izolace proti vodě, podkladní betony |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 060 - Omítky, úpravy povrchů
| 612421626 | Jádrová omítka pod obklady | m2 |  | 196 | 0
| 612421637 | Vnitřní omítka stěn dvouvrstvá váp.štuková tl.15mm vč.bandáž.styků rozdílných mater.síťovinou, vč.roh.omítníků | m2 |  | 310 | 0
| 612421638 | Vnitřní omítka stěn železobetonových dvouvrstvá váp.štuková tl.10mm vč.bandáž.styků rozdílných mater.síťovinou, vč.roh.omítníků | m2 |  | 280 | 0
| 612451071 | Vyspravení povrch.nerovn.beton.stěn | m2 |  | 142 | 0
| 610410000 | Nátěr stěn otěruvzdorný bílý parking | m2 |  | 30 | 0
| 611459181 | Vyspravení povrch.nerovn.beton.stropů | m2 |  | 142 | 0
| 610410001 | Nátěr stopů otěruvzdorný bílý parking | m2 |  | 30 | 0
| 611421133 | Vnitřní omítka stropů dvouvrstvá váp.štuková tl.15mm | m2 |  | 215 | 0
| Součet | Stavební díl : 060 - Omítky, úpravy povrchů |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 063 - Podlahy a podlahové konstrukce
P1
| 346990001 | D+M vyrovnávací vrstva na betonovou mazaninu | m |  | 30 | 0 |  | P1
| 631312711 | D+M beton.mazanina B20 hlazená tl.70mm vč.smršť.prořezů rastr 6x6m | m2 |  | 356 | 0 |  | P1
| 711000001 | D+M separační PE fólie tl.0,2mm | m2 |  | 15 | 0 |  | P1
| 713000001 | D+M kročej.izolace minerální vlna tl. 20 mm | m2 |  | 82 | 0 |  | P1
P2
| 711000004 | D+M penetrace | m2 |  | 53 | 0 |  | P2
| 631312712 | D+M beton.mazanina B20 hlazená tl.65mm vč.smršť.prořezů rastr 6x6m | m2 |  | 350 | 0 |  | P2
| 711000001 | D+M separační PE fólie tl.0,2mm | m2 |  | 15 | 0 |  | P2
| 713000001 | D+M kročej.izolace minerální vlna tl. 25 mm | m2 |  | 103 | 0 |  | P2
P3
| 711000003 | D+M hydroizolační stěrka vytažená na stěny 150 mm | m2 |  | 420 | 0 |  | P3
| 711000004 | D+M penetrace | m2 |  | 53 | 0 |  | P3
| 631312713 | D+M beton.mazanina B20 hlazená tl.60mm vč.smršť.prořezů rastr 6x6m | m2 |  | 345 | 0 |  | P3
| 711000001 | D+M separační PE fólie tl.0,2mm | m2 |  | 15 | 0 |  | P3
| 713000001 | D+M kročej.izolace minerální vlna tl. 25 mm | m2 |  | 103 | 0 |  | P3
P4
| 711000004 | D+M penetrace | m2 |  | 53 | 0 |  | P4
| 631312712 | D+M beton.mazanina B20 hlazená tl.65mm vč.smršť.prořezů rastr 6x6m | m2 |  | 350 | 0 |  | P4
| 711000001 | D+M separační PE fólie tl.0,2mm | m2 |  | 15 | 0 |  | P4
| 713000001 | D+M kročej.izolace minerální vlna tl. 25 mm | m2 |  | 103 | 0 |  | P4
P5
| 711000004 | D+M penetrace | m2 |  | 53 | 0 |  | P5
P6
| 711000003 | D+M hydroizolační stěrka vytažená na stěny 150 mm | m2 |  | 420 | 0 |  | P6
| 711000004 | D+M penetrace | m2 |  | 53 | 0 |  | P6
| 631312714 | D+M beton.mazanina B20 hlazená tl.50mm vč.smršť.prořezů rastr 6x6m | m2 |  | 335 | 0 |  | P6
| 71100003R | D+M živičná hydroizolace SBS modifikovaný pás vč. kompletačních prvků, mechanicky kotvená | m2 |  | 433 | 0 |  | P6
| 71200003R | D+M izolace desky EPS nakašírovaný pás SBS modif. spádová vrstva tl. 40 mm | m2 |  | 383 | 0 |  | P6
P7
| 711000003 | D+M hydroizolační stěrka vytažená na stěny 150 mm | m2 |  | 420 | 0 |  | P7
| 711000004 | D+M penetrace | m2 |  | 53 | 0 |  | P7
| 631312714 | D+M beton.mazanina B20 hlazená tl.50mm vč.smršť.prořezů rastr 6x6m | m2 |  | 335 | 0 |  | P7
| 71100003R | D+M živičná hydroizolace SBS modifikovaný pás vč. kompletačních prvků, mechanicky kotvená | m2 |  | 433 | 0 |  | P7
| 71200001R | D+M tuhé tepelně izolační desky XPS tl. 140 mm | m2 |  | 857 | 0 |  | P7
| 71100005R | D+M parozábrana | m2 |  | 138 | 0 |  | P7
| 711000004 | D+M penetrace | m2 |  | 53 | 0 |  | P7
P8
| 346990001 | D+M vyrovnávací vrstva na betonovou mazaninu | m |  | 30 | 0 |  | P8
| 631312710 | D+M beton.mazanina B20 hlazená tl.85mm vč.smršť.prořezů rastr 6x6m | m2 |  | 371 | 0 |  | P8
| 711000004 | D+M penetrace | m2 |  | 53 | 0 |  | P8
P9
| 711000004 | D+M penetrace | m2 |  | 53 | 0 |  | P9
| 770000000 | D+M přechodových podlahových lišt | bm |  | 512 | 0
| Součet | Stavební díl : 063 - Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 090 - Ostatní konstrukce a práce
| 990000007 | D+M dopravní značení v garážích | m2 |  | 45 | 0
| 990000008 | D+M informační systém objektu | kus |  | 1800 | 0
| 990000009 | D+M ruční hasicí přístroje PHP práškový 6kg | kus |  | 1040 | 0
| 990000010 | D+M ruční hasicí přístroje PHP sněhový 6kg | kus |  | 2120 | 0
| 990000012 | Ochrana schod.stupňů prkny a fólií, popř.textilií | m2 |  | 56 | 0
| 952901111 | Čištění a úklidové práce objektu | m2 |  | 62 | 0
| 990000013 | Stavební přípomoce | kpl |  |  | 0
| Součet | Stavební díl : 090 - Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 094 - Lešení
| 941941001 | Fasádní lešení včetně nájmu (odhad nájmu ... měsíců) | m2 |  | 483 | 0
| 941955001 | Vnitřní pomocné lešení | m2 |  | 50 | 0
| 943944000 | Prostorové lešení do výtah.šachet | m3 |  | 99 | 0
| Součet | Stavební díl : 094 - Lešení |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 099 - Přesun hmot HSV
| 998012023 | Přesuny hmot v rámci staveniště - pouze pro vlastní výkony, ostatní přesuny v cenách jednotlivých položek | kpl |  |  | 0
| Součet | Stavební díl : 099 - Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům (pokud nejsou součástí skladby)
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům (pokud nejsou součástí skladby) |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 712 - Povlakové krytiny (pokud nejsou součástí skladby)
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 712 - Povlakové krytiny (pokud nejsou součástí skladby) |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 713 - Izolace tepelné (pokud nejsou součástí skladby)
| 71200004R | D+M tepelné izolace XPS tl. 50 mm obvodové konstrukce pod úrovní terénu | m2 |  | 312 | 0
| Součet | Stavební díl : 713 - Izolace tepelné (pokud nejsou součástí skladby) |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 714 - Izolace akustické (pokud nejsou součástí skladby)
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 714 - Izolace akustické (pokud nejsou součástí skladby) |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 715 - Izolace proti chemickým vlivům (pokud nejsou součástí skladby)
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 715 - Izolace proti chemickým vlivům (pokud nejsou součástí skladby) |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 721 - Zdravotechnické instalace
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 721 - Zdravotechnické instalace |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 723 - Rozvody plynu
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 723 - Rozvody plynu |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 731 - Ústřední vytápění
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 731 - Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 762 - Konstrukce tesařské
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 763 - Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony
| 763111117 | D+M SDK příčka s izolací tl 125 mm jednoduchá kce CW a UW desky 1x RB tl 12,5 mm | m2 |  | 553.86 | 0
| 763123215 | D+M SDK stěna předsazená s izol,tl 90 mm jednoduchá kce UW a CW desky 1x RB tl 15 mm-v koupelnách | m2 |  | 519.588 | 0
| 763119 | Příplatek za impregnovaný sádrokarton | m2 |  | 45 | 0
| 7631191 | D+M ztužení SDK pro osazení zařizovacích předmětů | kus |  | 1200 | 0
| Součet | Stavební díl : 763 - Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 764 - Konstrukce klempířské
| 764-013 | D+M oplech.okrajů balkonů, atik TiZn rš450mm | m |  | 313.2 | 0
| 764-016 | D+M okapnice poplast.plech | m |  | 196 | 0
| 764-017 | D+M podokap.žlab TiZn DN100mm+nerez síťka | m |  | 206.85 | 0
| 764-018 | D+M svis.svod trouba TiZn DN125mm | m |  | 451.2 | 0
| 764-021 | D+M žlab.kotlík TiZn | kus |  | 612 | 0
| Součet | Stavební díl : 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 765 - Krytiny tvrdé
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 765 - Krytiny tvrdé |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 766 - Konstrukce truhlářské
| 766-040 | D+M vstup.dveře dřev. plné bílá fólie vč.prahu a kování stříbrný elox | kus |  | 10500 | 0
| 766-042 | D+M vnitř.dveře dřev.plné bílá fólie 800/ 1970 vč.kování stříbrný elox | kus |  | 5500 | 0
| 766-043 | D+M vnitř.dveře dřev.plné bílá fólie 700/ 1970 vč.kování stříbrný elox | kus |  | 4500 | 0
| 766-044 | D+M vnitř.dveře dřev.plné bílá fólie 600/ 1970 vč.kování stříbrný elox | kus |  | 4500 | 0
| 766-057 | D+M parapet.deska bílé lamino š.290mm | m |  | 765 | 0
| 766-042 | D+M vnitř.dveře dřev.plné EI30 800/ 1970 vč.kování stříbrný elox | kus |  | 10500 | 0
| Součet | Stavební díl : 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 767 - Konstrukce kovové
| 990-002 | D+M dvířka do instal.šachet 400x400mm | kus |  | 2130 | 0
| 990-003 | D+M Sklep.světlík MEA hl.4000mm + nástavce | kus |  | 77922 | 0
| 990-007 | D+M litin.poklop 500/500 | kus |  | 2468 | 0
| 990-008 | D+M domov.schránky | kus |  | 947 | 0
| 990-010 | D+M čistící zóna vč.zápust.rámu | m2 |  | 4968 | 0
| 990-015 | D+M výlez na střechu požární vč. poklopu | kus |  | 25000 | 0
| 990-016 | D+M ocelový žebřík | m |  | 1450 | 0
| 990-017 | D+M dělící příčky sklepních kójí - ocelové plechové | m |  | 2840 | 0
| 990-018 | D+M informační nástěnka | kus |  | 999 | 0
| 767-012 | D+M garáž.vrata | m2 |  | 33145.5426 | 0
| 767-014 | D+M oc.zábradlí balkónů, lodžií, teras v kombinaci s plnými deskovými cementotřískovými výplněmi | m |  | 3200 | 0
| 767-015 | D+M ocelové zábradlí schodiště | m |  | 4862 | 0
| 767-016 | D+M madla k schodišti | m |  | 1495 | 0
| 767-031 | D+M pojízdný dilatační profil | m |  | 3737 | 0
| Součet | Stavební díl : 767 - Konstrukce kovové |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 768 - Výplně otvorů
| 766-001 | D+M plastová okna, balkónové dveře, vchodové dveře s izolačními dvojskly, plné výplně izolovány vč. venkovních parapetů z titanzinku | m2 |  | 3030 | 0
| Součet | Stavební díl : 768 - Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 771 - Dlažby a obklady keramické
| 781471107 | Provedení keram.obkladu na střih vč.spárování | m2 |  | 403 | 0
| 597600001 | Dodávka keram.obklad dle standardu | m2 |  | 350 | 0
| 771470000 | D+M plast.obklad.lišt ukončující a rohové | bm |  | 68 | 0
P2
| 77157104R | Položení keram.dlažba byty do tmelu | m2 |  | 398 | 0 |  | P2
| 77147104R | Položení keram.soklík byty do tmelu | m |  | 74 | 0 |  | P2
| 59700004R | Dodávka keram.dlažba byty standard | m2 |  | 400 | 0 |  | P2
P3
| 77157104R | Položení keram.dlažba byty do tmelu | m2 |  | 398 | 0 |  | P3
| 77147104R | Položení keram.soklík byty do tmelu | m |  | 74 | 0 |  | P3
| 59700004R | Dodávka keram.dlažba byty standard | m2 |  | 400 | 0 |  | P3
P4
| 77157103R | Položení keram.dlažba společ.prostory do tmelu | m2 |  | 398 | 0 |  | P4
| 77147103R | Položení keram.soklík společ.prostory do tmelu | m |  | 74 | 0 |  | P4
| 59700003R | Dodávka keram.dlažba společ.prostory standard | m2 |  | 350 | 0 |  | P4
P5
| 77157101R | Položení keram.dlažba schodiště do tmelu | m2 |  | 989 | 0 |  | P5
| 77147101R | Položení keram.soklík schodiště do tmelu | m |  | 98 | 0 |  | P5
| 59700001R | Dodávka keram.dlažba schodiště standard | m2 |  | 800 | 0 |  | P5
P6
| 77157107R | Položení keram.dlažba mrazuvzdorná do tmelu | m2 |  | 398 | 0 |  | P6
| 77147107R | Položení keram.soklík mrazuvzdorná do tmelu | m |  | 74 | 0 |  | P6
| 59700007R | Dodávka keram.dlažba mrazuvzd. standard | m2 |  | 500 | 0 |  | P6
P7
| 77157107R | Položení keram.dlažba mrazuvzdorná do tmelu | m2 |  | 398 | 0 |  | P7
| 77147107R | Položení keram.soklík mrazuvzdorná do tmelu | m |  | 74 | 0 |  | P7
| 59700007R | Dodávka keram.dlažba mrazuvzd. standard | m2 |  | 500 | 0 |  | P7
| Součet | Stavební díl : 771 - Dlažby a obklady keramické |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 773 - Podlahy teracové
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 773 - Podlahy teracové |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 775 - Podlahy dřevěné, vlysové, plovoucí
P1
| 77552000R | Položení laminát.podlahy vč.podložky | m2 |  | 345 | 0 |  | P1
| 61193300R | Dodávka laminát.podlahy standard | m2 |  | 400 | 0 |  | P1
| 77541000R | D+M dřevěná lišta standard | m |  | 219 | 0 |  | P1
| Součet | Stavební díl : 775 - Podlahy dřevěné, vlysové, plovoucí |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 776 - Podlahy povlakové
| 77652001R | Položení kobercové krytiny vč.podložky | m2 |  | 180 | 0
| 28412000R | Dodávka kobercové krytiny standard | m2 |  | 350 | 0
| 77642001R | D+M plastová lišta ke koberc.krytině | m |  | 55 | 0
P8
| 77653001R | Položení PVC krytiny vč.podložky | m2 |  | 112 | 0 |  | P8
| 28413000R | Dodávka PVC krytiny standard | m2 |  | 200 | 0 |  | P8
| 77643001R | D+M plastová lišta k PVC.krytině | m |  | 55 | 0 |  | P8
| Součet | Stavební díl : 776 - Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 777 - Podlahy lité, syntetické
P9
| 777000002 | D+M nátěrový systém odolný proti působení ropných látek a olejů | m2 |  | 420 | 0 |  | P9
| Součet | Stavební díl : 777 - Podlahy lité, syntetické |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 782 - Dlažby a obklady kamenné
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 782 - Dlažby a obklady kamenné |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 783 - Nátěry
| 783000000 | D+M nátěr ocel.zárubní RAL | kus |  | 290 | 0
| Součet | Stavební díl : 783 - Nátěry |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 784 - Malby, tapety
| 784000000 | D+M malba stěn a stropů bílá otěruvzdorná | m2 |  | 30 | 0
| 784000000 | D+M malba SDK konstrukcí bílá otěruvzdorná | m2 |  | 40 | 0
| Součet | Stavební díl : 784 - Malby, tapety |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 788 - Protipožární opatření
| 990000011 | D+M protipožární ucpávky | m2 |  | 2800 | 0
| Součet | Stavební díl : 788 - Protipožární opatření |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 789 - Opláštění fasád
| 622400002 | D+M kompletní zatepl.systém Orsil TF tl. 100 mm, vzduchová mezera 25 mm, deska Cetris Basic vč. nátěru | m2 |  | 2310 | 0
| 622400003 | D+M kompletní zatepl.systém Orsil TF tl. 120 mm, tenkovrstvá omítka Baumit s výztužnou síťkou 5 mm | m2 |  | 1240 | 0
| 622400004 | D+M kompletní zatepl.systém Orsil TF tl. 100 mm, tenkovrstvá omítka Baumit s výztužnou síťkou 5 mm | m2 |  | 1164 | 0
| Součet | Stavební díl : 789 - Opláštění fasád |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 790 - Střešní konstrukce kompletizované
S1
| 63130003R | D+M kačírek ze světlých oblázků fr. 16-32 tl. 100 mm | m2 |  | 212 | 0 |  | střecha S1
| 71100004R | D+M netkaná syntetická textilie pl. hm. 500 g/m2 | m2 |  | 65 | 0 |  | střecha S1
| 71200001R | D+M tuhé tepelně izolační desky XPS tl. 140 mm | m2 |  | 857 | 0 |  | střecha S1
| 71100002R | D+M ochranná netkaná textilie pl.hm. 150 g/m2 | m2 |  | 35 | 0 |  | střecha S1
| 71100003R | D+M fólie mPVC - tl.2 mm atest proti prorůstání vč. kompletačních prvků, mechanicky kotvená | m2 |  | 433 | 0 |  | střecha S1
| 63130004R | D+M spádová vrstva z lehkého hutného betonu Liapor tl. 50-270 | m3 |  | 5725 | 0 |  | střecha S1
| 71100007R | D+M penetrační nátěr | m2 |  | 17.5 | 0 |  | střecha S1
S2
| 90000003R | D+M vegetační vrstva - zahradnická zemina/ borová kůra 200-250 mm | m2 |  | 465 | 0 |  | střecha S2
| 90000002R | D+M separace - plastový pás, dilatační vrstva kačírek fr. 16-32 mm | m2 |  | 185 | 0 |  | střecha S2
| 90000001R | D+M rašelina hrubovláknitá tl. 50 mm | m2 |  | 55 | 0 |  | střecha S2
| 71100005R | D+M drenážní a filtrační vrstva tl. 20 mm | m2 |  | 235 | 0 |  | střecha S2
| 71100004R | D+M ochranná netkaná textilie pl.hm. 300 g/m2 | m2 |  | 59 | 0 |  | střecha S2
| 71100003R | D+M fólie mPVC - tl.2 mm atest proti prorůstání vč. kompletačních prvků, mechanicky kotvená | m2 |  | 433 | 0 |  | střecha S2
| 63130004R | D+M spádová vrstva z lehkého hutného betonu Liapor tl. 0-100 | m3 |  | 5725 | 0 |  | střecha S2
| 71100007R | D+M penetrační nátěr | m2 |  | 17.5 | 0 |  | střecha S2
S3
| 63120001R | D+M betonová probarvená reliéfní dlažba na podložkách | m2 |  | 1150 | 0 |  | střecha S3
| 71100004R | D+M netkaná syntetická textilie pl. hm. 500 g/m2 | m2 |  | 65 | 0 |  | střecha S3
| 71200001R | D+M tuhé tepelně izolační desky XPS tl. 140 mm | m2 |  | 857 | 0 |  | střecha S3
| 71100004R | D+M ochranná netkaná textilie pl.hm. 300 g/m2 | m2 |  | 59 | 0 |  | střecha S3
| 71100003R | D+M fólie mPVC - tl.2 mm atest proti prorůstání vč. kompletačních prvků, mechanicky kotvená | m2 |  | 433 | 0 |  | střecha S3
| 63130004R | D+M spádová vrstva z lehkého hutného betonu Liapor tl. 75mm | m3 |  | 5725 | 0 |  | střecha S3
| Součet | Stavební díl : 790 - Střešní konstrukce kompletizované |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 792 - Podhledy
0
0
| Součet | Stavební díl : 792 - Podhledy |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 210 - Elektro - silnoproud, hromosvody
Spínače, tlačítka, zásuvky
|  | spínač pod omítku, IP 20 | ks | 450 | 240 | 108000
|  | spínač na povrch, IP 44 | ks | 65 | 260 | 16900
|  | spínač pod omítku se signální doutnavkou, IP 20 | ks | 95 | 260 | 24700
|  | tlačítkový spínač pod omítku s orientační doutnavkou, IP 20 | ks | 85 | 260 | 22100
|  | tlačítkový spínač na povrch, s orientační doutnavkou, IP 44 | ks | 5 | 280 | 1400
|  | tlačítkový spínač venkovní provedení, s orientační doutnavko | ks | 3 | 350 | 1050
|  | zásuvka 230V, pod omítku, IP20 | ks | 985 | 240 | 236400
|  | zásuvka 230V na povrch, IP44 | ks | 15 | 260 | 3900
|  | zásuvka 230V, venkovní provedení | ks | 0 | 350 | 0
|  | zásuvka 400V | ks | 3 | 650 | 1950
|  | Instalační krabice a další drobný materiál. | kpl | 1 | 75000 | 75000
|  | provedení prvků - Legrand-Valena |  |  |  | 0
Vodiče, kabely
|  | CYKY do 3x1,5mm2 | m | 4950 | 37 | 183150
|  | CYKY 3Cx2,5mm2 | m | 7800 | 45 | 351000
|  | CYKY 5Cx2,5mm2 | m | 950 | 55 | 52250
|  | CYKY 4Bx10mm2 | m | 1080 | 125 | 135000
|  | CYKY 3x50+25mm2 | m | 0 | 560 | 0
|  | CYKY 3x70+35mm2 | m | 105 | 830 | 87150
|  | CYKY 3x95+50mm2 | m | 0 | 950 | 0
|  | CYKY 3x120+70mm2 | m | 0 | 1160 | 0
|  | CYKY 3x150+70mm2 | m | 0 | 1750 | 0
|  | CYKY 3x185+95mm2 | m | 45 | 1650 | 74250
|  | CYKY 3x240+120mm2 | m | 0 | 2050 | 0
|  | CY 25mm2 | m | 0 | 60 | 0
|  | CY 35mm2 | m | 65 | 100 | 6500
|  | CY 50mm2 | m | 0 | 145 | 0
|  | CY 70mm2 | m | 195 | 185 | 36075
|  | CY 95mm2 | m | 0 | 245 | 0
|  | CYY 6mm2 | m | 1300 | 30 | 39000
|  | CYY 25mm2 | m | 150 | 75 | 11250
|  | Drobný materiál - odbočovací krabice, protahovací krabice aj. | kpl | 1 | 75000 | 75000
Hromosvod, uzemnění
|  | FeZn 30x4mm | m | 275 | 85 | 23375
|  | FeZn Ø8mm | m | 450 | 80 | 36000
|  | vývody z uzemňovací soustavy | ks | 12 | 5000 | 60000
|  | svorky křížové, spojovací, okapové | ks | 30 | 50 | 1500
|  | svorky zkušební | ks | 8 | 95 | 760
|  | pomocný materiál hromosvod (podpěry, šrouby, štítky) | kpl | 1 | 65000 | 65000
|  | pomocný materiál uzemnění (svary, izolace, asfaltový nátěr, označení) | kpl | 1 | 25000 | 25000
Kabelový úložný systém
|  | kabelový žlab s víkem 300/100 | m | 50 | 1050 | 52500
|  | kabelový žlab s víkem 100/100 | m | 30 | 480 | 14400
|  | kabelový žlab s víkem 62/50 | m | 200 | 230 | 46000
|  | trubka PE Ø 32mm | m | 500 | 58 | 29000
|  | trubka PE Ø 40mm | m | 150 | 65 | 9750
|  | trubka PE Ø 63mm | m | 975 | 80 | 78000
|  | trubka ocelová do pr.80mm | m | 100 | 450 | 45000
|  | trubka ocelová do pr.100mm | m | 40 | 650 | 26000
|  | protipožární ucpávky | m2 | 1 | 4200 | 4200
|  | Další drobný materiál - odbočovací krabice, protahovací krabice aj., úchytný materiál, kolena, odbočky aj. | kpl | 1 | 45000 | 45000
Rozvaděče:
|  | HOP skříňka hlavního pospojení | ks | 1 | 5000 | 5000
|  | rozvaděč RE+RD - část RE: 1x elektroměr 3f,50A, 3x jištění HDV - část RD: 2x podružný rozvaděč RD, 1x výtah, 1x kotelna, společná spotřeba | ks | 1 | 49000 | 49000
|  | úprava pro možnost připojení mobilního náhradního zdroje v rozvaděči RD | ks | 1 | 10000 | 10000
|  | rozvaděč RE patrový do 2 elektroměrů (jističe 3f,25A) | ks | 3 | 12000 | 36000
|  | rozvaděč RE patrový do 4 elektroměrů (jističe 3f,25A) | ks | 12 | 18000 | 216000
|  | rozvaděč RE patrový do 6 elektroměrů (jističe 3f,25A) | ks | 0 | 25000 | 0
|  | rozvaděč RE patrový do 9 elektroměrů (jističe 3f,25A) | ks | 0 | 30000 | 0
|  | rozvaděč RD podružný (1x výtah, společná spotřeba) | ks | 2 | 20000 | 40000
|  | rozvaděč RB, zapuštěný, plastový, třířadý | ks | 53 | 20000 | 1060000
Svítidla:
|  | „A“ nástěnné žárovkové svítidlo s opálovým krytem, tř. II ve vyšším krytí před vchodem | ks | 3 | 950 | 2850
|  | „B“ nástěnné nebo stropní svítidlo žárovkové, s opálovým krytem (do chodeb, schodišť ) | ks | 155 | 750 | 116250
|  | „C“ stropní žárovkové svítidlo s opálovým krytem, 60W (do chodeb u sklepů a do sklepních kójí) | ks | 85 | 450 | 38250
|  | „D“ přisazené zářivkové svítidlo 2x36W, prizmatický kryt (do podzemních garáží) | ks | 60 | 1400 | 84000
|  | „D“ přisazené zářivkové svítidlo 2x36W, prizmatický kryt, s nouzovým zdrojem (do podzemních garáží) | ks | 8 | 3750 | 30000
|  | „E“ přisazené zářivkové svítidlo 2x58W, prizmatický kryt (technické místnosti) | ks | 4 | 1500 | 6000
|  | svítidlo žárovkové s opálovým krytem, 60W, typ Iveta 250T (koupelny) | ks | 95 | 400 | 38000
|  | svítidlo žárovkové, pískové sklo, chrom rámeček - Laguna Ring (chodby, spíže, komory) | ks | 145 | 400 | 58000
|  | svítidlo nouzové 1 hod, 8W, IP20, | ks | 60 | 1650 | 99000
|  | svítidlo nouzové 1 hod, 8W, IP65, | ks | 20 | 2150 | 43000
|  | světelný vývod | ks | 230 | 75 | 17250
Pozn.: svítidla vyspecifikována včetně zdrojů.
všechna svítidla Eurolux lighting
0
| Součet | Stavební díl : 210 - Elektro - silnoproud, hromosvody |  |  |  |  | 4052110
Stavební díl : 211 - Elektro slaboproud
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 211 - Elektro slaboproud |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 212 - Datové a telefonní rozvody vč. ústředen
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 212 - Datové a telefonní rozvody vč. ústředen |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 213 - Elektrická požární signalizace
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 213 - Elektrická požární signalizace |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 214 - Elektrické zabezpečovací systémy
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 214 - Elektrické zabezpečovací systémy |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 215 - UPS
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 215 - UPS |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 240 - Vzduchotechnika
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 240 - Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 241 - Klimatizace
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 241 - Klimatizace |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 320 - El.pohony a dieselagregáty
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 320 - El.pohony a dieselagregáty |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 330 - Výtahy, eskalátory
| 999-001 | D+M lanového výtahu se strojovnou umístěnou v šachtě s vybavením pro imobilní osoby nosnost 630 kg pro 4 osoby s posuvnými dveřmi 9 stanic | kpl | 1 |  | 0
| Součet | Stavební díl : 330 - Výtahy, eskalátory |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 360 - Měření a regulace
0
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 360 - Měření a regulace |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 430 - Ocelové konstrukce
0
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 430 - Ocelové konstrukce |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 440 - Protipožární zařízení
0
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 440 - Protipožární zařízení |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 441 - Sprinklerové nádrže
0
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 441 - Sprinklerové nádrže |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 445 - Zařízení staveniště, jeřáby
| 999000001 | Zařízení staveniště | kpl |  |  | 0
| 999000002 | Jeřáby vč.energie,obsluhy, základu | kpl |  |  | 0
| 999000003 | Stavební výtahy | kpl |  |  | 0
| 999000004 | Jiné poplatky | kpl |  |  | 0
| Součet | Stavební díl : 445 - Zařízení staveniště, jeřáby |  |  |  |  | 0
CELKEM |  | Obytný soubor Romance II - Bytový dům F bez DPH |  |  |  | 4052110 | 4052110

## BD G - RODINA
OBYTNÝ SOUBOR UHŘÍNĚVES
ROMANCE II
Slepý rozpočet - Bytový dům G
Standard - START
Investor : | [5 empty] | Skanska CZ, a.s.
Hlavní inženýr projektu | [5 empty] | ing. Jiří Bozděch
Projektant : | [5 empty] | HELIKA, a.s.
| Kód | Popis | M.j. | Množství | Kč/m.j. | Cena celkem | CELKEM st.díl | Poznámka | Poznámka
Stavební díl : 001 - Zemní práce, zajištění stavební jámy
| 131201103 | Výkopy jáma hor.3 | M3 |  | 65 | 0
| 131301103 | Výkopy jáma hor.4 | M3 |  | 65 | 0
| 132201202 | Hloubení rýh hor.3 | M3 |  | 156 | 0
| 131201109 | Dočištění základové spáry drobnými mechanizmy popř. ručně | M2 |  | 15 | 0
| 162701105 | Odvoz zeminy na skládku vč. naložení bez stanovení vzdálenosti | M3 |  | 220 | 0
| 162701109 | Odvoz zeminy pro zpětné zásypy a násypy na meziskládku vč. naložení bez stanovení vzdálenosti | M3 |  | 180 | 0
| 171201202 | Uložení zeminy na skládku včetně poplatku | M3 |  | 125 | 0
| 174101101 | Zpětné zásypy zeminou hutněné po vrstvách 15-20 cm | M3 |  | 48 | 0
| 171101103 | Násypy zeminou hutněné po vrstvách 15-20 cm | M3 |  | 45 | 0
| 162701105 | Přivezení zeminy z meziskládky vč. naložení bez stanovení vzdálenosti | M3 |  | 530 | 0
| Součet | Stavební díl : 001 - Zemní práce, zajištění stavební jámy |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 002 - Základy, zvláštní zakládání, piloty
| 290 90-1001 | Piloty širokoprofilové průměr 620mm - vrtání, výplň beton C25/30, výztuž, odvoz zeminy z vrtání, začištění paty | m |  | 3700 | 0
| 290 90-1003 | Piloty širokoprofilové průměr 900mm - vrtání, výplň beton C25/30, výztuž, odvoz zeminy z vrtání, začištění paty | m |  | 3700 | 0
| 273321311 | Deska základová, dojezdy výtahů, žebra BŽ C30/37 | m3 |  | 2740 | 0
| 273351215 | Bednění základové desky zřízení vč. odstranění | m2 |  | 421 | 0
| 27935105R | Bednění základových stěn jednostranné zřízení vč. odstranění | m2 |  | 542 | 0
| 27336172R | Výztuž základové desky R10505 | t |  | 29000 | 0
| Součet | Stavební díl : 002 - Základy, zvláštní zakládání, piloty |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 030 - Konstrukce svislé vč. osazení zárubní
| 311238291 | Zdivo obvodové PTH 24 P+D P15 M10 vč. překladů | m3 |  | 4107 | 0
| 342248121 | Zdivo vnitřní PTH AKU 25 P20 M 10 vč.překladů | m3 |  | 6252 | 0
| 342240001 | Příčka vnitřní Porotherm 17,5 P+D P8 M2,5 vč.napojení na strop vč. překladů | m2 |  | 609 | 0
| 342240002 | Příčky PTH tl.115mm P+D P8 M2,5 vč.napojení na strop vč. překladů | m2 |  | 580 | 0
| 342240003 | Příčky PTH tl.65mm P+D P8 M2,5 vč.napojení na strop vč. překladů | m2 |  | 472 | 0
| 346244351 | Obezdívka van, podezdění sprch.vaniček tv.hebel (např.) tl.10cm | m2 |  | 520 | 0
| 346244351 | Přizdívky v koupelnách např.tv.ytong tl.100mm | m2 |  | 520 | 0
| 311271193 | Zdivo tv.plynosilikát tl.250mm | m3 |  | 3352 | 0
| 642942001 | D+M oc.zárubeň 900/1970 požár. | kus |  | 2692 | 0
| 642942002 | D+M oc.zárubeň 900/1970 | kus |  | 1600 | 0
| 642942004 | D+M oc.zárubeň 800/1970 požár. | kus |  | 2692 | 0
| 642942005 | D+M oc.zárubeň 700/1970 | kus |  | 1400 | 0
| 642942006 | D+M oc.zárubeň 700/1970 požár. | kus |  | 2575 | 0
| 642942007 | D+M oc.zárubeň 1450/1970 | kus |  | 2100 | 0
| 642942008 | D+M oc.zárubeň 600/1970 | kus |  | 1600 | 0
| 642942008 | D+M oc.zárubeň 600/1970 požár. | kus |  | 2575 | 0
| Součet | Stavební díl : 030 - Konstrukce svislé vč. osazení zárubní |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 040 - Konstrukce vodorovné
0
| Součet | Stavební díl : 040 - Konstrukce vodorovné |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 049 - Kompletní skelet (prefa, monolit)
| 330321410 | Sloup 4-úhel beton železový BŽ30 (C25/30) | m3 |  | 2986 | 0
| 330321410 | Sloup 4-úhel beton železový BŽ35 (C30/37) | m3 |  | 3156 | 0
| 33135110R | Sloup hranatý bed. 4-úhel pohledové bednění zřízení včetně odstranění | m2 |  | 715 | 0
| 331351101 | Sloup hranatý bed. 4-úhel zřízení včetně odstranění | m2 |  | 624 | 0
| 331361721 | Sloup výztuž R10505 | t |  | 29000 | 0
| 341321310 | Stěna z betonu železového BŽ30 (C25/30) | m3 |  | 2986 | 0
| 34132131R | Stěna z betonu železového BŽ35 (C30/37) | m3 |  | 3156 | 0
| 341351105 | Stěna bed. 2-stran zřízení a odstranění | m2 |  | 542 | 0
| 34135110R | Stěna bed. 2-stran zřízení a odstranění - atiky | m2 |  | 496 | 0
| 341351101 | Stěna nosná bed. 1-stran zřízení a odstranění | m2 |  | 642 | 0
| 34135112R | Bednění otvorů stěn | m2 |  | 473 | 0
| 34135113R | Příplatek za pohledový beton stěn | m2 |  | 95 | 0
| 341361721 | Stěna nosná výztuž R10505 | t |  | 29000 | 0
| 411321414 | Stropní deska z betonu železového BŽ30 (C20/25) vč. věnce | m3 |  | 2780 | 0
| 41132141R | Stropní deska z betonu železového BŽ35 (C30/37) | m3 |  | 2980 | 0
| 411351101 | Strop deska bednění vč. podpěr zřízení a odstranění | m2 |  | 659 | 0
| 41135110R | Strop deska bednění vč. podpěr zřízení a odstranění - balkony, markýzy | m2 |  | 669 | 0
| 41135110R | Bednění otvorů stropu | m2 |  | 473 | 0
| 41135111R | Příplatek za pohledový beton stropů | m2 |  | 95 | 0
| 411361721 | Strop výztuž R10505 | t |  | 29000 | 0
| 430321515 | Schodiš. podesta, schodnice vč.stupňů z železobetonu B30 (C25/30) | m3 |  | 2970 | 0
| 43335113R | Podesta a schodnice bednění zřízení a odstranění vč podpěr | m2 |  | 624 | 0
| 43435114R | Stupně schodiště bednění zřízení a odstranění | m2 |  | 561 | 0
| 430361721 | Schodiště výztuž R10505 | t |  | 29000 | 0
| 34100001R | D+M stabox prům.8/150 | m |  | 615 | 0
| 34100051R | D+M prefa rameno schodiště vč. stupňů | m3 |  | 13203 | 0
| 34100052R | D+M prefa balkonové desky | m3 |  | 13203 | 0
| 34100017R | D+M izolace dilatačních spar - minerální vlna tl. 30 mm + ochranná PE folie | m2 |  | 129 | 0
| 34100028R | D+M akustické izolace např. Schock Tronsole - mezipodesty schodiště | m |  | 3900 | 0
| 34100038R | D+M akustické izolace např. Schock Tronsole AZT - strop výtahu | m |  | 3900 | 0
| 34100018R | D+M izolace dilatačních spar - desky EPS tl. 30 mm | m2 |  | 79 | 0
| 34100051R | D+M např. Schőck Isokorb vč. dilatační izolace EPS tl. 80 mm | m |  | 3823 | 0
| Součet | Stavební díl : 049 - Kompletní skelet (prefa, monolit) |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 004 - Izolace proti vodě, podkladní betony
| 711481011 | D+M hydroizolační systém bentonitových hydroizolací vč. bentonitové pasty a pásků, zesílení, kotevních a spojovacích prvků, ukončujících lišt, detailních úprav | m2 |  | 640 | 0
| Součet | Stavební díl : 004- Izolace proti vodě, podkladní betony |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 060 - Omítky, úpravy povrchů
| 612421626 | Jádrová omítka pod obklady | m2 |  | 196 | 0
| 612421637 | Vnitřní omítka stěn dvouvrstvá váp.štuková tl.15mm vč.bandáž.styků rozdílných mater.síťovinou, vč.roh.omítníků | m2 |  | 310 | 0
| 612421638 | Vnitřní omítka stěn železobetonových dvouvrstvá váp.štuková tl.10mm vč.bandáž.styků rozdílných mater.síťovinou, vč.roh.omítníků | m2 |  | 280 | 0
| 612451071 | Vyspravení povrch.nerovn.beton.stěn | m2 |  | 142 | 0
| 610410000 | Nátěr stěn otěruvzdorný bílý parking | m2 |  | 30 | 0
| 611459181 | Vyspravení povrch.nerovn.beton.stropů | m2 |  | 142 | 0
| 610410001 | Nátěr stopů otěruvzdorný bílý parking | m2 |  | 30 | 0
| 611421133 | Vnitřní omítka stropů dvouvrstvá váp.štuková tl.15mm | m2 |  | 215 | 0
| Součet | Stavební díl : 060 - Omítky, úpravy povrchů |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 063 - Podlahy a podlahové konstrukce
P1
| 346990001 | D+M vyrovnávací vrstva na betonovou mazaninu | m |  | 30 | 0 |  | P1
| 631312711 | D+M beton.mazanina B20 hlazená tl.70mm vč.smršť.prořezů rastr 6x6m | m2 |  | 356 | 0 |  | P1
| 711000001 | D+M separační PE fólie tl.0,2mm | m2 |  | 15 | 0 |  | P1
| 713000001 | D+M kročej.izolace minerální vlna tl. 20 mm | m2 |  | 82 | 0 |  | P1
P2
| 711000004 | D+M penetrace | m2 |  | 53 | 0 |  | P2
| 631312712 | D+M beton.mazanina B20 hlazená tl.65mm vč.smršť.prořezů rastr 6x6m | m2 |  | 350 | 0 |  | P2
| 711000001 | D+M separační PE fólie tl.0,2mm | m2 |  | 15 | 0 |  | P2
| 713000001 | D+M kročej.izolace minerální vlna tl. 25 mm | m2 |  | 103 | 0 |  | P2
P3
| 711000003 | D+M hydroizolační stěrka vytažená na stěny 150 mm | m2 |  | 420 | 0 |  | P3
| 711000004 | D+M penetrace | m2 |  | 53 | 0 |  | P3
| 631312713 | D+M beton.mazanina B20 hlazená tl.60mm vč.smršť.prořezů rastr 6x6m | m2 |  | 345 | 0 |  | P3
| 711000001 | D+M separační PE fólie tl.0,2mm | m2 |  | 15 | 0 |  | P3
| 713000001 | D+M kročej.izolace minerální vlna tl. 25 mm | m2 |  | 103 | 0 |  | P3
P4
| 711000004 | D+M penetrace | m2 |  | 53 | 0 |  | P4
| 631312712 | D+M beton.mazanina B20 hlazená tl.65mm vč.smršť.prořezů rastr 6x6m | m2 |  | 350 | 0 |  | P4
| 711000001 | D+M separační PE fólie tl.0,2mm | m2 |  | 15 | 0 |  | P4
| 713000001 | D+M kročej.izolace minerální vlna tl. 25 mm | m2 |  | 103 | 0 |  | P4
P5
| 711000004 | D+M penetrace | m2 |  | 53 | 0 |  | P5
P6
| 711000003 | D+M hydroizolační stěrka vytažená na stěny 150 mm | m2 |  | 420 | 0 |  | P6
| 711000004 | D+M penetrace | m2 |  | 53 | 0 |  | P6
| 631312714 | D+M beton.mazanina B20 hlazená tl.50mm vč.smršť.prořezů rastr 6x6m | m2 |  | 335 | 0 |  | P6
| 71100003R | D+M živičná hydroizolace SBS modifikovaný pás vč. kompletačních prvků, mechanicky kotvená | m2 |  | 433 | 0 |  | P6
| 71200003R | D+M izolace desky EPS nakašírovaný pás SBS modif. spádová vrstva tl. 40 mm | m2 |  | 383 | 0 |  | P6
P7
| 711000003 | D+M hydroizolační stěrka vytažená na stěny 150 mm | m2 |  | 420 | 0 |  | P7
| 711000004 | D+M penetrace | m2 |  | 53 | 0 |  | P7
| 631312714 | D+M beton.mazanina B20 hlazená tl.50mm vč.smršť.prořezů rastr 6x6m | m2 |  | 335 | 0 |  | P7
| 71100003R | D+M živičná hydroizolace SBS modifikovaný pás vč. kompletačních prvků, mechanicky kotvená | m2 |  | 433 | 0 |  | P7
| 71200001R | D+M tuhé tepelně izolační desky XPS tl. 140 mm | m2 |  | 857 | 0 |  | P7
| 71100005R | D+M parozábrana | m2 |  | 138 | 0 |  | P7
| 711000004 | D+M penetrace | m2 |  | 53 | 0 |  | P7
P8
| 346990001 | D+M vyrovnávací vrstva na betonovou mazaninu | m |  | 30 | 0 |  | P8
| 631312710 | D+M beton.mazanina B20 hlazená tl.85mm vč.smršť.prořezů rastr 6x6m | m2 |  | 371 | 0 |  | P8
| 711000004 | D+M penetrace | m2 |  | 53 | 0 |  | P8
P9
| 711000004 | D+M penetrace | m2 |  | 53 | 0 |  | P9
| 770000000 | D+M přechodových podlahových lišt | bm |  | 512 | 0
| Součet | Stavební díl : 063 - Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 090 - Ostatní konstrukce a práce
| 990000007 | D+M dopravní značení v garážích | m2 |  | 45 | 0
| 990000008 | D+M informační systém objektu | kus |  | 1800 | 0
| 990000009 | D+M ruční hasicí přístroje PHP práškový 6kg | kus |  | 1040 | 0
| 990000010 | D+M ruční hasicí přístroje PHP sněhový 6kg | kus |  | 2120 | 0
| 990000012 | Ochrana schod.stupňů prkny a fólií, popř.textilií | m2 |  | 56 | 0
| 952901111 | Čištění a úklidové práce objektu | m2 |  | 62 | 0
| 990000013 | Stavební přípomoce | kpl |  |  | 0
| Součet | Stavební díl : 090 - Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 094 - Lešení
| 941941001 | Fasádní lešení včetně nájmu (odhad nájmu ... měsíců) | m2 |  | 483 | 0
| 941955001 | Vnitřní pomocné lešení | m2 |  | 50 | 0
| 943944000 | Prostorové lešení do výtah.šachet | m3 |  | 99 | 0
| Součet | Stavební díl : 094 - Lešení |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 099 - Přesun hmot HSV
| 998012023 | Přesuny hmot v rámci staveniště - pouze pro vlastní výkony, ostatní přesuny v cenách jednotlivých položek | kpl |  |  | 0
| Součet | Stavební díl : 099 - Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům (pokud nejsou součástí skladby)
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům (pokud nejsou součástí skladby) |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 712 - Povlakové krytiny (pokud nejsou součástí skladby)
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 712 - Povlakové krytiny (pokud nejsou součástí skladby) |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 713 - Izolace tepelné (pokud nejsou součástí skladby)
| 71200004R | D+M tepelné izolace XPS tl. 50 mm obvodové konstrukce pod úrovní terénu | m2 |  | 312 | 0
| Součet | Stavební díl : 713 - Izolace tepelné (pokud nejsou součástí skladby) |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 714 - Izolace akustické (pokud nejsou součástí skladby)
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 714 - Izolace akustické (pokud nejsou součástí skladby) |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 715 - Izolace proti chemickým vlivům (pokud nejsou součástí skladby)
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 715 - Izolace proti chemickým vlivům (pokud nejsou součástí skladby) |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 721 - Zdravotechnické instalace
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 721 - Zdravotechnické instalace |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 723 - Rozvody plynu
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 723 - Rozvody plynu |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 731 - Ústřední vytápění
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 731 - Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 762 - Konstrukce tesařské
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 763 - Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony
| 763111117 | D+M SDK příčka s izolací tl 125 mm jednoduchá kce CW a UW desky 1x RB tl 12,5 mm | m2 |  | 553.86 | 0
| 763123215 | D+M SDK stěna předsazená s izol,tl 90 mm jednoduchá kce UW a CW desky 1x RB tl 15 mm-v koupelnách | m2 |  | 519.588 | 0
| 763119 | Příplatek za impregnovaný sádrokarton | m2 |  | 45 | 0
| 7631191 | D+M ztužení SDK pro osazení zařizovacích předmětů | kus |  | 1200 | 0
| Součet | Stavební díl : 763 - Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 764 - Konstrukce klempířské
| 764-013 | D+M oplech.okrajů balkonů, atik TiZn rš450mm | m |  | 313.2 | 0
| 764-016 | D+M okapnice poplast.plech | m |  | 196 | 0
| 764-017 | D+M podokap.žlab TiZn DN100mm+nerez síťka | m |  | 206.85 | 0
| 764-018 | D+M svis.svod trouba TiZn DN125mm | m |  | 451.2 | 0
| 764-021 | D+M žlab.kotlík TiZn | kus |  | 612 | 0
| Součet | Stavební díl : 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 765 - Krytiny tvrdé
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 765 - Krytiny tvrdé |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 766 - Konstrukce truhlářské
| 766-040 | D+M vstup.dveře NEXT vč.prahu a kování chrom | kus |  | 20000 | 0
| 766-042 | D+M vnitř.dveře dřev.plné bílá fólie 800/ 1970 vč.kování pochrom | kus |  | 6500 | 0
| 766-043 | D+M vnitř.dveře dřev.plné bílá fólie 700/ 1970 vč.kování pochrom | kus |  | 5500 | 0
| 766-044 | D+M vnitř.dveře dřev.plné bílá fólie 600/ 1970 vč.kování pochrom | kus |  | 5500 | 0
| 766-057 | D+M parapet.deska bílé lamino š.290mm | m |  | 765 | 0
| 766-042 | D+M vnitř.dveře dřev.plné EI30 800/ 1970 vč.kování prochrom | kus |  | 10500 | 0
| 766-043 | D+M obložkové zárubně | kus |  | 2600 | 0
| Součet | Stavební díl : 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 767 - Konstrukce kovové
| 990-002 | D+M dvířka do instal.šachet 400x400mm | kus |  | 2130 | 0
| 990-003 | D+M Sklep.světlík MEA hl.4000mm + nástavce | kus |  | 77922 | 0
| 990-007 | D+M litin.poklop 500/500 | kus |  | 2468 | 0
| 990-008 | D+M domov.schránky | kus |  | 947 | 0
| 990-010 | D+M čistící zóna vč.zápust.rámu | m2 |  | 4968 | 0
| 990-015 | D+M výlez na střechu požární vč. poklopu | kus |  | 25000 | 0
| 990-016 | D+M ocelový žebřík | m |  | 1450 | 0
| 990-017 | D+M dělící příčky sklepních kójí - ocelové plechové | m |  | 2840 | 0
| 990-018 | D+M informační nástěnka | kus |  | 999 | 0
| 767-012 | D+M garáž.vrata | m2 |  | 33145.5426 | 0
| 767-014 | D+M oc.zábradlí balkónů, lodžií, teras v kombinaci s plnými deskovými cementotřískovými výplněmi | m |  | 3200 | 0
| 767-015 | D+M ocelové zábradlí schodiště | m |  | 4862 | 0
| 767-016 | D+M madla k schodišti | m |  | 1495 | 0
| 767-031 | D+M pojízdný dilatační profil | m |  | 3737 | 0
| Součet | Stavební díl : 767 - Konstrukce kovové |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 768 - Výplně otvorů
| 766-001 | D+M plastová okna, balkónové dveře, vchodové dveře s izolačními dvojskly, plné výplně izolovány vč. venkovních parapetů z titanzinku | m2 |  | 3030 | 0
| Součet | Stavební díl : 768 - Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 771 - Dlažby a obklady keramické
| 781471107 | Provedení keram.obkladu na střih vč.spárování | m2 |  | 403 | 0
| 597600001 | Dodávka keram.obklad dle standardu | m2 |  | 400 | 0
| 771470000 | D+M plast.obklad.lišt ukončující a rohové | bm |  | 68 | 0
P2
| 77157104R | Položení keram.dlažba byty do tmelu | m2 |  | 398 | 0 |  | P2
| 77147104R | Položení keram.soklík byty do tmelu | m |  | 74 | 0 |  | P2
| 59700004R | Dodávka keram.dlažba byty standard | m2 |  | 450 | 0 |  | P2
P3
| 77157104R | Položení keram.dlažba byty do tmelu | m2 |  | 398 | 0 |  | P3
| 77147104R | Položení keram.soklík byty do tmelu | m |  | 74 | 0 |  | P3
| 59700004R | Dodávka keram.dlažba byty standard | m2 |  | 450 | 0 |  | P3
P4
| 77157103R | Položení keram.dlažba společ.prostory do tmelu | m2 |  | 398 | 0 |  | P4
| 77147103R | Položení keram.soklík společ.prostory do tmelu | m |  | 74 | 0 |  | P4
| 59700003R | Dodávka keram.dlažba společ.prostory standard | m2 |  | 400 | 0 |  | P4
P5
| 77157101R | Položení keram.dlažba schodiště do tmelu | m2 |  | 989 | 0 |  | P5
| 77147101R | Položení keram.soklík schodiště do tmelu | m |  | 98 | 0 |  | P5
| 59700001R | Dodávka keram.dlažba schodiště standard | m2 |  | 850 | 0 |  | P5
P6
| 77157107R | Položení keram.dlažba mrazuvzdorná do tmelu | m2 |  | 398 | 0 |  | P6
| 77147107R | Položení keram.soklík mrazuvzdorná do tmelu | m |  | 74 | 0 |  | P6
| 59700007R | Dodávka keram.dlažba mrazuvzd. standard | m2 |  | 550 | 0 |  | P6
P7
| 77157107R | Položení keram.dlažba mrazuvzdorná do tmelu | m2 |  | 398 | 0 |  | P7
| 77147107R | Položení keram.soklík mrazuvzdorná do tmelu | m |  | 74 | 0 |  | P7
| 59700007R | Dodávka keram.dlažba mrazuvzd. standard | m2 |  | 550 | 0 |  | P7
| Součet | Stavební díl : 771 - Dlažby a obklady keramické |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 773 - Podlahy teracové
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 773 - Podlahy teracové |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 775 - Podlahy dřevěné, vlysové, plovoucí
P1
| 77552000R | Položení laminát.podlahy vč.podložky | m2 |  | 345 | 0 |  | P1
| 61193300R | Dodávka laminát.podlahy standard | m2 |  | 500 | 0 |  | P1
| 77541000R | D+M dřevěná lišta standard | m |  | 219 | 0 |  | P1
| Součet | Stavební díl : 775 - Podlahy dřevěné, vlysové, plovoucí |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 776 - Podlahy povlakové
| 77652001R | Položení kobercové krytiny vč.podložky | m2 |  | 180 | 0
| 28412000R | Dodávka kobercové krytiny standard | m2 |  | 400 | 0
| 77642001R | D+M plastová lišta ke koberc.krytině | m |  | 55 | 0
P8
| 77653001R | Položení PVC krytiny vč.podložky | m2 |  | 112 | 0 |  | P8
| 28413000R | Dodávka PVC krytiny standard | m2 |  | 200 | 0 |  | P8
| 77643001R | D+M plastová lišta k PVC.krytině | m |  | 55 | 0 |  | P8
| Součet | Stavební díl : 776 - Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 777 - Podlahy lité, syntetické
P9
| 777000002 | D+M nátěrový systém odolný proti působení ropných látek a olejů | m2 |  | 420 | 0 |  | P9
| Součet | Stavební díl : 777 - Podlahy lité, syntetické |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 782 - Dlažby a obklady kamenné
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 782 - Dlažby a obklady kamenné |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 783 - Nátěry
| 783000000 | D+M nátěr ocel.zárubní RAL | kus |  | 290 | 0
| Součet | Stavební díl : 783 - Nátěry |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 784 - Malby, tapety
| 784000000 | D+M malba stěn a stropů bílá otěruvzdorná | m2 |  | 30 | 0
| 784000000 | D+M malba SDK konstrukcí bílá otěruvzdorná | m2 |  | 40 | 0
| Součet | Stavební díl : 784 - Malby, tapety |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 788 - Protipožární opatření
| 990000011 | D+M protipožární ucpávky | m2 |  | 2800 | 0
| Součet | Stavební díl : 788 - Protipožární opatření |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 789 - Opláštění fasád
| 622400002 | D+M kompletní zatepl.systém Orsil TF tl. 100 mm, vzduchová mezera 25 mm, deska Cetris Basic vč. nátěru | m2 |  | 2310 | 0
| 622400003 | D+M kompletní zatepl.systém Orsil TF tl. 120 mm, tenkovrstvá omítka Baumit s výztužnou síťkou 5 mm | m2 |  | 1240 | 0
| 622400004 | D+M kompletní zatepl.systém Orsil TF tl. 100 mm, tenkovrstvá omítka Baumit s výztužnou síťkou 5 mm | m2 |  | 1164 | 0
| Součet | Stavební díl : 789 - Opláštění fasád |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 790 - Střešní konstrukce kompletizované
S1
| 63130003R | D+M kačírek ze světlých oblázků fr. 16-32 tl. 100 mm | m2 |  | 212 | 0 |  | střecha S1
| 71100004R | D+M netkaná syntetická textilie pl. hm. 500 g/m2 | m2 |  | 65 | 0 |  | střecha S1
| 71200001R | D+M tuhé tepelně izolační desky XPS tl. 140 mm | m2 |  | 857 | 0 |  | střecha S1
| 71100002R | D+M ochranná netkaná textilie pl.hm. 150 g/m2 | m2 |  | 35 | 0 |  | střecha S1
| 71100003R | D+M fólie mPVC - tl.2 mm atest proti prorůstání vč. kompletačních prvků, mechanicky kotvená | m2 |  | 433 | 0 |  | střecha S1
| 63130004R | D+M spádová vrstva z lehkého hutného betonu Liapor tl. 50-270 | m3 |  | 5725 | 0 |  | střecha S1
| 71100007R | D+M penetrační nátěr | m2 |  | 17.5 | 0 |  | střecha S1
S2
| 90000003R | D+M vegetační vrstva - zahradnická zemina/ borová kůra 200-250 mm | m2 |  | 465 | 0 |  | střecha S2
| 90000002R | D+M separace - plastový pás, dilatační vrstva kačírek fr. 16-32 mm | m2 |  | 185 | 0 |  | střecha S2
| 90000001R | D+M rašelina hrubovláknitá tl. 50 mm | m2 |  | 55 | 0 |  | střecha S2
| 71100005R | D+M drenážní a filtrační vrstva tl. 20 mm | m2 |  | 235 | 0 |  | střecha S2
| 71100004R | D+M ochranná netkaná textilie pl.hm. 300 g/m2 | m2 |  | 59 | 0 |  | střecha S2
| 71100003R | D+M fólie mPVC - tl.2 mm atest proti prorůstání vč. kompletačních prvků, mechanicky kotvená | m2 |  | 433 | 0 |  | střecha S2
| 63130004R | D+M spádová vrstva z lehkého hutného betonu Liapor tl. 0-100 | m3 |  | 5725 | 0 |  | střecha S2
| 71100007R | D+M penetrační nátěr | m2 |  | 17.5 | 0 |  | střecha S2
S3
| 63120001R | D+M betonová probarvená reliéfní dlažba na podložkách | m2 |  | 1150 | 0 |  | střecha S3
| 71100004R | D+M netkaná syntetická textilie pl. hm. 500 g/m2 | m2 |  | 65 | 0 |  | střecha S3
| 71200001R | D+M tuhé tepelně izolační desky XPS tl. 140 mm | m2 |  | 857 | 0 |  | střecha S3
| 71100004R | D+M ochranná netkaná textilie pl.hm. 300 g/m2 | m2 |  | 59 | 0 |  | střecha S3
| 71100003R | D+M fólie mPVC - tl.2 mm atest proti prorůstání vč. kompletačních prvků, mechanicky kotvená | m2 |  | 433 | 0 |  | střecha S3
| 63130004R | D+M spádová vrstva z lehkého hutného betonu Liapor tl. 75mm | m3 |  | 5725 | 0 |  | střecha S3
| Součet | Stavební díl : 790 - Střešní konstrukce kompletizované |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 792 - Podhledy
0
0
| Součet | Stavební díl : 792 - Podhledy |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 210 - Elektro - silnoproud, hromosvody
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 210 - Elektro - silnoproud, hromosvody |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 211 - Elektro slaboproud
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 211 - Elektro slaboproud |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 212 - Datové a telefonní rozvody vč. ústředen
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 212 - Datové a telefonní rozvody vč. ústředen |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 213 - Elektrická požární signalizace
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 213 - Elektrická požární signalizace |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 214 - Elektrické zabezpečovací systémy
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 214 - Elektrické zabezpečovací systémy |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 215 - UPS
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 215 - UPS |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 240 - Vzduchotechnika
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 240 - Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 241 - Klimatizace
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 241 - Klimatizace |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 320 - El.pohony a dieselagregáty
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 320 - El.pohony a dieselagregáty |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 330 - Výtahy, eskalátory
| 999-001 | D+M lanového výtahu se strojovnou umístěnou v šachtě s vybavením pro imobilní osoby nosnost 630 kg pro 4 osoby s posuvnými dveřmi 9 stanic | kpl | 1 |  | 0
| Součet | Stavební díl : 330 - Výtahy, eskalátory |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 360 - Měření a regulace
0
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 360 - Měření a regulace |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 430 - Ocelové konstrukce
0
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 430 - Ocelové konstrukce |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 440 - Protipožární zařízení
0
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 440 - Protipožární zařízení |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 441 - Sprinklerové nádrže
0
0
0
0
| Součet | Stavební díl : 441 - Sprinklerové nádrže |  |  |  |  | 0
Stavební díl : 445 - Zařízení staveniště, jeřáby
| 999000001 | Zařízení staveniště | kpl |  |  | 0
| 999000002 | Jeřáby vč.energie,obsluhy, základu | kpl |  |  | 0
| 999000003 | Stavební výtahy | kpl |  |  | 0
| 999000004 | Jiné poplatky | kpl |  |  | 0
| Součet | Stavební díl : 445 - Zařízení staveniště, jeřáby |  |  |  |  | 0
CELKEM |  | Obytný soubor Romance II - Bytový dům G bez DPH |  |  |  | 0 | 0

## A - START
SPECIFIKACE - Oprava osvětlení objektů Expedičního skladu Skuteč - výměnou za LED světla
specifikace je zpracována na základě rozsahu známých skutečností, uvedených v dokumentaci
Výrobky zde uvedené jsou referenčními standardy, mohou být nahrazeny pouze výrobky s vlastnostmi stejnými nebo lepšími
|  |  | množství | materiál |  | montáž
|  |  |  | jedn. cena | celkem /Kč/ | jedn. cena | celkem /Kč/
1 | Vodiče, kabely
| CYKY-J 3x1,5mm2 pro opravy stávajícího vedení | m | 120
| šrouby (vruty) jako materiál na přichycení do stropu - sádrokarton. | kg | 1.25
| pomocný konstrukční materiál | kpl | 1
| stožárová výzbroj | ks | 14
2 | Svítidla
| Svítidlo BS100 LED A18-10048C, 59W, 5200lm | ks | 22
| Svítidlo BS100 LED A18-10047C, 40W, 3500lm | ks | 8
| A258LED ACCIACO LED EX, 80W, 6000lm | ks | 2
| A236LED ACCIACO LED EX, 41W, 4000lm | ks | 1
| Svítidlo SALEMO LED A37 10153CW, 7100lm, | ks | 11
| Svítidlo SALEMO LED A37 10140CW, 5200lm, | ks | 13
| Svítidlo Led SKU 01-045-001 vč. příruby | ks | 14
| zdroj E27 LED 11W/840 | ks | 25
3 | „Odvoz stavebních a demoličních odpadů, zákonné nakládání s těmito odpady a doprava stavebního materiálu“ | kpl | 1
| barva na stožár | kg | 1
| barva na litinový kryt | kg | 0.5
| pomocný spojovací a podružný materiál při přepojování svítidel | ks | 14
| vyčištění stávající svorkovnice a výměna jistících prvku na příslušný příkon | ks | 14
4 | Stavební přípomoci (začištění povrchů) | hod. | 40
| vypracování výchozí revize | hod | 10
| vypracování protokolu měření umělého osvětlení | hod. | 12
materiál celkem
montážní práce
celkem bez DPH
#REF!
Note on B26: Tata: