## formulář vv
č. | č.cen. | popis položky | měr. | výměra | ceny v Kč |  |  | hmotnost v t |  | DPH
pol. | položky |  | jedn. | zpracovatel | jedn. | dodávka | montáž | jedn. | celkem | (%)
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže.
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
ELEKTROINSTALACE
1 |  | Jednonásobná zásuvka,v provedení na povrch , 250V,16A | ks | 6
2 |  | Montáž | ks | 6
3 |  | Jednopólový vypínač na povrch, řazení 1, | ks | 14
4 |  | Montáž | ks | 14
5 |  | Sériový přepínač v provedení na povrch, řazení 5, | ks | 2
6 |  | Montáž | ks | 2
7 |  | A-Nástěnné žárovkové svítidlo, 230V,1x40W s LED zdrojem, dle výběru uživatele | ks | 15
8 |  | Montáž | ks | 15
9 |  | B-Zářivkové svítidlo 4x18 W pro montáž do podhledu, dle výběru uživatele | ks | 3
10 |  | Montáž | ks | 3
11 |  | C- Zářivkové svítidlo 2x36W, přisazené, dle výběru uživatele | ks | 8
12 |  | Montáž | ks | 8
KABELY A KONSTRUKCE VČETNĚ NÁTĚRŮ
20 |  | Kabel CYKY 2O x 1, 5 pevně uložený | m | 100
21 |  | Montáž | m | 100
22 |  | Kabel CYKY 3J x 1, 5 pevně uložený | m | 210
23 |  | Montáž | m | 210
24 |  | Kabel CYKY 3J x 2, 5 pevně uložený | m | 55
25 |  | Montáž | m | 55
26 |  | Kabel CYKY 4O x4 pevně uložený | m | 65
27 |  | Montáž | m | 65
28 |  | Kabelový žlab 125x50 včetně kolen, podpěr a vík | m | 30
29 |  | Montáž | m | 30
30 |  | Montáž kabelů včetně vyfrézování drážky | m | 450
31 |  | Materiál úhelník 35x35x3 | kg | 25
32 |  | Krabice se svorkama na povrch (Acidur) | ks | 25
33 |  | Montáž | ks | 25
34 |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou | ks | 45
35 |  | Vodič CYA 6 mm2, žlutozelený | m | 75
36 |  | Lišta vkládací plastová do 60 x 40, bílá | m | 210
|  | Lišta vkládací plastová 60 x 40, bílá | m | 35 | 75
37 |  | Montáž | m | 210
Zahození kabelových drážek po montáži kabelů, začištění a vymalování je součástí stavebních prací
ROZVÁDĚČE
40 |  | Rozvodnice na omítku např. HAGER typ FW32 pro 72 modulů , přívod a vývody horem,včetně jističů,vypínačů, chráničů, prodrátování, svorek, a pod, RD 1 | ks | 1
41 |  | Montáž | ks | 1
50 |  | Revize včetně revizní zprávy | HZS | 50
Výkopy pro kabelový kanál, kabelové lože a zpětné záhozy včetně upravení povrchu do původního stavu je součástí stavebního dílu