1.  Identifikační údaje :

Název stavby :  		VINAŘICE - ZŘÍZENÍ ODDÍLU  ´C´

Místo stavby :  		Vinařice

Katastrální území :		Vinařice u Kladna

Pozemek  p.č. :		st.p.č. 1860/17

Kraj :				Středočeský

Stupeň PD :			ke stavebnímu řízení

Dodavatel :			dle výběrového řízení investora

Druh stavby :			novostavba – pro bydlení

Investor :			Česká republika - Vězeňská služba ČR

Soudní 1672/1a

Praha 4

Vypracoval :  			Hotproject

Ing. Lucie Dvořáková

Družstevní 34/6, 412 01 Litoměřice

e-mail : info@hotproject.cz

www.hotproject.cz

Zodp. projektant :		Ing. Háčková Ivana

Dukelská 1, 412 01 Litoměřice

ČKAIT: 0400781

2.  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Lokalita pro umístění stavby se nachází v k.ú  Vinařice u Kladna na st.p.č. 1860/17. V současné době je pozemek zastavěný dotčenou budovou v prostoru vězeňského areálu Vinařice. Pozemek je  v katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 540 m2.

V blízkém sousedství dotčené parcely je zastavěná část vězeňského areálu obdobnými objekty. Parcela je přímo přístupná z místní areálové komunikace a to jak pro pěší, tak i pro vozidla. Stavebně se jedná se o stavební úpravy 2.NP objektu s úpravou vnitřních rozvodů inženýrských sítí.

Majitelem pozemku je Česká republika - Vězeňská služba ČR (investor akce).

3.  Údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby, kdy se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu, bylo před započetím projekčních prací provedeno přeměření stávajících podkladů a vlastní obhlídka stavby.

4.  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

V rámci výkresové a technické části projektové dokumentace byly zapracovány veškeré připomínky a požadavky dotčených orgánů státní správy i místní samosprávy.

5.  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projekční práce byly prováděny v souladu s platnými právními předpisy České republiky zejména Stavebního zákona a navazujících vyhlášek a předpisů. Byly dodržovány obecně technické požadavky na výstavbu.

Za technický standard pro projekční práce jsou považovány aktuálně platné ČSN a navazující dodatky a novely (např. normy pro statiku, stavební fyziku, hygienické normy, atd.)

6.  Věcné a časové vazby stavby

Stavba není nijak časově vázána. Veškeré inženýrské sítě jsou v objektu stavby, stejně tak je provedena i místní komunikace pro možnost komunikačního napojení.

7.  Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Časový postup stavby bude proveden takto:

1)  bourací práce

2)  stavební práce a rozvody inženýrských sítí

3)  dokončovací úpravy a malby

Časově se předpokládá po zpracování projektových dokumentací zahájení výstavby do 1 měsíce od vydání stavebního povolení MěÚ v Kladně a dokončení stavby max. jednoho roku od jejího započetí.

8.  Statistické údaje

Zastavěná plocha				..........	 513,88 m2

Obestavěný prostor (dotčené části objektu)	..........   849,30 m3

Předpokládané realizační náklady		..........	 1,50 mil. Kč