## krlist
Souhrnný list - výkaz výměr
Úpravy objektu C3/1 k bezbariérovému užívání
Věznice Světlá nad Sázavou
STAVEBNÍ OBJEKTY
SO 01 | Stavební úpravy |  |  |  |  | 0
|  | A | sociální zázemí |  | 0
|  | B | bezbariérová rampa |  | 0
|  | C | pojízdná plošina |  | 0
SO 02 | Zdravotechnika |  |  |  |  | 0
SO 03 | Vytápění |  |  |  |  | 0
SO 04 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
SO 05 | Elektroinstalace |  |  |  |  | 0
ZRN celkem bez DPH | [6 empty] | 0
| GZS |  |  |  | % |  | 0
| mimostaveništní doprava |  |  |  | % |  | 0
| ztížení podmínky |  |  |  | % |  | 0
VRN celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Stavební objekty celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Dokumentace skutečného provedení
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
DPH | 20% |  | z částky | 0 |  |  | 0
DPH | 10% |  | z částky | 0 |  |  | 0
Cena celkem s DPH | [5 empty] | 0

## 01A
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 211035 Uprava obj.C3/1 k bezbarier.užívání |  | Rozpočet: | 21103501A
Objekt : |  | 01 stavební řešení |  | úprava sociálního zařízení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 1
1 | 342241162R00 | Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm | m2 | 40.215 |  | 0 | 0.27213 | 10.9437 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 342255022RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm | m2 | 13.365 |  | 0 | 0.0532 | 0.71102 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 11.6547 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [8 empty] | 1
3 | 611421231R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových | m2 | 22.5 |  | 0 | 0.00645 | 0.14513 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 612420016RAA | Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková montáž a demontáž pomocného lešení | m2 | 59.46 |  | 0 | 0.047 | 2.7946 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 15 |  | 0 | 0.01694 | 0.2541 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 49.8 |  | 0 | 0.04484 | 2.233 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 5.4269 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [8 empty] | 1
7 | 631312511R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5) | m3 | 2.25 |  | 0 | 2.3786 | 5.3517 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 2.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
9 | 632451033R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm | m2 | 24.5 |  | 0 | 0.09868 | 2.4177 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 7.7694 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [8 empty] | 1
10 | 642942111RU4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vč.dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 16 cm | kus | 6 |  | 0 | 0.02891 | 0.17346 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.17346 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [8 empty] | 1
11 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 22.5 |  | 0 | 0.00205 | 0.046125 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 956156412R11 | Úprava umístění zásuvky TV | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | 956412122R11 | Stav. dorozumívací zařízení - demontáž+montáž | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
14 | 958410132R89 | Signalizace WC invalida - tlacitko se signal do dozoru dle popisu D+M | soubor | 3 |  | 0 | 1.02 | 3.06 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 3.1061 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [8 empty] | 1
15 | 962031131R00 | Bourání příček cihelných tl. 5 cm | m2 | 6.24 |  | 0 | 0.00067 | 0.0041808 | -0.048 | -0.29952 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
16 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm vc.zarubni omítek | m2 | 61.215 |  | 0 | 0 | 0 | -0.131 | -8.0192 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.00147 | 0.0005292 | -2.4 | -0.864 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
18 | 965042241RT1 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 vc.povrhcu tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 4.0137 |  | 0 | 0 | 0 | -2.1 | -8.4288 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
19 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.2 |  | 0 | 0.00117 | 0.003744 | -0.076 | -0.2432 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
20 | 975022241R00 | Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 45 cm do 3 m | m | 3 |  | 0 | 0.04749 | 0.14247 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
21 | 977211111U00 | Řezání ŽB kce hl -20cm | m | 5.3 |  | 0 | 1e-05 | 5.3e-05 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
22 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 16.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.068 | -1.1016 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.15098 |  | -18.9563 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [8 empty] | 1
23 | 9992811122 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 28.2816 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [8 empty] | 1
24 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné, svislé NAIP | m2 | 45 |  | 0 | 0.0004 | 0.018 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
25 | 711212002RT2 | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou Aquafin 2K (fa Schomburg), proti stékající vodě | m2 | 34.17 |  | 0 | 0.005 | 0.17085 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
26 | 628321320 | pás těžký asfaltovaný | m2 | 47.25 |  | 0 | 0.00388 | 0.18333 |  | 0 | 2 | 3 | 0 | 628321320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
27 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.37218 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.37218 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [8 empty] | 1
28 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 22.5 |  | 0 | 3e-05 | 0.000675 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
29 | 2837588 | Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100mm | m2 | 22.5 |  | 0 | 0.00125 | 0.028125 |  | 0 | 2 | 3 | 0 | 2837588 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
30 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.0288 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.0288 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 1
31 | 766214104R11 | Dvere vnitr.drev plne vc.kovani D+M | kus | 6 |  | 0 | 0.018 | 0.108 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
32 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.108 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.108 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 1
33 | 762420011U00 | Obložení strop - podhled vc.ocel.nos.kce svisly, vodorovny desky CETRIS 12 | m2 | 5.28 |  | 0 | 0.01776 | 0.093773 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
34 | 767412125R11 | Schod.prechod lišta s=20mm vc.zabudovani D+M | bm | 3.9 |  | 0 | 0.0015 | 0.00585 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
35 | 767451723R11 | Zesileni hrany otvoru L 150/4/4 vc.privareni zatemeleni D+M | t | 0.209 |  | 0 | 1.02 | 0.21318 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
36 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.3128 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.3128 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [8 empty] | 1
37 | 771474113R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm | m | 12.6 |  | 0 | 0.00062 | 0.007812 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
38 | 771574186R11 | Mtž keram dlažba flex lepidlem do50 ks/m2 vc.list atd. | m2 | 22.5 |  | 0 | 0.00392 | 0.0882 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
39 | 597662500 | Dlaždice keramická protiskluzná- typ dle investora | m2 | 23.625 |  | 0 | 0.0166 | 0.39217 |  | 0 | 2 | 3 | 0 | 597662500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
40 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 0.48819 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0.48819 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [8 empty] | 1
41 | 776591978R11 | Oprava povlakové podlahy PVC vc.napojeni ke stav.PVC a listy prechod | m2 | 15 |  | 0 | 0.00037 | 0.00555 | -0.003 | -0.045 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
42 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.00555 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0.00555 |  | -0.045 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [8 empty] | 1
43 | 781411017R11 | Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 20x30 cm vc.list | m2 | 49.8 |  | 0 | 0.043 | 2.1414 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
44 | 78110210R00 | Obklad keramicky 200/300 | m2 | 51.294 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 78110210R00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
45 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 2.1414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 2.1414 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [8 empty] | 1
46 | 783220010RAC | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním | m2 | 14 |  | 0 | 0.00023 | 0.00322 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.00322 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [8 empty] | 1
47 | 784450010RAB | Malba z malíř. směsí akrylátová dvojnásobná vc.penetrace | m2 | 189.43 |  | 0 | 0.0002 | 0.037886 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.037886 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [8 empty] | 1
48 | 979084216R01 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 19.0013 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
49 | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km | t | 38.0025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
50 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 19.0013 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
51 | 979990001R44 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 19.0013 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| celkem |  |  |  |  | 0

## 01B
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 211035 Uprava obj.C3/1 k bezbarier.užívání |  | Rozpočet: | 21103501B
Objekt : |  | 01 stavební řešení |  | Bezbariérová rampa
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce | [8 empty] | 1
1 | 139601101R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 | m3 | 5.736 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 5.736 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 28.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 5.376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 171201201RT1 | Poplatek za skladku zeminy | m3 | 5.376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | 181101104R77 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním pod štěrk.polštář Edef2=40MPa | m2 | 28.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [8 empty] | 1
7 | 275313511R00 | Beton základových patek prostý B 12,5 (C 12/15) | m3 | 2.016 |  | 0 | 2.3786 | 4.7952 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení | m2 | 2.75 |  | 0 | 0.00059 | 0.0016225 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
9 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 2.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 4.7968 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [8 empty] | 1
10 | 564811111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm | m2 | 28.16 |  | 0 | 0.098 | 2.7597 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
11 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 16-32 | m2 | 28.16 |  | 0 | 0.235 | 6.6176 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 596211110U00 | Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník | m2 | 28.16 |  | 0 | 0.08425 | 2.3725 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | 917862111RT5 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku T10 100/10/25 | m | 12.3 |  | 0 | 0.19049 | 2.343 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
14 | 917862151R11 | Osazení stojat.palisady dl.80cm bet.s opěrou lože z B 12,5 | m | 6.8 |  | 0 | 0.13612 | 0.92562 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
15 | 5922841312 | Palisáda přírodní Masiv š.125 dl.80 cm | kus | 56 |  | 0 | 0.0505 | 2.828 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 5922841312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
16 | 59245026 | Dlažba zámková přírodní tl.60mm | m2 | 29.568 |  | 0 | 0.035 | 1.0349 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 59245026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 18.8813 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [8 empty] | 1
17 | 113107137R11 | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm | m2 | 28.16 |  | 0 | 0 | 0 | -0.168 | -4.7309 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18 | 919735123R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm | m | 12.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -4.7309 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [8 empty] | 1
19 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 23.6781 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [8 empty] | 1
20 | 764919304R09 | Žlab podokapni z popl.plech hranaty š.=100mm vc.kotveni, doplnku D+M | m | 8.7 |  | 0 | 0.015 | 0.1305 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
21 | 764928309R39 | Lemovani steny z ocel.poplast. plechu vč.rohu vsech doplnku rš=350 | m | 8.7 |  | 0 | 0.003 | 0.0261 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
22 | 764929502R00 | Odpadní trouby z popl.plechu, hranate, strana 100 vc.kotveni D+M | m | 7 |  | 0 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
23 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.2266 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.2266 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 1
24 | 767720253R11 | Ocelové madlo vc.vodící tyce, ocel.kotev do zdiva nateru D+M | bm | 6.8 |  | 0 | 0.02 | 0.136 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
25 | 767720254R11 | Ocelové zabradlí vc.vodící tyce, kotvení nateru u rampy D+M | bm | 6.8 |  | 0 | 0.002 | 0.0136 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
26 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.1496 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.1496 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 787 | Zasklívání | [8 empty] | 1
27 | 787185786R11 | Zastřešení rampy - polykarbonát. desky tl.8mm vc.pozar atestu, kotveni D+M | m2 | 32.19 |  | 0 | 0.04492 | 1.446 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 787 Zasklívání |  |  |  | 0 |  | 1.446 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí | [8 empty] | 1
28 | 430125102R11 | Kpl.ocelová konstrukce pristresku - vaznice sloupky, pasky, kotveni , nater D+M | t | 1.2768 |  | 0 | 1.03 | 1.3151 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
| Celkem za | M43 Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 1.3151 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [8 empty] | 1
29 | 979083116R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m | t | 4.7309 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
30 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 4.7309 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
31 | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km | t | 9.4618 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
32 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 4.7309 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
33 | 979990001R44 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 4.7309 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| celkem |  |  |  |  | 0

## 01C
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 211035 Uprava obj.C3/1 k bezbarier.užívání |  | Rozpočet: | 21103501C
Objekt : |  | 01 stavební řešení |  | bezbariérová pojizdná plošina
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy | [8 empty] | 1
1 | 330120101R11 | Schodištová plošina IPM 300 s přímou dráhou vc.revize D+M | soubor | 1 |  | 0 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
| Celkem za | M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.125 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" | [8 empty] | 1
2 | 990330120R11 | Výrobní dokumnetace vč.zameření | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
| Celkem za | M99 Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| celkem |  |  |  |  | 0

## 02
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 211035 Uprava obj.C3/1 k bezbarier.užívání |  | Rozpočet: | 21103502
Objekt : |  | 02 zdravotechnika |  | rozpočet
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [8 empty] | 1
1 | 721185412R22 | Demontaz stavajicich rozvodu odpadních | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 722130802R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 vc.armatur | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | -0.005 | -0.015 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
3 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | -0.019 | -0.057 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
4 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel s výtok.armaturou | soubor | 3 |  |  | 0 | 0 | -0.019 | -0.057 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
5 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0329 | -0.0987 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -0.2277 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [8 empty] | 1
6 | 721152203R00 | Cistici kus HTRE DN 110 D+M | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
7 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm vc.tvarovek | m | 2.1 |  | 0 | 0.00038 | 0.000798 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
8 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm vc.tvarovek | m | 6 |  | 0 | 0.00047 | 0.00282 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
9 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm vc.tvarovek, v podlaze | m | 1.95 |  | 0 | 0.0007 | 0.001365 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
10 | 721176105R11 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm vc.tvarovek, v podlaze | m | 11.4 |  | 0 | 0.00151 | 0.017214 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | 721194104R00 | Vyvedení odpadní výpustky D 40 x 1,8 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
12 | 721194107R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
13 | 721194109R00 | Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
14 | 721223548R11 | Sprchovy odtokovy zlab vc.mrizky dl.1,2bm D+M | kus | 3 |  | 0 | 0.00438 | 0.01314 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
15 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 21.5 |  | 0 | 0.0158 | 0.3397 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
16 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 515.524 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.37504 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [8 empty] | 1
17 | 722174311R00 | Potrubí z PP Hostalen DN 20 PN 20 vc.tvarovek objimek | m | 49.8 |  | 0 | 0.00488 | 0.24302 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
18 | 722174312R00 | Potrubí z PP Hostalen DN 25 PN 20 vc.tvarovek objimek | m | 3.6 |  | 0 | 0.00483 | 0.017388 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
19 | 722181148R01 | Krizeni potrubí plast DN20, 25 D+M | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
20 | 722181745R22 | Napojeni na stav.rozvod vodovodu | soubor | 3 |  | 0 | 0.0012 | 0.0036 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
21 | 722182001RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 32 samolepící spoj, rychlouzávěr | m | 53.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
22 | 722182091R00 | Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25 | kus | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
23 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 3 |  | 0 | 0.00067 | 0.00201 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
24 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 6 |  | 0 | 0.00156 | 0.00936 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
25 | 722230102R00 | Montaz ventil se 2závity - kulové ventily přímé DN20 | kus | 6 |  | 0 | 0.00057 | 0.00342 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
26 | 722232071R00 | Kulový ventil DN20 | kus | 6 |  | 0 | 0.01199 | 0.07194 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
27 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 53.4 |  | 0 | 0.01019 | 0.54415 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
28 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 | m | 53.4 |  | 0 | 0.03601 | 1.9229 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
29 | 998722203R00 | Přesun hmot pro obor 722 na objektech výšky 12-24m | % | 209.1918 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 2.8178 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [8 empty] | 1
30 | 725111101U00 | KU ventil pro WC splach nadrzky 1/2" D+M | kus | 3 |  | 0 | 0.00425 | 0.01275 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
31 | 725112147U11 | WC- modul 893523 s ocel.ramem ovl. zepř zazděn kotvení do zdi a do podlahy D+M | soubor | 3 |  | 0 | 0.01044 | 0.03132 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
32 | 725112168U11 | Klozet keramický závěs vc.prkenka D+M | soubor | 3 |  | 0 | 0.01656 | 0.04968 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
33 | 725211289R00 | Umyvadlo keramické vc. sifonu, srouby D+M | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
34 | 725448712R11 | Zaves omyvatleny na tyci D+M | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
35 | 7256188R00 | Zrcadlo bez ramu osadit do obkladu 600/1200mm D+M | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | -0.019 | -0.057 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
36 | 725726104R00 | Davkovac tek.mydla D+M | kus | 3 |  | 0 | 0.05711 | 0.17133 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
37 | 725726108R00 | Dvojvesak na rucinky D+M | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
38 | 725726110R00 | Drzak cistice WC s poklopem D+M | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | -0.019 | -0.057 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
39 | 725726112R00 | Drzak pro toaletni papir D+M | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | -0.019 | -0.057 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
40 | 725726148R00 | Plastovy kryty odpadkovy kos naslapny | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | -0.019 | -0.057 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
41 | 725812102R11 | Sedatko sklopne do sprchy vc.kotev D+M | kus | 3 |  | 0 | 0.015 | 0.045 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
42 | 725812108R11 | Vodorovne madlo komaxit vc.kotev dl.800mm D+M | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
43 | 725812109R11 | Svislé madlo komaxit vc.kotev dl.650mm D+M | kus | 3 |  | 0 | 0.0015 | 0.0045 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
44 | 725812112R11 | Sklopne madlo komaxit vc.kotev dl.800mm D+M | kus | 3 |  | 0 | 0.025 | 0.075 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
45 | 725812118R11 | Vodorovne madlo s svislou casti komaxit vc.kotev dl.800mm D+M | kus | 3 |  | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
46 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 3 |  | 0 | 4e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
47 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, vanovych vc.sprchy | kus | 3 |  | 0 | 0.00013 | 0.00039 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
48 | 72506003 | Baterie stojank.umyvadlova vc.2xrohKU a flexi hadic | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 72506003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
49 | 72506005 | Baterie sprch.nasten.pakova + vc.sprch setu | soubor | 3 |  | 0 | 0.023 | 0.069 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 72506005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
50 | 998725203R00 | Přesun hmot pro obor 725 na objektech výšky 12-24m | % | 764.595 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.51909 |  | -0.228 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [8 empty] | 1
51 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 0.4557 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
52 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 0.4557 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
53 | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km | t | 2.2785 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
54 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.4557 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
55 | 979990001R66 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.4557 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| celkem |  |  |  |  | 0

## 03
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 211035 Uprava obj.C3/1 k bezbarier.užívání |  | Rozpočet: | 21103503
Objekt : |  | 03 vytápění |  | rozpočet
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [8 empty] | 1
1 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 18 |  |  | 2e-05 | 0.00036 | -0.0032 | -0.0576 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
2 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 8.55 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0238 | -0.20349 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.00036 |  | -0.26109 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [8 empty] | 1
3 | 713461128R02 | Izolace potrubí MIRELON 18x20 | m | 7.8 |  | 0 | 0.0011 | 0.00858 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
4 | 730780940R77 | Tlaková zkouska dle CSN - odpusteni + dopusteni natlakovani systemu | hod | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0.00858 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [8 empty] | 1
5 | 733161103R00 | Potrubí měděné Supersan 12 x 1 mm, polotvrdé | m | 6.6 |  | 0 | 0.00624 | 0.041184 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
6 | 733161104R00 | Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 7.2 |  | 0 | 0.00587 | 0.042264 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
7 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 38.832 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.083448 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [8 empty] | 1
8 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 3 |  | 0 | 3e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
9 | 734222512RM1 | Ventil s hlavicí ruční ovl. D+M | kus | 3 |  | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
10 | 734261313RM1 | Uzavir Šroubení RVL 15 Danfoss | kus | 6 |  | 0 | 0.00038 | 0.00228 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
11 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 27.138 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 0.00537 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [8 empty] | 1
12 | 735151531U00 | Tělesa Radik Klasik22 v/l 400/400 | kus | 3 |  | 0 | 0.0114 | 0.0342 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
13 | 735159111R00 | Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
14 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 59.79 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0.0342 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [8 empty] | 1
15 | 979083116R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m | t | 0.26109 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
16 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 0.26109 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
17 | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km | t | 0.52218 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
18 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.26109 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
19 | 979990001R44 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.26109 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| celkem |  |  |  |  | 0

## 04
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 211035 Uprava obj.C3/1 k bezbarier.užívání |  | Rozpočet: | 21103504
Objekt : |  | 04 vzduchotechnika |  | rozpočet
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [8 empty] | 1
1 | 240120150R22 | Ohebná hadidce vzt d=150mm D+M | bm | 2.7 |  | 0 | 0.0005 | 0.00135 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
2 | 240421200R33 | Krycí mrížka 200/200mm D+M | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
3 | 240425120R22 | Dopojeni potrubí ke stav.ventilatoru | soubor | 3 |  | 0 | 0.0015 | 0.0045 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
4 | 240451122R11 | Ventilator D+M | kus | 3 |  |  | 0.0015 | 0.0045 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0.01035 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| celkem |  |  |  |  | 0

## 05
Světlá věznice bezbariérové WC
Elektroinstalace
Rekapitulace nákladů
1. | Elektromontáže - silnoproud |  |  |  | 0
2. | Elektromontáže svítidla |  |  |  | 0
3. | Rozvodnice Rtr-zv | ks | 3 | 0 | 0
4. | Demontáž a opětovná montáž zásuvky STA, včetně přívodu z chodby | kpl | 3 | 0 | 0
5. | Demontáž a opětovná montáž dorozumívacího zařízení včetně přívodu z chodby | kpl | 3 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HSV
Drobné stav. práce
HZS
| Demontáže a úpravy stávajících rozvodů | h | 20 | 0 | 0
| Vypracování revizní zprávy | h | 10 | 0 | 0
| Celkem: bez DPH |  |  |  | 0
1. | Elektroinstalace
| Specifikace |  | množství | jed. mon. | celk. mont. | jedn. mat. | celk. mater.
| Trubka monoflex 16 | m | 20 |  | 0 |  | 0
| Trubka monoflex 23 | m | 10 |  | 0 |  | 0
| Trubka PH pr. 25/21 pu typ 8025 | m | 6 |  | 0 |  | 0
| Lišta elektroinstalační LHD 20x20 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0
| Lišta elektroinstalační LHD 40x20 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0
| Krabice KU 68/2 - 1901 | ks | 22 |  | 0 |  | 0
| Krabice KU 68/2 - 1903 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
| Krabice KR97/5 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
| Krabice 6455-11p | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Krabice lištová LK8R3 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
| Kabel CYKY-J 3 x 1,5 po (3A) | m | 40 |  | 0 |  | 0
| Kabel CYKY-J 3 x 1,5 po (3C) | m | 110 |  | 0 |  | 0
| Kabel CYKY-J 3 x 2,5 po (3C) | m | 30 |  | 0 |  | 0
| Kabel CYKY-J 5x1,5 po (5C) | m | 50 |  | 0 |  | 0
| Vodič CY 4 | m | 20 |  | 0 |  | 0
| Ukončení kabelu do 5x4 | ks | 15 |  | 0 |  | 0
| Ukončení vodiče do 6 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
| Spínač polozap. 10A/250V řaz. 1 | ks | 11 |  | 0 |  | 0
| Spínač polozap. 10A/250V řaz. 6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Spínač polozap. CONRAD tahový s krytem včetně rámečku | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Pohybový spínač | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Dvojzásuvka polozap. 16A/250V | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Hmoždinka | ks | 50 |  | 0 |  | 0
| Montáž rozvodnice do 20 kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Svorka na pospojení včetně pásku | ks | 9 |  | 0 |  | 0
| CENA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| na podr. materiál | % | 2.5 |  |  |  | 0
| CELKEM montáž a materiál: |  |  |  | 0
| GPV | % | 5 |  | 0
| CELKEM: |  |  |  | 0
2. | Svítidla
| Specifikace |  | množství | jed. mon. | celk. mont. | jedn. mat. | celk. mater.
A | Svítidlo zářivkové TREVOS SMO32 MR 1x32W, IP20, včetně trubice | ks | 3 |  | 0 |  | 0
B | Svítitidlo zářivkové TREVOS SK DISCO 132 OP E, 1x32W, IP54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| CENA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| na podružný materiál | % | 2.5 |  |  |  | 0
| CELKEM montáž a materiál: |  |  |  | 0
| GPV | % | 5 |  | 0
| CELKEM: |  |  |  | 0
Svítidla včetně zdroje
3. | Rozvodnice Rtr-zv
| Specifikace |  | množství | jed. mon. | celk. mont. | jedn. mat. | celk. mater.
1 | Prázdná skříňka "P" ISO 0 -7 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Zvonkový transformátor TR-G2/24-SF 230/12V, 24VA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Zvonek na lištu Z-GLO12 12VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Svorky RSA 4 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
| CENA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM montáž a materiál: |  |  |  | 0
| na obal a dopravu | % | 3 | 0 | 0
| na přesun | % | 1 | 0 | 0
| CELKEM: |  |  |  | 0