Soupis výkonů

| pol. | popis | počet | cena /Kč/ bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Oprava střechy |  |  |  |
| 1.1 | Nová povlaková krytina ploché střechy vč. atik natavitelným izolačním pásem s plnou modifikací s nosnou vložkou z polyesterového vlákna o hmotnosti min. 225g/m2, s břidličným posypem v barvě šedomodré, odolný proti UV záření, plnoplošným natavením, včetně, včetně přořezání vzdutin, odstranění nesoudržných částí stávajících vrstev izolace nebo jejich přivaření k podkladu | 770 m2 |  |
| 1.2 | Lokální opravy spádu a nerovností stávající krytiny v ploše natavitelným izolačním pásem s plnou modifikací s nosnou vložkou z polyesterového vlákna o hmotnosti min. 225g/m2, s břidličným posypem v barvě šedomodré, odolný proti UV záření, plnoplošným natavením, včetně prořezání vzdutin, odstranění nerovností a přivaření stávajících vrstev izolace k podkladu na 5% plochy | 770 m2 |  |
| 1.3 | Klempířské prvky FeZn – ukončovací lišta + trvale plastický tmel (ukončení hydroizolace na atice pod stávajícím atikovým oplechováním) | 184 mb |  |
| 1.4 | Oprava střešních vpustí výměnou vč. případných úprav napojení stávajícího potrubí DN 70 mm | 7 ks |  |
| 1.5 | Likvidace odpadů |  |  |
| cena celkem /Kč/ bez DPH |  |  |  |
| DPH /Kč/ 21% |  |  |  |
| cena celkem s DPH |  |  |  |