##### Vězeňská služba České republiky

Věznice Horní Slavkov

Č.j:    VS 88/023/001/2013-8/LOG/504

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

## Evidenční číslo akce -projektu ):

Horní Slavkov – Oprava rozvodů vody, koupelen a WC – vstupní objekt č.42

Název akce - projektu:

Investor:    	Vězeňská služba ČR

Věznice Horní Slavkov

Datum zpracování : 08/2013

### Zdůvodnění nezbytnosti  akce (projektu)

Objekt č. 42 – Vstupní objekt byl vystavěn v roce 1983. Od tohoto období nebyl proveden žádný větší zásah do rozvodů vody a veškerý použitý materiál je původní a zastaralý.

Stávající rozvody vody jsou zhotoveny z materiálu pozink. Tento stav je již naprosto nevyhovující. Dochází k stále častějším poruchám a následným opravám.

Jelikož pozink nebýval opatřen antikorozním nátěrem, vznikají další náklady na opravy – rezavá a stále vlhká omítka, opadávání obkladů, likvidace plísní, apd..

V neposlední řadě je nutné zmínit, že v důsledku koroze a průsaků do vodovodního řadu mohlo dojít ke zhoršení kvality vody.

### Popis způsobu řešení akce (projektu)

Bude provedena demontáž stávajících pozinkových rozvodů od hlavního uzávěru vody po jednotlivé výtokové jednotky. Původní nevyhovující bojlery (2ks) budou nahrazeny novým, dostatečné a vyhovující kapacity. Nové rozvody vody budou osazeny v původních trasách PPr trubkami. Ohřev TUV bude zajištěn deskovým výměníkem tepla a akumulací TUV v zásobníku.

Zpracoval: Bc.Michal Weinfurter vedoucí stavebního referátu Jaroslav Urbánek investiční referent Schválil : Vrchní rada plk.Mgr.Milan Dočekal ředitel Věznice Horní Slavkov

Určí a vyplní odbor ekonomický GŘ VS