Vězeňská služba ČR

Věznice Stráž pod Ralskem

Ing. Patrik Bálek

Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

Vyřizuje:		Kontakt:	V Praze dne:

Bc. L. Honová, DiS.	tel.: 257 282 520, e-mail: honova@enas.cz 	17. 10. 2013

Věc:	Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám - 1

Veřejná zakázka „V Stráž pod Ralskem – odlučovače tuků – stavební práce“

Vážený pane inženýre,

v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění žádá Dodavatel - Energie stavební a báňská a.s. (dále jen „Dodavatel“) o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku „V Stráž pod Ralskem – odlučovače tuků – stavební práce“.

Dotaz č. 1

Žádáme o upřesnění termínu realizace. V návrhu SoD je uvedena doba provádění 50 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, ve výzvě k podání nabídky je požadováno dokončení do 15. 12. 2013, termín zahájení zde není uveden. Pokud od 15. 12. 2013 odečteme 50 kalendářních dnů, vyjde termín zahájení 27. 10. 2013. Zahájení v tomto datu není z důvodu termínu odevzdání nabídek a běhu zákonných lhůt VŘ reálné. Rozumíme správně, že pro realizaci bude platit termín uvedený v SoD 
a že v případě posunu termínu zahájení bude adekvátně posunut i termín dokončení?

- Termín dokončení je 15. 12. 2013

Dotaz č. 2

Výkazy výměr obsažené v zadání jsou ve formátu „doc“, je možné obdržet výkazy v podobě „xls“ tak, aby bylo možno doplnit cenu, jak bývá běžné?

- V případě, že zůstane zachována jeho přesná struktura, tak může být ve formě *.xls

Dotaz č. 3

Přirážky 15% uváděné na konci výkazu výměr jsou povinné v této výši, či je možno ocenit 
dle kalkulace uchazeče?

- Je možno ocenit dle kalkulace uchazeče

Dotaz č. 4

Prostupy potrubí zdmi – ve výkazu výměr postrádáme jádrové vrtání, např. prostup přes opěrnou stěnu. Žádáme o prověření a případné doplnění výkazu výměr.

- Ve výkazu výměr je v počtu kusů zahrnuto i technologické provedení prostupu

Dotaz č. 5

V zadání chybí geologický průzkum, v jaké třídě těžitelnosti máme při ocenění předpokládat výkopy?

- Dle empirického zjištění a zkušeností je třída těžitelnosti v rozmezí 2 – 3

Dotaz č. 6

Ve výkazu výměr postrádáme lože pod venkovní kanalizační potrubí a pískový obsyp potrubí, zkoušky těsnosti. Žádáme o prověření a případné doplnění výkazu.

- Uvedené výkony zahrňte do položky č. 7 výkazu

Dotaz č. 7

Ve výkazu výměr postrádáme demolici části stávajícího rušeného odlučovače, žádáme o prověření 
a případné doplnění výkazu.

- Doplněno – nově jde o položku 5a

Dotaz č. 8

Žádáme o doplnění podrobnější dokumentace k záporové pažící stěně u většího odlučovače 
(stěna ze štětovnic, pilot, zaberaněných ocelových profilů,...?).

- pažení bude provedeno jako dřevěné posuvné

Dotaz č. 9

Odlučovač pro 1000 strávníků – v jaké hloubce se nachází základy stávajícího objektu, nenastane situace, kdy bude navrhovaný výkop pod jejich úrovní?

- Dostupná stavební dokumentace touto informací nedisponuje. Předpokládáme ale, že vzhledem k současné hloubce stávajícího odlučovače výkopové práce pod úroveň základů nezasáhnou.

Dotaz č. 10

Položka  „06)  Pažení výkopu:  90m2 “ – žádáme o doplnění – rozlišit jaká část položky je příložné pažení rýh venkovní kanalizace a jaká záporové pažení jámy.

- Bednění bude dřevěné posuvné pro obě položky

Dotaz č. 11

Položka  „39)  Vyčištění a odvoz tuku ze stávajícího lapače odhad:  sou “ – žádáme o detailnější specifikaci položky, zejména objem likvidovaného tuku a velikost odlučovače.

- Tuto položku neoceňujte, odvoz a vyčištění provede zadavatel na svůj náklad, objem likvidovaného tuku je cca 10m3 – položka bude z výkazu výměr odebrána

Dotaz č. 12

Položka „20)  Osazení stropních panelů PZD 20-90 tl. 70mm 18kusů“ – dle poskytnuté PD je panelů 22 ks, žádáme o prověření a případnou úpravu VV.

- Kusů bude skutečně 22 – ve výkazu výměr je opraveno

Dotaz č. 13

Žádáme o doplnění podrobnější specifikace žebříku do většího odlučovače (p.č. 36) – dle PD 
je přístup zajištěn stupadly, tyto jsou i ve výkazu – kde je navržen žebřík, jaké má rozměry 
a provedení?

- Provedení žebříku dle platných norem

Dotaz č. 14

Pohledová plocha stěn většího odlučovače, nad terénem – není v PD a VV uvažováno se začištěním, např. venkovní omítkou?

- Povrchovou úpravu, jako je venkovní omítka provede zadavatel ve vlastní režii

Dotaz č. 15

Jaký je požadovaný materiál konstrukce lávek ve větším odlučovači – ocel s nátěrem, pozink, nerez, kompozit,...?

- lávky budou ocelové, žárově pozinkované

S pozdravem

Ing. Jan Prokop

vedoucí odboru nabídek a smluv

Energie – stavební a báňská a.s.