## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet: |  | 1 | Elektroinstalace 07
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
01 |  | D.1.4 - Elektroinstalace
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
1331 |  | Valdice - reko části obj. 76 na celový systém
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek :
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 31/13
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 1331 Valdice - reko části obj. 76 na celový systém |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 01 D.1.4 - Elektroinstalace |  |  | Elektroinstalace 07
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M00 | Investiční zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M01 | Nosný materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M61 | Rozvaděč "RH" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 1331 Valdice - reko části obj. 76 na celový systém |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 01 D.1.4 - Elektroinstalace |  | Elektroinstalace 07
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M00 | Investiční zařízení |  |  |  |  | 1
1 | 35711200ER2042 | Pojistková skříň PPS 6x160A, do zdi, W třmeny | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35711200ER2042 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
2 | 35825000LT151 | Pojistka výkonová PN 00 80 A gG | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35825000LT151 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 111 R00 | Mimostaveništní doprava čl.8-3a | % | 3.6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M00 Investiční zařízení |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M01 | Nosný materiál |  |  |  |  | 1
4 | 34111000 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2 | m | 510 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34111000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013
5 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2 | m | 280 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34111030 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
6 | 34111032 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 1280 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34111032 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016
7 | 34111038 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 810 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34111038 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022
8 | 34111062 C | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4C x 1,5 mm2 | m | 176 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34111062 C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018
9 | 34111620 | Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 35 mm2 | m | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34111620 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00177
10 | 34140969 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lano | m | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34140969 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027
11 | 34534901vl101 | Spínač 10A/230V řaz.01 - kompletní | kus | 40 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34534901vl101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
12 | 34534901vl102 | Spínač 10A/230V řaz.05 - kompletní | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34534901vl102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
13 | 34534901vl108T | Tlačítko 10A/230V řaz.01 - kompletní | kus | 27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34534901vl108T | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
14 | 34534901vl151 | Zásuvka jed. 10A/230V - kompletní | kus | 57 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34534901vl151 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
15 | 34564100 HE143 | Krabice rozv.IP54 - 5pól.svor. 2,5mm2 | kus | 47 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34564100 HE143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013
16 | 34570000UN1475 | Příchytka CL20 | kus | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34570000UN1475 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 34570000UN1812 | Trubka PH ohebná FX 20 IEC | m | 110 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34570000UN1812 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 34570000UN3529 | Trubka PH pevná instalační 20 IEC | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34570000UN3529 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 34571510KP1004 | Krabice univerzální z PH KU 68 1903 | kus | 28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34571510KP1004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
20 | 34571510KP1005 | Krabice přístrojová z PH KP 67/2 rozteč 71mm | kus | 149 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34571510KP1005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
21 | 34572301 a002 | Kabelový žlab žz 62/50 vč.spoj.mat.+podpěr | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34572301 a002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 34572301 a003 | Kabelový žlab žz 125/50 vč.spoj.mat.+podpěr | m | 148 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34572301 a003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 34572301 a004 | Kabelový žlab žz 125/100 vč.spoj.mat.+podpěr | m | 26 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34572301 a004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 34572301 a006 | Kabelový žlab žz 250/100 vč.spoj.mat.+podpěr | m | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34572301 a006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 34700002 | Příplatek na recyklaci zdroje 1/2008 | kus | 148 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34700002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 34711210 | Žárovka nízkovoltová čirá AGN 24V 25W E27 | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34711210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 34751300 SYL12 | Zářivka kruhová 32W | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34751300 SYL12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 34751300 SYL13 | Zářivka kruhová 40W | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34751300 SYL13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 34752001VL11 | Zářivková trubice FQ 24W/840 T5 | kus | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34752001VL11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 34752001VL14 | Zářivková trubice FQ 54W/840 T5 | kus | 121 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34752001VL14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 34800002 | Příplatek za recyklaci svítidla 1/2008 | kus | 97 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34800002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 34800101V83500 | Svítidlo zář.antivandal-154-EP, 1x54W, IP42, 230V | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34800101V83500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34800101V83501 | Sv.zář.antivandal+inver.-154-EP, 1x54W, IP42, 230V | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34800101V83501 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34800101V83502 | Svítidlo zář.antivandal-124-EP, 1x24W, IP42, 230V | kus | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34800101V83502 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34800101V83524 | Svítidlo žár. antivandal 24V, 1x25W, IP42, 24V | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34800101V83524 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34800101V83527 | Svítidlo zář. antivandal 24V, 1x54W, IP42, 24V DC | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34800101V83527 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 34800101V83540 | Svítidlo zář.antivandal-254-EP, 2x54W, IP42, 230V | kus | 50 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34800101V83540 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 34800510TS2580 | Svítidlo zářivkové kruhové 40+32 OP E, 32W+40W | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34800510TS2580 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21 | % | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 142 T00 | Odbytová přirážka | % | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M01 Nosný materiál |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
41 | 210010002R00 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm | m | 110 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 210010021R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 210010301R00 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení | kus | 149 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 210010321R00 | Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová | kus | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 210010350T01 | Rozvodka krabicová z PVC do 5 x 2,5mm2 | kus | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 210020303R00 | Žlab kabelový s přísluš., 62/50 mm s víkem | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 210020305R00 | Žlab kabelový s přísluš., 125/50 mm s víkem | m | 148 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 210020307R00 | Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm s víkem | m | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 210020311R00 | Žlab kabelový s přísluš., 250/100 mm s víkem | m | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 143 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 210100005R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 210100251R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 | kus | 48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 210100253R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 210100258R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 210110041R00 | Spínač zapuštěný jednopólový | kus | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 210110043R00 | Spínač zapuštěný seriový | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 210110047R00 | Spínač zapuštěný jednopólový se signál. doutnavkou | kus | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 210111012R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení | kus | 57 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 210190051R00 | Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 210200012T02 | Svítidlo žárovkové bytové stropní, nástěnné do 2x75W | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 210201066T01 | Svítidlo zářivkové ANTIVANDAL stropní 1x 24W, 39W, 54W | kus | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 210201066T02 | Svítidlo zářivkové ANTIVANDAL stropní 2x 24W, 39W, 54W | kus | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 210220452R00 | Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně | m | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 210300203T00 | Montáž snímače ZPA Ústí | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 210300210T00 | Montáž elektroventilu | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 210300302T00 | Montáž ventilátoru do potrubí | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 210810041R00 | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 510 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 210810045R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 1560 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 210810046R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 810 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 210810049R00 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 176 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 210810110R00 | Kabel CYKY-m 1 kV 3x35+25 pevně uložený | m | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 460270032RT2 | Zazdění skříně SS plastové včetně dodávky skříně SS 100 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13813
73 | 460680451U00 | Kapsa zeď cihla krabice 7x7x5cm | kus | 177 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 460680485U00 | Kapsa zeď cihla el zař 0,25m2- | m3 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 460680531U00 | Rýha hl -3cm š -3cm strop beton | m | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 460680581U00 | Rýha hl -3cm š -3cm zeď cihla | m | 430 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 460680582U00 | Rýha hl -3cm š -5cm zeď cihla | m | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 460680593U00 | Rýha hl -5cm š -7cm zeď cihla | m | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 205 R00 | Zednické výpomoci m21 čl.13-5c | % | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M61 | Rozvaděč "RH" |  |  |  |  | 1
80 | A-9231-0 00 | OZNC.NPS RTE NA PANTOGR.1 PISM | KUS | 435 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
81 | A-9232-0 00 | NAPIS BARVOU ZA 1 PISMENO | KUS | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4
82 | B-1001-1 00 | PRPJNC CU 32/5 V PREM.DRZACICH | KUS | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
83 | B-9010-1 00 | PRPJ.PMC.BVODU-SLOZITE/1 SKRIN | KUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445
84 | B-9102-1 00 | ROZBOC.MUSTEK PE15,N15 + | KUS | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216
85 | E-0242-1 00 | POJ.ODPINAC DO 32A 3.POL. + | KUS | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8
86 | E-0244-1 00 | POJ.ODPINAC DO 60A 3.POL. + | KUS | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3
87 | E-1925-0 00 | PREP.OCHRANA DO 100A-1.JEDNOTKA + | KUS | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8
88 | E-2000-1 00 | JSTICE 1POL. DO 25A IJ,IJV,LSN | KUS | 42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8
89 | E-2010-1 00 | JSTICE 3POL. DO 25A IT,LSN,J7K,SM1 | KUS | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111
90 | E-2011-1 00 | JISTIC 3POL. DO 63A LSN,J7K + | KUS | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2
91 | E-2019-1 00 | CHRANIC 4POL. DO 63A FI,SIF + | KUS | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
92 | F-0220-1 00 | STYKAC DO 25A S20-20,2.POL,20A + | KUS | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3
93 | F-0234-1 00 | STYKAC DO 25A S25-40,4.POL. + | KUS | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131
94 | F-0235-1 00 | STYKAC S40-40,S63-40,DO 63A + | KUS | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4
95 | G-0020-1 00 | OVL.STV.TP 1/1 T6A,B,D,G,H,J-L | KUS | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9
96 | H-4730-1 00 | RL CSV TC102KC,TX11KCZR,MCR-230 + | KUS | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
97 | I-9541-1 00 | SPINACI HODINY ZU11,V86/1QRTu,SPHQ+ | KUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3
98 | J-0002-2 T00 | Napájecí zdroj 230V/24V DC do 1000W | KUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
99 | P-0195-1 00 | SVRK ZPOJ.DO 10A RV2,5,6035-00 | KUS | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4
100 | P-5050-0 00 | ZLAB PERF.40X40mm + | M | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
101 | 34562120 | Svornice řadová RSA 2,5 | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34562120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 34562268 | Svěrka koncová RSAL 35 T 27 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 34562268 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 35711051 VL60 | Skříňový rozv.oceloplech. 600x2000mm,vč. výzbroje | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35711051 VL60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
104 | 35813227 | Hlavice ovládací otočná 2polohová T10 G .. | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35813227 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05
105 | 35813228 | Hlavice ovládací otočná 3polohová T10 V .. | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35813228 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05
106 | 35814210 | Spínací jednotka základní T10 Z 101 X zelená | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35814210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
107 | 35814210A | Adapter spínací jednotky | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35814210A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
108 | 35821101LT12 | Stykač 2.pólový - S20-20, 20A, 230V | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35821101LT12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
109 | 35821101LT15 | Stykač 4.pólový - S25-40, 25A, 230V | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35821101LT15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
110 | 35821101LT18 | Stykač 4.pólový - S40-40, 40A, 230V | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35821101LT18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
111 | 35821700ST1002 | Kompaktní sv.přep.I.a II.stup. B+C/3 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35821700ST1002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 35822001LT208 | Propojovací lišta 3.pólová - G-3L-1000/16C, 16mm2 | m | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822001LT208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 35822001LT215 | Koncová krytka - G-3L-1000/16C | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822001LT215 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 35822002LT305 | Rozbočovací můstek N12 - modrý | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822002LT305 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 35822010LT310 | Proudový chránič 4.pólový FI 63-4p/0.3 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822010LT310 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 35822102 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 1B-1 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
117 | 35822105 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 2B-1 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
118 | 35822107 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 6B-1 | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822107 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
119 | 35822109 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 10B-1 | kus | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
120 | 35822111 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1 | kus | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
121 | 35822399 | Jistič do 63 A 3pólový charakter. B 10B-3 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822399 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044
122 | 35822401 | Jistič do 63 A 3pólový charakter. B 16B-3 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822401 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044
123 | 35822407 | Jistič do 63 A 3pólový charakter. B 63B-3 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35822407 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044
124 | 35824708 | Pojistky válcové PV10 25A gG | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35824708 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 35824709 | Pojistky válcové PV10 32A gG | kus | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35824709 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 35824720 | Pojistky válcové PV14 40A gG | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35824720 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 35824751 | Odpínače pojistkové OPV 10/2 | kus | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35824751 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 35824752 | Odpínače pojistkové OPV 10/3 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35824752 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 35824756 | Odpínače pojistkové OPV 14/3 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 35824756 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 37473399VL101 | Napájecí zdroj 24VDC/720W/30A | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 37473399VL101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 40500000EK1052 | Relé časové multifunkční AC 230V | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 40500000EK1052 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
132 | 40500000LT21 | Spínací hodiny mechanické, denní | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 40500000LT21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
133 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21 | % | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 142 T00 | Odbytová přirážka | % | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M61 Rozvaděč "RH" |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  |  | 1
135 | 9091 T00 | Vícepráce nad rámec ceníkových položek | hod | 50 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 9096 T00 | Zabezpečení pracoviště | hod | 15 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 9097 T00 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 16 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 9111 T00 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 24 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 9161 T00 | Vysekání průrazů do zdiva | hod | 16 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 9172 T00 | Zazdění rozvaděčů | hod | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 9981 T00 | Seřízení a uvedení do provozu | hod | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 9991 T00 | Výchozí revize | hod | 45 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M99 Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0