Příloha č. 1 Technická specifikace přístrojového vybavení

Technická specifikace přístrojového vybavení

Uvedená technická specifikace stanoví minimální technické požadavky. Uchazeč splní zadání, nabídne-li požadované technické parametry nebo lepší. Pokud je použit obchodní název či označení, nebo způsob řešení specifický pro určitého výrobce, jedná se pouze o ilustrativní příklady vhodných přístrojů. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení za současného splnění požadovaného účelu použití a minimálních technických požadavků.

| Předmět VZ | Technická specifikace | Množství | Místo plnění (dodání) předmětu části VZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Zubní RTG | Ohnisková vzdálenost 0,7 mm | 14 ks | Česká republika – jednotlivé organizační jednotky Vězeňské služby ČR |
|  | Proud v rozmezí od 4 do 8 mA |  |  |
|  | Napětí rentgenky v rozmezí od 60 do 70 kV |  |  |
|  | Délka ramene – min 200 cm při rentgenování na protější stranu pacienta od zdi instalace rentgenu |  |  |
|  | Možnost nastavení rentgenu pro filmy i digitalizaci |  |  |
|  | Napájecí napětí 230V/50-60Hz |  |  |
|  | Instalace na zeď |  |  |
|  | Vysokofrekvenční (multipulsní) generátor |  |  |