# Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Název akce „Heřmanice – oprava hořáku kotelny K2 Vyšní Lhoty“

###### Vymezení plnění veřejné zakázky:

- Předmětem plnění zakázky je oprava plynového tlakového hořáku GS 31 2A výr. č. 950461 v objektu č. 8 – Kotelna ve Věznici Heřmanice – objekt Vyšní Lhoty v následujícím rozsahu:

Zadavatel požaduje provedení níže uvedených prací

- Demontáž původního plynového hořáku GS 31 2A kotle K2,

- Montáž nového plynového hořáku příslušných technických parametrů v návaznosti na stávající výkon kotle K2 -  348 kW, včetně jeho zapojení do systému MaR kotelny.

- Provedení revize hořáku a elektroinstalace - připojení

Pokud je v zadávací dokumentaci použita obchodní firma nebo název či specifické označení zboží, které platí pro určitou osobu za příznačné, nebo způsob řešení specifický pro určitého výrobce, jedná se pouze o příklad zboží pro určení požadované kvality. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití jiných řešení, za současného splnění požadovaného účelu a kvality.