## KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
NÁSTAVBA BUDOVY B4-OVKT - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A MaR
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
VĚZNICE KUŘIM
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Pend a.s.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 386851.97
ZRN celkem |  | 386851.97
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 386851.97 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 386851.97 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 386851.97
DPH |  | 21 | % činí : |  | 81238.9137
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 468090.8837
Poznámka :

## Rekapitulace
Věta | Věznice Kuřim - nástavba objektu B4-OKVT - ústřední vytápění |  |  | Hodnota A - výpočet | Hodnota B - výpočet | Desetinná místa | Format
101 | Základní náklady | Základní náklady |  |  |  |  | 000000¦e0fee0¦T¦1
1 | Dodávka a montáž | Dodávka a montáž | 386851.97 | <1-13:ASUM> + <1-13:BSUM> |  | 2
10 | Základní náklady celkem | Základní náklady celkem | 386851.97 |  | [1A] + [2A] + [3A] + [4A] | 2 | 000000¦e0fee0¦T¦1
0
102 | Vedlejší náklady | Vedlejší náklady | 0 |  |  |  | 000000¦e0fee0¦T¦1
20 | GZS 0,00% ze základních nákladů celkem | GZS {27}% ze základních nákladů celkem | 0 |  | [10B] * {27} / 100 | 2
21 | Provozní vlivy 0,00% ze základních nákladů celkem | Provozní vlivy {28}% ze základních nákladů celkem | 0 |  | [10B] * {28} / 100 | 2
22 | Vedlejší náklady celkem | Vedlejší náklady celkem | 0 |  | [20B] + [21B] | 2 | 000000¦e0fee0¦T¦1
30 | Kompletační činnost | Kompletační činnost | 0 |  | {29} * {32} * ([10B] * {31})^{30} | 2
0
50 | Náklady celkem | Náklady celkem | 0 |  | [10B] + [22B] + [30B] | 0 | 000000¦bfebff¦T¦2
40 | Základ | Základ a hodnota DPH {100}% | 386851.97 | <1-16:([ASUM]+{P12={100}}*0)> + <1-16:([BSUM]+{P13={100}}*0)> + [22B] + [30B] | [40A] * {100} / 100 | 0
41 | DPH 21% | Základ a hodnota DPH {101}% | 81238.9137 | <1-16:([ASUM]+{P12={101}}*0)> + <1-16:([BSUM]+{P13={101}}*0)> | [41A] * {101} / 100 | 0
51 | Náklady celkem s DPH | Náklady celkem s DPH | 468090.8837 |  | [50B] + [40B] + [41B] | 0 | 000000¦bfebff¦T¦2
200 | Rekapitulace | Součty odstavců¦Cena¦Hmotnost [kg] |  | SECTIONS(1;2;3)<#%SECTION%:ASUM> + <#%SECTION%:BSUM> | <#%SECTION%:HSUM> | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
200 | 731 - Kotelny | 731 - Kotelny | 0 | <#1:ASUM> + <#1:BSUM> | <#1:HSUM> | 0
200 | 732 - Strojovny | 732 - Strojovny | 39423 | <#2:ASUM> + <#2:BSUM> | <#2:HSUM> | 0
200 | 733 - Rozvod potrubí | 733 - Rozvod potrubí | 39060 | <#3:ASUM> + <#3:BSUM> | <#3:HSUM> | 0
200 | 734 - Armatury | 734 - Armatury | 22288.55 | <#5:ASUM> + <#5:BSUM> | <#5:HSUM> | 0
200 | 735 - Otopná tělesa | 735 - Otopná tělesa | 254619 | <#4:ASUM> + <#4:BSUM> | <#4:HSUM> | 0
200 | 713 - Izolace tepelné | 713 - Izolace tepelné | 8886.42 | <#6:ASUM> + <#6:BSUM> | <#6:HSUM> | 0
200 | 783 - Nátěry | 783 - Nátěry | 1575 | <#7:ASUM> + <#7:BSUM> | <#7:HSUM> | 0
| MaR |  | 15000
200 | 789 - HZS | 789 - HZS | 6000 | <#8:ASUM> + <#8:BSUM> | <#8:HSUM> | 0
0 | Celkem součet |  | 386851.97

## Rozpočet
Zařazení | Vzorec | Hodnoty | Věta | Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 | Poznámka 3 | Format
7-A-2 |  |  |  |  | 732 - Strojovny | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦0
|  | P12=20¦P13=20 |  |  | Montáž čerpadla oběhového | ks | 1 | 350 | 350 |  | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=38293,00¦uNAME=¦uTYPE=MAGNA 50-120 F ¦uUNIT=ks¦P12=20¦uWEIGHT=22,00¦P1=1¦P2=1¦uPRICE1=0¦P13=20 | 1054-1054 |  | Čerpadlo Grundfos MAGNA 50-120 F, 1x230V | ks | 1 | 38293 | 38293 | Podíl | 0 | 0 | 38293 | 38293 | 22 | 22
|  | P12=20¦P13=20 |  |  | Přesun hmot strojoven výška do 6 m | t | 0.6 | 1300 | 780 |  | 0 | 0 | 1300 | 780 | 0 | 0
7-Z-2 |  |  |  |  | 732 - Strojovny - celkem |  |  |  | 334662 |  |  |  |  | 39423 |  | 1019.7 |  |  |  | 000000¦bfebff¦T¦0
8-A-3 |  |  |  |  | 733 - Rozvod potrubí | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦0
* |  |  | 1302-46 |  | POTRUBÍ Z TRUBEK ZÁVITOVÝCH ocelových bezešvých ČSN 42 5710.0 - jakost 11 353.0 V KOTELNÁCH A STROJOVNÁCH | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=1,00¦uAREA=0,11¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=290,00¦uNAME=¦uIZOL=1,00¦uTYPE=1"¦uUNIT=m¦P12=20¦uWEIGHT=7,03¦P1=10,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P30=1¦uIZOLTECH=!!!¦uCOLORTECH=!!!¦P20=1¦P13=20 | 1302-53 |  | 1" | m | 10 | 290 | 2900 | V materiálu | 0 | 0 | 290 | 2900 | 7.03 | 70.3
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=1,00¦uAREA=0,15¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=416,00¦uNAME=¦uIZOL=1,00¦uTYPE=6/4"¦uUNIT=m¦P12=20¦uWEIGHT=8,44¦P1=8,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P30=1¦uIZOLTECH=!!!¦uCOLORTECH=!!!¦P20=1¦P13=20 | 1302-55 |  | 6/4" | m | 8 | 416 | 3328 | V materiálu | 0 | 0 | 416 | 3328 | 8.44 | 67.52
* |  |  | 1302-171 |  | POTRUBÍ Z TRUBEK HLADKÝCH ocelových bezešvých ČSN 42 5715.0 - jakost 11 353. V KOTELNÁCH A STROJOVNÁCH | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=1,00¦uAREA=0,24¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=680,00¦uNAME=¦uIZOL=1,00¦uTYPE=76x3.6¦uUNIT=m¦P12=20¦uWEIGHT=9,82¦P1=12,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P30=1¦uIZOLTECH=!!!¦uCOLORTECH=!!!¦P20=1¦P13=20 | 1302-188 |  | 76x3.6 | m | 12 | 680 | 8160 | V materiálu | 0 | 0 | 680 | 8160 | 9.82 | 117.84
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=1,00¦uAREA=0,28¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=816,00¦uNAME=¦uIZOL=1,00¦uTYPE=89x3.6¦uUNIT=m¦P12=20¦uWEIGHT=13,16¦P1=10,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P30=1¦uIZOLTECH=!!!¦uCOLORTECH=!!!¦P20=1¦P13=20 | 1302-189 |  | 89x3.6 | m | 10 | 816 | 8160 | V materiálu | 0 | 0 | 816 | 8160 | 13.16 | 131.6
* |  |  | 1302-57 |  | POTRUBÍ Z TRUBEK ZÁVITOVÝCH ocelových bezešvých ČSN 42 5710.0 - jakost 11 353.0 NÍZKOTLAKÝCH A STŘEDOTLAKÝCH | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=1,00¦uAREA=0,09¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=190,00¦uNAME=¦uIZOL=1,00¦uTYPE=3/4"¦uUNIT=m¦P12=20¦uWEIGHT=6,57¦P1=20,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P30=1¦uIZOLTECH=!!!¦uCOLORTECH=!!!¦P20=1¦P13=20 | 1302-63 |  | 3/4" | m | 4 | 190 | 3800 | V materiálu | 0 | 0 | 190 | 760 | 6.57 | 131.4
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=1,00¦uAREA=0,11¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=229,00¦uNAME=¦uIZOL=1,00¦uTYPE=1"¦uUNIT=m¦P12=20¦uWEIGHT=7,43¦P1=80,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P30=1¦uIZOLTECH=!!!¦uCOLORTECH=!!!¦P20=1¦P13=20 | 1302-64 |  | 1" | m | 20 | 229 | 18320 | V materiálu | 0 | 0 | 229 | 4580 | 7.43 | 594.4
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=1,00¦uAREA=0,13¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=275,00¦uNAME=¦uIZOL=1,00¦uTYPE=5/4"¦uUNIT=m¦P12=20¦uWEIGHT=8,37¦P1=12,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P30=1¦uIZOLTECH=!!!¦uCOLORTECH=!!!¦P20=1¦P13=20 | 1302-65 |  | 5/4" | m | 3 | 275 | 3300 | V materiálu | 0 | 0 | 275 | 825 | 8.37 | 100.44
* |  |  | 1302-143 |  | POTRUBÍ Z TRUBEK HLADKÝCH ocelových bezešvých ČSN 42 5715.0 - jakost 11 353. NÍIZKOTLAKÝCH A STŘEDOTLAKÝCH | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=1,00¦uAREA=0,18¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=363,00¦uNAME=¦uIZOL=1,00¦uTYPE=57x2.9¦uUNIT=m¦P12=20¦uWEIGHT=8,02¦P1=18,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P30=1¦uIZOLTECH=!!!¦uCOLORTECH=!!!¦P20=1¦P13=20 | 1302-154 |  | 57x2.9 | m | 3 | 363 | 6534 | V materiálu | 0 | 0 | 363 | 1089 | 8.02 | 144.36
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=1,00¦uAREA=0,24¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=553,00¦uNAME=¦uIZOL=1,00¦uTYPE=76x3.2¦uUNIT=m¦P12=20¦uWEIGHT=10,04¦P1=35,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P30=1¦uIZOLTECH=!!!¦uCOLORTECH=!!!¦P20=1¦P13=20 | 1302-159 |  | 76x3.2 | m | 6 | 553 | 19355 | V materiálu | 0 | 0 | 553 | 3318 | 10.04 | 351.4
|  | P12=20¦P13=20 |  |  | Přesun hmot potrubí výška do 6 m | t | 1 | 635 | 2540 |  | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0
|  | P12=20¦P13=20 |  |  | Tlaková zkouška potrubí z ocelových trubek závitových do DN40 | m | 440 | 8 | 3520 |  | 0 | 0 | 8 | 3520 | 0 | 0
|  | P12=20¦P13=20 |  |  | Tlaková zkouška potrubí c ocelových trubek hladkých do D 89x3,6 | m | 105 | 17 | 1785 |  | 0 | 0 | 17 | 1785 | 0 | 0
8-Z-3 |  |  |  |  | 733 - Rozvod potrubí - celkem |  |  |  | 201882 |  |  |  |  | 39060 |  | 4904.06 |  |  |  | 000000¦bfebff¦T¦0
9-A-5 |  |  |  |  | 734 - Armatury | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦0
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=20,00¦uNAME=1/2"¦uTYPE=Montáž armatur závitových s 1 závitem¦uUNIT=ks¦P12=20¦uWEIGHT=0,03¦P1=27,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=20 | 1301-180 |  | Montáž armatur závitových s 1 závitem 1/2" | ks | 4 | 20 | 540 | V materiálu | 0 | 0 | 20 | 80 | 0.03 | 0.81
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=74,00¦uNAME=3/4"¦uTYPE=Montáž armatur závitových se 2 závity¦uUNIT=ks¦P12=20¦uWEIGHT=0,03¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=20 | 1301-186 |  | Montáž armatur závitových se 2 závity 3/4" | ks | 1 | 74 | 222 | V materiálu | 0 | 0 | 74 | 74 | 0.03 | 0.09
X |  | uPMONT=-3,00¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=61,00¦uNAME=1/2"¦uTYPE=Montáž armatur závitových se 2 závity¦uUNIT=ks¦P12=20¦uWEIGHT=0,03¦P1=31,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=20 | 1301-185 |  | Montáž armatur závitových se 2 závity 1" | ks | 5 | 85 | 2635 | V materiálu | 0 | 0 | 85 | 425 | 0.03 | 0.93
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=94,00¦uNAME=5/4"¦uTYPE=Montáž armatur závitových se 2 závity¦uUNIT=ks¦P12=20¦uWEIGHT=0,04¦P1=4,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=20 | 1301-188 |  | Montáž armatur závitových se 2 závity 5/4" | ks | 1 | 94 | 376 | V materiálu | 0 | 0 | 94 | 94 | 0.04 | 0.16
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=118,00¦uNAME=6/4"¦uTYPE=Montáž armatur závitových se 2 závity¦uUNIT=ks¦P12=20¦uWEIGHT=0,04¦P1=10¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=20 | 1301-189 |  | Montáž armatur závitových se 2 závity 6/4" | ks | 2 | 118 | 1180 | V materiálu | 0 | 0 | 118 | 236 | 0.04 | 0.4
|  | uPRICE4=¦uPMONT=-1,00¦uCOLOR=¦uPARTS=¦uPRICE5=¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=368,00¦uNAME=R250DS 1"¦uIZOL=¦uTYPE=Kulový kohout s vypouštěním PN 35, T 185 C, chromovaný¦uUNIT=ks¦P12=20¦uWEIGHT=¦P1=1¦P2=1¦uPRICE1=¦uPRICE2=¦uPRICE3=¦P13=20 | 8001-947 |  | Kulový kohout s vypouštěním 1" | ks | 1 | 368 | 368 | Není | 0 | 0 | 368 | 368 | 0 | 0
|  | uPRICE4=¦uPMONT=-1,00¦uCOLOR=¦uPARTS=¦uPRICE5=¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=599,00¦uNAME=R250D 1"1/2 červený¦uIZOL=¦uTYPE=Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný¦uUNIT=ks¦P12=20¦uWEIGHT=¦P1=10,00¦P2=1¦uPRICE1=¦uPRICE2=¦uPRICE3=¦P13=20 | 8001-970 |  | Kulový kohout 1"1/2 | ks | 2 | 599 | 5990 | Není | 0 | 0 | 599 | 1198 | 0 | 0
|  | uPRICE4=¦uPMONT=-1,00¦uCOLOR=¦uPARTS=¦uPRICE5=¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=407,00¦uNAME=R74A 1"¦uIZOL=¦uTYPE=Filtr 2x vnitřní závit, PN16, T 130°C¦uUNIT=ks¦P12=20¦uWEIGHT=¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦uPRICE2=¦uPRICE3=¦P13=20 | 8001-2446 |  | Filtr 1" | ks | 1 | 407 | 1221 | Není | 0 | 0 | 407 | 407 | 0 | 0
|  | uPRICE4=¦uPMONT=-1,00¦uCOLOR=¦uPARTS=¦uPRICE5=¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=681,00¦uNAME=R74A 1"1/2¦uIZOL=¦uTYPE=Filtr 2x vnitřní závit, PN16, T 130°C¦uUNIT=ks¦P12=20¦uWEIGHT=¦P1=1¦P2=1¦uPRICE1=¦uPRICE2=¦uPRICE3=¦P13=20 | 8001-2448 |  | Filtr 1"1/2 | ks | 1 | 681 | 681 | Není | 0 | 0 | 681 | 681 | 0 | 0
|  | P12=20¦P13=20 |  |  | Pojistný ventil pro teplou vodu 1/2"x3/4", 6 bar | ks | 1 | 360 | 360 |  | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0
X |  | uPRICE4=¦uPMONT=-1,00¦uCOLOR=¦uPARTS=¦uPRICE5=¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=195,00¦uNAME=R60 1"¦uIZOL=¦uTYPE=Závitový zpětný ventil¦uUNIT=ks¦P12=20¦uWEIGHT=¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦uPRICE2=¦uPRICE3=¦P13=20 | 8001-2337 |  | Závitový zpětný ventil 1" | ks | 3 | 220 | 660 | Není | 0 | 0 | 220 | 660 | 0 | 0
X |  | uPRICE4=¦uPMONT=-1,00¦uCOLOR=¦uPARTS=¦uPRICE5=¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=117,00¦uNAME=R608 1/2"¦uIZOL=¦uTYPE=Vyp. kul.koh., s hadicovou vývodkou bez zátky, PN 10, T 85°C¦uUNIT=ks¦P12=20¦uWEIGHT=¦P1=16,00¦P2=1¦uPRICE1=¦uPRICE2=¦uPRICE3=¦P13=20 | 8001-2323 |  | Vypouštěcí kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou 1/2" | ks | 4 | 150 | 2400 | Není | 0 | 0 | 150 | 600 | 0 | 0
X |  | uPMONT=-2,00¦uTIME=10,00¦uHMAT=95,00¦P4=1¦*uPRICE=173,00¦uNAME=100 mm¦P3=300¦uTYPE=Dvojkovový teploměr rovný TR 60, 0-120°C¦uUNIT=ks¦P12=20¦uWEIGHT=0,00¦P1=6,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=20 | 1153-4 |  | Dvojkovový teploměr rovný TR 60, 0-120°C 100 mm, teploměrná jímka G1/2" 105 mm, návarek G1/2" 50 mm | soub | 1 | 300 | 1800 | Čas | 50 | 300 | 350 | 350 | 0 | 0
|  | P12=20¦P13=20 |  |  | Dvojkovový teploměr rovný TR 60, 0-120°C 60 mm, teploměrná jímka G1/2" 65 mm, návarek G1/2" 30 mm | soub | 1 | 285 | 570 |  | 0 | 0 | 285 | 285 | 0 | 0
|  | P12=20¦P13=20 |  |  | Manometr 0-4 bar, manometrický kohout dvojcestný G1/2", návarek | soub | 1 | 430 | 860 |  | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0
X |  | uPMONT=-3,00¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=920,00¦uNAME=DN 80¦uTYPE=Montáž armatur přírubových se 2 přírubami PN 6¦uUNIT=soub¦P12=20¦uWEIGHT=7,910000¦P1=4,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=20 | 1301-210 |  | Montáž armatur přírubových se 2 přírubami PN 6 DN 65 | soub | 1 | 760 | 3040 | V materiálu | 0 | 0 | 760 | 760 | 7.91 | 31.64
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=920,00¦uNAME=DN 80¦uTYPE=Montáž armatur přírubových se 2 přírubami PN 6¦uUNIT=soub¦P12=20¦uWEIGHT=7,91¦P1=7,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=20 | 1301-210 |  | Montáž armatur přírubových se 2 přírubami PN 6 DN 80 | soub | 1 | 920 | 6440 | V materiálu | 0 | 0 | 920 | 920 | 7.91 | 55.37
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=1185,00¦uNAME=DN 50¦uTYPE=Montáž armatur přírubových se 3 přírubami PN 16¦uUNIT=soub¦P12=20¦uWEIGHT=10,28¦P1=1¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=20 | 1301-250 |  | Montáž armatur přírubových se 3 přírubami PN 16 DN 50 | soub | 1 | 1185 | 1185 | V materiálu | 0 | 0 | 1185 | 1185 | 10.28 | 10.28
X |  | uPMONT=0¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=1455,00¦uNAME=¦uTYPE=DN 80¦uUNIT=ks¦P12=20¦uWEIGHT=3,300000¦P1=4,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=20 | 1062-8 |  | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65 | ks | 1 | 1300 | 5200 | Podíl | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 3.3 | 13.2
|  | uPMONT=0¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=1455,00¦uNAME=¦uTYPE=DN 80¦uUNIT=ks¦P12=20¦uWEIGHT=3,30¦P1=6,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=20 | 1062-8 |  | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80 | ks | 2 | 1455 | 8730 | Podíl | 0 | 0 | 1455 | 2910 | 3.3 | 19.8
|  | P12=20¦P13=20 |  |  | Přírubový filtr DN 80 | ks | 1 | 2200 | 2200 |  | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0
|  | P12=20¦P13=20 |  |  | Třícestná směšovací klapka ESBE 3 F50, servopohon řada 90, 3-bod., 230V | soub | 1 | 6600 | 6600 |  | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | 0
9-Z-5 |  |  |  |  | 734 - Armatury - celkem |  |  |  | 94585 |  |  | 300 |  | 22288.55 |  | 132.68 |  |  |  | 000000¦bfebff¦T¦0
10-A-4 |  |  |  |  | 735 - Otopná tělesa | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦0
|  | P12=20¦P13=20 |  |  | Systém podlahové vytápění Giacomini 2130m2 | soub | 1 | 830700 | 830700 |  | 0 | 0 | 132939 | 132939 | 0 | 0
|  | P12=20¦P13=20 |  |  | Položení podlahového vytápění | m2 | 360 | 17 | 36210 |  | 0 | 0 | 17 | 6120 | 0 | 0
|  | P12=20¦P13=20 |  |  | Trubka PE-X pro podl. vytápění s kyslíkovou bariérou 18x2 | m | 2650 | 35 | 527100 |  | 0 | 0 | 35 | 92750 | 0 | 0
|  | P12=20¦P13=20 |  |  | Předmontovaný rozdělovač podl. vytápění R553FK08, osmiokruhový s kulovými kohouty, teploměry, průtokoměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň pro zazdění 800x680-780x110-140 | soub | 2 | 8200 | 98400 |  | 0 | 0 | 8200 | 16400 | 0 | 0
|  | P12=20¦P13=20 |  |  | Předmontovaný rozdělovač podl. vytápění R553FK04, čtyřokruhový s kulovými kohouty, teploměry, průtokoměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň pro zazdění 600x680-780x110-140 | soub | 1 | 6410 | 19230 |  | 0 | 0 | 6410 | 6410 | 0 | 0
10-Z-4 |  |  |  |  | 735 - Otopná tělesa - celkem |  |  |  | 1511640 |  |  |  |  | 254619 | [5 empty] | 000000¦bfebff¦T¦0
11-A-6 |  |  |  |  | 713 - Izolace tepelné | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦0
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=26,00¦uNAME=¦uTYPE=DN přes 32 do 40 mm¦uUNIT=m¦P12=20¦uWEIGHT=0,16¦P1=440,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=20 | 1301-20 |  | Montáž tepelné izolace návlekovou izolací do DN 40 | m | 75 | 26 | 11440 | V materiálu | 0 | 0 | 26 | 1950 | 0.16 | 70.4
X |  | uPMONT=-3,00¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=26,00¦uNAME=¦uTYPE=DN přes 32 do 40 mm¦uUNIT=m¦P12=20¦uWEIGHT=0,160000¦P1=105,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=20 | 1301-20 |  | Montáž tepelné izolace návlekovou izolací přes DN 40 do DN 100 | m | 18 | 43 | 4515 | V materiálu | 0 | 0 | 43 | 774 | 0.16 | 16.8
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=80,00¦uNAME=¦uTYPE=35¦uUNIT=bm¦P12=20¦uWEIGHT=1,00¦P1=15,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=20 | 3010-380 |  | Izolační trubice s Al fólií tl. izolace 20mm, vnější průměr trubky 35mm | bm | 3 | 80 | 1200 | Podíl | 0 | 0 | 80 | 240 | 1 | 15
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=97,00¦uNAME=¦uTYPE=48¦uUNIT=bm¦P12=20¦uWEIGHT=1,00¦P1=20,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=20 | 3010-383 |  | Izolační trubice s Al fólií tl. izolace 30mm, vnější průměr trubky 48mm | bm | 4 | 97 | 1940 | Podíl | 0 | 0 | 97 | 388 | 1 | 20
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=264,00¦uNAME=¦uTYPE=76¦uUNIT=bm¦P12=20¦uWEIGHT=1,00¦P1=41,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=20 | 3010-440 |  | Izolační trubice s Al fólií tl. izolace 50mm, vnější průměr trubky 76mm | bm | 7 | 264 | 10824 | Podíl | 0 | 0 | 264 | 1848 | 1 | 41
* |  |  | 3018-470 |  | TERMOIZOALČNÍ TRUBICE v základním provedení tloušťka stěny 20 mm vnitřní průměr | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦0
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=35,10¦uNAME=¦uTYPE=28 mm¦uUNIT=m¦P12=20¦uWEIGHT=0,00¦P1=20,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=20 | 3018-479 |  | 28 mm | m | 3 | 35.1 | 702 | Podíl | 0 | 0 | 35.1 | 105.3 | 0 | 0
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=40,80¦uNAME=¦uTYPE=35 mm¦uUNIT=m¦P12=20¦uWEIGHT=0,00¦P1=75,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=20 | 3018-481 |  | 35 mm | m | 13 | 40.8 | 3060 | Podíl | 0 | 0 | 40.8 | 530.4 | 0 | 0
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=46,60¦uNAME=¦uTYPE=42 mm¦uUNIT=m¦P12=20¦uWEIGHT=0,00¦P1=12,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=20 | 3018-483 |  | 42 mm | m | 2 | 46.6 | 559.2 | Podíl | 0 | 0 | 46.6 | 93.2 | 0 | 0
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=52,60¦uNAME=¦uTYPE=49 mm¦uUNIT=m¦P12=20¦uWEIGHT=0,00¦P1=298,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=20 | 3018-485 |  | 49 mm | m | 48 | 52.6 | 15674.8 | Podíl | 0 | 0 | 52.6 | 2524.8 | 0 | 0
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=64,50¦uNAME=¦uTYPE=65 mm¦uUNIT=m¦P12=20¦uWEIGHT=0,00¦P1=18,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=20 | 3018-488 |  | 57 mm | m | 3 | 64.5 | 1161 | Podíl | 0 | 0 | 64.5 | 193.5 | 0 | 0
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=72,70¦uNAME=¦uTYPE=76 mm¦uUNIT=m¦P12=20¦uWEIGHT=0,00¦P1=6,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=20 | 3018-490 |  | 76 mm | m | 1 | 72.7 | 436.2 | Podíl | 0 | 0 | 72.7 | 72.7 | 0 | 0
11-Z-6 |  |  |  |  | 713 - Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 62912.2 |  |  |  |  | 8886.42 |  | 203.2 |  |  |  | 000000¦bfebff¦T¦0
13-A-7 |  |  |  |  | 783 - Nátěry | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦0
|  | P12=20¦P13=20 |  |  | Nátěr potrubí základní antikorozní do DN50 | m | 75 | 15 | 6600 |  | 0 | 0 | 15 | 1125 | 0 | 0
|  | P12=20¦P13=20 |  |  | Nátěr potrubí základní antikorozní přes DN50 do DN100 | m | 18 | 25 | 2625 |  | 0 | 0 | 25 | 450 | 0 | 0
13-Z-7 |  |  |  |  | 783 - Nátěry - celkem |  |  |  | 9225 |  |  |  |  | 1575 | [5 empty] | 000000¦bfebff¦T¦0
15-A-8 |  |  |  |  | MaR | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦0
[5 empty] | Měření a regulace | kpl | 1 | [5 empty] | 15000 | 15000
13-Z-7 |  |  |  |  | MaR - celkem |  |  |  | 9225 |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 000000¦bfebff¦T¦0
15-A-8 |  |  |  |  | 789 - HZS | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦0
|  | uPMONT=-1,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=300,00¦uNAME=¦uTYPE=Napuštění systému¦uUNIT=hod¦P12=20¦uWEIGHT=0,00¦P1=8¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=20 | 3003-2 |  | Napuštění systému | hod | 2 | 300 | 2400 | Není | 0 | 0 | 300 | 600 | 0 | 0
|  | uPMONT=-1,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=300,00¦uNAME=¦uTYPE=Nastavení předregulací na otopných tělesech¦uUNIT=hod¦P12=20¦uWEIGHT=0,00¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=20 | 3003-4 |  | Nastavení pvýpočtových průtoků na rozdělovačích podl. vytápění | hod | 1 | 300 | 900 | Není | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0
|  | uPMONT=-1,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=300,00¦uNAME=¦uTYPE=Topná zkouška¦uUNIT=hod¦P12=20¦uWEIGHT=0,00¦P1=72,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=20 | 3003-6 |  | Topná zkouška | hod | 12 | 300 | 21600 | Není | 0 | 0 | 300 | 3600 | 0 | 0
|  | uPMONT=-1,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=300,00¦uNAME=¦uTYPE=Nepředvídatelné práce¦uUNIT=hod¦P12=20¦uWEIGHT=0,00¦P1=25,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=20 | 3003-7 |  | Nepředvídatelné práce | hod | 5 | 300 | 7500 | Není | 0 | 0 | 300 | 1500 | 0 | 0
15-Z-8 |  |  |  |  | 789 - HZS - celkem |  |  |  | 32400 |  |  |  |  | 6000 | [5 empty] | 000000¦bfebff¦T¦0
[5 empty] | CELKEM | [8 empty] | 386851.97