## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
PS-001 Solární systém pro ohřev TUV
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
AB2011-007 Věznice Bělušice
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | RR 7% |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
Instalace solárního systému pro ohřev TUV - primární strana.

## Rekapitulace
Stavba : |  | AB2011-007 Věznice Bělušice
Objekt : |  | PS-001 Solární systém pro ohřev TUV
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | Zednické výpomoce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001 | HZS-Hodinová zůčtovací sazba |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
RR 7% |  |  | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | AB2011-007 Věznice Bělušice |  |  | 0
Objekt : |  | PS-001 Solární systém pro ohřev TUV
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
1 | 713 18-2014.RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 50 lepící páska | m | 254 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 713-001 | Izol pouzdro na potrubí minerál vata 22/30mm | m | 6 |  |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 713-002 | Izol pouzdro na potrubí minerál vata 28/30mm | m | 19 |  |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 713-003 | Izol pouzdro na potrubí minerál vata 35/40mm | m | 13 |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 713-004 | Izol pouzdro na potrubí minerál vata 42/40mm | m | 31 |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 713-005 | Izol pouzdro na potrubí minerál vata 57/50mm | m | 128 |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 713-006 | Izol pouzdro na potrubí minerál vata Als 57/50mm | m | 57 |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 713-M001 | MTZ tepelné izolace odolné slunečnímu záření lepení | m | 6 |  |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 713-007 | Tepelná izolace odolnáslunečnímu zář prům.22/13mm | m | 6 |  |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 727 | Zednické výpomoce |  |  |  |  | 1
10 | 727-001 | Zednické výpomocné práce | soub | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 727 Zednické výpomoce |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  |  | 1
11 | 731-M001 | MTZ slunečních kolektorů | soubor | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0825
12 | 731-001 | Slunečný kolektor vakuový trubicový celková absorbční plocha 60,4m2 | soub | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
13 | 731-M002 | MTZ Konstrukce pod kolektory na šikmou střechu plechová krytina | soub | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 731-002 | Konstrukce pod kolektory na šikmou střechu plechová krytina | soub | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 998 73-1102.R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | t | 2 |  |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
16 | 732-M001 | MTZ deskového výměníku | soub | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 732-001 | Deskový výměník tepla Q=40 kW Prim:2,4m3/h-60/44°C-sekun:1,7m3/h-35/55°C | kus | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 732 33-1521.R00 | Nádoby expanzní tlakové solární 250/10 objem 250 l | soubor | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06649
19 | 732 42-9111.R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních | soubor | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014
20 | 732-003 | Oběhové čerpadlo primár 2.500 kg/h / 40 kPa/230V | kus | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
21 | 998 73-2101.R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.0736 |  |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
22 | 733 16-1107.R00 | Potrubí měděné 22 x 1 mm | m | 5 |  |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066
23 | 733 16-1108.R00 | Potrubí měděné 28 x 1 mm | m | 16 |  |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00671
24 | 733 16-1109.R00 | Potrubí měděné 35 x 1 mm | m | 11 |  |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00705
25 | 733 16-1110.R00 | Potrubí měděné 42 x 1 mm | m | 26 |  |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00739
26 | 733 16-1111.R00 | Potrubí měděné 54 x 1,5 mm | m | 154 |  |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00876
27 | 733 19-0108.R00 | Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 50 | m | 212 |  |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00944
28 | 733-001 | Nerez pružné ocel potrubí prům.22mm -L=1,5m izolace odolná slunečnímu záření | kus | 20 |  |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 733-M001 | Napuštění solárního systému | soub | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 733-002 | Nemrznoucí směs do solárního systému teplota tuhnutí -21°C | l | 600 |  |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 998 73-3103.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 3.7603 |  |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
32 | 734 20-9102.R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 | kus | 17 |  |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
33 | 734-001 | Rychlý odvzdušňovač s uzavíracím ventilem | kus | 17 |  |  | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 734 20-9115.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
35 | 734-003 | KU 25 | kus | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 734 20-9116.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
37 | 734-003 | Regulační ventil solár DN32, kv=17m3/h | kus | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 734 20-9117.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 21 |  |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
39 | 734-004 | ZV40 | kus | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 734 20-9118.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 4 |  |  | 2 | 12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
41 | 734-005 | KU50 | kud | 2 |  |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 734-006 | F50 | kus | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 734-007 | Automatický odlučovač vzduchu solár DN50 | kus | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 734 25-1124.R00 | Ventil pojistný pružinový , G 25 otev.přetlak 600kPa | kus | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00065
45 | 734 29-1113.R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049
46 | 734 29-1114.R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 3/4 | kus | 2 |  |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074
47 | 734 39-1114.R00 | Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté | kus | 2 |  |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075
48 | 734 41-1141.R00 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm | kus | 2 |  |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063
49 | 734 42-1150.R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | kus | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00207
50 | 998 73-4103.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 0.009 |  |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 1
51 | 764-001 | Oplechování vedení potrubí plech AL | m2 | 57 |  |  | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
52 | 767 99-5101.R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg | kg | 100 |  |  | 2 | 12 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05
53 | 767-001 | Profilovaný ocelový materiál | kg | 100 |  |  | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 998 76-7103.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | t | 0.1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
55 | 783 22-6100.R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 15 |  |  | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05
56 | 783 22-5600.R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 15 |  |  | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 001 | HZS-Hodinová zůčtovací sazba |  |  |  |  | 1
57 | 001-001 | Nezměřitelné práce | hod | 50 |  |  | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 001-002 | Seřízení a nastavení systému | hod | 10 |  |  | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 001 HZS-Hodinová zůčtovací sazba |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0