## List1
TECHNOLOGICKÉ ROZVODY EI-MaR
Poř.č. | Název položky | Jedn. | Množ. | Jedn. cena montáž | Jedn. cena materiál | Montáž celkem | Materiál celkem | Položka celkem
1 | Trubka plastová pancéřová samozhášivá DN25-750N, -25°C / +60°C
| včetně upevňovacích a spojovacích prvků | m | 85
2 | Lišta vkládací 40x20mm vč. krytů a ohybů | m | 4
3 | Lišta vkládací 60x40mm vč. krytů a ohybů | m | 4
4 | Krabice rozvodná IP55 se svorkov.4mm2 | ks | 3
5 | Krabice rozvodná IP55 do venk.prostředí se svorkov.4mm2 | ks | 1
6 | Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby | ks | 4
7 | Konstrukce ocelová nosná pro přístroje do 5 kg | ks | 43
8 | Kabel CYKY-O 2Dx1.5 | m | 5
9 | Kabel CYKY-J 3Cx1.5 | m | 30
10 | Kabel CYKY-J 5Cx1.5 | m | 5
11 | Kabel CYKY-J 3Cx2.5 | m | 20
12 | Kabel JYTY-O 4Dx1 | m | 80
13 | Šňůra pro střední mech.zatížení 3Cx1.5 | m | 3
14 | Šňůra pro střední mech.zatížení 4x1.5 | m | 6
15 | Vodič CY 4 | m | 20
16 | Vodič CY 6 | m | 20
17 | Svorka na potrubí + Cu páska | ks | 5
18 | Ukončení a označení vodičů v rozvaděči R-SO | ks | 1
19 | Ukončení kabelů celoplast. do 5x4 | ks | 1
20 | Ukončení kabelů celoplast. do 4x10 | ks | 6
21 | Osazení jističe B16/1 do stávajícího rozvaděče RK včetně úpravy RK | ks | 1
22 | Montáž plastového rozvaděče do 50 kg | ks | 1
23 | Montáž a zapojení regulátoru SOLÁR | ks | 1
24 | Montáž a zapojení servopohonu 230V včetně seřízení | ks | 2
25 | Odpojení, opětné zapojení měněných pohonů 230V včetně seřízení | ks | 2
26 | Montáž, zapojení přístrojů v krytech | ks | 5
27 | Vypnutí vedení, zajištění, opětné zapnutí | ks | 5
28 | Hmoždinka do 10mm | ks | 186
29 | Přesun specifikací 1% | % | 0.01
MEZISOUČET
| Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet) |  | 0.03
| GPP 6% (z položek celkem) |  | 0.06
TECHNOLOGICKÉ ROZVODY EI-MaR CELKEM
Note on B2: Pepa: