Dobrý den,

se zájmem se naše společnost seznámila se ZD výše  uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, ale  máme několik doplňujících dotazů.

- ZD obsahuje výkresovou dokumentaci DPS v rozsahu architektonicko-stavebního řešení se soupisem objemu prací na stavební části členěný  po jednotlivých místnostech. Žádám o stanovisko zda bude soupis prací  nahrazen slepým rozpočtem k zajištění, tak aby položky jednoznačně vymezovaly obsah požadovaných prací.

- ZD také obsahuje výkresovou dokumentaci DPS pro projekt zdravotně technických instalací s popisem  TZB pro jednotlivé zařizovací předměty a vybavenost soc. zařízení. ZD, ale neobsahuje výkaz výměr ani popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků podle vyhl.č. 499/2006 Sb. a neobsahuje ani soupis prací na ZTI.  Žádám o doplnění slepého rozpočtu ZTI této veřejné zakázky v souladu s vyhl.č. 230/2012 Sb.

- Pro stavební část stavby a ZTI nebude v souladu s vyhl.č. 230/2012 Sb. zpracován slepý rozpočet pro stanovení přímé návaznosti na příslušnou PD a jednoznačné stanovení stavební části a dodávek nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, tak aby bylo dodrženo ustanovení § 6  vyhl.č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)? Žádám vysvětlení jakým způsobem bude ze strany zadavatele dodrženo ustanovení § 6 vyhl.č. 137/2006 Sb. když není naplněn požadavek vyhl.č. 230/2012 Sb.

- Jak bude zajištěno objektivní vyhodnocení ceny veřejné soutěže když nejsou stanoveny stejné technické a kvalitativní podmínky pro všechny uchazeče? viz. ustanovení § 4 vyhl.č. 230/2012 Sb. a  § 6 zákona

Josef Beran-aut.stavitel

rozpočtář a přípravář

LP Stavby s.r.o.

provozovna: Areál DTS Vrbenský a.s.

Souš č.p. 7. Most

tel.:  607 160 559

416 405 113

mail.: j.beran@lpstavby.cz

IČ: 228 01 863

DIČ: CZ22801863

č.u. KB 107-4111910267/0100

Dobrý den,

posílám vyjádření k Vašemu emailu.

1) ANO, je nutné ocenit i příslušenství k bidetu. Sifon není součástí bidetu, proto je vyspecifikován a musí se ocenit a doobjednat zvlášť.

2)a) Zdroj SLZ 01Y lze dle technika výrobce využít pro obě podlaží, protože pisoáry jsou umístěny blízko sebe.

b) Každý pisoár je vybavený radarovým splachovačem a má tedy vše v sobě (obsahuje vše)

3) Výkres schematicky postačuje, protože kanalizace povede ve stávající trase. Pro potřeby rekonstrukce toto postačuje. Zadavatel uveden v omyl není a je s pracemi seznámen dle jeho přání. Výkaz výměr je kompletní dle dohod z koordinačních porad zhotovitele PD a investora.

4) Vzhledem k tomu, že nevíme co je pod podlahou – řiďte se prosím bodu 5. Výzvy.

5) Toto bude řešit harmonogram prací. - odpověď Vyhlasová

6) Zajištění záruk je v kompetenci investora. Co se týká osazení odvětrávacích hlavic – ve stavební části je popis utěsnění střechy. odpověď Vyhlasová

7) Omlouvám se za chybný údaj - vyplněním šablony technické zprávy došlo k nedopatření a „propsání“ údaje. Prosím o opravu na ,, Dle výběrového řízení “.

8) Ohledně data zaslání cenových nabídek budu jednat 23.9.2014 – odpověď Vyhlasová

S pozdravem

Ing. Tomáš MELICHAR

NORDCLIMA CZ s.r.o.

Mobil: +420 724 784 878