Příloha č.1 – Technická specifikace nerezových závěsných WC v provedení Antivandal a

příslušenství pro Věznici Odolov (dále jen „VZV“)

Automatický předstěnový splachovací systém pro WC pro namáhané prostředí, kde se očekává ničení, který obsahuje nerezový kryt ze silného nerezového  materiálu

BSAZ 05

počet		14 ks

Nerezový bezpečnostní závěsný klozet v matném provedení v antivandalové úpravě

BSNZ 01

počet		14 ks

VZV musí být ve shodě s platnými předpisy a normami. Součástí dodávky bude také:

- dodací list potvrzený prodávajícím, na němž kupující potvrdí převzetí předmětu smlouvy a připojí razítko a podpis

- záruční list potvrzený prodávajícím, na němž kupující potvrdí jeho převzetí a připojí razítko a podpis

- montážní návod

- protokol o shodě, certifikát technické kontroly