## elektro,hrom
FAKTURAČNÍ PODKLAD
ceník ÚRS Praha M 2010
datum:
101001 | Zjištění stavu přípojkové skříně do 63A | kus |  |  | 0
101011 | Zjištění stavu přípojkové skříně do 160A | kus |  |  | 0
101002 | Zjištění stavu rozvaděče rámového, panelového, skříňového,pultového do 10-ti přístrojů vpoli rozvaděče | kus |  |  | 0
101003 | Zjištění stavu rozvaděče rámového, panelového, skříňového,pultového nad 10 do 30-tipřístrojů v poli rozvaděče | kus |  |  | 0
101004 | Zjištění stavu rozvaděče rámového, panelového, skříňového,pultového nad 30 přístrojů v polirozvaděče | kus |  |  | 0
101005 | Zjištění stavu na zapouzdřeném rozvaděči nebo na rozvaděčipřípojnicového systému | kus |  |  | 0
101006 | Zjištění stavu deskové nebo oceloplechové rozvodnice neboelektrorozvodného jádra | kus |  |  | 0
102001 | Zjištění stavu v rozvodně do dvou výzbrojních jednotek | kus |  |  | 0
102002 | Zjištění stavu v rozvodně od tří výzbrojních jednotek | kus |  |  | 0
103001 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních,ovládacích a jistících prvků, aletento okruh v prostoru bezpečném do 5-ti vývodů | kus |  |  | 0
103002 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních,ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených natento okruh v prostoru bezpečném nad 5 do 10-ti vývodů | okruh |  |  | 0
103004 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních,ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených natento okruh v prostoru bezpečném nad 5 do 10-ti vývodů | okruh |  |  | 0
104001 | Zjištění stavu pevně připojeného světelného spotřebiče žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru bezpečném | okruh |  |  | 0
104002 | Zjištění stavu pevně připojeného světelného spotřebiče žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru nebezpečném | okruh |  |  | 0
104010 | Zjištění stavu přímotopného pevně připojeného tepelného spotřebičedo 10 kW v prostoru bezpečném | ks |  |  | 0
104015 | Zjištění stavu přímotopného pevně připojeného tepelného spotřebiče přes 10 kW v prostoru bezpečném | ks |  |  | 0
104023 | Zjištění stavu akumulačního tepelného spotřebiče o výkonu do10kW v prostoru bezpečném | ks |  |  | 0
104030 | Zjištění stavu indukčního motoru a spotřebiče pevně připojeného ovýkonu do 5kW v prostorubezpečném | ks |  |  | 0
104035 | Zjištění stavu indukčního motorua spotřebiče pevně připojeného o výkonu přes 5kW v prostorubezpečném | ks |  |  | 0
105011 | Zjištění stavu ochrany před úderem bleskuhřebenové soustavy jednoho objektudo 2 svodů | ks |  |  | 0
105021 | Zjištění stavu ochrany před úderem bleskumřížové soustavy jednoho objektudo 4 svodů | ks |  |  | 0
105031 | Zjištění stavu ochrany před úderem bleskukombinované soustavy jednoho objektudo 4 svodů | svod |  |  | 0
105041 | Zjištění stavu ochrany před úderem bleskuobjektu výšky přes 30m | svod |  |  | 0
105061 | Zjištění stavu ochrany před úderem bleskuměření zemního odporu svodudo 2 svodů | svod |  |  | 0
105062 | Zjištění stavu ochrany před úderem bleskuměření zemního odporu svodupřes 2 do 8 svodů | svod |  |  | 0
106001 | Měření izolačního odporu napřívodu do přípojkové skříně,rozvaděče nebo rozvodnice | svod |  |  | 0
106003 | Měření izolačních odporůvnitřního zapojení rozvaděče neborozvodnice | měření |  |  | 0
106004 | Měření izolačního odporu 1-fáz.nebo 3-fáz. okruhu rozvaděče naokruhu do 5-ti vývodů | měření |  |  | 0
106005 | Měření izolačního odporu 1-fáz.nebo 3-fáz. okruhu rozvaděče naokruhu nad 5 do 10-ti vývodů | měření |  |  | 0
106007 | Měření izolačního odporu 1-fáz.nebo 3-fáz. okruhu řídícím nebo ovládacímnapájeném z transformátoru | měření |  |  | 0
106008 | Měření izolačního odporu 1-fáz.nebo 3-fáz. Spotřebičů samostatnýchnapájeném z transformátoru | měření |  |  | 0
106009 | Měření impedance smyčky vypínačena rozvodném zařízení,spotřebičích nebo přístrojích | měření |  |  | 0
106010 | Měření zemního přechodového odporuu zemnění ochranného nebo pracovního | měření |  |  | 0
106012 | Měření přechodového odporuochraného spojení nebo ochrannéhopospojování | měření |  |  | 0
106013 | Měření, zkoušení a prověření ochrany napěťovým nebo proudovým chráničem | měření |  |  | 0
106016 | Měření základních elektrotechnických veličin (U-I-P-A-cos) | měření |  |  | 0
106017 | Kontrola sledu fází | měření |  |  | 0
106022 | Měření unikajícího proudu | měření |  |  | 0
107001 | Vypnutí vedení, přezkoušení azajištění vypnutého stavu,označení výstražnou tabulkou,opětovné zapnutí | měření |  |  | 0
110702 | Zjištění cíle neoznačeného okruhua označení okruhu | ks |  |  | 0
107004 | Demontáž a opětovná montáž kryturozvaděče, rozvodnice | ks |  |  | 0
107006 | Demontáž a opětovná montáž víkazapouzdřeného rozvaděče,rozvodnice | ks |  |  | 0
107007 | Demontáž a opětovná montáž desky deskové rozvodnice | ks |  |  | 0
107008 | Demontáž a opětovná montáž krytu el.přístroje spotřebiče nebo instal.krabice | ks |  |  | 0
107011 | Zjištění zkratových poměrů vrozvaděči a kontrola vypínací schopnosti přístrojů | ks |  |  | 0
107014 | Stanovení výpočtového zatíženíokruhu | ks |  |  | 0
107015 | Demontáž a opětovnámontážzkušební svorky uzemnění | ks |  |  | 0
108011 | Kontrola stavu stožárového svítidlaparkového nebo sadového o počtu svítidel1 nebo 2 | ks |  |  | 0
108012 | Kontrola stavu stožárového svítidlaparkového nebo sadového o počtu svítidel3 až 5práce neobsažené v ceníku | ks |  |  | 0
| práce neobsažené v ceníku | HZS
| mezisoučet |  |  |  | 0
109001 | zjištění zákl.údajů a vypracováníkonceptu zprávy při ceně revizedo 4000,-Kč | % | 30 | 100 | 0
109002 | zjištění zákl.údajů a vypracováníkonceptu zprávy při ceně revize přes 4000,- do 10000,- Kč | % | 25 |  | 0
109003 | zjištění zákl.údajů a vypracováníkonceptu zprávy při ceně revize přes 10000,- Kč | % | 20 |  | 0
pravidelná revize elektro dle ČSN 33 1500 |  |  |  |  | 0 | (+DPH)