## OC-GE Fanuc_CISTY
Výkaz výměr
PS K2L
Měření a regulace
|  |  | Odbytová |  |  | Odbytová | Montáž |  |  | Montáž
p.č. | druh zařízení | typ | jedn. cena | počet | m.j. | cena celkem | jedn. cena | počet | m.j. | cena celkem | cena celkem
1. Dodávky plní instrumentace
1. | Snímač teploty venkovní (4-20mA) |  |  | 2 | ks | 0 |  | 2 | ks | 0 | 0
2. | Snímač teploty stonkový (4-20mA) (0-150°C) |  |  | 4 | ks | 0 |  | 4 | ks | 0 | 0
2.1 | Jímka l=100mm |  |  | 4 | ks | 0 |  | 4 | ks | 0 | 0 | ověřeno
2.2 | Návarek šikmý G1/2" |  |  | 4 | ks | 0 |  | 4 | ks | 0 | 0
3. | Snímač teploty stonkový (4-20mA) (0-100°C) |  |  | 4 | ks | 0 |  | 3 | ks | 0 | 0
3.1 | Jímka l=100mm |  |  | 4 | ks | 0 |  | 4 | ks | 0 | 0
3.2 | Návarek šikmý G1/2" |  |  | 4 | ks | 0 |  | 4 | ks | 0 | 0
4. | Snímač tlaku (4-20mA, 0-600kPa) (neosazno) |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
4.1. | Ventil tlakoměrový zkušební- třícestný (B) M20x1,5 |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0 | ověřeno
4.2. | Kondenzační smyčka stočená k přivaření M20x1,5 |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
4.3. | Snímač tlaku - demontáž |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | soubor | 0 | 0
4.4. | Snímač tlaku - montáž |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | soubor | 0 | 0
5. | Snímač tlaku (4-20mA, 0-1000kPa) (neosazeno) |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0 | ověřeno
5.1. | Ventil tlakoměrový zkušební- třícestný (B) M20x1,5 |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
5.2. | Kondenzační smyčka stočená k přivaření M20x1,5 |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
5.3. | Snímač tlaku - demontáž |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | soubor | 0 | 0
5.4. | Snímač tlaku - montáž |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | soubor | 0 | 0
6. | Regulátor teploty prostorový (neosazeno) |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
6.1. | Regulátor teploty - demontáž |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | soubor | 0 | 0
6.2. | Regulátor teploty - montáž |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | soubor | 0 | 0
7. | Snímač zaplavení |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
8. | Elektródy k snímači zaplavení |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
9. | STOP tlačítko |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | soubor | 0 | 0
9.1. | STOP tlačítko - demontáž |  |  | 0 | ks | 0 |  | 1 | soubor | 0 | 0
9.2. | STOP tlačítko - montáž |  |  | 0 | ks | 0 |  | 1 | soubor | 0 | 0
10. | Regulátor tlaku vlnovcový 40-400kPa (neosazeno) |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | soubor | 0 | 0
10.1. | Ventil tlakoměrový zkušební- třícestný (B) M12x1,5 |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
10.2. | Regulátor tlaku - demontáž |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | soubor | 0 | 0
10.3. | Regulátor tlaku - montáž |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | soubor | 0 | 0
11. | Regulátor tlaku vlnovcový 63-630kPa (neosazeno) |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
11.1. | Ventil tlakoměrový zkušební- třícestný (B) M12x1,5 |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
11.2. | Regulátor tlaku - demontáž |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | soubor | 0 | 0
11.3. | Regulátor tlaku - montáž |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | soubor | 0 | 0
12. | Regulátor teploty kapilárový 30-90°C |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
12.1. | Jímka l=100mm |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
12.2. | Návarek M27x2 |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
13. | Regulátor teploty kapilárový 70-140°C (neosazeno) |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
13.1. | Jímka l=100mm |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
13.2. | Návarek M27x2 |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
14. | Solenoidový ventil DN15, 230V AC (neosazeno) |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
15. | HUV havarijní uzavírací ventil, (neosazeno) |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
16. | Pohon SQX + pomocné kontakty (stávající) |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
1
17. | Pohon SQX + pomocné kontakty (stávající) |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
1
18. | Měřič tepla DN 65, přír., vč. příslušenství (stávající) |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
18. | Měřič tepla DN 40, přír., vč. příslušenství (neosazeno) |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
19. | Vodoměr s výstupem M-Bus 1,5 m3/h (impulsn,bez komun.) |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
20. | Vodoměr s výstupem M-Bus 10 m3/h, DN40 (K2) |  |  | 0 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0
21. | Dveřní čidla |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2. Řídicí systém, kompatibilní s EGD linkou věznice
1. | Sestava GE-Intelligent Platforms, PLC VersaMax | [11 empty] | Kč/ eu
1.1. | VersaMax procesorová jednotka | GE-IP |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0 | pricelist GE 2015
1.2. | VersaMax napájecí zdroj | GE-IP |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0 | pricelist GE 2015
1.3. | VersaMax modul analogových vstupů | GE-IP |  | 2 | ks | 0 |  | 2 | ks | 0 | 0 | pricelist GE 2015
1.4. | VersaMax modul diskrétních vstupů | GE-IP |  | 1 | ks | 0 |  | 2 | ks | 0 | 0 | pricelist GE 2015
1.5. | VersaMax modul diskrétních výstupů | GE-IP |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0 | pricelist GE 2015
1.6. | VersaMax Compact Box-Style I/O Carrier | GE-IP |  | 4 | ks | 0 |  | 4 | ks | 0 | 0 | pricelist GE 2015
1.7. | Operator Station TIU100, 8x20, LCD | GE-IP |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0 | pricelist GE 2015
1.8. | Celní poplatky a doprava EU |  |  | 1 | ks | 0 |  | 0 | ks | 0 | 0 | dle dokladu z CZ Praha
3. | Opakovač datové linky (velín) |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0 | ověřeno
4. | Převodník TCP/ RS485, vč. příslušenství | ELO+ |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0 | ověřeno
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3. Rozváděč, kabely a elektromontážní materiál
1. | Rozváděč RM dle projektu |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | soubor | 0 | 0 | ověřeno
1.1 | Demontáž/ montáž rozváděče |  |  | 1 | ks | 0 |  | 2 | ks | 0 | 0 | demontovat stávající rozvaděč MaR
1.2. | Provizorní regulace - bez provizorní regulace, stávajcící zařízení RSZ |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | ks | 0 | 0 | viz.zápis
1.3. | Galvanický oddělovač RS485 | EI22REP485I-M |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | kpt | 0 | 0 | ověřeno
1.4. | UPS zdroj 230VAC | APC |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | kpt | 0 | 0 | ověřeno
1.5. | Komunkační prostředky, ethernet switch, patch kabel |  |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | kpt | 0 | 0 | ověřeno
1.6. | Přepěťová ochrana | DA-OVD275-BFG |  | 1 | ks | 0 |  | 1 | kpt | 0 | 0 | ověřeno
1. | Kabel CYKY-O 2x1,5 |  |  | 0 | m | 0 |  | 0 | m | 0 | 0 | ověřeno
2. | Kabel CYKY-O 3x1,5 |  |  | 0 | m | 0 |  | 0 | m | 0 | 0 | ověřeno
3. | Kabel CYKY-J 3x1,5 |  |  | 330 | m | 0 |  | 330 | m | 0 | 0 | ověřeno
4. | Kabel CYKY-J 3x2,5 |  |  | 0 | m | 0 |  | 0 | m | 0 | 0 | ověřeno
5. | Kabel CYKY-J 5x1,5 |  |  | 0 | m | 0 |  | 0 | m | 0 | 0 | ověřeno
6. | Kabel CYKY-J 7x1,5 |  |  | 5 | m | 0 |  | 5 | m | 0 | 0 | ověřeno
7. | Kabel JYTY-O 2x1 |  |  | 220 | m | 0 |  | 220 | m | 0 | 0 | ověřeno
8. | Kabel JYTY-O 3x1 |  |  | 55 | m | 0 |  | 55 | m | 0 | 0 | ověřeno
9. | Kabel JYTY-O 4x1 |  |  | 55 | m | 0 |  | 55 | m | 0 | 0 | ověřeno
9. | Lišta vkládací 40x40 |  |  | 55 | m | 0 |  | 25 | m | 0 | 0 | ověřeno
10. | Lišta vkládací 20x20 (uložení stávajícího komunikačního kabelu) |  |  | 0 | m | 0 |  | 15 | m | 0 | 0 | ověřeno
11. | Drátěný kabelový žlab Cablofil CF 54, 54x50 (1ks délka 3m) |  |  | 14 | ks | 0 |  | 14 | ks | 0 | 0 | ověřeno
12. | Drátěný kabelový žlab Cablofil CF 54, 150x50 (1ks délka 3m) |  |  | 3 | ks | 0 |  | 4 | ks | 0 | 0 | ověřeno
13. | Konzole pro kabelový žlab typ CSN |  |  | 51 | ks | 0 |  | 54 | ks | 0 | 0 | ověřeno
14. | Spojka na kabelový žlab typ GS |  |  | 34 | ks | 0 |  | 36 | ks | 0 | 0 | ověřeno
15. | Ochranná trubka P13,5 |  |  | 30 | m | 0 |  | 30 | m | 0 | 0 | ověřeno
16. | Přechodová krabice |  |  | 1 | ks | 0 |  | 4 | ks | 0 | 0 | ověřeno
17. | Montážní ocel na podpěrné konstrukce |  |  | 25 | kg | 0 |  | 1 | hod | 0 | 0 | ověřeno
18. | Protipožární systém Hilti, PO45 (není požadováno) |  |  | 0 | soubor | 0 |  | 1 | hod | 0 | 0 | ověřeno
19. | Barva pro nátěru pomocných konstrukcí |  |  | 5 | kg | 0 |  | 1 | hod | 0 | 0
20. | Montážní materiál |  |  | 2 | ks | 0 |  | 1 | soubor | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
4. Montáže, SW, oživení
1. | Úprava uživatelského SW pro podstanici |  |  | 1 | soubor | 0 |  |  |  |  | 0 | pro EGD
2. | Změna uživatelské obrazovky na dispečinku |  |  | 8 | hod | 0 |  |  |  |  | 0 | pouze certifikovaný zhotovitel (!)
3. | Změna uživatelské obrazovky, klientská pracoviště, vč. nastavení ODBC |  |  | 1 | hod | 0 |  |  |  |  | 0 | nastavení HMI-SCADA
4. | Vygenerování dat pro MBUS na dispečinku |  |  | 0 | hod | 0 |  |  |  |  | 0
5. | Přepojení KTR |  |  | 0 | soubor | 0 |  |  |  |  | 0
6. | Přepojení datových rozvaděčů, vč. testování |  |  | 1 | soubor | 0 |  |  |  |  | 0
7. | Kontrola a oživení KTR |  |  | 0 | soubor | 0 |  |  |  |  | 0
8. | Kontrola a oživení komunikace |  |  | 8 | hod | 0 |  |  |  |  | 0
9. | Komplexní zkoušky, včetně odladění aplikačního SW |  |  | 8 | hod | 0 |  |  |  |  | 0
10. | Zdokumentování skutečného stavu |  |  | 1 | soubor | 0 |  |  |  |  | 0
11. | Revize zařízení MaR |  |  | 1 | soubor | 0 |  |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ZRN |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
VRN
1 | Doprava a přesun materiálu | 2.8 | % |  |  | 0 | %
| VRN |  |  |  |  | 0
| NÁKLADY CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0