Dotaz č.1, zaslaný e-mailem dne 08.09.2014 firmou PLASTIKOV, s.r.o., Jihlava

Dobrý den,

Zpracováváme pro Vás cenovou nabídku. V kapitole „Požadovaný rozsah dodávky a montáže opravy:“ uvádíte v odstavci f) „těsnící hliníkové zapuštěné prahy u vrat i dveří, přičemž u vrat požadujeme montáž prahů umožňující bezproblémový průjezd vysokozdvižných vozíků.“

Systémy pro hliníkové dveře neznají pojem zapuštěný práh, ale prahy jsou osazovány na čistou podlahu. V podstatě se typy dají zahrnout do 4 kategorií:

1. Standardní bezbariérový práh, umožňující dotěsnění pryžovým těsněním – výška prahu 15 – 20 mm. Je nevhodný pro pojezd VZV

2. Al prahová lišta – výška 3-5 mm, dotěsnění 2 řadami kartáčů. Vhodná pro VZV s výhradou

3. Bezprahové provedení – dotěsnění 2 řadami kartáčů. Nejvhodnější řešení pro VZV

4. Systémový „padací práh“ – utěsnění dosednutím pryžového profilu na podlahu. Vhodná pro VZV s výhradou

Bylo by možné nám upřesnit požadované řešení?

S pozdravem a přáním příjemného dne

ing. Luboš Olexa

PLASTIKOV, s.r.o.

Mlýnská 72

586 01 Jihlava

tel.: 567 311 311

mobil: 724 802 707

Email: hliniky@plastikov.cz

www.plastikov.cz

Odpověď zadavatele

V souvislosti s výše uvedeným dotazem uvádíme:

Z vaší nabídky upřednostňujeme hliníkovou prahovou lištu výšky 3-5 mm, včetně dotěsnění dvěma řadami kartáčů.