Výzva

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle §12 odst.3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platné znění  na dodávku

„Ostrov – oprava silových rozvodů hlavní rozvodny, část DA kuchyně odsouzených C“

1. Zadavatel:

## Česká republika - Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

IČO : 00212423

DIČ : není plátcem DPH

bankovní spojení : ČNB Praha, 5020-2901881 / 0710

vyzývá k předložení nabídky pro zakázku s názvem „Ostrov – oprava silových rozvodů hlavní rozvodny, část DA kuchyně odsouzených C“

Zakázka je určena pro věznici Ostrov, Vykmanov 22, 363 50 Ostrov

Kontaktní osoba : Mgr. Petr Škába, tel. 353240800, 602622120

2. Podrobné požadavky zadavatele na předmět zakázky:

Předmětem zakázky je oprava – výměna části (tří polí) hlavní rozvodny objektu kuchyně odsouzených C. Jedná se o dodávku a montáž  skříňového rozvaděče HRN (DA) a jeho vybavení elektrickými  prvky (jistící prvky, stykače, transformátor 24 V, ampérmetry pro měření proudů ve fázích, spínací prvky, kontrolky provozu zařízení).

Součástí předmětu veřejné zakázky je:

- odpojení a demontáž stávajícího elektrického zařízení

- opětovné připojení stávajících okruhů a zařízení

- vypracování a dodání projektové dokumentace skutečného provedení ve třech výtiscích

- dodání atestů a výchozí revizní zprávy

Stávající skříňový rozvaděč HRN (DA) byl vyroben v roce 1981 a zařízení je původní, tedy velmi zastaralé, dožilé, elektrické prvky vyžíhané a již provozně nevyhovující. Revizní technik, provádějící pravidelné revize elektro již několikrát doporučil provést celkovou rekonstrukci elektrických rozvodem na objektu kuchyně odsouzených C.

Další požadavky a podmínky na splnění zakázky :

Práce musí probíhat zejména v mimopracovní dobu kuchyňského provozu, tedy v nočních směnách (i v sobotu a neděli), odstávky budou zhotovitelem předem nahlašovány tak, aby minimálně omezovaly běžný chod kuchyně.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady včetně nákladů na dopravu.

Lhůty a místo plnění:

Předpokládané zahájení:		co nejdříve, nejdéle 13.06.2012

Dokončení :    		maximálně do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení prací,

nejpozději do 22.06.2012

Délka záruční doby:		minimálně 24 měsíců

Místo plnění:		kuchyně odsouzených C v areálu C věznice Ostrov

3. Podklady pro zpracování nabídky, prohlídka místa plnění:

Původní projektová dokumentace hlavní rozvodny kuchyně C (dokumentace z roku 1980  bez vyznačených následných změn) bude k nahlédnutí při prohlídce místa plnění veřejné zakázky.

Prohlídka místa plnění, která je nutná k předložení cenové nabídky, se uskuteční dne 04.05.2012 v 09.00 hod. Sraz uchazečů je na zasedací místnosti ve 3.NP velitelské budovy AB. Uchazeči či jejich zástupci musí při vstupu do věznice prokázat svou totožnost platným občanským průkazem vydaným v některé zemi Evropské unie případně pasem, pokud tak neučiní, nebudou do věznice vpuštěni. Nabídky uchazečů, kteří se prohlídky místa plnění veřejné zakázky neúčastní, budou odmítnuty.

4.Požadavky na předložení dokladů dodavatelem - kvalifikační předpoklady:

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- profesních kvalifikačních předpokladů

profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán

- doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky, starší 90 kalendářních dnů.

5. Nabídka, způsob jejího zpracování a požadavky na obsah nabídky

Cenová nabídka bude zpracována dle výše uvedeného předmětu zakázky (bod č.2 výzvy), místa plnění akce a bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče.

Bude stanovena jako cena konečná a nejvýše přípustná. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v korunách českých v členění cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), sazba DPH, vyčíslení DPH a nabídková cena včetně DPH.

Uchazeč je povinen uvést do návrhu smlouvy nabídkovou cenu, která obsahuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu zakázky uvedené v závazném návrhu smlouvy.

Cenová nabídka bude obsahovat podrobný položkový rozpočet jednotlivých dodávek              a prací.

Zadavatel požaduje doplnit do návrhu smlouvy dobu realizace celého díla (v kalendářních dnech), dále pak záruční lhůtu na celý předmět díla.

K nabídce musí být přiložen návrh smlouvy o dílo, jehož vzor je přílohou č.1 této výzvy, podepsaný osobami oprávněnými k jednání za uchazeče podle výpisu z obchodního rejstříku. Přiložený závazný text smlouvy obsahuje požadované obchodní a platební podmínky.

Dodavatel doplní do návrhu smlouvy pouze zadavatelem požadované údaje.

Zadavatel požaduje cenovou nabídku v jednom tištěném vyhotovení v českém jazyce.

Požadované uspořádání nabídky:

- identifikační údaje uchazeče

- cena a popis předmětu plnění včetně:

=   podrobného položkového rozpočtu

=   doby realizace a záruční lhůty

=   doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů

=   podepsaný návrh smlouvy o dílo

6. Místo, doba a podmínky pro podávání nabídek:

Písemné nabídky budou zaslány v zalepené neprůhledné obálce označené „Ostrov – Oprava silových rozvodů hlavní rozvodny kuchyně C - NEOTVÍRAT“ poštou nebo prostřednictvím kurýrní služby na adresu: Vězeňská služba České republiky, Věznice Ostrov P.O.Box 100, 363 50 Ostrov nebo předány osobně na podatelnu věznice v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod., nejpozději však dne 14.05.2012 do 15.00 hod.

Nabídky uchazečů musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou hodnoceny.

Uchazeč předkládá nabídku v jednom originále a jedné kopii.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

7. Kritéria hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovuje toto hodnotící kritérium:

- Výše nabídkové ceny vč. DPH	100%

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou

8. Další podmínky:

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídky.

Pro nesplnění stanovených podmínek si zadavatel vyhrazuje právo nabídku daného dodavatele do hodnocení nezařadit.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit poptávku bez uvedení důvodů.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout.

Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.

Účastníci poptávkového řízení nemají právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v tomto řízení. Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni.

Vrchní rada

plk. Mgr. Milan Kubíček

ředitel věznice

Přílohy:

návrh smlouvy o dílo