Česká republika – Vězenská služba ČR Věznice Bělušice Bělušice č.p. 66 435 26 Bečov

Váš dopis/značky:

Naše značka:

Vyřizuje:               Beran Josef

Datum:                  22.09.2014

Věc:

Žádost o dodatečné informace z ZD ve smyslu § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů:

D.1.1 - Stavební řešení:

- Stavební řešení vyžaduje kompletní výměnu veškerých obkladů v soc. zařízení. Součástí stěn a obkladů jsou rozvody elektroinstalace – části kabeláže, krabice, vypínače a dílčí rozvody osvětlení. PD ani ZD tuto část stavby vůbec neřeší. Proto žádám o dodatečnou informaci jaký způsobem bude tato část stavby řešena, neboť vyžaduje dílčí výkony na straně zhotovitele, které vyžadují vyčíslení nákladů – doplnění ZD o výkaz výměr výkonů souvisejících s touto částí objektu.

- Výkaz výměr obsahuje informaci o obkladu RAKO Objekt Color One. Výrobce, ale zajišťuje u tohoto typu dva druhy matný povrch nebo lesklý povrch. Žádám o upřesnění, který druh bude součástí cenové nabídky.

- Výkres D.1.1.6 obsahuje informaci o skladbě SK 1 a SK 2 kde j součástí dodatečného zateplení podlahy polystyren typ EPS 100 S, ale ani výkres ani TZ neobsahuje informace o požadované tl. polystyrénu. Žádám o dodatečnou informaci jaká tl zateplení podlahy bude požadována zadavatelem?

- Místnost č. 104, 203 a 102 v TZ je popsaná jako podlah s provedením hydroizolace dvousložkovou stěrkovou hmotou, ale ve výkazu výměr je u místnosti č. 104 popsána skladba SK 1 z výkresu D.1.1.6. Žádám o dodatečnou informaci jaká bude použita hydroizolace v místnosti č. 104, nebo platí ustanovení posledního odstavce  čl. 1 výzvy?

- PD, která je součástí ZD popisuje vybourání zárubní v TZ a jejich opětovné použití po opatření nátěrem. (Ještě jsem se nesetkal za svoji odbornou praxi se zárubní, která bude vybourána tak, že bude opět použitelná.) Vzhledem k dodatečnému zateplení podlahy v 1.N.P. není v PD pro 1.N.P. uvedena výška osazení zárubní resp. v PD není ve výkresu D.1.1.4 a D1.1.6 uvedena žádná výšková kóta. Žádám o doplňující informaci tohoto technického řešení – změna výšky podlahy ve vazbě na vybourané zárubně, ale především ve vazbě na výšku podlahy šatny a zárubní ostatních, které se nebudou vybourávat.

- Výkaz výměr m.č. 104  popisuje bílou interiérovou omítku vhodnou do prostor se zvýšenou vlhkostí o výměře 38,5 m2. Tento typ omítek je asi technicky nedokonale popsán včetně výměry, která vykazuje plochu neupřesněnou PD a ZD. Proto žádám o dodatečnou informaci o jaký typ omítky jde (stačí výrobce) a jaké plocha  je  v 38,5 m2 zahrnuta.

- Současně žádám o jednoznačným vysvětlením zda skutečně zadavatel požaduje vybourané zárubně použít opětovně i přes jejich stáří a předpokládaný korozní stav ve spodní části zárubní.

- Skladba podlahy popsaná ve výkazu výměr  m.č. 104 vyžaduje provedení stěrky, ale již není upřesněna tl. stěrky  a ni tato technická informace nesouhlasí s popisem skladby SK 1 pro m.č. 104 popsanou ve  výkresu D.1.1.6

- Žádám zadavatele o dodatečnou informaci jakým způsobem se technicky ošetří nově dodávané dveře s ohledem na výšku podlahy podle nové skladby a z pohledu záruky od prodejce výrobku.

- Výkaz výměr pro místnost č. 104 popisuje vybourání otvoru ve stropu o průměru 150 mm, ale začištění a vyspravení popisuje průměr otvoru 200 mm. Žádám o dodatečnou informaci jaký průměr se bude ve stropě bourat 150 mm a nebo 200 mm a žádám o doplnění PD a ZD o skutečný typ stropní konstrukce, neboť ze ZD není patrné jaký strop je nad 1.N.P. vybudován.

- Pro bourací práce a novou skladbu podlahy v 1.N.P. byla využita u jednotlivých místností plocha o výměře vybourané dlažby, ale skladba vyžaduje konstrukce a materiály, které vyžadují prořez nebo překrytí. Proto žádám o dodatečnou informaci a stanovení procentového prořezu a překrytí pro dodávky materiálů položek PSV, neboť např. lepenka vyžaduje překrytí 10 cm, aby byla splněny kvalitativní požadavky na dodávku díla.

- Specifikace zařízení neobsahuje žádné výměry plochy radiátorů v m2 (m2 jednotlivých článků – výhřevná plocha tělesa), které je nutno demontovat, případně natřít a opětovně osadit. Žádám o stanovení plochy demontovaných radiátorů jako dodatečnou informaci k výzvě.

- PD, která je součástí ZD stavebních úprav sociálního zařízení příslušníků obj.č. 35 je zpracována na  kompletní výměnu veškeré vnitřní a vnější kanalizace, vnitřního vodovodu,  veškerých obkladů, dlažby s úpravou nové skladby podlah a prací souvisejících jako je vybourání zárubní apod. Žádám o doplňující informaci zda  tento rozsah prací je stále aktuální a platný v rámci požadovaného ocenění předmětu díla v souladu s vydanou výzvou.

- Zadavatel v čl. 1 výzvy popisuje doporučení uchazečům ověřit si soulad VV s textovou a výkresovou částí PD, ale z dostupné PD a textu ZD je patrný rozpor v mnoha technických řešeních, které neumožňují ověření.  Protože většina výše uvedených žádosti o dodatečnou informaci mají vliv na cenu díla. Nejasnosti a nepřesnosti ve zpracování PD vyžadují upřesnění a doplnění k naplnění požadavku  zadavatele uvedeného v čl. 6  výzvy.

V Jirkově, dne 22.9.2014

Josef Beran

Rozpočtář a přípravář