Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

tel. 26103 4500, fax. 26103 4503, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení

ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

# ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE

VE SMYSLU ZÁKONA č 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZVZ“)

„VV Praha – Pankrác zabezpečení provozu nemocnice“

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení

2011

I. Informace o zadavateli :

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČ: 00212423

organizační jednotka

Vazební věznice Praha – Pankrác,  Soudní 988/1, 140 57, Praha 4

Kontaktní osoba: Ing. Pertl  261 032 242 ,  602 333 447

II. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky.

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozu nemocnice, které spočívá v následujících činnostech: :

- údržba a zabezpečení provozu technologických celků Nemocnice s poliklinikou v areálu Vazební věznice Praha-Pankrác (vzduchotechnika, kompresorová stanice, chlazení, ústřední vytápění a stanice nesociálních plynů).

- běžná údržba technických zařízení budov Nemocnice s poliklinikou v areálu Vazební věznice Praha-Pankrác (sklad + rozvod medicinálních plynů, náhradní zdroje pro operační lampy, tlakové nádoby, dezinfektor, filtry VZT)

- zajištění revize, kontrol, údržby a opravy nouzového osvětlení, provedení oprav a údržby instalovaných technologií a to vzduchotechniky a měření.

- zajištění provozu výtahů v Nemocnici s poliklinikou v areálu Vazební věznice Praha-Pankrác (základní drobné opravy výtahů).

- obsluha dezinfektoru a provedení dezinfekce a dezinsekce občanských i ústavních oděvů a lůžkovin obviněných a odsouzených v areálu VV Praha-Pankrác, včetně jejich prvotního ošetření na ubytovnách obviněných a odsouzených. Způsob plnění předmětu zakázky musí být v souladu s ustanovením § 58 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších změn a doplňků.

- v  redukční stanici a skladu medicinálních plynů zajistí ukládání, výdej plných a příjem prázdných tlakových nádob medicinálních plynů a CO2 (oxid uhličitý) pro výrobu sodové vody v  zařízeních vazební věznice k tomu určených.

Předmětem smlouvy není dezinfekce, dezinsekce a  deratizace jiných prostor a zařízení

Předpokládaná cena za 48 měsíců je 4 396 800,- Kč bez DPH.

Číslo služby dle CPV ve smyslu přílohy ZVZ : CPV 45259000-7 opravy a údržba zařízení

III. Místo a předpokládané termíny realizace:

Místem plnění je  Vazební věznice Praha-Pankrác. Zhotovitel se musí při provádění díla podrobit režimu pro výkon činností v objektu se zvláštním režimem.

Zadavatel předpokládá dobu plnění od 1.10.2011 do 30.9.2015.

IV. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče a další požadavky zadavatele:

Uchazeč (dodavatel) je povinen prokázat základní, profesní, ekonomické, finanční a technické kvalifikační předpoklady.

Základní kvalifikační předpoklady – uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) ZVZ způsobem podle § 53 odst. 2 ZVZ

Profesní kvalifikační předpoklady – uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů stanovených v § 54 písm. a) ZVZ – a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,  pokud je v ní zapsán a v § 54 písm. b) ZVZ – doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, rozsah živnostenského oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady – uchazeč prokáže splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 1 písm. a) ZVZ – doložením kopie pojistné smlouvy nebo potvrzení pojišťovny, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude vyplývat, že pojištění odpovědnosti za škody má uzavřeno na plnění minimálně 10 mil. Kč.

V. Podklady pro zpracování nabídky:

Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění, text smlouvy, který obsahuje obchodní a platební podmínky. Zadávací dokumentace je zveřejněna dálkovým přístupem na adrese https://zakazkyvs.qcm.cz/vz00000038. Podklady budou uchazečům na základě písemné žádosti dle § 48 odst. 1  ZVZ zaslány elektronickými prostředky. O zaslání je třeba požádat kontaktní osobu uvedenou v bodě 1.

Prohlídka místa plnění se koná dne 18.srpna.2011 od 10:00 hodin. Setkání zájemců je v návštěvní místnosti VV Praha – Pankrác. Za každého zájemce se můžou zúčastnit maximálně dva zástupci, zájemci musí nahlásit nejméně dva pracovní dny údaje o účastnících prohlídky telefonicky kontaktní osobě. Osoby, které se budou prohlídky účastnit musí mít u sebe platný doklad totožnosti a musí se podrobit režimu pro pohyb ve střežených prostorech.

VI. Způsob zpracování a obsah nabídky:

Nabídka musí být zpracována v písemné formě v českém jazyku ve trojím vyhotovení (originál + 2 kopie) v souladu s podmínkami, uvedenými v této ZD a musí obsahovat tyto náležitosti :

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných částí takto:

# část  č. 1

- vyplněný Krycí list nabídky (obchodní jméno, adresa a identifikační údaje uchazeče),

- obsah nabídky – každý list nabídky bude očíslován a v obsahu bude popsána nejen posloupnost dokumentů,  ale i jejich umístění pomocí čísel stran,

- doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů,

# část č. 2

- nabídková cena za 48 měsíců  bez DPH a s DPH

# Uchazeč vypracuje a předloží dokument ,,Veřejná část nabídky“, který bude součásti nabídky a bude obsahovat identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu bez daně z přidané hodnoty a stručné shrnutí nabídky především ve vztahu k hodnotícímu kriteriu v rozsahu maximálně 2 normostrany A4 a dále výslovné prohlášení uchazeče, že souhlasí s případným uveřejněním tohoto dokumentu po skončení zadávacího řízení na webové stránce zadavatele nebo Ministerstva spravedlnosti.

# část č. 3

- návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a otiskem razítka uchazeče, včetně elektronického vyhotovení.

# Jednotlivé přílohy nabídky budou přehledně označeny boční popiskou či rozdělovníkem. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře, jednotlivé strany včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity a celá nabídka bude zabezpečena proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Posledním listem nabídky bude čestné prohlášení uchazeče, které stanoví celkový počet listů v nabídce.

Nabídka, návrh smlouvy i veškeré ostatní dokumenty a prohlášení obsažené v nabídce (s výjimkou originálů či úředně ověřených kopií dokladů) musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu).

VII.  Zadávací lhůta

# Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 6 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se ZVZ uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle § 82 odst. 3 ZVZ nebo do zrušení zadávacího zařízení (viz § 43 odst. 3 ZVZ). Zadávací lhůta neběží v případech uvedených           v § 43 odst. 4 a 5 ZVZ.

VIII. Místo a termín pro podání nabídky a místo pro otevírání obálek s nabídkami :

Uchazeči mohou poslat nabídku doporučeně poštou na adresu zadavatele: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 nebo tamtéž odevzdat do podatelny v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 13.00 hod. Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději dne 31.08.2011 do 14:00 hod.

Nabídky musí být podány v uzavřené obálce, zajištěné proti manipulaci a  označené heslem

Veřejná zakázka „ VV PRAHA-PANKRÁC ZABEZPEČENÍ PROVOZU NEMOCNICE“ NEOTEVÍRAT

a opatřené na uzavření razítkem a podpisem uchazeče. Na obálce dále musí být uvedena adresa na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 ZVZ.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 02.09.2011 v 10:00 hod. v sídle zadavatele, tj. Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a,  140 67 Praha 4.

Otevírání obálek se mohou účastnit dva zástupci každého uchazeče, který předložil svou nabídku. Zástupce uchazeče se před zahájením otevírání obálek prokáže buď pověřením uchazeče nebo výpisem z obchodního rejstříku a dokladem totožnosti v případě, že je statutárním zástupcem uchazeče.

IX. požadavky na poskytnutí jistoty:

# Zadavatel nepožaduje složení jistoty.

X. způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Předmětem hodnocení bude nabídková cena za 48 měsíců, která bude stanovena v souladu s bodem VI. ZD. Uchazeč je zároveň povinen uvést měsíční paušální nabídkovou cenu. Hodnocení v souladu s § 79 odst. 4 ZVZ provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem.

XI. Variantní řešení

Zadavatel variantní řešení nepřipouští.

XII.	Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce,

- v zájmu zajištění transparentnosti zadávacího řízení, uveřejnit z nabídek uchazečů dokument Krycí list nabídky a Veřejná část nabídky po ukončení zadávacího řízení na http://portal.justice.cz,

- zrušit zadávací řízení  souladu s § 84 ZVZ.

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:

Příloha č. 1  Text smlouvy o dílo

Příloha č. 2  Vzor krycího listu

Příloha č. 3  Provozní řád nemocnice

Příloha č. 4 Organizační řád nemocnice

V Praze dne

Vrchní rada

plk. Ing. Marian Prokeš

ředitel VV Praha Pankrác

# Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

podané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

veřejná zakázka na služby

„VV Praha-Pankrác zabezpečení provozu nemocnice“

Identifikační údaje zadavatele:

Název

Adresa

IČ

| Název uchazeče ( obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Adresa uchazeče (celá adresa vč. PSČ) |  |
| Právní forma |  |
| IČ |  |
| DIČ |  |
| Zástupce uchazeče |  |
| Kontakt na zástupce uchazeče (tel., e-mail) |  |

Celková nabídková cena za 48 měsíců:

| Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena včetně DPH |
| --- | --- | --- |