## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 014 OVKT
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Boukalová Jarmila
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Boukalová | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| říjen 2011 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram
Objekt : |  | SO 014 OVKT
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Upravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Živičné krytiny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotní instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Předávací stanice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0
M 36 | MaR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
CELKEM VRN

## 100 stavební
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 014 OVKT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 1
1 | 132 20-1101.R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 16.71 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 132 20-1109.R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 16.71 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 132 991 | Zřízení vsakovacích jam vel 1,0x1,0x0,8m vč. geotextilie a štěrku | kpl | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1
4 | 342 25-5026.RT1 | Nadezdívka z desek porobet. tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm | m2 | 11.16 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08789
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 1
5 | 611 42-1431.R00 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových | m2 | 59.69 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
6 | 612 42-1431.R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 | 79.73 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  |  | 1
7 | 622 42-1553.RT1 | Zateplovací systém dle etics, soklový polystyren 70 mm s omítkou marmolit | m2 | 14.3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01556
8 | 622 42-1300.RU1 | Zateplovací systém ETICS tl.40 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2 | m2 | 155.664 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01092
9 | 622 42-1309.RU1 | Zateplovací systém ETICS tl. 150 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2 | m2 | 617.683 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01249
10 | 622 42-1309 | Zateplení objektu deskou z pěn.skla tl 15 cm vč omítky silikátové | m2 | 92.19 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01249
11 | 216 90-4112.R00 | Očištění tlakovou vodou zdiva | m2 | 879.833 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05
12 | 622 45-4321.R00 | Oprava vnějších omítek cement.,štukových do 30 % | m2 | 131.9749 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04617
| Celkem za | 62 Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 1
13 | 632 92-1911.R00 | Pokládka dlažby z dlaždic beton do písku tl 60mm vč. přiřezání | m2 | 43.54 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24155
14 | 632 92-1913.R00 | Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm | m2 | 18.6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27827
15 | 935 11-1119.R00 | Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnic 50 cm | m | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07285
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 1
16 | 641 95-2211.R00 | Osazení rámů okenních plast, plocha do 2,5 m2 | kus | 94 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04128
17 | 642 95-2121.R00 | Dodatečné osaz plast.zárubní ,pl.do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05516
18 | 642 95-2221.R00 | Dodatečné osaz.plast.zárubní.,pl.nad 2,5m2 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08479
19 | 641 96-0000.R00 | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou | m | 406.12 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 1
20 | 941 94-1041.R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 359.8302 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03338
21 | 941 94-1291.R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 359.83 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097
22 | 941 94-1841.R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 359.83 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 944 94-4011.R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 359.83 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 944 94-4031.R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 359.83 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 944 94-4081.R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 359.83 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  |  | 1
26 | 952 90-1111.R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 1044.48 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
27 | 953 90-9001 | Zpětná montáž prvků na fasádě vč. repase a nátěru | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 1
28 | 978 01-1161.R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % | m2 | 59.69 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 978 01-3161.R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 79.73 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 968 06-1112.R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 125 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 968 06-1125.R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 968 06-2354.R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 9.36 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00219
33 | 968 06-2355.R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 92.055 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
34 | 968 06-2455.R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.152 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00117
35 | 968 06-2456.R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 9.24 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
36 | 113 10-6121.R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho okap.chodník ke zpětnému použití | m2 | 62.14 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 764 41-0850.R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 95 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 764 42-1830.R00 | Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm | m | 112 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 764 35-2810.R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 112 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 764 45-4802.R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm | m | 25 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 764 45-6855.R00 | Demontáž kolen výtokových.kruhových,D 120 mm | kus | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 764 35-9810.R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° | kus | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 764 43-0840.R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm | m | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 764 34-2841.R00 | Demontáž lemování trub D 250 mm, hl. kryt. do 30° | kus | 7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 968 90-9001 | Demontáž prvků kotvených na fasádě | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
46 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 19.412 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 174.708 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 19.412 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 155.296 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 979 901 | Poplatek za skládku | T | 19.412 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
51 | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 54.82 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 1
52 | 711 49-1172.RZ1 | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná | m2 | 62.14 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
53 | 998 71-1201.R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 34.8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  |  | 1
54 | 712 90-9001 | Vyspravení a vyčištění stáv. živičné krytiny | m2 | 523.14 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 712 31-1101.R00 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP | m2 | 1046.28 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 712 34-1559.R00 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením | m2 | 539.3076 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035
57 | 111-63160 | Lak asfaltový izolační ALP | kg | 409.256 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
58 | 628-52250.2 | SBS pás modif. S posypem tl. 40 | m2 | 620.2065 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043
59 | 998 71-2201.R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | % | 1798.21 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
60 | 713 12-1111.R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 62.14 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05
61 | 283-75421 | Deska z polystyrenu extrudov tl 100mm | m2 | 68.354 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
62 | 713 13-1131.R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 11.976 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
63 | 713 14-1125.R00 | Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo | m2 | 1068.4356 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031
64 | 283-75771 | Kompl.izol.dílec z EPS a asfalt.pásu tl. 60 mm | m2 | 13.1736 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00183
65 | 283-75789 | Kompl.izol.dílec z EPS a asfalt.pásu tl. 150 mm | m2 | 575.454 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00463
66 | 283-75805 | Deska polystyren EPS 100S Stabil | m3 | 86.9768 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 283 75740 | Polystyren extrudovaný tl 70 mm | m2 | 13.1736 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 998 71-3201.R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 7184.78 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotní instalace
69 | 720 01 | Náklady dle přílohy díl 200 | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotní instalace |  |  |  | 0
Díl: | 732 | Předávací stanice |  |  |  |  | 1
69 | 732 101 | Náklady dle přílohy díl 410 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Předávací stanice |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 1
70 | 762 51-2245.R00 | Položení OSB desek | m2 | 10.1796 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 607-25017 | Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm | m2 | 11.1976 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0148
72 | 998 76-2202.R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 34.2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 1
73 | 764 90-1082.R00 | Oplechování parapetů, rš 300 mm poplast plech poz 1/K | m | 95 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034
74 | 764 90-1030.R00 | Kotlík žlabový kónický OK vel.žlabu 125 mm poplast plech, poz 5/K | kus | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
75 | 764 90-1040.R00 | Žlab podokap půlkruhový rš.250 poplast plech, poz 3/K | m | 112 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00205
76 | 764 90-1052.R00 | Odpadní trouby kruhové D 120 mm poplast plech poz 4/K | m | 25 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00345
77 | 764 90-1101.R00 | Oplechování střechy nad římsou vč. krycího plechu poz 2/K | m | 112 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00482
78 | 764 90-0250.R00 | Oplechování zdí z poplast plechu, rš do 600 mm poz 6/K | m | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00489
79 | 764 90-2230.R00 | Oplechování prostupů do 150 mm poplast plech poz 7/K | kus | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00374
80 | 764 90-2240.R00 | Oplechování prostupů do 200 mm poplast plech poz 8/K | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00427
81 | 764 90-9001 | Oplechování drobných doplňkových konstrukcí poz 15/K | m2 | 7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 998 76-4201.R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | % | 2168.36 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 1
83 | 766 101 | Okno plast vel 900/600mm vč.izol dvojskla, kování a mikroventilace, poz OZ1 | kpl | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 766 102 | Okno plast vel 900/1000 mm,vč. izol.dvojskla kování a mikroventilace, poz OZ3 | kpl | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 766 103 | Okno plast vel 900/1150 vč izol.dvojskla, mikroventilace a kování D+M, poz OZ 4 | ks | 49 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 766 104 | Okno plast vel 900/1300 vč izol.dvojskla, mikroventilace a kování D+M, poz OZ 5 | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 766 105 | Okno plast vel 1050/900 vč izol.dvojskla, mikroventilace a kování D+M, poz OZ 6 | ks | 30 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 766 106 | Okno plast vel 1200/1150 vč izol.dvojskla, mikroventilace a kování D+M, poz OZ 7 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 766 61-5001 | Dveře vstupní plast vel 1500/2100 vč.prosklení a kování, poz D01 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 766 61-5002 | Dveře vstupní plast.vel.1400/2100 dvoukř.prosklené vč.kování D+M, poz D02 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 766 61-5003 | Dveře vstupní plastové vel 800/1970 plné vč. kování, poz D03 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 766 61-5004 | Dveře vstup.plastové vel 800/1970 proskl vč. kování | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 766 61-5005 | dveře vstup plast. vel 1400/2250mm proskl vč kování, poz D05 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 766 301 | Mléčná folie na sklo | m2 | 8.1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 998 76-6201.R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 6623.5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
96 | 767 101 | Repase mříží okna vel 900/600mm poz 01/Z | ks | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 767 102 | Repase mříží okna vel 900/1000mm poz 03a/Z | kpl | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 767 103 | Repase mříží okna vel 900/1000mm poz 03b/Z | kpl | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 767 104 | Repase mříží okna vel 900/1150 mm poz 04/Z | ks | 49 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 767 105 | Repase mříží okna vel 900/1300mm poz 05a/Z | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 767 106 | Repase mříží okna vel 900/1300mm poz 05b/Z | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 767 107 | Repase mříží okna vel 1050/900mm poz 06/Z | kpl | 30 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 767 108 | Repase mříží okna vel 1200/1150mm poz 07/Z | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 767 111 | Ochranné úhelníky nerez L 80/80/2 dl.2,0m poz 08/Z | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 767 113 | Úprava stáv.bezpečnost.oplocení poz 09/Z | kpl | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 767 116 | Repase stáv.žebříku na střechu dl 6,5m poz 10/Z | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 957 99-9002 | Typová odvodněná čisticí zona vel 100x50cm vč. řešení odvodněnní, poz 11/Z | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 767 120 | Repase stáv.ocelovéo schodiště včetně zábradlí | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 998 76-7201.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 2739.2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 1
110 | 776 10-1115.R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační stěrkou tl.10-25mm | m2 | 59.69 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 776 10-1121.R00 | Adhezní můstek | m2 | 59.69 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 998 77-6201.R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 299.34 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  |  | 1
113 | 777 61-5219.R00 | Nátěový systém pro prům.podlahy vč. výztuž pásky | m2 | 72.66 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
114 | 998 77-7202.R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m | % | 227.65 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  |  | 1
115 | 784 16-5622.R00 | Malba otěruvzdorná omyvatelná | m2 | 145.37 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048
116 | 784 16-1101.R00 | Penetrace podkladu | m2 | 145.37 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
117 | 210 20-0029.RAB | Úprava hromosvodu pro administrativní budovy | kompl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29943
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M36 | Měření a regulace
118 | 360 01 | Náklady dlepřílohy díl 700 | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | M36 Měření a regulace |  |  |  | 0

## ZT 200
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 014 OVKT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
1 | 722 133-9001 | Demontáž nepotřebných rozvodů vody a zařízení | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 722 17-9002 | Napojení plast.potrubí na stáv.potrubí pozink | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 722 17-0914.R00 | Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odbočky DN 63 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00704
4 | 734 41-1111.R00 | Teploměr přímý s pouzdrem | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006
5 | 734 42-1130.R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa , D 160 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00297
6 | 724 11-9002 | Expanzní nádoba na pitnou vodu 80l | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 722 23-1163.R00 | Ventil pojistný G 1 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00322
8 | 722 22-2321 | Kulový kohout s vypoušť DN 15 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 722 22-2325 | kulový kohout vypouštěcí DN40 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 722 23-1065 | Zpětná klapka DN 40 | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 722 17-2315.R00 | Potrubí z PPR , D 50/6,9 mm vč. izolace tl 9mm | m | 9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00597
12 | 722 17-2311.R00 | Potrubí z PPR , D 20/2,8 mm vč. tep.izol tl 20mm | m | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
13 | 713 41-9301 | Izolace tl 30mm prům 50mm | m | 13 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 722 17-9003 | Pozinkované žlábky pro potrubí DN 50 | m | 17 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 722 29-0226.R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018
16 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
17 | 998 72-2201.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 246.15 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 727 | Zednické výpomoce |  |  |  |  | 1
18 | 727 01 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 727 Zednické výpomoce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 | Zdravotní instalace celkem |  |  |  | 0

## 410 PS
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 014 OVKT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 732 | Předávací stanice |  |  |  |  | 1
|  | Deskový výměník z nerezových desek pájených mědí pro ohřev TV |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
1 | 732 101 | včetně tepelné izolace, jm.v. 66 kW | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
|  | Akumulační nádoba pro TV, s magneziovou anodou, PN 10, | kpl |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 732 102 | vč.tepelné izolace, objem 2500l | kpl | 1 |  | 0
|  | Čerpadlo s plynulou regulací otáček v závislosti na tlakové |  |  |  | 0
3 | 732 301 | diferenci DN 32/6. G =3,96m3/h, el 230V | kpl | 1 |  | 0
4 | 732 302 | Čerpadlo třístupňové DN25/6, G = 1,89 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 1
5 | 732 303 | Čerpadlo třístupňové, dobíjecí okruh TV, DN25/10, G = 1,26 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0
|  | Potrubí z ocelových trubek závitových v kotelnách a strojovnách |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 733 101 | ve spojích svařovaných do DN 40 | m | 22 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 733 171 | Potrubí dobíjecího okruhu TV ze síťovaného polyethylenu PEX-a, |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | teplota 70CPN 10 bar, včetně spojovacích armatur a fitinek DN 25 | m | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 733 102 | Orientační štítky na potrubí | ks | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 733 103 | Odvzdušňovací nádoby DN 50 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 733 104 | Závěsy na potrubí, konzole, objímky | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doplňkové konstrukce z ocelového válc. materiálu včetně |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 733 105 | nátěrů, pevné body | kpl | 1 |  | 0
12 | 734 101 | Uzavírací ventil s lineární škrticí charakteristikou - armatury na vstupu do PS, DN40 | ks | 2 |  | 0 | 1
|  | Regulátor diferenčního tlaku plynule nastavitelný, montáž do zpět.potrubí, |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | včetně kapiláry do přívodního potrubí a návarku 1/4“, |  |  |  | 0
13 | 734 101 | se schopností regulovat až po úplné uzavření, PN 25, DN 32 | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 734 102 | Pojistný ventil G = 1,26 m3/h, otv.př. 10 bar - dobíjecí okruh TV | ks | 1 |  | 0 | 1
15 | 734 103 | Vypouštěcí a odvzdušňovací kulový kohout G 1/2“ | ks | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 734 104 | Odvzdušňovací kulový kohout G 3/8“ | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 734 105 | Kulový kohout G 1“ | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 734 106 | G 5/4“ | ks | 1 |  | 0
19 | 734 107 | G 6/4“ | ks | 3 |  | 0
20 | 734 108 | Filtr závitový s výměnnou vložkou G 6/4“ | ks | 2 |  | 0
21 | 734 109 | Zpětný ventil G 1" | ks | 1 |  | 0
22 | 734 110 | G 5/4“ | ks | 1 |  | 0
23 | 734 111 | G 6/4“ | ks | 1 |  | 0
24 | 734 112 | Vyvažovací regulační ventil s přednastavením a vypouštěním G 1" | ks | 1 |  | 0
25 | 734 113 | G 5/4“ | ks | 1 |  | 0
26 | 734 114 | Tlakoměr kruhový, rozsah 0-6 bar | ks | 1 |  | 0
27 | 734 115 | Tlakoměr kruhový, rozsah 0-10 bar | ks | 1 |  | 0
28 | 734 116 | Teploměr kruhový s jímkou, G 3/8", rozsah 0-120 °C | ks | 4 |  | 0
29 | 734 117 | Tlakoměr diferenciální, roz. 0-100 kPa včetně návarků | ks | 1 |  | 0
30 | 734 118 | Jímky pro tlakové a teplotní odběry |  |  |  | 0
31 | 783 101 | Nátěry potrubí syntetické základní do DN 40 | m | 18 |  | 0
32 | 783 102 | Nátěry potrubí syntetické základní s 1x email. do DN 40 | m | 4 |  | 0
33 | ,713 441 | Tepelná izolace potrubí a kolen z polyetylenu tl. 25 mm - do DN 40 | m | 21 |  | 0
34 | 733 106 | Tlakové zkoušky potrubí | kpl | 1 |  | 0
35 | 733 107 | Pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1 |  | 0
36 | 727 101 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 732Předávací stanice |  |  |  | 0 | 1

## 700 MaR
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 014 OVKT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M 36 | Měřící a regulační zařízení |  |  |  |  | 1
1 | 360 01 | Čidlo teploty tyčové , 47/1-2x,48/1,49/1, 49/3,,50/1 | ks | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
2 | 360 02 | Montáž | ks | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
3 | 360 03 | Jímka | ks | 6 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 360 04 | Prostorový snímač teploty ,48/2,50/4, | ks | 2 |  | 0 | 1
5 | 360,05 | Montáž | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 360 06 | Průchodka | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 360 07 | Snímač tlaku , 0-10V, 0-6B,47/2, | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 360 08 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 360 09 | Stonkový termostat, 30 až 90 st.C, 50/2 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 360 10 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 360 11 | Průchodka | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 360 12 | Snímač zaplavení včetně elektrod, 50/3 | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 360 13 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 1
14 | 360 14 | Trojcestný směšovací ventil kv=4,0 m3/hod, PN16,pohon 24V, 0-10V, 48/3, | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 360 15 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 360 16 | Trojcestný směšovací ventil kv=10,0 m3/hod, PN16,pohon 24V, 0-10V, 49/2, | ks | 1 |  | 0 | 1
17 | 360 17 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 360 18 | Havarijní ventil s elektrohydraulickým uzávěrem, DN 32, PN25, pohon 230V,50 Hz, 46/5 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 360 19 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 360 20 | Zářivkové svítidlo, 2x36W, přisazené, IP54 |  | 8 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 360 21 | Jednopólový vypínač pro nástěnnou montáž, IP44 | ks | 1 |  | 0 | 1
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
|  | KABELY A KONSTRUKCE VČETNĚ NÁTĚRŮ |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 360 22 | Kabel JYSTY 2P x 0,8 pevně uložený | m | 220 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 360 23 | Montáž | m | 220 |  | 0 | 1
24 | 360 24 | Kabel CYKY 3J x 1, 5 pevně uložený | m | 100 |  | 0
25 | 360 25 | Montáž | m | 100 |  | 0
26 | 360 26 | Kabel CYKY 5J x 1, 5 pevně uložený | m | 10 |  | 0
27 | 360 27 | Montáž | m | 10 |  | 0
28 | 360 28 | Kabel LAM TWIN 4x2x0,5 pevně uložený | m | 75 |  | 0
29 | 360 29 | Montáž | m | 75 |  | 0
30 | 360 30 | Žlab MARS 62x50 včetně kolen, podpěr a vík | m | 35 |  | 0
31 | 360 31 | Montáž | m | 35 |  | 0
32 | 360 32 | Žlab MARS 125x50 včetně kolen, podpěr a vík | m | 10 |  | 0
33 | 360 33 | Montáž | m | 10 |  | 0
34 | 360 34 | Kotevní destička | ks | 65 |  | 0
35 | 360 35 | Montáž | kg | 65 |  | 0
36 | 360 36 | Materiál úhelník 35x35x3 | kg | 20 |  | 0
37 | 360 37 | Krabice se svorkama na povrch (Acidur) | ks | 5 |  | 0
38 | 360 38 | Montáž | ks | 5 |  | 0
39 | 360 39 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou | ks | 25 |  | 0
40 | 360 40 | Vodič CYA 6 mm2, žlutozelený | m | 50 |  | 0
0
ROZVÁDĚČ RA-014
41 | 360 41 | Nástěnná rozváděčová skříňka, šířka 800, výška 1000, hloubka 260 mm, přívod a vývody horem,včetně jističů,relé,motorových spouštěčů, stykačů, prodrátování, svorek, přepínačů, signálek a pod, | ks | 1 |  | 0
42 | 360 42 | Montáž | m | 1 |  | 0
43 | 360 43 | Podstanice řídícího systému pro AI=12,DI=10, AO=5, DO=10 | ks | 1 |  | 0
44 | 360 44 | Ovládací panel pro montáž na čelní desku rozváděče | ks | 1 |  | 0
45 | 360 45 | Převodník metalika-optika | ks | 1 |  | 0
0
|  | SOFTWARE objektu 014 |  |  |  | 0
46 | 360 46 | Vypracování SW podstanice | HZS |  |  | 0
47 | 360 46 | Seřízení ma uvedení do provozu | HZS |  |  | 0
48 | 360 48 | Revize včetně revizní zprávy | HZS |  |  | 0
49 | 360 49 | Vypracování výrobní dokumentace M + R |  |  |  | 0
| celkem za | M36 Měření a regulace |  |  |  | 0