## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 050 Výrobní hala
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Boukalová Jarmila
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Boukalová | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| říjen 2011 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram
Objekt : |  | SO 050 Výrobní hala
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotní instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Předávací stanice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M36 | Měření a regulace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
CELKEM VRN

## 100 stavební
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 050 Výrobní hala
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 1
1 | 611 42-1431.R00 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových | m2 | 8.9262 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
2 | 612 42-1431.R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 | 38.781 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 1
3 | 978 01-1161.R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % | m2 | 8.926 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 978 01-3161.R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 38.781 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.954 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 8.586 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.954 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 7.632 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 979 901 | Poplatek za skládku | t | 0.954 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
10 | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 1.385 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotní instalace
67 | 720 101 | Náklady dle přílohy díl 200 | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotní instalace |  |  |  | 0
Díl: | 731 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 1
11 | 731 01 | Náklady dle přílohy díl 400 | kpl, | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 731 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Předávací stanice |  |  |  |  | 1
12 | 732 | Náklady dle přílohy -díl 410 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Předávací stanice |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 1
13 | 776 10-1115.R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl.10-25mm | m2 | 8.9262 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 776 10-1121.R00 | Adhezní můstek | m2 | 8.9262 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 998 77-6201.R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 1.3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  |  | 1
16 | 777 61-5219.R00 | Nátěrový systém proprům.podlahy vč.výztuž pásky | m2 | 11.0439 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
17 | 998 77-7201.R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % | 1.3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  |  | 1
18 | 784 16-5622.R00 | Malba otěruvzdorná omyvatelná | m2 | 49.4802 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048
19 | 784 16-1101.R00 | Penetrace podkladu | m2 | 49.48 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  |  | 1
20 | 240 01 | Náklady dle přílohy díl 300 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M36 | Měření a regulace
21 | 360 01 | Náklady dle přílohy díl 700 | KPL | 1 | 0 | 0
| celkem za | M36 Měření a regulace |  |  |  | 0

## 200 ZT
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 057 Krizové centrum
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 1
1 | 721 17-6101.R00 | Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm | m | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
2 | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 998 72-1201.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 8.61 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
4 | 722 133-9001 | Demontáž nepotřebných rozvodů vody a zařízení | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 722 17-9002 | Napojení plast.potrubí na stáv.potrubí pozink | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 734 41-1111.R00 | Teploměr přímý s pouzdrem | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006
7 | 734 42-1130.R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa , D 160 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00297
8 | 722 23-1163.R00 | Ventil pojistný , G 1 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00322
9 | 724 30-9001 | Nádoba expanzní na pitnou vodu 80l | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 722 22-2324 | kulový kohout vypouštěcí DN32 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 722 23-1064 | Zpětná klapka DN 32 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 722 17-2314.R00 | Potrubí z PPR D 40/5,5 mm + izol.tepelná tl 9mm | m | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00563
13 | 722 17-2334.R00 | Potrubí z PPR D 40/6,7 mm+ izol.tepelná tl 25mm | m | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00573
14 | 722 17-9001 | Pozink.žlábky pro potrubí pod stropem DN 40 | m | 1.5 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 722 29-0226.R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018
16 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
17 | 998 72-2201.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 140.59 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 727 | Zednické výpomoce |  |  |  |  | 1
18 | 727 01 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 727 Zednické výpomoce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 Zdravotní instalace celkem |  |  |  |  | 0

## 300VZT
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 050 Výrobní hala
P.č. | Poz | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M 24 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 1
| 1.1 | KOMPAKTNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA V PODSTROPNÍM PROVEDENÍ |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
|  | PŘÍVOD VZDUCHU: 1100m3/h | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
|  | VENTILÁTOR: příkon 0,37kW, proud 3,89A, napětí 400V | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TLAK: 150Pa |  |  |  | 0 | 1
|  | VODNÍ OHŘÍVAČ: výkon 10kW, voda 80/60°C | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ODVOD VZDUCHU: 1100m3/h |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VENTILÁTOR: příkon 0,37kW, proud 3,89A, napětí 400V | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TLAK: 150Pa |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FILTR: G4 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DESKOVÝ REKUPERÁTOR | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KLAPKY NA SÁNÍ A NA PŘÍVODU | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SIFON | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem |  |  |  | 0 | 1
|  | 500x200x1000 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | 500x250 | ks | 2 |  | 0 | 1
|  | VYÚSTKA PRŮMYSLOVÁ |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | 200x100 jednořadá R1 | ks | 7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | 400x100 jednořadá R1 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400x100 dvouřadá s regulací R2 | ks | 3 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | MŘÍŽKY STĚNOVÉ |  |  |  | 0 | 1
|  | 200X100 | ks | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
|  | 400X100 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 500x200 | ks | 4 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA TĚSNÁ |  |  |  | 0 | 1
|  | 90 min 500x200 | ks | 2 |  | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
|  | tl 40mm | m2 | 4 |  | 0
|  | PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ |  |  |  | 0
|  | tl. 40 mm odolnost 30 min | m2 | 3 |  | 0
|  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0
|  | do obvodu 1500 30% tvarovek | bm | 25 |  | 0
|  | do obvodu 1050 20% tvarovek | bm | 8 |  | 0
|  | do obvodu 650 30% tvarovek | bm | 5 |  | 0
|  | ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU |  |  |  | 0
|  | do obvodu 1500 | ks | 1 |  | 0
|  | do obvodu 1050 | ks | 1 |  | 0
| celkem za | M 24 Vzduchotechnika |  |  |  | 0

## 400 UT
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 050 Výrobní hala
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 731 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 1
|  | Potrubí z ocelových trubek závitových v kotelnách a strojovnách |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
1 | 733 111 | ve spojích svařovaných DN 15 - DN50 | m | 480 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
2 | 733 102 | Odvzdušňovací nádoby DN 50 | ks | 2 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 734 101 | Kulový kohout G 1" | ks | 14 |  | 0 | 1
4 | 734 102 | Vyvažovací regulační ventil s přednastavením DN 20 | ks | 14 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 734 103 | Vypouštěcí a odvzdušňovací kulový kohout G 1/2“ | ks | 14 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 734 104 | Odvzdušňovací kulový kohout G 3/8“ | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 734 105 | Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou G 3/8“ | ks | 14 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 734 106 | Radiátorový ventil regulační s přednastavením G 1/2" | ks | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 734 107 | G 3/4" | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 734 108 | Radiátorové šroubení uzavírací a vypouštěcí G 1/2" | ks | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 734 109 | G 3/4" | ks | 3 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 734 110 | Ruční hlavice s pojistkou proti odcizení | kpl | 11 |  | 0 | 1
|  | Teplovzdušná nástěnná vytápěcí jednotka cirkulační včetně sekundární žaluzie |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | a stěnových konzol, výměník Cu/Al, dvouřadý výměník, velikost 1 - jm.v. 6,7 kW |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 735 201 | dvoustupňový motor, el.en. 400 V, 0,05 kW | kpl | 2 |  | 0 | 1
|  | Teplovzdušná nástěnná vytápěcí jednotka cirkulační včetně sekundární žaluzie |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | a stěnových konzol, výměník Cu/Al, dvouřadý výměník, velikost 2 - jm.v. 11,3 kW |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 735 202 | dvoustupňový motor, el.en. 400 V, 0,12 kW | kpl | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Teplovzdušná nástěnná vytápěcí jednotka cirkulační včetně sekundární žaluzie |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | a stěnových konzol, výměník Cu/Al, dvouřadý výměník, velikost 2 - jm.v. 12,8 kW |  |  |  | 0 | 1
15 | 735 203 | dvoustupňový motor, el.en. 400 V, 0,12 kW | kpl | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
|  | Dálkové ovládání nástěnných jednotek podle prostorové teploty, přepínání stupňů a vypínání NJ |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 735 204 | s dálkovým ovladačem | kpl | 3 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Deskové radiátory včetně odvzdušňovacího ventilu a stěnových konzol |  |  |  | 0 | 1
17 | 735101 | typ 22-600/600 | kpl | 1 |  | 0
18 | 735102 | typ 22-600/800 | kpl | 1 |  | 0
19 | 735103 | typ 22-600/1200 | kpl | 2 |  | 0
20 | 735104 | typ 22-900/600 | kpl | 1 |  | 0
21 | 735105 | typ 33-600/1000 | kpl | 1 |  | 0
22 | 735106 | typ 33-600/1200 | kpl | 1 |  | 0
23 | 735107 | typ 33-600/1800 (V-Š 3/4") | kpl | 1 |  | 0
24 | 735108 | typ 33-900/1600 (V-Š 3/4") | kpl | 2 |  | 0
|  | Koupelnový trubkový radiátor včetně odvzdušňovacího ventilu a stěnových konzol |  |  |  | 0
25 | 735109 | výška 1830/1000 mm | kpl | 1 |  | 0
26 | 783101 | Nátěry potrubí syntetické základní s 1x email. do DN 50 | m | 480 |  | 0
27 | 713441 | Tepelná izolace potrubí a kolen vedeného pod stropem, z polyetylenu tl. 25 mm do DN 50 | m | 320 |  | 0
28 | 733103 | Tlakové zkoušky potrubí | kpl | 1 |  | 0
29 | 733104 | Pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1 |  | 0
30 | 727101 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| celkem za | 731 Ústřední vytápění |  |  |  | 0

## 410 PS
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 050 Výrobní hala
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 732 | Předávací stanice |  |  |  |  | 1
Deskový výměník z nerezových desek pájených mědí pro ohřev TV
| 732 101 | včetně tepelné izolace, jm.v. 66 kW | kpl | 1 |  | 0
|  | Akumulační nádoba pro TV atypická, s magneziovou anodou, PN 10, včetně tepelné izolace, |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
1 | 732 102 | objem 2500 l, d=1000 mm | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
2 | 732 301 | Čerpadlo s plynulou regulací otáček v závislosti na tlakové diferenci DN 25/6, G = 1,66 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 732 302 | Čerpadlo s plynulou regulací otáček v závislosti na tlakové diferenci DN 40/6, G = 6,7 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0
3 | 732 303 | Čerpadlo třístupňové DN15/6, G = 0,43 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 1
| 732 304 | Čerpadlo třístupňové DN25/6, G = 2,15 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0
4 | 732 305 | Čerpadlo třístupňové, dobíjecí okruh TV, DN25/10, G = 1,4 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí z ocelových trubek závitových v kotelnách a strojovnách |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 733 101 | ve spojích svařovaných do DN 50 | m | 56 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí dobíjecího okruhu TV ze síťovaného polyethylenu PEX-a, max teplota 70°C, |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 733 171 | PN 10 bar, včetně spojovacích armatur a fitinek DN 25 | m | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Orientační štítky na potrubí | ks | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 733 102 | Odvzdušňovací nádoby DN 50 | ks | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 733 103 | Závěsy na potrubí, konzole, objímky |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 733 104 | Doplňkové konstrukce z ocelového válc. materiálu včetně nátěrů | kpl | 1 |  | 0 | 1
11 | 734 101 | Uzavírací ventil s lineární škrticí charakteristikou - armatury na vstupu do PS, DN 50 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vyvažovací regulační ventil s přednastavením DN 40 | ks | 1 |  | 0
12 | 734 102 | DN 50 | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Regulátor diferenčního tlaku plynule nastavitelný, montáž do zpětného potrubí, |  |  |  | 0 | 1
|  | včetně kapiláry do přívodního potrubí a návarku 1/4“, |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 734 103 | se schopností regulovat až po úplné uzavření, PN 25, DN 40 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 734 104 | Mezipřírubová uzavírací klapka včetně přírub DN50/6 | m | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 734 105 | Filtr přírubový s výměnnou vložkou DN 50/16 | ks | 1 |  | 0
16 | 734 106 | Pojistný ventil G = 1,40 m3/h, otv.př. 10 bar - dobíjecí okruh TV | ks | 1 |  | 0
17 | 734 107 | Vypouštěcí a odvzdušňovací kulový kohout G 1/2“ | ks | 15 |  | 0
18 | 734 108 | Odvzdušňovací kulový kohout G 3/8“ | ks | 8 |  | 0
19 | 734 109 | Kulový kohout G 3/4“ | ks | 5 |  | 0
20 | 734 110 | G 1“ | ks | 4 |  | 0
21 | 734 111 | G 5/4“ | ks | 6 |  | 0
22 | 734 112 | G 2“ | ks | 3 |  | 0
23 | 734 113 | Filtr závitový s výměnnou vložkou G 3/4“ | ks | 1 |  | 0
24 | 734 114 | G 5/4“ | ks | 2 |  | 0
25 | 734 115 | G 2“ | ks | 1 |  | 0
26 | 734 116 | Zpětný ventil G 3/4" | ks | 1 |  | 0
27 | 734 117 | G 1“ | ks | 1 |  | 0
28 | 734 118 | G 5/4“ | ks | 2 |  | 0
29 | 734 119 | G 2“ | ks | 1 |  | 0
30 | 734 120 | Vyvažovací regulační ventil s přednastavením a vypouštěním G 3/4" | ks | 1 |  | 0
31 | 734 121 | G 5/4“ | ks | 2 |  | 0
32 | 734 122 | G 2“ | ks | 1 |  | 0
33 | 734 123 | Tlakoměr kruhový, rozsah 0-6 bar | ks | 1 |  | 0
34 | 734 124 | Tlakoměr kruhový, rozsah 0-10 bar | ks | 1 |  | 0
34 | 734 125 | Teploměr kruhový s jímkou, G 3/8", rozsah 0-120 °C | ks | 10 |  | 0
35 | 734 126 | Tlakoměr diferenciální, roz. 0-100 kPa včetně návarků | ks | 1 |  | 0
36 | 734 127 | Jímky pro tlakové a teplotní odběry |  |  |  | 0 | 1
37 | 783101 | Nátěry potrubí syntetické základní do DN 50 | m | 48 |  | 0
38 | 783102 | Nátěry potrubí syntetické základní s 1x email. do DN 50 | m | 8 |  | 0
39 | 713441 | Tepelná izolace potrubí a kolen z polyetylenu tl. 25 mm do DN 50 | m | 43 |  | 0
|  | Izolace potrubí a kolen z minerální vlny s povrchovou úpravou AL folií vyztuženou |  |  |  | 0
40 | 713442 | tl. 30 mm - d 60 mm | m | 8 |  | 0
41 | 733105 | Tlakové zkoušky potrubí | kpl | 1 |  | 0
42 | 767101 | Pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1 |  | 0
43 | 727101 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| celkem za | 732 Předávací stanice |  |  |  | 0

## 700 MaR
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 050 výrobní hala
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M 36 | Měřící a regulační zařízení |  |  |  |  | 1
1 | 360 01 | Čidlo teploty tyčové , 86/1-2x,87/1,88/1,89/1,90/1,90/3,91/1,106/1 | ks | 9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
2 | 360 02 | Montáž | ks | 9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
3 | 360 03 | Jímka | ks | 9 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 360 04 | Prostorový snímač teploty ,88/2,91/4 | ks | 2 |  | 0 | 1
5 | 360,05 | Montáž | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 360 06 | Průchodka | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 360 07 | Stonkový termostat, 30 až 90 st.C, 91/2-3x | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 360 08 | Montáž | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 360 09 | Snímač tlaku , 0-10V, 0-6B,86/2, | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 360 10 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 360 11 | Kanálový teploměr, 105/1-3x | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 360 12 | Montáž | ks | 3 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 360 13 | Zámrazový termostat, 106/2 | ks | 1 |  | 0 | 1
14 | 360 14 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 360 15 | Servopohon klapky, 24V, 50 Hz, 0-10V, 106/2 | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 360 16 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 1
17 | 360 17 | Servopohon klapky, 230, 50 Hz,3 bod.,106/4 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 360 18 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 360 19 | Servopohon klapky, s pružinovým uzávěrem, 230V, 50 Hz, 106/3 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 360 20 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 360 21 | Snímač tlakové diference, 0-10OPa, 0-10V, 106/5 | ks | 1 |  | 0 | 1
22 | 360 22 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
23 | 360 23 | Diferenční manostat, 0-300Pa, 107/1-2x, 107/2-2x | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 360 24 | Montáž | ks | 4 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 360 25 | Snímač zaplavení včetně elektrod, 91/3 | ks | 1 |  | 0 | 1
26 | 360 26 | Montáž | ks | 1 |  | 0
27 | 360 27 | Trojcestný směšovací ventil kv=1,6m3/hod, PN16,pohon 24V, 0-10V, 89/3, | ks | 1 |  | 0
28 | 360 28 | Montáž | ks | 1 |  | 0
29 | 360 29 | Trojcestný směšovací ventil kv=4,0m3/hod, PN16,pohon 24V, 0-10V, 88/3, | ks | 1 |  | 0
30 | 360 30 | Montáž | ks | 1 |  | 0
31 | 360 31 | Trojcestný směšovací ventil kv=10m3/hod, PN16,pohon 24V, 0-10V, 90/2, | ks | 1 |  | 0
32 | 360 32 | Montáž | ks | 1 |  | 0
33 | 360 33 | Trojcestný směšovací ventil kv=25,0 m3/hod, PN16,pohon 24V, 0-10V, 87/3, | ks | 1 |  | 0
34 | 360 34 | Montáž | ks | 1 |  | 0
35 | 360 35 | Havarijní ventil s elektrohydraulickým uzávěrem, DN 50, PN25, pohon 230V,50 Hz, 68/5 | ks | 1 |  | 0
36 | 360 36 | Montáž | ks | 1 |  | 0
37 | 360 37 | Zářivkové svítidlo, 2x36W, přisazené, IP54 | ks | 2 |  | 0
38 | 360 38 | Jednopólový vypínač pro nástěnnou montáž, IP44 | ks | 1 |  | 0
KABELY A KONSTRUKCE VČETNĚ NÁTĚRŮ
39 | 360 39 | Kabel JYSTY 2P x 0,8 pevně uložený | m | 310 |  | 0
40 | 360 40 | Montáž | m | 310 |  | 0
41 | 360 41 | Kabel CYKY 3J x 1, 5 pevně uložený | m | 175 |  | 0
42 | 360 42 | Montáž | m | 175 |  | 0
43 | 360 43 | Kabel CYKY 5J x 1, 5 pevně uložený | m | 95 |  | 0
44 | 360 44 | Montáž | m | 95 |  | 0
45 | 360 45 | Kabel LAM TWIN 4x2x0,5 pevně uložený | m | 75 |  | 0
45 | 360 46 | Montáž | m | 75 |  | 0
47 | 360 47 | Žlab MARS 62x50 včetně kolen, podpěr a vík | m | 13 |  | 0
48 | 360 48 | Montáž | m | 13 |  | 0
| 360 49 | Žlab MARS 125x50 včetně kolen, podpěr a vík | m | 10 |  | 0
| 360 50 | Montáž | m | 10 |  | 0
47 | 360 51 | Kotevní destička | ks | 25 |  | 0
48 | 360 52 | Montáž | kg | 10 |  | 0
49 | 360 53 | Materiál úhelník 35x35x3 | kg | 10 |  | 0
50 | 360 54 | Krabice se svorkama na povrch (Acidur) | ks | 5 |  | 0
51 | 360 55 | Montáž | ks | 5 |  | 0
52 | 360 56 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou | ks | 20 |  | 0
53 | 360 57 | Vodič CYA 6 mm2, žlutozelený | m | 35 |  | 0
0
|  | ROZVÁDĚČ RA-050 |  |  |  | 0
54 | 36058 | Skříňový rozváděč, šířka 800, výška 2000, hloubka 400 mm, přívod a vývody horem,včetně jističů,relé,motorových spouštěčů, stykačů, prodrátování, svorek, přepínačů, signálek a pod, | ks | 1 |  | 0
55 | 360 59 | Montáž | m | 1 |  | 0
56 | 360 60 | Podstanice řídícího systému pro AI=20,DI=20, AO=10, DO=12 | ks | 1 |  | 0
57 | 360 61 | Ovládací panel pro montáž na čelní desku rozváděče | ks | 1 |  | 0
58 | 360 62 | Převodník metalika-optika | ks | 1 |  | 0
0
|  | SOFTWARE objektu 050 |  |  |  | 0
59 | 360 63 | Vypracování SW podstanice | HZS |  |  | 0
60 | 360 64 | Seřízení ma uvedení do provozu | HZS |  |  | 0
61 | 360 65 | Revize včetně revizní zprávy | HZS |  |  | 0
62 | 360 66 | Vypracování výrobní dokumentace M + R |  |  |  | 0
| celkem za | M36 Měření a regulace |  |  |  | 0
,