## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 001 Ošetřovna
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Boukalová Jarmila
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Boukalová | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| říjen 2011 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram
Objekt : |  | SO 001 Ošetřovna
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Upravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Živičné krytiny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotní instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Předávací stanice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M 21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M 36 | Měřící a regulační zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
CELKEM VRN

## 100 stavební
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 001 Ošetřovna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 1
1 | 132 20-1101.R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 50.562 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 132 20-1109.R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 50.562 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 132 991 | Zřízení vsakovacích jam vel 1,0x1,0x0,8m vč. geotextilie a štěrku | kpl | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1
4 | 342 25-5026.RT1 | Nadezdívka z desek porobet. tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm | m2 | 46.548 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08789
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 1
5 | 611 42-1431.R00 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových | m2 | 5.9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
6 | 612 42-1431.R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 | 29.64 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  |  | 1
7 | 622 42-1553.RT1 | Zateplovací systém dle etics, soklový polystyren 70 mm s omítkou marmolit | m2 | 101.124 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01556
8 | 622 42-1300.RU1 | Zateplovací systém ETICS tl.40 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2 | m2 | 89.5416 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01092
9 | 622 42-1309.RU1 | Zateplovací systém ETICS tl. 240 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2 | m2 | 418.6464 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0132
10 | 622 42-1310 | Zateplení objektu deskou z pěn.skla tl 24 vč omítky silikátové | m2 | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
11 | 216 90-4112.R00 | Očištění tlakovou vodou zdiva | m2 | 613.31 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05
12 | 622 45-4321.R00 | Oprava vnějších omítek cement.,štukových do 30 % | m2 | 92.025 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04617
| Celkem za | 62 Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 1
13 | 632 92-1911.R00 | Pokládka dlažby z dlaždic beton do písku tl 60mm vč. přiřezání | m2 | 56.854 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24155
14 | 632 92-1913.R00 | Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm | m2 | 24.366 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27827
15 | 935 11-1119.R00 | Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnic 50 cm | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07285
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 1
16 | 641 95-2211.R00 | Osazení rámů okenních plast, plocha do 2,5 m2 | kus | 76 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04128
17 | 642 95-2121.R00 | Dodatečné osaz plast.zárubní ,pl.do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05516
18 | 642 95-2221.R00 | Dodatečné osaz.plast.zárubní.,pl.nad 2,5m2 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08479
19 | 641 96-0000.R00 | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou | m | 417.34 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 1
20 | 941 94-1041.R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 359.8302 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03338
21 | 941 94-1291.R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 359.83 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097
22 | 941 94-1841.R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 359.83 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 944 94-4011.R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 359.83 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 944 94-4031.R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 359.83 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 944 94-4081.R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 359.83 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  |  | 1
26 | 952 90-1111.R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 902.0278 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
27 | 953 94-1212.R00 | Osazovánívětracích mřížek | kus | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00468
28 | 953 90-9001 | Zpětná montáž prvků na fasádě vč. repase a nátěru | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 1
29 | 978 01-1161.R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % | m2 | 5.9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 978 01-3161.R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 29.635 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 776 40-1800.RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady | m | 8.58 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 776 51-1820.R00 | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou | m2 | 5.9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 968 06-1112.R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 140 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 968 06-1125.R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 968 06-2354.R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 9.36 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00219
36 | 968 06-2355.R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 124.8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
37 | 968 06-2455.R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.6745 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00117
38 | 968 06-2456.R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 3.6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
39 | 113 10-6121.R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho okap.chodník ke zpětnému použití | m2 | 83.72 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 764 41-0850.R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 104 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 764 42-1830.R00 | Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm | m | 146 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 764 35-2810.R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 146 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 764 45-4802.R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm | m | 37 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 764 45-6855.R00 | Demontáž kolen výtokových.kruhových,D 120 mm | kus | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 764 35-9810.R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° | kus | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 764 43-0840.R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm | m | 67 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 764 34-2841.R00 | Demontáž lemování trub D 250 mm, hl. kryt. do 30° | kus | 7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 968 90-9001 | Demontáž prvků kotvených na fasádě | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
49 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 22.155 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 199.395 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 22.155 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 177.24 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 979 901 | Poplatek za skládku | T | 22.155 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
54 | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 55.491 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 1
55 | 711 49-1172.RZ1 | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná | m2 | 86.27 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
56 | 998 71-1201.R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 48.31 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  |  | 1
57 | 712 90-9001 | Vyspravení a vyčištění stáv. živičné krytiny | m2 | 923.7192 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 712 31-1101.R00 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP | m2 | 1847.4384 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 712 34-1559.R00 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením | m2 | 977.2494 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035
60 | 111-63160 | Lak asfaltový izolační ALP | kg | 369.488 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
61 | 628-52250.2 | SB pás modif. asfalt | m2 | 1123.8375 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043
62 | 998 71-2201.R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | % | 3129.04 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
63 | 713 12-1111.R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 86.27 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05
64 | 283-75421 | Deska z polystyrenu extrudov tl 100mm | m2 | 94.897 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
65 | 713 13-1131.R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 62.064 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
66 | 713 14-1125.R00 | Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo | m2 | 1931.2256 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031
67 | 283-75771 | Kompl.izol.dílec EPS100 a asfalt. pás tl. 60 mm | m2 | 68.2704 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00183
68 | 283-75789 | Kompl.izol.dílec EPS100 a asfalt. pás tl. 150 mm | m2 | 1016.092 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00463
69 | 283-75805 | Deska polystyren EPS 100S Stabil | m3 | 153.6084 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 998 71-3201.R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 13178.51 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotní instalace
70a | 720 01 | Nákaldy dle přílohy díl 200 | kpl | 1 |  | 0
| celkem za | 720 Zdravotní instalace |  |  |  | 0
Díl: | 732 | Předávací stanice
10 | 731 01 | Náklady dle přílohy - díl 410 | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 732 Předávací stanice |  |  |  | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 1
71 | 762 51-2245.R00 | Položení OSB desek | m2 | 22.4982 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 607-25017 | Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm | m2 | 24.75 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0148
73 | 998 76-2202.R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 75.6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 1
74 | 764 90-1082.R00 | Oplechování parapetů, rš 300 mm poplast plech poz 1/K | m | 104 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034
75 | 764 90-1030.R00 | Kotlík žlabový kónický OK vel.žlabu 125 mm poplast plech, poz 5/K | kus | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
76 | 764 90-1040.R00 | Žlab podokap půlkruhový rš.250 poplast plech, poz 3/K | m | 146 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00205
77 | 764 90-1052.R00 | Odpadní trouby kruhové D 120 mm poplast plech poz 4/K | m | 37 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00345
78 | 764 90-1101.R00 | Oplechování střechy nad římsou vč. krycího plechu poz 2/K | m | 146 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00482
79 | 764 90-0230.R00 | Oplechování zdí z poplast plechu, rš 400 mm poz 6/K | m | 27 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038
80 | 764 90-0250.R00 | Oplechování zdí z poplast plechu, rš do 600 mm | m | 40 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00489
81 | 764 90-2230.R00 | Oplechování prostupů do 150 mm poplast plech poz 9/K | kus | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00374
82 | 764 90-2240.R00 | Oplechování prostupů do 200 mm poplast plech poz 10/K | kus | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00427
83 | 764 90-9001 | Oplechování drobných doplňkových konstrukcí poz 15/K | m2 | 9.5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 998 76-4201.R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | % | 3042.8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 1
85 | 766 101 | Okno plast vel 1300/1500mm vč.izol dvojskla, kování a mikroventilace, poz OZ1 | kpl | 64 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 766 102 | Okno plast vel 1300/600 mm,vč. izol.dvojskla kpvání a mikroventilace, poz OZ2 | kpl | 12 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 766 61-5001 | Dveře vstupní plast vel 1600/2250 vč drátoskla vel 1600x2250 vč. kování, poz D01 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 766 61-5002 | Dveře vstupní plastové vel 850/1970 plné vč. kování, poz D02 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 766 110 | Žaluzie AL horizontální | m2 | 81.5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 998 76-6201.R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 8410.45 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
91 | 767 101 | Repase mříží okna vel 1300/1500mm | ks | 64 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 767 102 | Repase mříží okna vel 1300/600 poz 03/Z | ks | 12 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 767 112 | Hliníkové VZT mřížky a prodidešť.žaluzie poz 04/Z | ks | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 767 111 | Ochranné úhelníky nerez L 80/80/2 dl.2,0m poz 04/Z | ks | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 767 113 | Úprava stáv.bezpečnost.oplocení poz 05/Z | kpl | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 998 76-7201.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 3016.4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 1
97 | 776 10-1115.R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační stěrkou tl.10-25mm | m2 | 5.9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 776 10-1121.R00 | Adhezní můstek | m2 | 5.9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 776 52-0010.RAD | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina protiskluzná | m2 | 5.9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00435
100 | 998 77-6201.R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 80.5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  |  | 1
101 | 784 16-5622.R00 | Malba otěruvzdorná omyvatelná | m2 | 38.335 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048
102 | 784 16-1101.R00 | Penetrace podkladu | m2 | 38.34 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
103 | 210 20-0029.RAB | Úprava hromosvodu pro administrativní budovy | kompl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29943
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M 36 | Měřící a regulační zařízení
103 | 360 01 | MaR dle přílohy díl 700 | kompl | 1 |  | 0
| Celkem za | M 36 Měřící a regulační zařízení |  |  |  | 0

## ZT 200
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram
Objekt : |  | DO 001 Ošetřovna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 1
1 | 721 22-0801.R00 | Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 721 22-2294 | Umyvadlový sifon HL 100 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038
4 | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 998 72-1201.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 13.14 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
6 | 722 133-9001 | Demontáž nepotřebných rozvodů vody a zařízení | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 722 13-1915.R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 40 | soubor | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01252
8 | 722 13-0901.R00 | Zazátkování vývodu | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
9 | 722 23-1284.R00 | Ventil redukční, G 5/4 (DN 32) | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00343
10 | 722 23-2362 | Filtr vodovodní DN 25 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 722 23-2363 | Filtr vodovodní DN 32 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 734 41-1111.R00 | Teploměr přímý s pouzdrem | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006
13 | 734 42-1130.R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa , D 160 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00297
14 | 722 23-1162.R00 | Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00162
15 | 722 22-2314 | Kulový kohout DN 32 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 722 22-2313 | Kulový kohout DN 25 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 722 22-2325 | kulový kohout vypouštěcí DN40 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 722 23-1063 | Zpětná klapka DN 25 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 722 23-1064 | Zpětná klapka DN 32 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 724 32-9001 | Cirkulační čerpadlo DN 25 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 722 13-0234.R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 | m | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01374
22 | 722 17-2314.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40/5,5 mm vč. izolace tl 9mm | m | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00563
23 | 722 17-2313.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm vč. izol tl 25mm | m | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00535
24 | 722 18-9001 | Izolace tl 25mm DN 40 | m | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 722 17-9001 | Pozink.žlábky pro potrubí pod stropem DN 40 | m | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 722 29-0226.R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018
27 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
28 | 998 72-2201.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 296.3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 727 | Zednické výpomoce |  |  |  |  | 1
29 | 727 01 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 727 Zednické výpomoce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 Zdravotní instalace celkem |  |  |  |  | 0

## 410 PS
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 001 Ošetrovna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 732 | Předávací stanice |  |  |  |  | 1
|  | Deskový výměník z nerezových desek pájených mědí pro ohřev TV |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
1 | 732 101 | včetně tepelné izolace, jm.v. 50 kW | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
2 | 732 102 | Akumulační nádoba pro TV, s magneziovou anodou, PN 10, | kpl | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tepelné izolace 300l
3 | 732 301 | Čerpadlo s plynulou regulací otáček v závislosti na tlakové diferenci DN 25/6, G = 1,8 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 1
4 | 732 302 | Čerpadlo třístupňové DN25/6, G = 1,43 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 732 303 | Čerpadlo třístupňové, dobíjecí okruh TV, DN25/10, G = 0,96 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 733 101 | Potrubí z ocelových trubek závitových v kotelnách |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ve spojích svařovaných do DN 32 | m | 80 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 733 102 | Potrubí dobíjecího okruhu TV ze síťovaného polyethylenu PEX-a, |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PN 10 bar, včetně spojovacích armatur a fitinek DN 20 | m | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 733 103 | Orientační štítky na potrubí | ks | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 733 104 | Odvzdušňovací nádoby DN 50 | ks | 2 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Závěsy na potrubí, konzole, objímky |  |  |  | 0 | 1
10 | 767 101 | Doplňkové konstrukce z ocelového válc. materiálu včetně nát | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 734 101 | Uzavírací ventil s lineární škrticí charakteristikou - armatury na vstupu do PS, DN32 | ks | 2 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Regulátor diferenčního tlaku plynule nastavitelný, montáž do |  |  |  | 0 | 1
|  | zpět.potr.včetně kapiláry do přívod potrubí a návarku 1/4“, |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 734 102 | se schopností regulovat až po úplné uzavření, PN 25, DN 25 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 734 103 | Pojistný ventil G = 0,96 m3/h, otv.př. 10 bar - dobíjecí okruh TV | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 734 104 | Vypouštěcí a odvzdušňovací kulový kohout G 1/2“ | ks | 10 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 734 105 | Odvzdušňovací kulový kohout G 3/8“ | ks | 2 |  | 0 | 1
16 | 734 106 | Kulový kohout G 3/4“ | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
17 | 734 107 | G 1“ | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 734 108 | Filtr závitový s výměnnou vložkou G 1“ | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 734 109 | G 5/4“ | ks | 1 |  | 0 | 1
20 | 734120 | Zpětný ventil G 3/4" | ks | 1 |  | 0
21 | 734121 | G 1“ | ks | 2 |  | 0
22 | 734122 | Vyvažovací regulační ventil s přednastavením a vypouštěním G 3/4" | ks | 2 |  | 0
23 | 734123 | Tlakoměr kruhový, rozsah 0-6 bar | ks | 1 |  | 0
24 | 734124 | Tlakoměr kruhový, rozsah 0-10 bar | ks | 1 |  | 0
25 | 734125 | Teploměr kruhový s jímkou, G 3/8", rozsah 0-120 °C | ks | 4 |  | 0
26 | 734126 | Tlakoměr diferenciální, roz. 0-100 kPa včetně návarků | ks | 1 |  | 0
27 | 734127 | Jímky pro tlakové a teplotní odběry |  |  |  | 0
28 | 783101 | Nátěry potrubí syntetické základní do DN 32 | m | 76 |  | 0
29 | 783102 | Nátěry potrubí syntetické základní s 1x email. do DN 32 | m | 4 |  | 0
30 | 713411 | Tepelná izolace potrubí a kolen z polyetylenu tl. 25 mm - potrubí do DN 32 | m | 76 |  | 0
21 | 733105 | Tlakové zkoušky potrubí | kpl | 1 |  | 0
32 | 733106 | Pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1 |  | 0
33 | 727101 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 732 Předávací stanice |  |  |  | 0

## 700 MaR
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 001 Ošetřovna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M 36 | Měřící a regulační zařízení |  |  |  |  | 1
1 | 360 01 | Čidlo teploty tyčové , 1/1-2x,2/1, 3/3,3/1,4/1 | ks | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
2 | 360 02 | Montáž | ks | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
3 | 360 03 | Jímka | ks | 6 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 360 04 | Prostorový snímač teploty ,2/2,4/4, | ks | 2 |  | 0 | 1
5 | 360,05 | Montáž | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 360 06 | Průchodka | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 360 07 | Snímač tlaku , 0-10V, 0-6B,1/2, | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 360 08 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 360 09 | Stonkový termostat, 30 až 90 st.C, 4/2 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 360 10 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 360 11 | Průchodka | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 360 12 | Snímač zaplavení včetně elektrod, 4/3 | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 360 13 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 1
14 | 360 14 | Trojcestný směšovací ventil kv=6,3m3/hod, PN16, pohon 24V, 0-10V, 2/3,3/2 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 360 15 | Montáž | ks | 2 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 360 16 | Havarijní ventil s elektrohydraulickým uzávěrem, DN 32, PN25, pohon 230V,50 Hz, 4/5 | ks | 1 |  | 0 | 1
17 | 360 17 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 360 18 | Zářivkové svítidlo, 2x36W, přisazené, IP54 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 360 19 | Jednopólový vypínač pro nástěnnou montáž, IP44 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KABELY A KONSTRUKCE VČETNĚ NÁTĚRŮ |  |  |  |  | 1
20 | 360 20 | Kabel JYSTY 2P x 0,8 pevně uložený | m | 215 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
21 | 360 21 | Montáž | m | 215 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 360 22 | Kabel CYKY 3J x 1, 5 pevně uložený | m | 85 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 360 23 | Montáž | m | 85 |  | 0 | 1
24 | 360 24 | Kabel CYKY 5J x 1, 5 pevně uložený | m | 25 |  | 0
25 | 360 25 | Montáž | m | 25 |  | 0
26 | 360 26 | Kabel LAM TWIN 4x2x0,5 pevně uložený | m | 75 |  | 0
27 | 360 27 | Montáž | m | 75 |  | 0
28 | 360 28 | Žlab MARS 62x50 včetně kolen, podpěr a vík | m | 15 |  | 0
29 | 360 29 | Montáž | m | 15 |  | 0
30 | 360 30 | Žlab MARS 125x50 včetně kolen, podpěr a vík | m | 10 |  | 0
31 | 360 31 | Montáž | m | 10 |  | 0
32 | 360 32 | Kotevní destička | ks | 65 |  | 0
33 | 360 33 | Montáž | kg | 65 |  | 0
34 | 360 34 | Materiál úhelník 35x35x3 | kg | 20 |  | 0
35 | 360 35 | Krabice se svorkama na povrch (Acidur) | ks | 5 |  | 0
36 | 360 36 | Montáž | ks | 5 |  | 0
37 | 360 37 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou | ks | 20 |  | 0
38 | 360 38 | Vodič CYA 6 mm2, žlutozelený | m | 95 |  | 0
ROZVÁDĚČ RA-001
39 | 360 39 | Nástěnná rozváděčová skříňka, šířka 800, výška 1000, hloubka 260 mm, přívod a vývody horem,včetně jističů,relé,motorových spouštěčů, stykačů, prodrátování, svorek, přepínačů, signálek a pod, | ks | 1 |  | 0
40 | 360 40 | Montáž | m | 1 |  | 0
41 | 360 41 | Podstanice řídícího systému pro AI=12,DI=10, AO=5, DO=10 | ks | 1 |  | 0
42 | 360 42 | Ovládací panel pro montáž na čelní desku rozváděče | ks | 1 |  | 0
43 | 360 43 | Převodník metelika-optika | ks | 1 |  | 0
0
|  | SOFTWARE objektu 001 |  |  |  | 0
44 | 360 44 | Vypracování SW podstanice | HZS |  |  | 0
45 | 360 45 | Seřízení ma uvedení do provozu | HZS |  |  | 0
46 | 360 46 | Revize včetně revizní zprávy | HZS |  |  | 0
47 | 360 46 | Vypracování výrobní dokumentace M + R |  |  |  | 0
| Celkem za | M 36 Měřící a regulační zařízení |  |  |  | 0